РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 августа 2017 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием прокурора Барнаш Е.А.

представителя ответчика МБОУ Петровская СОШ № 6 ФИО1

представителя третьего лица МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» по доверенности ФИО2

при секретаре Бабиян Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мясниковского района Ростовской области к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петровская средняя общеобразовательная школа № 6, третье лицо - МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», о понуждении к исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мясниковского района обратился в Мясниковский районный суд Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ Петровская СОШ № 6, указав, что прокуратурой района, в соответствии с заданием прокуратуры Ростовской области, совместно с главным специалистом - экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах ФИО3, а также на основании поступившей в прокуратуру района информации от 22.03.2017 начальника ОНД и ПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам ГУ МЧС России по Ростовской области проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, об охране окружающей среды и об образовании в образовательных организациях Мясниковского района. Проведенной проверкой установлено, что в МБОУ Петровская СОШ № 6 выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые не устранены по результатам проведенной проверки. По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора МБОУ Петровская СОШ № 6 31.03.2017 внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства о пожарной безопасности.На основании поступившего ответа на представление от 24.04.2017 установлено, что вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности в месячный срок, предусмотренный ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ», не устранены, согласно ответа будут устранены за период текущих ремонтных работ в летний период 2017г, подана заявка в МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района». Учитывая тот факт, что образовательной организации пребывают несовершеннолетние, несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к причинению вреда их жизни и здоровью, а также иным лицам. На основании изложенного, ссылаясь на положения ст.45 ГПК РФ, прокурор Мясниковского района просил суд обязать МБОУ Петровская СОШ № 6 в течение 2 месяцев с момента вступления решения в законную силу выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а именно: на путях эвакуации здания произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания в полном объёме; ширину наружных эвакуационных дверей у буфета выполнить в соответствии со ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 8.2.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ.

В судебном заседании помощник прокурора Мясниковского района Барнаш Е.А. уточнила исковые требования, исключив часть требований, просила суд: обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа № 6 выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в здании МБОУ Петровская СОШ № 6, расположенном по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, сл. Петровка, ул. Победы, 13, а именно в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда на путях эвакуации здания произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания в полном объеме.

Представитель ответчика МБОУ Петровская СОШ № 6 ФИО1 в судебном заседании не возражала против удовлетворения уточненных исковых требований прокурора Мясниковского района. 

Представитель третьего лица МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», по доверенности ФИО2 не возражала против удовлетворения уточненных исковых требований прокурора Мясниковского района. 

Выслушав стороны, представителя третьего лица, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 69-ФЗ), руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В статье 38 ФЗ №69-ФЗ установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №273-Ф3) предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся.

Согласно ст. 28 ФЗ №273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст.ст.4, 9 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одним из основных принципов, на которых основывается государственная политика в интересах детей, является ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда; при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в образовательном учреждении не могут ущемляться права ребенка.

Согласно информации начальника ОНД и ПР по Неклиновскому и Мясниковскому районам ГУ МЧС России по Ростовской области от 22.03.2017 в МБОУ Петровская СОШ №6 выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые не устранены по результатам проведенной проверки, а именно:

- на путях эвакуации здания не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания в полном объёме. (ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ), п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 7.62 СНиП 23-05-95);

- ширина наружных эвакуационных дверей у буфета менее 0,9 м, а именно: 0,75 м. (ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ; п. 8.2.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ).

По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора МБОУ Петровская СОШ №6 31.03.2017 внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

На основании поступившего ответа на представление от 24.04.2017 №64 установлено, что вышеуказанные нарушения законодательства о пожарной безопасности в месячный срок, предусмотренный ч. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ», не устранены, согласно ответа будут устранены за период текущих ремонтных работ в летний период 2017 года, подана заявка в МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района».

Установив, что предусмотренная законом обязанность ответчиком не выполнена, суд удовлетворяет уточненные исковые требования прокурора Мясниковского района о возложении на МБОУ Петровская СОШ № 6 обязанности по выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в здании МБОУ Петровская СОШ № 6.

Согласно ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. В данном случае, суд полагает обоснованным установить двухмесячный срок для исполнения принятого решения со дня его вступления в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мясниковского района Ростовской области к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Петровская средняя общеобразовательная школа № 6 удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа № 6 выполнить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в здании МБОУ Петровская СОШ № 6, расположенном по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, сл. Петровка, ул. Победы, 13, а именно в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления в законную силу решения суда на путях эвакуации здания произвести монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 15 августа 2017 года.

Судья Даглдян М.Г.