<

данные изъяты>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

21 июня 2017 года г. Красноярск

Железнодорожный районный суд г. Красноярска в составе

председательствующего судьи Булыгиной С.А.

при секретаре Свахиной О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ачинского транспортного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к Федеральному государственному предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» в лице филиала ФГП ВО ЖДТ на Красноярский железной дороге о возложении обязанности,

У С Т А Н О В И Л:

Ачинский транспортный прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением с учетом уточнений к Федеральному государственному предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» в лице филиала ФГП ВО ЖДТ на Красноярский железной дороге с требованиями об обязании в течение 3 месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить выявленные прокуратурой нарушения в Ачинском отряде ведомственной охраны: укомплектовать пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> инвентарем и средствами индивидуальной защиты, а именно: рукавом пожарным (всасывающим L=4 м, d=50 мм), рукавом всасывающим L=4 м, d=50 мм, сеткой для всасывающего рукава СВ-50, разветвлением рукавным трехходовым РТ-80, магнитным пластырем для ликвидации течи из аварийной цистерны, маслобензостойкой и кислотостойкой резиной, клещами-кусачками для снятия запорно-пломбировочных устройств, тросом d=5 м с цепью 1,9 м, перчатками специальными для пожарных, сапогами специальными защитными для пожарных (5 шт), перчатками кислотостойкими и резиновыми, плащ-накидкой; укомплектовать пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> инвентарем и средствами индивидуальной защиты, а именно: рукавом всасывающим L=4 м, d=50 мм, рукавом пожарным напорным с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=51 мм (7 шт), рукавом пожарным напорным с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=66 мм (5 шт), сеткой для всасывающего рукава СВ-50, разветвлением рукавным трехходовым РТ-80, крюком пожарным «легким», киркой-мотыгой, перчатками специальными для пожарных, сапогами специальными защитными для пожарных (10 шт), теплозащитным костюмом типа ТОК-200 (1 шт), перчатками кислотостойкими и резиновыми, плащ-накидкой; укомплектовать пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> инвентарем и средствами индивидуальной защиты, а именно: рукавом (всасывающим L=4 м, d=50 мм), рукавом всасывающим L=4 м, d=50 мм, рукавом пожарным напорным с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=51 мм (3 шт), рукавом пожарным напорным с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=66 мм (4 шт), сеткой для всасывающего рукава СВ-50, разветвлением рукавным трехходовым РТ-80, крюком пожарным «легким», маской к СИЗОД, набором инструмента для обслуживания СИЗОД, киркой-мотыгой, перчатками специальными для пожарных, сапогами специальными защитными для пожарных (8 шт), перчатками кислотостойкими и резиновыми, плащ-накидкой; укомплектовать пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> инвентарем и средствами индивидуальной защиты, а именно: рукавом всасывающим L=4 м, d=30 мм, рукавом пожарным напорным с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, сН66 мм (12 шт), рукавом пожарным напорным с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=77 мм (1 шт), сеткой для всасывающего рукава СВ-50, разветвлением рукавным трехходовым РТ-80, противогазом фильтрующим с гопкалитовым патроном (15 шт), масками к СИЗОД (12 шт), киркой-мотыгой, подшлемниками термостойкими летними (полушерстяными зимними) (5 шт), перчатками специальными для пожарных, сапогами специальными защитными для пожарных (16 шт), жилетами сигнальными со световозвращающими накладками (7 шт), перчатками кислотостойкими и резиновыми, очками защитными (1 шт), плащ-накидкой; укомплектовать пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> инвентарем и средствами индивидуальной защиты, а именно: рукавом пожарным всасывающим L=4 м, d=50 мм, рукавами пожарными напорными с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, 6=66 мм (5 шт), рукавами пожарными напорными с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=77 мм (1 шт), сеткой для всасывающего рукава СВ-50, разветвлением рукавным трехходовым РТ-80, противогазами фильтрующими с гопкалитовым патроном (5 шт), масками к СИЗОД (10 шт), наборами для инструмента для обслуживания СИЗОД, прожектором переносным (1 шт), прожектором стационарный, киркой-мотыгой, набором инструмента для ремонта пожарной техники, пожарного и специального аварийно-спасательного, перчатками специальными для пожарных, сапогами специальными защитными для пожарных (8 шт), теплозащитными костюмами типа ТОК-200 (2 шт), перчатками резиновыми, очками защитными (1 шт), плащ- накидками (2 шт), валенками обрезиненными (6 шт). Требования мотивированы тем, что Ачинской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения Ачинским отрядом - структурное подразделение филиала на Красноярской железной дороге ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного- транспорта Российской Федерации» требований законодательства, направленного на обеспечение противопожарной безопасности при эксплуатации линейных и транспортных объектов. В ходе проверки выявлены грубые нарушения закона. В ходе проверки пожарного поезда станции 

<

данные изъяты> Ачинского отряда ведомственной охраны в части обеспеченности пожарных поездов необходимым противопожарным оборудованием и инвентарем и их готовности к действиям в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установлено, что в нарушение требований п. 4.5 распоряжения ОАО «РЖД» от 28.12.2010 № 2754р Положения «Эксплуатация и содержание пожарных поездов в ОАО «РЖД»», п. 2.8 Инструкции по организации работы пожарных команд и поездов ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации, утвержденной приказом ФГП ВО ЖДТ России от ДД.ММ.ГГГГ № К-10/238, в пожарном поезде станции 

<

данные изъяты> отсутствует следующий пожарный и специально-спасательный инвентарь: рукав пожарный (всасывающий L=4 м, d=50 мм), рукав всасывающий L=4 м, d=50 мм, сетка для всасывающего рукава СВ-50, разветвление рукавное трехходовое РТ-80, магнитный пластырь для ликвидации течи из аварийной цистерны, маслобензостойкая и кислотостойкая резина, клещи-кусачки для снятия запорно-пломбировочных устройств, трос d=5 м с цепью 1,9 м. Кроме того, установлено, что в Ачинском отряде ведомственной охраны не соблюдаются требования охраны труда в части необеспечения работников пожарных поездов снаряжением, средствами индивидуальной защиты. Установлено, что в нарушение требований ст.ст. 22, 212 ТК РФ, ст. 10 ФЗ № 77-ФЗ, приложения № Приказа №, работники пожарного поезда 

<

данные изъяты> не обеспечены снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а именно: перчатки специальные для пожарных, сапоги специальные защитные для пожарных (5 шт), перчатки кислотостойкие и резиновые, плащ-накидка. Аналогичные нарушения выявлены в пожарных поездах станций 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Так, пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> не оснащен следующим оборудованием и инвентарем: рукав всасывающий L=4 м, d=50 мм, рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=51 мм (7 шт), рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=66 мм (5 шт), сетка для всасывающего рукава СВ-50, разветвление рукавное трехходовое РТ-80, крюк пожарный «легкий», кирка-мотыга. Кроме того, в нарушение указанных выше требований работники пожарного поезда станции 

<

данные изъяты> не обеспечены снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а именно: перчатки специальные для пожарных, сапоги специальные защитные для пожарных (10 шт), теплозащитный костюм типа ТОК-200 (1 шт), перчатки кислотостойкие и резиновые, плащ-накидка. Пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> не оснащен следующим оборудованием и инвентарем: рукав пожарный (всасывающий L=4 м, d=50 мм), рукав всасывающий L=4 м, d=50 мм, рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=51 мм (3 шт), рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=66 мм (4 шт), сетка для всасывающего рукава СВ-50, разветвление рукавное трехходовое РТ-80, крюк пожарный «легкий», маска к СИЗОД, набор инструмента для обслуживания СИЗОД, кирка- мотыга. Кроме того, работники пожарного поезда станции - 

<

данные изъяты> не обеспечены снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а именно: перчатки специальные для пожарных, сапоги специальные защитные для пожарных (8 шт), перчатки кислотостойкие и резиновые, плащ-накидка. Пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> не оснащен следующим оборудованием и инвентарем: рукав всасывающий L=4 м, d=30 мм, рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=66 мм (12 шт), рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=77 мм (1 шт), сетка для всасывающего рукава СВ-50, разветвление рукавное трехходовое РТ-80, противогаз фильтрующий с гопкалитовым патроном (15 шт), маска к СИЗОД (12 шт), кирка-мотыга. Кроме того, работники пожарного поезда станции 

<

данные изъяты> не обеспечены снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а именно: подшлемник термостойкий летний (полушерстяной зимний) (5 шт), перчатки специальные для пожарных, сапоги специальные защитные для пожарных (16 шт), жилет сигнальный со световозвращающими накладками (7 шт), перчатки кислотостойкие и резиновые, очки защитные (1 шт), плащ- накидка. Пожарный поезд станции 

<

данные изъяты> не оснащен следующим оборудованием и инвентарем: рукав пожарный всасывающий L=4 м, d=50 мм, рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=66 мм (5 шт), рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа, L=20 м, d=77 мм (1 шт), сетка для всасывающего рукава СВ-50, разветвление рукавное трехходовое РТ- 80, противогаз фильтрующий с гопкалитовым патроном (5 шт), маска к СИЗОД (10 шт), набор для инструмента для обслуживания СИЗОД, прожектор переносной (1 шт), прожектор стационарный, кирка-мотыга, набор инструмента для ремонта пожарной техники, пожарного и специального аварийно- спасательного. Кроме того, работники пожарного поезда станции 

<

данные изъяты> не обеспечены снаряжением, средствами индивидуальной защиты, а именно: перчатки специальные для пожарных, сапоги специальные защитные для пожарных (8 шт), теплозащитный костюм Типа TGK-200 (2 шт), перчатки резиновые, очки защитные (1 шт), плащ-накидка (2 шт), валенки обрезиненные (6 шт). Необходимо отметить, что Ачинским транспортным прокурором в адрес начальника Ачинского отряда ведомственной охраны ДД.ММ.ГГГГ вносилось представление об устранении нарушений закона, в котором предлагалось принять меры к устранению указанных выше нарушений законодательства. Из ответа начальника Ачинского отряда ведомственной охраны следует, что устранение выявленных прокуратурой нарушений будет осуществлено в ДД.ММ.ГГГГ гг. Вместе с тем, несоблюдение требований федерального законодательства об охране труда (необеспечение работников необходимым оборудованием, снаряжением и средствами индивидуальной защиты, неоснащение пожарных поездов необходимым противопожарным инвентарем и оборудованием) может. создать непосредственную угрозу жизни и здоровью работников отряда, а также повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций.

Представитель истца - Ачинского транспортного прокурора в судебное заседание не явился, о времени месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, в суд представлено заявление и.о. транспортного прокурора 

<

данные изъяты> о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска, ввиду добровольного исполнения требований.

Представитель ответчика ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» 

<

данные изъяты> представившая доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, не возражает против прекращения производства по делу в связи с принятием отказа от иска.

Представитель третьего лица ОАО «Российские железные дороги» в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежаще.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска.

В соответствии с п.3 ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Согласно ст. 221 ГПК РФ производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Суд считает возможным принять отказ истца от заявленных требований, так как это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы сторон и других лиц.

Стороне истца разъяснены и понятны последствия отказа от иска в соответствии со ст.221 ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, не допускается, о чем указано в предоставленном заявлении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.220 – 221, 224 – 225 ГПК РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Принять отказ истца Ачинского транспортного прокурора от исковых требований в защиту интересов неопределенного круга лиц к Федеральному государственному предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» в лице филиала ФГП ВО ЖДТ на Красноярский железной дороге о возложении обязанности.

Прекратить производство по гражданскому делу по иску Ачинского транспортного прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к Федеральному государственному предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» в лице филиала ФГП ВО ЖДТ на Красноярский железной дороге о возложении обязанности.

Разъяснить истцу, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Красноярска в течение 15 дней.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судья С.А. Булыгина