Сортавальский городской суд Дело № 5-15/2025

Республики Карелия (г.Сортавала, ул.Лесная, д.2) УИД № 10RS0017-01-2025-000247-97

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 марта 2025 года г. Сортавала

Судья Сортавальского городского суда Республики Карелия (

<

...>) Серебряков Г.Г., при секретаре Ларюковой В.Л., с участием представителей территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия М.И.В. и Ш.О.В., представителей ООО «Ч.» Л.А.А. и К.А.В., рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ч.» (далее ООО «Ч.»), юридический адрес: 

<

Адрес обезличен>

У С Т А Н О В И Л:

16 февраля 2025 года в 18 час. 20 мин. Специалистом привлеченной экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» на основании Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении расследования причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний от 16.02.2025 № 7 руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия ФИО1 в отношении ООО «Ч.» проведен отбор пробы воды питьевой централизованного водоснабжения из водопроводного крана туалетной комнаты гостиничного номера № 2; 17.02.2025 в период с 18 час. 15 мин. до 19 час. 30 мин. проведен отбор пробы воды из чаши плавательного бассейна (глубокое место), из чаши плавательного бассейна (мелкое место), отбор пробы воды питьевой из емкости (кулера) рядом с детской игровой зоной перед входом в бассейн ООО «Ч.» по адресу: 

<

Адрес обезличен>. Взятые пробы воды не отвечают требованиям абз. 1 п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Своими действиями ООО «Ч.» совершило административное правонарушение предусмотренное ч. 1 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В судебном заседании представители территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах М.И.В. и Ш.О.В. протокол об административном правонарушении поддержали, просили назначить ООО «Ч.» наказание в виде приостановления деятельности бассейна и гостиницы «А.» на 14 суток.

В судебном заседании представители ООО «Ч.» Л.А.А. и К.А.В. вину в совершенном правонарушении признали, пояснили, что в настоящее время установлена новая система очистки воды, проведены противоэпидемиологические мероприятия и дезинфекция помещений бассейна, детской игровой комнаты и гостиницы, взяты пробы воды, результаты пока не получены.

Суд, исследовав материалы административного дела, заслушав лиц, присутствующих в судебном заседании, приходит к следующим выводам.

В силу п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

Из материалов дела следует, что пробы воды, отобранные из водопроводного крана туалетной комнаты гостиничного номера № 2, из чаши плавательного бассейна (глубокое место), из чаши плавательного бассейна (мелкое место), из емкости (кулера) рядом с детской игровой зоной перед входом в бассейн ООО «Ч.» не отвечают абз. 1 п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Вина ООО «Ч.» в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 17.02.2025 в ходе которого произведен отбор воды из плавательного бассейна и проб питьевой воды из кулера на микробиологические и вирусологические исследования, протоколом отбора проб по контролю качества воды от 16.02.2025 из водопроводного крана туалетной комнаты номера № 2 гостиницы «А.»; протоколом испытаний № 10-00/02030-25 от 20.02.2025, согласно которому вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборного крана туалетной комнаты гостиничного номера № 2 не соответствует по показателям (Энтерококки, Escherichia coli (E.coli), обобщенные колиморфные бактерии, общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С. требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; протоколом испытаний № 10-00/02370-25 от 20.02.2025, согласно которому вода из емкости (кулера), находящейся в детской игровой зоне перед входом в бассейне не соответствует по показателям (Энтерококки, колифаги, обобщенные колиформные бактерии, общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С Escherichia coli (E.coli) требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; протоколом испытаний № 10-00/02289-25 от 20.02.2025, согласно которому вода, отобранная из емкости (кулера), находящегося рядом с детской игровой зоной перед входом в бассейн не соответствует по показателям (РНК норовируса 2-го генотипа) требованиям НД., протоколом испытаний № 10-00/02371-25 от 20.02.2025, согласно которого вода, отобранная из бассейна (мелкое место) не соответствует по показателям (обобщенные колиформные бактерии, E.coli Staphylococus aureus) требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», протоколом испытаний № 10-00/02369-25 от 20.02.2025, согласно которому вода, отобранная из чаши плавательного бассейна (глубокое место) не соответствует показателям (Staphylococus aureus, обобщенные колиформные бактерии, E.coli) требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; распоряжением органа госконтроля от 16.02.2025 о проведении расследования причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний; объяснительной работника спорткомплекса ООО «Ч.» К.И.А. от 17.02.2025 о том, что емкости для питьевой воды в кулере заполняются водой из крана душевой; экспертным заключением № 240-г/1 от 20.02.2025, согласно выводам которого проба воды питьевой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, отобранная из водоразборного крана по микробиологическим показателям не соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», раздела III табл.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Выявленные в рамках данного дела об административном правонарушении нарушения санитарно - эпидемиологических норм создают прямую угрозу жизни и здоровью людей. Учитывая изложенное, суд считает необходимым применить меру наказания в виде приостановления деятельности гостиницы и бассейна сроком на 14 дней.

При этом суд учитывает, что согласно ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридического лица досрочно прекращают исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

При применении данной меры наказания суд учитывает, что допущенное ООО «Ч.» нарушение создает опасные последствия, является социально опасным, менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Данных о наличии объективной невозможности соблюдения юридическим лицом ООО «Ч.» законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в материалах дела не имеется.

Смягчающим ответственность обстоятельством является признание представителями юридического лица вину в совершенном правонарушении. 

Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Руководствуясь ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Ч.» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить за его совершение административное наказание в виде приостановления деятельности бассейна и гостиницы «А.», расположенных по адресу: 

<

Адрес обезличен> на срок 14 суток.

Срок приостановления деятельности исчислять со дня вынесения настоящего постановления.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

Судья Г.Г. Серебряков