УИД 35RS0001-01-2024-006144-73

производство № 1-660/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Череповец 23 июля 2024 года 

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе:

Председательствующего судьи Ширяева А.Д.

С участием государственных обвинителей Герасимовой Н.Н., Хлопцевой Н.Н. 

Подсудимых ФИО3 НикО.ча

ФИО1

ФИО2 уд. № ордер №

Ц. уд. № ордер №

Потерпевшего Е.

Представителя потерпевшего Н.

При секретаре Мандзулашвили Г.А.

Рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3 НикО.ча, 

<

 > не судимого,

в порядке ст.ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, 

ФИО1, 

<

 > не судимого,

в порядке ст.ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ,

У с т а н о в и л :

ФИО3 и ФИО1 органами предварительного следствия обвиняются в том, что ФИО3, назначенный приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу СВС-1021 № К от 10.04.2017 на должность начальника цеха в структурное подразделение «Коксоаглодоменное производство Цех подготовки и обеспечения производства» ПАО «Северсталь», и ФИО1, назначенный приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу СВС-1021 № К от 01.08.2023 на должность главного электрика (чугун) в структурное подразделение «Коксоаглодоменное производство Ремонты Экспертная работа» ПАО «Северсталь», нарушили правила безопасности при ведении иных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью Е., назначенному приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № от 31.01.2024, на должность монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «МастерСварСтрой», при следующих обстоятельствах.

В период с 01.02.2024 по 15 часов 00 минут 04.04.2024, более точное время в ходе следствия не установлено, под непосредственным руководством ФИО3 разработан акт-допуск для производства ремонтных, строительных и монтажных работ, с целью выделения производственного участка, на котором, в том числе расположено здание электрофильтров литейного двора доменной печи № цеха подготовки и обеспечения производства коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>, для производства на нем ремонтных, строительно-монтажных работ под руководством технического персонала - представителей подрядчика ООО «МастерСварСтрой» в период с 06.04.2024 по 01.10.2024, при этом определены мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, а также исполнители данных мероприятий, в том числе в соответствии с п. п. 4, 9 указанного акта-допуска до начала производства работ ФИО1 необходимо отключить электрокоммуникации коксоаглодоменного производства (чугун) (в состав которых входят системы электроснабжения (электрические кабели, электрические сети), не задействованные для обеспечения ремонта, находящиеся в зоне действия акта-допуска, а затем ФИО1 и ФИО3 необходимо подтвердить отсутствие опасных производственных факторов, вредных производственных факторов, источником которых является оборудование, коммуникации, технология, здания и сооружения цеха подготовки и обеспечения производства на участке (территории), передаваемом по акту-допуску.

При этом, 04.04.2024 в период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в кабинете №.7 административно-бытового корпуса доменной печи № ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>, ненадлежащим образом относясь к выполнению своих профессиональных обязанностей, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своего бездействия, в виде причинения тяжкого вреда здоровью работникам ООО «МастерСварСтрой», но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий ФИО3, не выполняя мероприятий акта-допуска по отключению вышеуказанных электрокоммуникаций, не задействованных для обеспечения ремонта, находящихся в зоне действия акта-допуска, по проверке отсутствия опасных производственных факторов, вредных производственных факторов, источником которых является оборудование, коммуникации, технология, здания и сооружения цеха подготовки и обеспечения производства на участке (территории), передаваемом по акту-допуску, поставил свои подписи напротив указанных мероприятий, тем самым подтвердив их исполнение, то есть отсутствие опасного производственного фактора в виде электрического тока, источником которого является, в том числе электрофильтр №, расположенный в здании электрофильтров литейного двора доменной печи № цеха подготовки и обеспечения производства коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>.

После чего, 04.04.2024 в период с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь в кабинете №.1 административно-бытового корпуса доменной печи № ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>, ненадлежащим образом относясь к выполнению своих профессиональных обязанностей, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий своего бездействия, в виде причинения тяжкого вреда здоровью работникам ООО «МастерСварСтрой», но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий Й., не выполняя мероприятий акта-допуска по проверке отсутствия опасных производственных факторов, вредных производственных факторов, источником которых является оборудование, коммуникации, технология, здания и сооружения цеха подготовки и обеспечения производства на участке (территории), передаваемом по акту-допуску, поставил свою подпись напротив указанных мероприятий, тем самым подтвердив их исполнение, то есть отсутствие опасного производственного фактора в виде электрического тока, источником которого, в том числе является электрофильтр №, расположенный в здании электрофильтров литейного двора доменной печи № цеха подготовки и обеспечения производства коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>, а также без какой-либо проверки иных мероприятий акта-допуска, обеспечивающих безопасность работ, поставил подпись, подтверждающую выполнение всех мероприятий исполнителями которых являлись представители ПАО «Северсталь».

После чего, 06.04.2024 не позднее 08 часов 00 минут представителем ПАО «Северсталь» производственный участок, на котором, в том числе расположено здание электрофильтров литейного двора доменной печи № цеха подготовки и обеспечения производства коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>, на основании акта-допуска для производства ремонтных, строительных и монтажных работ от 06.04.2024, передан представителю подрядчика ООО «МастерСварСтрой» для производства на нем ремонтных, строительномонтажных работ.

Вышеуказанным бездействием ФИО3 нарушил ст. ст. 212, 214 Трудового кодекса 

<

...> «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н, п. 5.1.16 стандарта предприятия СТП-ПБ-2.3.01-21 «Организация безопасного проведения работ», утвержденного и введенного в действие приказом генерального директора дивизиона СРС и ресурсных активов ПАО «Северсталь» от 02.09.2021 № П-ОД-701-00-21-47, а ФИО1 нарушил п. 34 «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 833н, п. 19 «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н.

06.04.2024 сотрудники ООО «МастерСварСтрой» приступили к проведению ремонтных работ по вышеуказанному акту-допуску, не подразумевая, что не были выполнены мероприятия по защите от опасных производственных факторов, источником которых, в том числе является электрофильтр № в части отключения- агрегатов питания электрофильтров и механизмов встряхивания, а 07.04.2024 в период с 16 часов 00 минут по 16 часов 52 минуты, более точное время в ходе следствия не установлено, Е., которому непосредственным руководителем было поручено проведение работ по подготовке к демонтажу решеток электрофильтра № доменной печи № при помощи ручного инструмента, находясь на отметке + 12.850 м во внутреннем помещении электрофильтра № здания электрофильтров литейного двора доменной печи № цеха подготовки и обеспечения производства коксоаглодоменного производства ПАО «Северсталь» по адресу: 

<

адрес>, выполняя вышеуказанные работы, прикоснулся задней поверхностью грудной клетки справа к металлоконструкциям вышеуказанного электрофильтра, которые в связи с неотключением вышеуказанных электрокоммуникаций, не задействованных для обеспечения ремонта, находящихся в зоне действия акта-допуска, находились под напряжением, попав под воздействие электрического тока и получив следующие телесные повреждения: ожоговые раны 3 % поверхности тела IIIБ-IV степени: ожоговые раны обеих стоп, которые повлекли за собой развитие сухой гангрены пальцев правой стопы с последующей ампутацией правой стопы на уровне плюсневых костей, ожоговые раны задней поверхности грудной клетки справа, которые повлекли за собой значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть (стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30 процентов), в связи с чем расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью. Причинение Е. тяжкого вреда здоровью состоит в прямой причинно-следственной связи с допущенными Й. и ФИО3 нарушениями правил безопасности при ведении иных работ. Таким образом, ФИО3 и ФИО1 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ – как нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

При ознакомлении с материалами уголовного дела от ФИО3 и ФИО1 поступило ходатайство о проведении предварительного слушания по делу для прекращения уголовного дела в связи с примирением.

В судебном заседании потерпевший Е. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО3 и ФИО1 в связи с примирением, поскольку подсудимые возместили причиненный ущерб, принесли официальные извинения, претензий к ФИО3 и ФИО1 он не имеет, они примирились, и он не желает привлекать ФИО3 и ФИО1 к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Выслушав участников процесса, поддержавших заявленное ходатайство, мнение подсудимых, согласных на прекращение уголовного дела, суд считает, что уголовное дело в отношении ФИО3 и ФИО1, раскаявшихся в содеянном, характеризующихся по месту жительства и работы удовлетворительно, совершивших преступление небольшой тяжести впервые, загладивших причиненный вред, может быть прекращено в связи с примирением с потерпевшим. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25, 256 УПК РФ,

П о с т а н о в и л :

Производство по уголовному делу в отношении ФИО3 НикО.ча и ФИО1, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, – прекратить в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения ФИО3 и ФИО1 на апелляционный срок, подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить. 

Вещественные доказательства: ботинки Е., хранящихся при материалах уголовного дела, - возвратить Е., в случае отказа, - уничтожить.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд в течение 15 суток со дня оглашения. 

Председательствующий А.Д. Ширяев