УИД 91MS0№-31 Дело № 5-73/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 марта 2024 года г. Керчь 

Судья Керченского городской суда Республики Крым ФИО5 с участием представителя ФИО1 – ФИО3, главного государственного инспектора 

<

адрес> Республики Крым по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности по г. Керчь, управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Республики Крым подполковник внутренней службы – ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

первого заместителя главы администрации 

<

адрес> Республики Крым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

о привлечении его к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

15.02.2024 в Керченский городской суд Республики Крым поступил административный материал о привлечении заместителя главы администрации г. Керчи Республики Крым ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В результате внеплановой выездной проверки, предметом которой являлось выполнение предписания соблюдения обязательных требований в области гражданской обороны № 14-ГО от 01.11.2022 со сроком выполнения до 01.12.2023, проведенной 27.12.2023, установлено, что должностное лицо – заместитель главы администрации г. Керчи ФИО1 не выполнил пункты предписания № 9-54 бланка предписания № 14-ГО от 01.11.2022 со сроком устранения до 01.12.2023, а именно: 

1. 3аглубленные помещения указанные в утвержденном перечне Администрации города Республики Крым от 2019 г. «Перечень заглубленных и других помещений подземного пространства, использование которых при введение гражданской обороны и в военное время возможно в качестве укрытий гражданской обороны» не приведены в соответствие с действующим законодательством (п. 10 положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804; п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309; ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Методические рекомендации по проведению комплексной инвентаризации заглубленных и помещений подземного пространства для укрытия населения № 2-4-87-18-35 от 07.06.2014).

Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: 

<

адрес>.

2. Помещения защитного сооружения требуют капитального ремонта, (п. 5.1.7 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

3. Для обслуживания защитного сооружения ГО в мирное время не созданы звенья по его обслуживанию и поддержания в готовность к использованию по предназначению, (п. 1.4 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатациизащитных сооружений гражданской обороны»);

4. Не проведена оценка технического состояния защитного сооружения ГО, а оценка технического состояния и инвентаризации с составлением соответствующего акта, (п.4.1.1 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

5. Инженерно-техническое оборудование защитного сооружения находится в неисправном состоянии, (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12,2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

6. Система фильтрации воздуха находится в неисправном состоянии (требуется замен фильтров), (п.3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

7. Регенеративная установка воздушной системы находится в неисправном состоянии (3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

8. Система отопления защитного сооружения находится в неисправном состоянии. (3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

9. Защитное сооружение не оснащено медицинскими коллективными аптечками на расчётное количество укрываемых согласно приложению № 3. (п.1.6. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

10. Система оповещения и связи защитного сооружения находится в неисправном состоянии (отключена телефонная связь). (5.3.1. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «О утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

11. Отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности в помещениях защитного сооружения находится в неисправном состоянии, (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

12. Ёмкость запаса питьевой воды находится в неисправном состоянии (п. 4.5.2 Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и ведении в действий Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

13. В помещениях защитного сооружения не установлены мебель, приборы и другое необходимое оборудования и имущества согласно рекомендуемому перечню, (п.6.1 приложение №18 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действ Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: 

<

адрес>.

14. Помещения защитного сооружения требуют капитального ремонта. (п.5.1.7 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

15. Для обслуживания защитного сооружения ГО в мирное время не созданы звенья по его обслуживанию и поддержания в готовность к использованию по предназначению, (п.1.4 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуата защитных сооружений гражданской обороны»);

16. Инженерно-техническое оборудование защитного сооружения находится неисправном состоянии (п.3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утвержден и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

17. Система фильтрации воздуха находится в неисправном состоянии, (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

18. Регенеративная установка воздушной системы находится в неисправном состоя (3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

19. Система отопления защитного сооружения находится в неисправном состоянии (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Пр эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

20. Защитное сооружение не оснащено медицинскими коллективными аптечка» расчётное количество укрываемых согласно приложению N 3. (п.1.6. Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации за сооружений гражданской обороны»);

21. Система оповещения и связи защитного сооружения находится в неисправном состоянии (отключена телефонная связь). (5.3.1. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 утверждении и введении в действие «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

22. Отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности в помещении защитного сооружения находится в неисправном состоянии, (п.3.2.11. Приказ МЧС ри 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации зданий и сооружений гражданской обороны);

23. Ёмкость запаса питьевой воды находится в неисправном состоянии (п. 4.5.2 Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и ведении в действий Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

24. В помещениях защитного сооружения не установлены мебель, приборы и другое необходимое оборудования и имущества согласно рекомендуемому перечню, (п.6.1 приложение №18 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: 

<

адрес>.

25. Инженерно-техническое оборудование защитного сооружения находится неисправном состоянии (п.3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утвержден и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

26. Система фильтрации воздуха находится в неисправном состоянии (требуется замен фильтров), (п.3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

27. Регенеративная установка воздушной системы находится в неисправном состоянии (3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

28. Помещения защитного сооружения содержатся в сырости. (3.2.7. Приказ МЧС РФ от 12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

29. Система отопления защитного сооружения находится в неисправном состоянии (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Пр эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

30. Защитное сооружение не оснащено медицинскими коллективными аптечка» расчётное количество укрываемых согласно приложению N 3. (п.1.6. Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации за сооружений гражданской обороны»);

31. Система оповещения и связи защитного сооружения находится в неисправном состоянии (отключена телефонная связь). (5.3.1. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 утверждении и введении в действие «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

32. Отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности в помещении защитного сооружения находится в неисправном состоянии, (п.3.2.11. Приказ МЧС ри 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации зданий и сооружений гражданской обороны);

33. Ёмкость запаса питьевой воды находится в неисправном состоянии (п. 4.5.2 Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и ведении в действий Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

34. В помещениях защитного сооружения не установлены мебель, приборы и другое необходимое оборудования и имущества согласно рекомендуемому перечню, (п.6.1 приложение №18 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действ Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: ул. 

<

адрес>, 140. 

35. Помещения защитного сооружения требуют капитального ремонта (п.5.1.7 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

36. Для обслуживания защитного сооружения ГО в мирное время не созданы звенья по его обслуживанию и поддержания в готовность к использованию по предназначению, (п.1.4 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуата защитных сооружений гражданской обороны»);

37. Инженерно-техническое оборудование защитного сооружения находится неисправном состоянии (п.3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утвержден и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

38. Система фильтрации воздуха находится в неисправном состоянии, (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

39. Регенеративная установка воздушной системы находится в неисправном состоя (3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

40. Помещения защитного сооружения содержатся в сырости. (3.2.7. Приказ МЧС РФ от 12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

41. Система отопления защитного сооружения находится в неисправном состоянии (п. 3.2.11. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

42. Защитное сооружение не оснащено медицинскими коллективными аптечка» расчётное количество укрываемых согласно приложению N 3. (п.1.6. Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации за сооружений гражданской обороны»);

43. Система оповещения и связи защитного сооружения находится в неисправном состоянии (отключена телефонная связь). (5.3.1. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 утверждении и введении в действие «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны);

44. Отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности в помещении защитного сооружения находится в неисправном состоянии, (п.3.2.11. Приказ МЧС РФ 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации зданий и сооружений гражданской обороны);

45. Ёмкость запаса питьевой воды находится в неисправном состоянии (п. 4.5.2 Приказ МЧС от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и ведении в действий Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»);

46. В помещениях защитного сооружения не установлены мебель, приборы и другое необходимое оборудования и имущества согласно рекомендуемому перечню, (п.6.1 приложение №18 Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»).

В судебном заседании представитель ФИО1 – ФИО3, действующая на основании доверенности, возражала против привлечения должностного лица к ответственности, поскольку выявленные объекты в области гражданской обороны не пригодны в качестве защитного сооружения, и администрацией проводится работа, по снятию указанных объектов с учета. На момент рассмотрения административного правонарушения защитные сооружения гражданской обороны с учета не сняты. На протяжении года проводились работы при содействии и координировании МЧС, однако в срок до 01.12.2023 снят с учета объекты гражданской обороны не удалось. 

Главный государственный инспектор г. Керчи Республики Крым по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности по г. Керчь, управления надзорной и профилактической работы ГУ МЧС России по Республики Крым подполковник внутренней службы – ФИО4, в судебном заседании пояснил, что действительно в течении всего 2023 года, администрацией г. Керчи, при их координировании, проходила работа по снятию объектов гражданской обороны с учета, на сегодняшний день вынесено новое предписание, где установлен новый срок для устранения выявленных нарушений до 01.12.2024. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы жалобы, прихожу к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

В силу примечания к ст. 2.4 КоАП РФ, под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющие функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных организаций несут административную ответственность как должностные лица. 

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В силу ст. 19 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» за нарушение законодательства РФ в области гражданской обороны установлена ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, в силу пункта 10 которого меры по поддержанию объектов гражданской обороны в состоянии постоянной готовности к использованию принимают организации. 

Положением о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, также предусмотрено, что организации осуществляют мероприятия по поддержанию защитных сооружений в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению (пункты 3 и 10). 

Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 установлены требования к эксплуатации защитных сооружений,. Которые должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

В силу пунктов 1.2, 2.1 и 2.2 Правил № 583 статус защитного сооружения гражданской обороны как объекта гражданской обороны определяется наличием паспорта убежища, заверенного организацией, эксплуатирующей сооружение, и органам управления по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями с копиями поэтажных планов и экспликации помещений, заверенных органами технической инвентаризации. Учет защитного сооружения гражданской обороны ведется в федеральных органах исполнительной власти, региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе защитное сооружение гражданской обороны, в журнале учета защитных сооружений гражданской обороны. Документальным основанием для ведения учета защитного сооружения гражданской обороны является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Паспорт защитного сооружения гражданской обороны оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации защитного сооружения гражданской обороны. 

Согласно п. 3.2.1 Правил при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом должна быть обеспечена сохранность: защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защиты герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации. 

Таким образом, на администрации г. Керчи Республики Крым лежит обязанность по выполнению обязательных требований в области гражданской обороны. 

В соответствии с распоряжением администрации г. Керчи Республики Крым № 370/2-р от 05.09.2022 ФИО1 назначен на должность первого заместителя главы администрации г. Керчи.

Из должностной инструкции первого заместителя главы администрации, следует, что в его должностные обязанности входит: организация, координация, контроль и ответственность за работу управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (п. 3.3.2), обеспечивает взаимодействие с МЧС РК и подведомственными ему учреждениями и организациями на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (п. 3.4). 

Таким образом, должностное лицо - заместитель главы администрации г. Керчи – ФИО1 совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Вина должностного лица - заместителя главы администрации г. Керчи – ФИО1, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается письменными материалами дела: протоколом №-ГО от 27.12.2023, распоряжением внеплановой выездной проверки ГУ МЧС России по Республике Крым № 20-ГО от 13.12.2023, должностной инструкцией первого заместителя главы администрации от 12.04.2023, актом выездной проверки отдела надзорной деятельности по г. Керчи № 20-ГО от 27.12.2023, предписанием отдела надзорной деятельности по г. Керчи № 14ГО об устранении выявленных нарушений от 01.11.2022, объяснениями ФИО1 от 27.12.2023. 

Таким образом, вина должностного лица - заместителя главы администрации г. Керчи – ФИО1 в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, выражается в бездействии, а именно в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. 

При назначении административного наказания, принимается во внимание характер совершенного должностным лицом - заместителем главы администрации г. Керчи Республики Крым – ФИО1, административного правонарушения, личность правонарушителя, того обстоятельства что Администрацией г. Керчи, проводятся работы по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны (заключены муниципальные контракты по комплексной оценке технического состояния защитного сооружения гражданской обороны от 15.09.2023, от 02.10.2023, даны технико-экономическое заключения на объекты гражданской обороны, создана комиссия на снятие с учета защитных сооружений гражданской обороны от 19.01.2024), однако до проведения внеплановой проверки (27.12.2023) объекты гражданской обороны с учета не сняты, требования предписания № 9-54 от 01.11.2022 по объектам также не выполнены. 

Обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, исключающих производство по делу, судом не установлено. 

Обстоятельств, отягчающих, смягчающую административную ответственность, не установлено. 

Согласно ч. 1 ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание, что должностным лицом должны были быть приняты все зависящие от него меры по соблюдению правил и норм в области гражданской обороны, судья считает необходимым назначить должностному лицу – заместителю главе администрации г. Керчи, наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - заместителя главы администрации г. Керчи Республики Крым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, паспорт серия № №, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000,00 (две тысячи) рублей. 

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по 

<

адрес> (Министерство юстиции Республики Крым) Наименование банка: Отделение 

<

адрес> России//УФК по 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 910201001; БИК 013510002, Единый казначейский счет 40№, казначейский счет 03№, лицевой счет 

<

***> в УФК по 

<

адрес>, код сводного реестра 35220323, КБК 828 1 16 01193 01 005 140, УИН – 0410760№. 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа сдать в канцелярию Керченского городского суда Республики Крым в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. 

Копию постановления направить должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении, для сведения, в соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Керченский городской суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья