Дело № 2-545/17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

пгт. Крапивинский Кемеровской области 27 сентября 2017 г.

Крапивинский районный суд Кемеровской области в составе судьи Кудряковой Л.И., при секретаре Кузнецовой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Крапивинская районная больница» о понуждении к исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в Крапивинском и Промышленновском районах обратился в суд к ГБУЗ Кемеровской области «Крапивинская районная больница» с иском о понуждении к исполнению санитарно- эпидемиологического законодательства. 

Иск мотивирует тем, что на основании Распоряжения № … от …. г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Е.С. П. ….. года в….. часов была проведена внеплановая проверка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области "Крапивинская районная больница" по адресу: ….. с целью исполнения санитарного законодательства, исполнения предписания должностного лица об устранении нарушений санитарного законодательства от ….. года № …, срок исполнения которого истек …. В ходе проведения внеплановой проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области "Крапивинская районная больница" ….г. в …. часов, согласно акта от … года № ….. были выявлены нарушения:

1. Не оборудовано заземление, не доведены уровни электромагнитных излучений (ЭМИ) на рабочих местах в приемном отделении, в кабинете медицинской профилактики, в ординаторской(3 этаж), в кабинете врачебной комиссии, на рабочих местах врача отоларинголога, врача окулиста, врача хирурга, в ОЦПУ(4этаж) на рабочих местах медсестры(постЗ,4 этаж) до нормы 25 В/м, в соответствии требований СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями (Изменение №1 СанПйН 2.2.2/2.4.2198-07); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

1. Гардеробная в хирургическом отделении не оборудована 2-ух секционными шкафчиками для хранения домашней и спецодежды в соответствии требований р. 15 п.15.11.1 СанПиН 2.1.3. 2630-10. 

2. В кабинетах, где проводится обработка инструментов, не установлены отдельные раковины для мытья рук и обработки инструментов (процедурные и перевязочный кабинеты), имеющиеся - ржавые, в соответствии требований р.5 п.5,8 СанПиН 

3. 10. 

4. Не проведена замена в перевязочной раковины с дефектами эмали (ржавая) для мытья рук и обработки инструментов согласно требований р.5 п.5,8 СанПиН 

5. 10. 

6. Не проведена отделка (замена) стеллажей для устранения дефектов, препятствующих качественному проведению влажных обработок с применением моющих и дезинфицирующих средств в автоклавном и камерном отделениях для хранения грязного и продезинфицированного белья и стеллажей для биксов согласно требований р.4 п.4.1; 4,2; 4,3 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

7. Не проведены мероприятия по обеспечению достаточного уровня искусственной освещенности в реанимационном зале, в процедурной родильного отделения, в смотровом кабинете родильного отделения, в чистой перевязочной, в процедурном кабинете хирургического отделения, процедурном кабинете терапевтического отделения, в кабинете № 228 гинеколога, в столярном цехе, в детском отделении стационара ЦРБ (……); на рабочих местах на ФАП, ….; ФАП, ….; ФАП, …. ……; ФАП, ….. в соответствий требованиям Приложение 5 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

8. Не проведен ремонт в кабинетах районной больницы (пгт. …..): палаты гинекологического отделения, палаты хирургического отделения, комнаты сестры хозяйки хирургического отделения, кабинеты № 202 дерматовенеролог, № 205 доврачебный, № 208 Прививочная картотека., № 210 педиатрический блок, № 214 стоматолог, № 104 ЭКГ, моечная и мочевая комнаты, № 118 иммунология, № 103 рентгенкабинет, № 128 фтизиатр, палаты инфекционного отделения, родильный зал №1, смотровая гинекологического отделения, чистая перевязочная, процедурный кабинет, № 203 профпатолога, № 218 процедурный кабинет, № 220 психиатр, № 222 нарколог, перевязочная; № 114 клиническая лаборатория, прачечная, дезинфекционная камера, автоклавная - не устранены выявленные нарушения (покрытие пола не плотно прилегают к основанию, имеются дефекты; на стенах местами отсутствует краска и штукатурка (местами плитка), на потолке видны следы течи; потолки, пол и стены плохо доступны к влажной уборке имеются дефекты и неустойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими веществами) согласно требованиям гл. 1., п.4. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

9. Не проведен ремонт (замена, покраска) покрытия пола в кабинетах ФАП, 

<

...>: процедурный; ФАП, 

<

...>: процедурный и терапевт; ОВП, 

<

...>: детский и процедурный в соответствии требованиям гл. 1., п.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

10. Не обеспечено централизованное (холодное и горячее) водоснабжение (не установлена сантехника) на ФАП, 

<

...>; ФАП, 

<

...>; ФАП, 

<

...>, что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

11. Не проведен ремонт в помещении пищеблока, складских помещений (стены, потолки складских помещений не оштукатурены и не побелены не покрашены на высоту 1,7 м влагостойкой краской, окна изготовлены из материалов не Позволяющим проводить влажную уборку й дезинфекцию) согласно требований п.п.5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья», 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

12. Не оборудована система вентиляции в складских помещениях, расположенных в подвале, согласно требованиям п.4.4,п.4.5 СП 2.3.6.1079-01, п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

13. Не упакованы в короба внутренние канализационные сети в подвале, проведенные над складскими и бытовыми помещениями в соответствии требованиям п.3.10 СП 2.3.6,1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». В тамбуре туалета персонала не оборудован отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, в соответствии с требованиями п.3.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». 

14. Не соблюдаются кратность и объем лабораторных исследований, предусмотренных программой производственного контроля, в соответствии с требованиями п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». 

15. Не оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой и смесители в буфетных терапии и хирургии, в соответствии с требованиями п.6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

В силу ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц, утвержденных и введенных в действие федеральным органом исполнительной власти на территории Российской Федерации. В соответствии с ч.2 ст.120 Гражданского кодекса РФ, учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. В соответствии со ст.46 ГПК РФ главный санитарный врач вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также выполнять предписания.

На основании ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главные государственные санитарные врачи и их заместители вправе предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства. В соответствии со ст.206 ч.2 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить действия, которые могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено. Просит обязать ответчика устранить выявленные нарушения и установить ответчику срок для исполнения решения суда до ….г.

В судебном заседании истец ФИО1 поддержал заявленные требования в полном объёме, просил их удовлетворить. Срок исполнения решения суда оставляет на усмотрение суда, но полагает, что данный срок будет являться разумным, если он не превысит один год.

Представитель ответчика ФИО2, действующий на основании доверенности от.. г., исковые требования признал в полном объеме, а также представил суду заявление Главного врача Е. от …..г. о признании исковых требований.

Заслушав доводы сторон и изучив материалы дела, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, качество жизни, соответствующее определенным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим стандартам. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. 

В силу ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 -ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц, утвержденных и введенных в действие федеральным органом исполнительной власти на территории РФ. 

В судебном заседании установлено, что на основании Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», распоряжения № … от …. г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области ФИО3 проведена внеплановая выездная проверка ГБУЗ «Крапивинская районная больница», с целью проверки выполнения предписания должностного лица № ….. от … г. со сроком исполнения до ….. г.

В ходе проведения внеплановой проверки в отношении ГБУЗ «Крапивинская районная больница» …., согласно акта от … года № …., были выявлены нарушения: 

1. Не оборудовано заземление, не доведены уровни электромагнитных излучений (ЭМИ) на рабочих местах в приемном отделении, в кабинете медицинской профилактики, в ординаторской(3 этаж), в кабинете врачебной комиссии, на рабочих местах врача отоларинголога, врача окулиста, врача хирурга, в ОЦПУ(4этаж) на рабочих местах медсестры(постЗ,4 этаж) до нормы 25 В/м, в соответствии требований СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями (Изменение №1 СанПйН 2.2.2/2.4.2198-07); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

1. Гардеробная в хирургическом отделении не оборудована 2-ух секционными шкафчиками для хранения домашней и спецодежды в соответствии требований р. 15 п.15.11.1 СанПиН 2.1.3. 2630-10. 

2. В кабинетах, где проводится обработка инструментов, не установлены отдельные раковины для мытья рук и обработки инструментов (процедурные и перевязочный кабинеты), имеющиеся - ржавые, в соответствии требований р.5 п.5,8 СанПиН 

3. 10. 

4. Не проведена замена в перевязочной раковины с дефектами эмали (ржавая) для мытья рук и обработки инструментов согласно требований р.5 п.5,8 СанПиН 

5. 10. 

6. Не проведена отделка (замена) стеллажей для устранения дефектов, препятствующих качественному проведению влажных обработок с применением моющих и дезинфицирующих средств в автоклавном и камерном отделениях для хранения грязного и продезинфицированного белья и стеллажей для биксов согласно требований р.4 п.4.1; 4,2; 4,3 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

7. Не проведены мероприятия по обеспечению достаточного уровня искусственной освещенности в реанимационном зале, в процедурной родильного отделения, в смотровом кабинете родильного отделения, в чистой перевязочной, в процедурном кабинете хирургического отделения, процедурном кабинете терапевтического отделения, в кабинете № 228 гинеколога, в столярном цехе, в детском отделении стационара ЦРБ (…..); на рабочих местах на ФАП……; ФАП, …….1; ФАП, ……; ФАП, п. …… в соответствий требованиям Приложение 5 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

8. Не проведен ремонт в кабинетах районной больницы (пгт. …..): палаты гинекологического отделения, палаты хирургического отделения, комнаты сестры хозяйки хирургического отделения, кабинеты № 202 дерматовенеролог, № 205 доврачебный, № 208 Прививочная картотека., № 210 педиатрический блок, № 214 стоматолог, № 104 ЭКГ, моечная и мочевая комнаты, № 118 иммунология, № 103 рентгенкабинет, № 128 фтизиатр, палаты инфекционного отделения, родильный зал №1, смотровая гинекологического отделения, чистая перевязочная, процедурный кабинет, № 203 профпатолога, № 218 процедурный кабинет, № 220 психиатр, № 222 нарколог, перевязочная; № 114 клиническая лаборатория, прачечная, дезинфекционная камера, автоклавная - не устранены выявленные нарушения (покрытие пола не плотно прилегают к основанию, имеются дефекты; на стенах местами отсутствует краска и штукатурка (местами плитка), на потолке видны следы течи; потолки, пол и стены плохо доступны к влажной уборке имеются дефекты и неустойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими веществами) согласно требованиям гл. 1., п.4. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

9. Не проведен ремонт (замена, покраска) покрытия пола в кабинетах ФАП, 

<

...>: процедурный; ФАП, 

<

...>: процедурный и терапевт; ОВП, 

<

...>: детский и процедурный в соответствии требованиям гл. 1., п.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

10. Не обеспечено централизованное (холодное и горячее) водоснабжение (не установлена сантехника) на ФАП, д…..; ФАП, д. …..; ФАП, п. ….., что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

11. Не проведен ремонт в помещении пищеблока, складских помещений (стены, потолки складских помещений не оштукатурены и не побелены не покрашены на высоту 1,7 м влагостойкой краской, окна изготовлены из материалов не Позволяющим проводить влажную уборку й дезинфекцию) согласно требований п.п.5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья», 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

12. Не оборудована система вентиляции в складских помещениях, расположенных в подвале, согласно требованиям п.4.4,п.4.5 СП 2.3.6.1079-01, п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

13. Не упакованы в короба внутренние канализационные сети в подвале, проведенные над складскими и бытовыми помещениями в соответствии требованиям п.3.10 СП 2.3.6,1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». В тамбуре туалета персонала не оборудован отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, в соответствии с требованиями п.3.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». 

14. Не соблюдаются кратность и объем лабораторных исследований, предусмотренных программой производственного контроля, в соответствии с требованиями п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». 

15. Не оборудованы гибкие шланги с душевой насадкой и смесители в буфетных терапии и хирургии, в соответствии с требованиями п.6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Согласно п.1.1.-1.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (далее - ООМД). Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих медицинскую деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации. Медицинская деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности. Надзор за выполнением настоящих санитарных правил проводится органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-196 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Крапивинская районная больница» ИНН 

<

***>, КПП 421201001, БИК 043207001, ОГРН 

<

***> :

1. Оборудовать заземление, довести уровни электромагнитных излучений (ЭМИ) на рабочих местах в приемном отделении, в кабинете медицинской профилактики, в ординаторской(3 этаж), в кабинете врачебной комиссии, на рабочих местах врача отоларинголога, врача окулиста, врача хирурга, в ОЦПУ(4этаж) на рабочих местах медсестры(постЗ,4 этаж) до нормы 25 В/м, в соответствии требований СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями (Изменение №1 СанПйН 2.2.2/2.4.2198-07); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

2. Оборудовать гардеробную в хирургическом отделении 2-ух секционными шкафчиками для хранения домашней и спецодежды в соответствии требований р. 15 п.15.11.1 СанПиН 2.1.3. 2630-10.

1. В кабинетах, где проводится обработка инструментов, установить отдельные раковины для мытья рук и обработки инструментов (процедурные и перевязочный кабинеты), имеющиеся - ржавые, в соответствии требований р.5 п.5,8 СанПиН 

2. 10. 

3. Заменить в перевязочной раковины с дефектами эмали (ржавая) для мытья рук и обработки инструментов согласно требований р.5 п.5,8 СанПиН 2.1.3.2632-10. 

4. Провести отделку (замену) стеллажей для устранения дефектов, препятствующих качественному проведению влажных обработок с применением моющих и дезинфицирующих средств в автоклавном и камерном отделениях для хранения грязного и продезинфицированного белья и стеллажей для биксов согласно требований р.4 п.4.1; 4,2; 4,3 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

5. Провести мероприятия по обеспечению достаточного уровня искусственной освещенности в реанимационном зале, в процедурной родильного отделения, в смотровом кабинете родильного отделения, в чистой перевязочной, в процедурном кабинете хирургического отделения, процедурном кабинете терапевтического отделения, в кабинете № 228 гинеколога, в столярном цехе, в детском отделении стационара ЦРБ (…..); на рабочих местах на ФАП…..; ФАП, п. ….; ФАП, 

<

...>; ФАП, …. в соответствий требованиям Приложение 5 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

6. Проведсти ремонт в кабинетах районной больницы (пгт. ………..): палаты гинекологического отделения, палаты хирургического отделения, комнаты сестры хозяйки хирургического отделения, кабинеты № 202 дерматовенеролог, № 205 доврачебный, № 208 Прививочная картотека., № 210 педиатрический блок, № 214 стоматолог, № 104 ЭКГ, моечная и мочевая комнаты, № 118 иммунология, № 103 рентгенкабинет, № 128 фтизиатр, палаты инфекционного отделения, родильный зал №1, смотровая гинекологического отделения, чистая перевязочная, процедурный кабинет, № 203 профпатолога, № 218 процедурный кабинет, № 220 психиатр, № 222 нарколог, перевязочная; № 114 клиническая лаборатория, прачечная, дезинфекционная камера, автоклавная - не устранены выявленные нарушения (покрытие пола не плотно прилегают к основанию, имеются дефекты; на стенах местами отсутствует краска и штукатурка (местами плитка), на потолке видны следы течи; потолки, пол и стены плохо доступны к влажной уборке имеются дефекты и неустойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими веществами) согласно требованиям гл. 1., п.4. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

7. Провести ремонт (замена, покраска) покрытия пола в кабинетах ФАП, …..: процедурный; ФАП, п. …..: процедурный и терапевт; ОВП, с. …..: детский и процедурный в соответствии требованиям гл. 1., п.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

8. Обеспечить централизованное (холодное и горячее) водоснабжение (не установлена сантехника) на ФАП, д……; ФАП……; ФАП, 

<

...>, что не соответствует требованиям п.5.1. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

9. Провести ремонт в помещении пищеблока, складских помещений (стены, потолки складских помещений не оштукатурены и не побелены не покрашены на высоту 1,7 м влагостойкой краской, окна изготовлены из материалов не Позволяющим проводить влажную уборку й дезинфекцию) согласно требований п.п.5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья», 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

10. Оборудовать систему вентиляции в складских помещениях, расположенных в подвале, согласно требованиям п.4.4,п.4.5 СП 2.3.6.1079-01, п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10. 

11. Упаковать в короба внутренние канализационные сети в подвале, проведенные над складскими и бытовыми помещениями в соответствии требованиям п.3.10 СП 2.3.6,1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». В тамбуре туалета персонала оборудовать отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, в соответствии с требованиями п.3.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». 

12. Соблюдать кратность и объем лабораторных исследований, предусмотренных программой производственного контроля, в соответствии с требованиями п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья». 

13. Оборудовать гибкие шланги с душевой насадкой и смесители в буфетных терапии и хирургии, в соответствии с требованиями п.6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и продовольственного сырья», п. 14.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

Установить срок для исполнения решения суда до 30.09.2018г.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении месяца с момента вынесения в Кемеровский областной суд через Крапивинский районный суд.

Судья Л.И. Кудрякова