РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 мая 2018 г. г. Киреевск

Киреевский районный суд Тульской области в составе: 

председательствующего Гришиной Л.Ю., 

при секретаре Синяевой И.А.,

с участием помощника Киреевского межрайонного прокурора Мартыновой В.В., представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-674/18 по иску Киреевского межрайонного прокурора Тульской области в интересах неопределенного круга лиц к ФИО2 о понуждении к проведению мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности,

установил:

Киреевский межрайонный прокурор Тульской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ФИО2 о понуждении к проведению мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности.

В обоснование заявленных требований прокурор указал на то, что Киреевской межрайонной прокуратурой Тульской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности ФИО2 при эксплуатации магазина, расположенного по адресу: 

<

...>.

В ходе проверки, выходом на место с привлечением сотрудника ОНД по Узловскому, Киреевскому районам и г.Донской установлено, что магазин «Наш», расположенный по адресу: 

<

...>, назначение: нежилое здание, 2 –этажное, общая площадь 294,80 кв.м. инвентарный №, лит. А, находится в собственности ФИО2, о чем в Едином государственном реестре прав внесена запись за № от 04.03.2004. 

При обследовании нежилого здания (магазина) установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIIIп. 2Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – Правила); 

не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п.4Правил); 

отсутствует журнал учета инструктажей, проводимых с работниками (п. 3 Правил);

отсутствует наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведена не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12 Правил);

отсутствует план эвакуации в нарушении статей 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7 Правил, ГОСТ 12.2.143-2009;

в здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. п. 33,43 Правил); 

проверка работоспособности автоматической установки сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации не оформлена соответствующим актом проверки (п. 61 Правил); 

система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом МЧС России от 22.07.2008 № 175);

система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (п. 61 Правил);

отсутствует автоматическая установка пожаротушения в подвальном помещении (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом МЧС России от 22.07.2008 № 175);

допущено хранение под лестничными маршами горючие материалы (п. 23 (к) Правил); 

не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц (п. 24 Правил);

на лестничной клетке (на путях эвакуации) применяются отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 (п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

в нарушение статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отсутствует декларация пожарной безопасности.

На основании изложенного прокурор полагает, что дальнейшая эксплуатация объекта – магазина «Наш», расположенного по адресу: 

<

...>, представляет собой угрозу для жизни и здоровья людей, круг лиц которых определить невозможно.

Киреевский межрайонный прокурор просит суд обязать прекратить ФИО2 деятельность по эксплуатации магазина «Наш», расположенного по адресу: 

<

...>, до выполнения следующих мероприятий: 

разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIIIп. 2Правил; 

назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте; 

обеспечить журнал учета инструктажей, проводимых с работниками;

обеспечить наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведена не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте;

обеспечить план эвакуации;

обеспечить в здании магазина знаки пожарной безопасности; 

обеспечить проведение работоспособности автоматической установки сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации соответствующим актом проверки; 

обеспечить соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

привести в исправное состояние систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии;

обеспечить автоматическую установку пожаротушения в подвальном помещении;

не допускать хранение под лестничными маршами горючие материалы; 

обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;

не применять на лестничной клетке (на путях эвакуации) отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью;

В судебном заседании помощник прокурора по доверенности Мартынова В.В. поддержала заявленные исковые требования, по изложенным в иске основаниям, настаивала на их удовлетворении. 

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, о дне судебного разбирательства извещена надлежащим образом, причина неявки суду не известна.

Представитель ответчика по доверенности ФИО1 в судебном заседании исковые требования прокурора признал частично, дополнительно пояснив, что на момент проверки действительно не в полной мере выполнены требования противопожарной безопасности, но на день рассмотрения данного иска, все нарушения устранены. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Выслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц.

Согласно ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав граждан, в том числе права на защиту жизни и здоровья.

Согласно п. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Вышеназванная норма закона предоставляет заинтересованному лицу право обратиться в суд с иском о запрещении, приостановлении или прекращении деятельности, создающей опасность, либо в результате которой был причинен вред.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения в этой области между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, урегулированы Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно преамбуле Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью признается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требованиями пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; мерами пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления, и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Судом установлено, что ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в администрации г. Болохово 17.11.1999 г. №, регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №, дата внесения записи 04.04.2004 г. в Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам № 7 по Тульской области (свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до01 января 2004 г., серия 71 №).

ФИО2 является собственником здания, кадастровый номер №, расположенного по адресу: Тульская обл., Киреевский р-он, 

<

...>, площадью 294,80 кв.м лит. А, назначение - нежилое здание, наименование-магазин, состоящего из 2 этажей, в том числе подземных 1, расположенного в пределах объекта недвижимости с кадастровым номером 71:12:080503:401, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.05.2018 г. 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № от 04.03.2004 г. магазин введен в эксплуатацию на основании акта приемки в эксплуатацию магазина от 03.11.2003 г. Постановление администрации муниципального образования «Киреевский район» Тульской области № от 23.12.2003 г.

Из сообщения ОНД и ПР по Узловскому и Киреевскому району и г. Донской ГУ МЧС России от 24.04.2018 года № 2-20, и акта по результатам проверки следует, что в магазине «Наш» индивидуального предпринимателяФИО2,, расположенного по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1)не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIIIп. 2Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – Правила); 

2) не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п.4Правил); 

3) отсутствует журнал учета инструктажей, проводимых с работниками (п. 3 Правил);

4) отсутствует наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведена не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (п. 12 Правил);

5) отсутствует план эвакуации в нарушении статей 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7 Правил, ГОСТ 12.2.143-2009;

6) в здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. п. 33,43 Правил); 

7) проверка работоспособности автоматической установки сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации не оформлена соответствующим актом проверки (п. 61 Правил); 

8) система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом МЧС России от 22.07.2008 № 175);

9) система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии (п. 61 Правил);

10) отсутствует автоматическая установка пожаротушения в подвальном помещении (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные приказом МЧС России от 22.07.2008 № 175);

11) допущено хранение под лестничными маршами горючие материалы (п. 23 (к) Правил); 

12) не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц (п. 24 Правил);

13) на лестничной клетке (на путях эвакуации) применяются отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью;

14) не разработаны документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению АСР (карточка тушения пожара);

15)отсутствует декларация пожарной безопасности.

В силу ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Из п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» следует, что с учетом степени риска причинения вреда минимально необходимые требования, обеспечивающие пожарную безопасность, устанавливаются в технических регламентах.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения, установлены Федеральным закономот 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Так, согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом«О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом«О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 указанных правил, в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.

В силу п.3 Правил лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Пунктом 4 Правил установлено, что руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.

На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного( п. 9 Правил)

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (п. 12).

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие (п. 24).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п. 33).

Согласно пункту 36 Правил, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

В силу п. 43 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Согласно п. 61 Правил, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п. 70).

В силу п. 120 Правил, руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, организованных в установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна быть не менее 2 метров;

через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 метра.

Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными (п. 122).

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер (п. 475).

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей (п. 478).

При совместной проверке пожарной безопасности помощником межрайонного прокурора, сотрудниками ОНД и ПР по Узловскому и Киреевскому району и г. Донской ГУ МЧС России от 23.04.2018 года установлено несоблюдение вышеуказанных требований закона и нормативных документов, что нашло свое подтверждение в процессе рассмотрения дела.

Доводы представителя ответчика об устранении недостатков не могут являться безусловным доказательством устранения нарушений пожарной безопасности при рассмотрении данного дела, поскольку иных допустимых доказательств устранения выявленных нарушений пожарной безопасности суду не представлено. 

Проверка пожарной безопасности проводилась 23.04.2018 года совместно с представителем прокуратуры, следовательно, прокуратура совместно с представителями МЧС должна установить факт устранения выявленных нарушений, что сделано не было. Соответствующего письменного акта суду не представлено. Кроме того, помощник прокурора Мартынова В.В. настаивала на удовлетворении требований в полном объеме, поясняя суду, что соответствующих актов об устранении нарушений требований пожарной безопасности ФИО2 в прокуратуру не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что эксплуатация магазина «Наш», расположенного в помещениях нежилого здания по адресу: 

<

...>, с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности представляет потенциальную опасность возникновения пожара, опасность причинения вреда, угрозу жизни и здоровью граждан в будущем, поэтому суд считает необходимым удовлетворить требования Киреевского межрайонного прокурора в полном объеме, и возложить обязанность на ответчика о запрете деятельности по эксплуатации указанного здания, создающей такую опасность (пункт 1 статьи 1065ГК РФ) до устранения нарушений требований пожарной безопасности, что не лишает ответчика в последующем возобновить деятельность магазина после устранения выявленных нарушений, послуживших основанием для запрета деятельности.

Согласно ст. 212 ГПК РФ суд может по просьбе заявителей обратить к немедленному исполнению решение, вследствие особых обстоятельств.

Киреевский межрайонный прокурор Тульской области обратился с ходатайством об обращении решения суда к немедленному исполнению.

Учитывая мнение помощника прокурора, а также установленные судом особые обстоятельства, вследствие которых замедление исполнения решения суда может привести к значительному ущербу, гибели людей, исходя из интересов неопределенного круга лиц, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство Киреевского межрайонного прокурора Тульской области о немедленном исполнении судебного решения, поскольку данные нарушения пожарной безопасности создают прямую угрозу для жизни и здоровья лиц, находящихся в нежилом здании, расположенном по адресу: 

<

...>, при возникновении чрезвычайной ситуации - в случае пожара.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

иск Киреевского межрайонного прокурора Тульской области в интересах неопределенного круга лиц к ФИО2 о понуждении к проведению мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности удовлетворить.

Запретить ФИО2 деятельность по эксплуатации нежилого здания – магазина «Наш», расположенного по адресу: 

<

...>, до выполнения следующих мероприятий:

1)разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII п. 2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

2) назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте в соответствии с п.4«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

3) обеспечить журнал учета инструктажей, проводимых с работниками в соответствии с п.3«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

4) обеспечить наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте в соответствии с п.12«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

5) обеспечить план эвакуации;

6) обеспечить в здании магазина знаки пожарной безопасности в соответствии с п.п. 33,43 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

7) обеспечить проведение работоспособности автоматической установки сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации соответствующим актом проверки в соответствии с п. 61«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

8) обеспечить соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

9)в соответствии с п.61«Правил противопожарного режима в Российской Федерации» привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в исправное состояние;

10) обеспечить автоматическую установку пожаротушения в подвальном помещении;

11) не допускать хранение под лестничными маршами горючих материалов; 

12) обеспечить проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;

13) не применять на лестничной клетке (на путях эвакуации) отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью;

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Киреевский районный суд Тульской области в течение месяца после принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий: