Дело №2-1831/2024

УИД 23RS0001-01-2024-002973-89

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Абинск 11 сентября 2024 года 

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Михина С.Б.,

при секретаре Рязановой С.В.,

с участием: 

представителя истца – помощника прокурора Абинского района Пьянова В.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Абинского района в интересах неопределенного круга лиц к МКОУ ООШ №7 муниципального образования Абинский район об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан,

установил:

Прокурор Абинского района обратился в суд с иском к МКОУ ООШ №7, в котором просит:

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МКОУ ООШ №7 в целях устранения выявленных нарушений по мере поступления бюджетных средств, а именно:

произвести испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в МКОУ ООШ №7;

предоставить в прокуратуру Абинского района соответствующую документацию о пройденных контрольных опробованиях, испытаний, проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты.

Свои исковые требования мотивировал тем, что прокуратурой Абинского района проведена проверка МКОУ ООШ №7 на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Установлено, что основным видом деятельности МКОУ ООШ №7 является образовательная деятельность.

При проведении проверки с привлечением сотрудников ОНД и ПР Абинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и ОВО по Абинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю установлено, что на объекте образования допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности в месте массового пребывания людей сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).

Таким образом, в нарушение Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 у МКОУ ООШ №7 расположенной по адресу: ул. Красная, д.19, ст. Шапсугская, Абинский район, Краснодарский край, допускается эксплуатация средств пожарной безопасности в месте массового пребывания людей сверх срока службы, что в свою очередь указывает на нарушения противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Представитель истца поддержал заявленные требования.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении дела без его участия.

Представитель третьего лица – ОВО по Абинскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился.

Представитель третьего лица – ОНД и ПР Абинского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно письму ОНД и ПР Абинского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю от 15.06.2024 в зданиях ответчика допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). Требуется полная замена автоматических систем противопожарной защиты.

Согласно п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В соответствии с п. 3 ст. 52, ст. ст. 54, 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройствами эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Кроме того, системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Также, автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться различными способами.

Кроме того, в соответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта, а также обеспечения технических возможностей эвакуации и своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений).

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет заявленные требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление прокурора Абинского района в интересах неопределенного круга лиц к МКОУ ООШ №7 муниципального образования Абинский район об устранении нарушений законодательства о противопожарной безопасности и противодействии терроризма в местах с массовым пребыванием граждан – удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МКОУ ООШ №7 муниципального образования Абинский район в целях устранения выявленных нарушений по мере поступления бюджетных средств:

произвести испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в МКОУ ООШ №7;

предоставить в прокуратуру Абинского района соответствующую документацию о пройденных контрольных опробованиях, испытаний, проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Абинский районный суд в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 11.09.2024.

Председательствующий: