Дело №

УИД №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Чебоксарский районный суд Чувашской Республики в составе 

председательствующего судьи Иванова С.В. 

при секретаре Павловой В.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарск к администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах водоснабжения 

УСТАНОВИЛ:

Истец, Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в г. Новочебоксарск обратился в суд с исковым заявлением к ответчику администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах водоснабжения. Требования мотивированы тем, что на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ №-Н в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в 

<

адрес> проведена плановая выездная проверка соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении Администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики, место нахождения и адрес юридического лица: Чувашская Республика, Чебоксарский район, 

<

адрес>.

При проведении плановой выездной проверки на объектах водоснабжения выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выразившиеся в следующем:

на 14 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ не в полном объеме и кратностью организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды из артезианской скважины и в водопроводной сети 

<

адрес>) Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. В период 2018-2020 гг. проведены единичные исследования с неполным перечнем контролируемых показателей по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Радиологические исследования питьевой воды не проводились.

По источнику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, артезианской скважине 

<

адрес>) Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики не разработан проект организации зон санитарной охраны. По системе централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения не установлены контролируемые показатели качества питьевой воды и не составлена Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды;

в соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ качество питьевой воды из артезианской скважины 

<

адрес>) не соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию бора. Бор - 2.3 мг/л при допустимом уровне не более 0.5 мг/л. 

По результатам проведенной плановой выездной проверки глава администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики ФИО1 привлечен к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей. В адрес администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №-Н от ДД.ММ.ГГГГ.

По настоящее время администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, являющимся собственником объектов водоснабжения, используемых для обеспечения водой население территориального отдела "Ишлейский" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, не проводится в полном объеме производственный контроль качества питьевой воды, не разработан проект организации зон санитарной охраны, не получено санитарно-эпидемиологические заключения на проекты зон санитарной охраны на использование подземных водоисточников в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Просят:

1. Обязать Администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах водоснабжения территориального отдела "Ишлейский" Управления по благоустройству и развитию территорий Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, а именно:

1.1. Разработать проекты зон санитарной охраны, в соответствии с СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и получить санитарно-эпидемиологические заключения в установленном порядке, в течении трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, для следующих источников водоснабжения:

водоснабжение 

<

адрес> муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, 

<

адрес>;

водоснабжение д. Синьял-Чурачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Синьял-Чурачики;

водоснабжение д. Хорамакасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хорамакасы;

водоснабжение д. Мускаринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мускаринкасы; 

водоснабжение д. Ядринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Ядринкасы;

водоснабжение д. Мадикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мадикасы;

водоснабжение д. Хачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хачики;

водоснабжение д. Мутикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мутикасы;

водоснабжение д. Олгаши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Олгаши.

1.2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на разработанные проекты зон санитарной охраны водоисточниковв течении пяти месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, для следующих источников водоснабжения.

водоснабжение 

<

адрес> муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, 

<

адрес>;

водоснабжение д. Синьял-Чурачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Синьял-Чурачики;

водоснабжение д. Хорамакасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хорамакасы;

водоснабжение д. Мускаринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мускаринкасы;

водоснабжение д. Ядринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Ядринкасы;

водоснабжение д. Мадикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мадикасы;

водоснабжение д. Хачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хачики;

водоснабжение д. Мутикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мутикасы;

водоснабжение д. Олгаши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Олгаши.

водоснабжение д. Вуспюрт-Чурачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Вуспюрт-Чурачики.

2. Обязать Администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики организовать и установить зоны санитарной охраны, в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4Л110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения И водопроводов питьевого назначения» в установленном порядке, в течении семи месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

3. Обязать Администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики организовать проведение производственного контроля качества питьевой воды, на объектах водоснабжения, находящихся на содержании и техническом обслуживании, в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N10, приложениями N2 - N4 к СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В судебное заседание истец Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в 

<

адрес> (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в 

<

адрес>) в судебное заседание своего представителя не направил, просил рассмотреть без участия их представителей. 

Ответчик администрация Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в судебное заседание своего представителя не направила.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

При рассмотрении данного гражданского дела суд, принимая во внимание положения ст. ст. 56, 59, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне их надлежит доказывать, принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Также при этом суд учитывает, что в силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Таким образом, в гражданском процессе в силу действия принципа состязательности исключается активная роль суда, когда суд по собственной инициативе собирает доказательства и расширяет их круг, при этом данный принцип не включает в себя судейского усмотрения.

Также при этом суд учитывает положения ст. 196 ГПК РФ, согласно которых суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

В соответствии с пунктом 2 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, государственный контроль (надзор), осуществляемый уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 4 настоящего Положения направлен на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений обязательных требований посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Согласно п.4 указанного Положения государственный контроль (надзор) осуществляет федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальные органы.

При проведении плановой выездной проверки на объектах водоснабжения выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выразившиеся в следующем:

на 14 час. 10 мин. ДД.ММ.ГГГГ не в полном объеме и кратностью организован производственный лабораторный контроль качества питьевой воды из артезианской скважины и в водопроводной сети 

<

адрес>) Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики. В период 2018-2020 гг. проведены единичные исследования с неполным перечнем контролируемых показателей по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Радиологические исследования питьевой воды не проводились.

По источнику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, артезианской скважине 

<

адрес>) Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики не разработан проект организации зон санитарной охраны. По системе централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения не установлены контролируемые показатели качества питьевой воды и не составлена Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды;

В соответствии с протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ качество питьевой воды из артезианской скважины 

<

адрес>) не соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию бора. Бор - 2.3 мг/л при допустимом уровне не более 0.5 мг/л. 

По результатам проведенной плановой выездной проверки глава администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики ФИО1 привлечен к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей. В адрес администрации Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №-Н от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии со ст. 18, ст.19 Федерального закона, водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды установлен постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (п. 5 ст. 25 № 416-ФЗ).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3 утверждены санитарные правиле и нормы СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-

21).

Согласно п.75 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам, установленным главой 3 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

При несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды, за исключением показателей качества питьевой воды и горячей воды, характеризующих ее безопасность, хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение, организуются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие:

выявление и устранение причин ухудшения ее качества и безопасности обеспечения населения питьевой водой; отсутствие угрозы здоровью населения в период действия временных отступлений, подтвержденной результатами санитарно- эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

максимальное ограничение срока действия временных отступлений, установленного по результатам санитарно-эпидемиологической оценки риска здоровью населения;

информирование населения о введении временных отступлений и сроках их действия, отсутствии риска для здоровья населения, а также рекомендациях для населения по использованию питьевой и горячей воды (п.76.СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21).

В соответствии с п. 77. СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 523) иприложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.

Согласно п.105 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 для источников питьевого и хозяйственно¬бытового водоснабжения зоны санитарной охраны устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. В границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02) определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

В силу пунктов 1.4, 1.5, 1.6 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По настоящее время администрацией Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, являющимся собственником объектов водоснабжения, используемых для обеспечения водой население территориального отдела "Ишлейский Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, не проводится в полном объеме производственный контроль качества питьевой воды, не разработан проект организации зон санитарной охраны, не получено санитарно-эпидемиологические заключения на проекты зон санитарной охраны на использование подземных водоисточников в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В связи с этим, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объёме. 

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в 

<

адрес> к администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах водоснабжения удовлетворить.

1. Обязать Администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах водоснабжения территориального отдела "Ишлейский" Управления по благоустройству и развитию территорий Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, а именно:

1.1. Разработать проекты зон санитарной охраны, в соответствии с СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и получить санитарно-эпидемиологические заключения в установленном порядке, в течении трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, для следующих источников водоснабжения:

водоснабжение 

<

адрес> муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, 

<

адрес>;

водоснабжение д. Синьял-Чурачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Синьял-Чурачики;

водоснабжение д. Хорамакасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хорамакасы;

водоснабжение д. Мускаринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мускаринкасы; 

водоснабжение д. Ядринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Ядринкасы;

водоснабжение д. Мадикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мадикасы;

водоснабжение д. Хачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хачики;

водоснабжение д. Мутикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мутикасы;

водоснабжение д. Олгаши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Олгаши.

1.2. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на разработанные проекты зон санитарной охраны водоисточниковв течении пяти месяцев с даты вступления решения суда в законную силу, для следующих источников водоснабжения.

водоснабжение 

<

адрес> муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, 

<

адрес>;

водоснабжение д. Синьял-Чурачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Синьял-Чурачики;

водоснабжение д. Хорамакасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хорамакасы;

водоснабжение д. Мускаринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мускаринкасы;

водоснабжение д. Ядринкасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Ядринкасы;

водоснабжение д. Мадикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мадикасы;

водоснабжение д. Хачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хачики;

водоснабжение д. Мутикасы Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Мутикасы;

водоснабжение д. Олгаши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Олгаши.

водоснабжение д. Вуспюрт-Чурачики Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Вуспюрт-Чурачики.

2. Обязать Администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики организовать и установить зоны санитарной охраны, в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4Л110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения И водопроводов питьевого назначения» в установленном порядке, в течении семи месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

3. Обязать Администрацию Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики организовать проведение производственного контроля качества питьевой воды, на объектах водоснабжения, находящихся на содержании и техническом обслуживании, в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N10, приложениями N2 - N4 к СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Чувашской Республики в течение 1 месяца со дня вынесения, путем подачи апелляционной жалобы через Чебоксарский районный суд. 

Судья С.В. Иванов