46RS0030-01-2019-007137-52

Дело №5-1597/27-2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2019 года г. Курск

Судья Ленинского районного суда г.Курска Токмакова Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44», 

<

данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТК по Курской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора ФИО4 составлен протокол об административном правонарушении №) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44», по факту того, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены нарушения юридическим лицом - Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия 44» Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6, а именно: не предоставлены результаты профилактических энергодиагностических измерений переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленным оборудованием (точильный станок «MASTER»), за что предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст.9.11 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель юридического лица – заместитель директора по АХР ФИО5 с выявленными нарушениями согласилась, вину признала, просила назначить наказание в виде приостановлении деятельности до устранения нарушений.

Представитель Ростехнадзора Верхне-Донского управления – государственный инспектор ФИО6 полагал, что наказание следует назначить в виде приостановления деятельности, что даст юридическому лицу возможность в полной мере устранить выявленные недостатки.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, судья приходит к следующему выводу. 

Составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11. КоАП РФ является нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТК по Курской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора ФИО4 составлен протокол об административном правонарушении № в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44», по факту того, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены нарушения юридическим лицом - Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия 44» Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6, а именно: не предоставлены результаты профилактических энергодиагностических измерений переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленным оборудованием (точильный станок «MASTER»).

Протокол об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» составлен правомочным лицом, в пределах его компетенции. Действия Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» квалифицированы правильно по ст. 9.11. КоАП РФ.

Согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ о временном запрете деятельности, деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» по эксплуатации электроустановок путем отключения питающего кабеля от сети электроснабжения, а именно: точильного станка «MASTER», фактически прекращена с 15 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ. 

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами дела: протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № № о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пояснений представителя Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» ФИО5 в настоящее время ведутся работы по устранению нарушений.

Таким образом, с учетом изложенного, судья считает доказанной вину Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ.

При назначении наказания судья учитывает характер и обстоятельства совершенного правонарушения, а именно, что со стороны Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» были нарушены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6, а именно: не предоставлены результаты профилактических энергодиагностических измерений переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленным оборудованием (точильный станок «MASTER»), а потому, суд считает возможным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, согласно ст. 3.1 КоАП РФ, что будет являться не только установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения, но и отвечать целям предупреждения совершения новых правонарушений.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.12 КоАП РФ срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности юридического лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, назначившие административное наказание в виде административного приостановления деятельности, на основании ходатайства лица, может досрочно прекратить исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если будет установлено, что устранены обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи, послужившие основанием для назначения данного административного наказания.

Руководствуясь ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 44», 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок 14 (четырнадцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 44» по эксплуатации электроустановок путем отключения питающего кабеля от сети электроснабжения, а именно: точильного станка «MASTER», исчислять с момента фактического прекращения деятельности с 15 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее постановление об административном приостановлении деятельности подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем немедленно.

Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд через Ленинский районный суд г.Курска в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: