Дело № 2-1056/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

15 августа 2017 года Озерский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Бабиной К.В., при секретаре Никитиной Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 24» ГУФСИН России по Челябинской области о возложении обязанности по устранению нарушений Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

У С Т А Н О В И Л:

Истец – Челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области обратился в суд с иском к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 24» ГУФСИН России по Челябинской области о возложении обязанности по устранению нарушений Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Истец просил обязать ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области устранить нарушения ФЗ «О пожарной безопасности», а именно: провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в общежитиях отрядов №№ 14, 16, в столовой - ОСУС, ШИЗО-ПКТ учреждения; обеспечить дублирование светового и звукового сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот

сигнал организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общежития отрядов №№ 16, 14, 2, столовая-ОСУС, ШИЗО-ПКТ); Ф4.2 (средняя школа, профессиональное училище). В обоснование требований истец указал, что Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в

исправительных учреждениях Челябинской области на основании статей 21, 22,

32 Федерального закона от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»

проведена проверка соблюдения ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности на

объектах учреждения. В ходе проверки установлено, что при осуществлении

деятельности ФКУ ИК-24 требования Федерального закона «О пожарной безопасности» не выполняет, что влечет нарушение прав и законных интересов

неопределенного круга лиц, включая отбывающих уголовное наказание в учреждении осужденных, в том числе прав на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Установлено, что ФКУ ИК-24 не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в общежитиях отрядов №№ 14, 16, в столовой - ОСУС, ШИЗО-ПКТ учреждения. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общежития отрядов №№ 16, 14, 2, столовая-ОСУС, ШИЗО-ПКТ), Ф4,2 (средняя школа, профессиональное училище). По выявленным фактам нарушения ФЗ «О пожарной безопасности» ДД.ММ.ГГГГ. начальнику ФКУ ИК-24 вынесено постановление об устранении нарушений закона, причин и условий им способствовавших. Однако в соответствии с информацией начальника ФКУ ИК-24 от ДД.ММ.ГГГГ г. № № о результатах рассмотрения представления, а также материалами дополнительной проверки

нарушения законодательства РФ и прав осужденных не устранены. Предусмотренные законодательством РФ меры, направленные на соблюдение законодательства РФ о пожарной безопасности, ФКУ ИК-24 не приняты, что влечет нарушение законных интересов неопределенного круга осужденных и

интересов государства. 

В судебном заседании представитель истца – помощник Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области ФИО1, отказавшись от части исковых требований, уточнил их, просил обязать ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области устранить нарушения ФЗ «О пожарной безопасности», а именно: провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в общежитиях отрядов №№ 14, 16, в столовой – ОСУС учреждения; обеспечить дублирование светового и звукового сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общежития отрядов №№ 16, 14, 2, столовая-ОСУС), Ф4.2 (средняя школа, профессиональное училище), -

в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель ответчика – ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области ФИО2 уточненные исковые требования Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области в судебном заседании полностью признала. 

Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. 

Суд принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, и ограничивает исследование доказательств по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 173,194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск Челябинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Челябинской области удовлетворить.

Обязать Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 24» ГУФСИН России по Челябинской области устранить нарушения Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в общежитиях отрядов №№ 14, 16, в столовой – ОСУС учреждения; 

- обеспечить дублирование светового и звукового сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (общежития отрядов №№ 16, 14, 2, столовая-ОСУС), Ф4.2 (средняя школа, профессиональное училище) в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение месяца со дня вынесения решения в окончательной форме через Озерский городской суд Челябинской области.

Председательствующий К.В. Бабина

<

>

<

>

<

> 

<

>