Дело №2-348/2025

УИД 22RS0022-01-2025-000598-31

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 декабря 2025 года с. Зональное

Зональный районный суд Алтайского края в составе:

судьи Букиной И.А.,

при секретаре Сметанниковой А.М.,

с участием старшего помощника прокурора Зонального района Дитятевой С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Зонального района Алтайского края к Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Зональная центральная районная больница» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Зонального района Алтайского края обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением к Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Зональная центральная районная больница» (далее по тексту – КГБУЗ «Зональная ЦРБ») о возложении обязанности по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов здравоохранения, с учетом уточнения просит возложить на КГБУЗ «Зональная ЦРБ» обязанность:

1) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 30.04.2026 провести категорирование объектов здравоохранения в отношении ФАПов, расположенных в 

<

...>; в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>.

2) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 30.06.2026 установить ограждение вокруг зданий ФАПа, расположенного в 

<

...>.

3) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 30.12.2026 оборудовать системой оповещения управления эвакуацией в здании детской поликлинике/гинекологии/лаборатории, хирургии/ реанимационном отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», расположенных по адресу : 

<

...>, в ФАПах, расположенных в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>.

4) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 25.03.2026 в терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ» установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

5) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 25.02.2027 провести очистку вентиляции в терапевтическом и хирургическом отделениях КГБУЗ «Зональная ЦРБ», расположенных по адресу: 

<

...>.

6) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 25.06.2027 обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ у зданий ФАПов, расположенных в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в УБ, расположенной по адресу: 

<

...>, в 

<

...>.

7) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 31.12.2025 привести в соответствие в терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», расположенному по адресу: 

<

...>, в ФАПе, расположенном в 

<

...>, планы эвакуации с расположением выходов из зданий, расположением огнетушителей.

8) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 30.07.2027 приобрести и передать в пользование в ФАП, расположенного по адресу: 

<

...>: шкаф для одежды, шкаф для белья, 2 вешалки для одежды, 2 тумбочки медицинские, стол инструментальный, кресло гинекологическое, электрокардиограф портативный, автоматический дефибриллятор, носилки (2 шт.), щит сигнальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, костыли (2 шт.), одеяло с подогревом, шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (2 шт.), стол процедурный, роторасширители (2 шт.), кислородный ингалятор, анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), стетоскоп акушерский, спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками), светильник передвижной, набор гинекологических инструментов, кольпоскоп, что нарушает п.12 приложения 17 Положения.

9) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 30.07.2027 приобрести и передать в пользование в ФАП, расположенного по адресу: 

<

...>: светильник передвижной, кольпоскоп.

10) Обязать КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в срок до 30.10.2027 приобрести и передать в пользование в УБ, расположенной по адресу: 

<

...>: автоматический дефибриллятор, щит сигнальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, костыли (2 шт.), одеяло с подогревом, шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (2 шт.), роторасширители (2 шт.), анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), стетоскоп акушерский, светильник передвижной, набор гинекологических инструментов, кольпоскоп.

В обоснование исковых требований указал, что проведена проверка соблюдения законодательств о противодействии терроризму, пожарной безопасности, о здравоохранении.

В нарушение с п.5 Требований к антитерраристической защищенности объектов (территорий) министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (Территорий), относящихся к сфере деятельности министерства здравоохранения российской Федерации категорирование объектов здравоохранения не осуществлялось в отношении ФАПов, расположенных в с.Шубенка, с.Луговском, п.Восходе, с.Плешково, п.Мирном (отчуждение помещения ФАПа в п.Мирном не подтверждено). В виду того, что некоторые ФАПы осуществляют свою деятельность путем обращения к ним по телефонной связи, некоторые не функционируют, это не освобождает от данной обязанности, так как данные объекты переданы на безвозмездное пользование для осуществления здравоохранения.

В нарушение пп. «а» п.16 Требований, не определены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности в ФАПе расположенном в п.Мирном (отчуждение помещения ФАПа в п.Мирном не подтверждено).

В нарушение пп. «б» п.16 Требований, архивирование и хранение данных видеонаблюдения в ВА с.Буланиха, УБ с.Соколово, ВА п.Мирный составляет менее 1 месяца.

В здании хирургии КГБУЗ «Зональная ЦРБ», ФАПах, расположенных в п.Октябрьском, п.Сафоновка, п.Новая Чемровка, с.Комарово, с.Шубенка, с.Луговском, п.Восходе, с.Плешково, п.Мирном отсутствует оборудование системы видеонаблюдения.

В нарушение пп. «е» п.16 Требований, не орагинизовано своевременное выявление попыток проноса (провоза) и применения на объекте (территории) запрещенных к проносу (провозу) предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ) в КГБУЗ «Зональная ЦРБ», в ФАПах, расположенных в п.Сафоновка, УБ с.Соколово.

В нарушение пп. «ж» п.16 Требований, отсутствуют инженерно-технические средства, а именно система оповещения управления эвакуацией отсутствует: в здании поликлиники, детской поликлинике/гинекологии/лаборатории, хирургии/ реанимационном отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», в ФАПах, расположенных в п.Октябрьском, п.Сафоновка, с.Шубенка, с.Луговское, п.Восходе, с.Плешково, п.Мирном. Отсутствует система охранной сигнализации в зданиях ФАПов, расположенных в с.Шубенка, с.Луговское, п.Восходе, с.Плешково, п.Мирном.

В нарушение пп. «г» п.16(1) Требований, не обеспечена охрана объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и не обеспечена в полном объеме оснащением инженерно-техническими средствами и системами охраны здание поликлиники, терапевтического отделение КГБУЗ «Зональная ЦРБ».

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В нарушение п.43 Правил противопожарного режима (далее ППР), очистка вентиляции не производится.

В хирургическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ» в нарушение п.43 ППР, очистка вентиляции не производится.

В ФАПе, расположенном в с.Комарово выявлены снарушения п.409 ППР, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В УБ с.Соколово выявлены нарушения п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В ФАПе, расположенном в п.Сафоновка выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

В нарушение п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п.409 ППР, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В ФАПе, расположенном в с.Новая Чемровка выявлены нарушения п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В ВА, расположенном в п.Мирном выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

В нарушение п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п.409 ППР, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В ВА, расположенной в с.Буланиха выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

В нарушение п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п.409 ППР, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В ФАПе, расположенном в п.Октябрьском выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

В нарушение п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п.409 ППР, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В ФАПе, расположенном в с.Плешково выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

В нарушение п.13 ППР при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п.409 ППР, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», в ФАПе, расположенном в с.Плешково в нарушение п. 5 ППР планы эвакуации не соответствуют расположению выходов из здания, расположению огнетушителей.

Названные требования законодательства в области противодействия терроризму, пожарной безопасности не соблюдаются, что создает угрозу жизни и здоровья неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, данное нарушение свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами КГБУЗ «Зональная ЦРБ» своих должностных обязанностей.

Прокуратурой района проведена проверка ФАПа в с.Плешково, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- отсутствует шкаф для одежды, что нарушает п.7 дополнительного оснащения приложения 17 Положения;

- отсутствует шкаф для белья, что нарушает п.6 дополнительного оснащения приложения 17 Положения;

- отсутствуют 2 вешалки для одежды, что нарушает п.4 дополнительного оснащения приложения 17 Положения;

- отсутствуют 2 тумбочки медицинские, что нарушает п.5 дополнительного оснащения приложения 17 Положения;

- отсутствует стол инструментальный, что нарушает п.40 приложения 17 Положения;

- отсутствует кресло гинекологическое, что нарушает п.16 приложения 17 Положения;

- отсутствует электрокардиограф портативный, что нарушает п.53 приложения 17 Положения;

- отсутствует автоматический дефибриллятор, что нарушает п.1 приложения 17 Положения;

- отсутствуют носилки (2 шт.), что нарушает п.20 приложения 17 Положения;

- отсутствует щит сигнальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, что нарушает п.51 приложения 17 Положения;

- отсутствуют костыли (2 шт.), что нарушает п.15 приложения 17 Положения;

- отсутствует одеяло с подогревом, что нарушает п.21 приложения 17 Положения;

- отсутствуют шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (2 шт.), что нарушает п.49приложения 17 Положения;

- отсутствует стол процедурный, что нарушает п.40 приложения 17 Положения;

- отсутствуют роторасширители (2 шт.), что нарушает п.33 приложения 17 Положения;

- отсутствует кислородный ингалятор, что нарушает п.11 приложения 17 Положения;

- отсутствует анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, что нарушает п.2 приложения 17 Положения;

- отсутствует экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, что нарушает п.52 приложения 17 Положения;

- отсутствует дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), что нарушает п.9 приложения 17 Положения;

- отсутствует стетоскоп акушерский, что нарушает п.38 приложения 17 Положения;

- отсутствует спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками), что нарушает п.37 приложения 17 Положения;

- отсутствует светильник передвижной, что нарушает п.34 приложения 17 Положения;

- отсутствует набор гинекологических инструментов, что нарушает п.18 приложения 17 Положения;

- отсутствует кольпоскоп, что нарушает п.12 приложения 17 Положения;

Прокуратурой района проведена проверка ФАПа в п.Октябрьском, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- отсутствует светильник передвижной, что нарушает п.34 приложения 17 Положения;

- отсутствует кольпоскоп, что нарушает п.12 приложения 17 Положения;

Прокуратурой района проведена проверка Соколовской участковой больницы КГБУЗ «Зональная ЦРБ» Зонального района, в ходе которой выявлены следующие нарушения:

- отсутствует автоматический дефибриллятор, что нарушает п.1 приложения 17 Положения;

- отсутствует щит сигнальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, что нарушает п.51 приложения 17 Положения;

- отсутствуют костыли (2 шт.), что нарушает п.15 приложения 17 Положения;

- отсутствует одеяло с подогревом, что нарушает п.21 приложения 17 Положения;

- отсутствуют шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (2 шт.), что нарушает п.49 приложения 17 Положения;

- отсутствуют роторасширители (2 шт.), что нарушает п.33 приложения 17 Положения;

- отсутствует анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, что нарушает п.2 приложения 17 Положения;

- отсутствует экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, что нарушает п.52 приложения 17 Положения;

- отсутствует дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), что нарушает п.9 приложения 17 Положения;

- отсутствует стетоскоп акушерский, что нарушает п.38 приложения 17 Положения;

- отсутствует светильник передвижной, что нарушает п.34 приложения 17 Положения;

- отсутствует набор гинекологических инструментов, что нарушает п.18 приложения 17 Положения;

- отсутствует кольпоскоп, что нарушает п.12 приложения 17 Положения.

С целью устранения выявленных нарушений ранее прокурором Зонального района в адрес и.о. главного врача КГБУЗ «Зональная ЦРБ» уже вносились представления от 29.11.2024, 20.12.2024, 31.03.2025, по результатам рассмотрения, которых данные нарушения не были устранены по сей день.

В соответствии с Уставом КГБУЗ «Зональная ЦРБ» - унитарная некоммерческая организация, созданная Алтайским краем для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ и Алтайского края полномочий Министерства здравоохранения Алтайского края в сфере здравоохранения.

По своей организационно правовой форме является учреждением. Тип учреждения - бюджетный. Собственник и учредитель - Алтайский край. Функции и полномочия учредителя КГБУЗ «Зональная ЦРБ», главного распорядителя бюджетных средств, возложено на Министерство здравоохранения Алтайского края, в том числе по вопросам сохранности, содержания и использования по назначению государственного имущества. Учреждение является юридическим лицом, имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления.

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в казначействе, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием Учредителя на русском языке.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском судах, судах общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Имущество, учитываемое на балансе Учреждения независимо от источников приобретения, закреплено за ним на праве оперативного управления. Владение, пользование и распоряжение указанным имуществом осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных законодательством.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением Управлением имущественных отношений Алтайского края или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с пунктом может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества

До настоящего времени КГБУЗ «Зональная ЦРБ» продолжает нарушать требования антитеррористического законодательства РФ, законодательств в сферах здравоохранения и пожарной безопасности, не исполняя обязательные требования законодательства РФ, указанные в представлениях, создается угроза жизни и здоровья лиц, посещающих вышеуказанные здания.

КГБУЗ «Зональная ЦРБ», являясь бюджетным учреждением, обязано обеспечивать надлежащее состояние имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, а также соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического законодательства в соответствии с осуществляемой деятельностью.

В отношении бюджетных учреждений подлежит применению правило статьи 161 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым определяются особенности правового положения бюджетных учреждений. В частности, бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой.

Ввиду вышеизложенного, на сегодняшний день вышеуказанные объекты здравоохранения не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности, отсутствует достаточное оснащение ФАПов, расположенных в п.Плешково, п.Октябрьском, а также в ФИО1, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на объекте и территории вышеуказанного объекта здравоохранения, в том числе несовершеннолетних, в связи с чем указанные нарушения требует незамедлительного устранения.

Действующим законодательством на прокурора возложена обязанность от имени Российской Федерации требовать исполнения Конституции РФ, федеральных законов, установленных ими гражданских прав всеми органами, организациями, предприятиями, гражданами, применяя весь комплекс способов защиты этих прав.

С учетом того, что в данном случае затрагиваются права и интересы неопределенного крага лиц, которые могут посещать вышеуказанный объект здравоохранения, и.о. прокурора Зонального района счел необходимым обратиться в суд с настоящим исковым заявлением.

В судебном заседании старший помощник прокурора Зонального района Алтайского края Дитятева С.Ю. заявленные требования с учетом уточнения поддержала и просила суд удовлетворить их в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика КГБУЗ «Зональная ЦРБ» ФИО2 уточненные исковые требования признала в полном объеме, о чем приобщила заявление о признании исковых требований.

Представители третьих лиц Министерства здравоохранения Алтайского края, Управления имущественных отношений Алтайского края в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом и своевременно. Представитель Управления имущественных отношений Алтайского края оставил вопрос об удовлетворении исковых требований на усмотрение суда.

Суд, заслушав прокурора, представителя ответчика, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 2, 45 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита его прав и свобод - обязанностью государства.

Терроризм, согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 05.10.2009) и Федеральному закону РФ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму», рассматривается как одна из угроз безопасности личности, общества и государства. При этом цели террористической деятельности могут быть достигнуты путем совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий.

В силу п.п. 1, 7 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ одним из основных принципов противодействия терроризму является обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер его предупреждения.

В соответствие с п.п.3, 4 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 №8 (далее – Требования), настоящие требования не распространяются:

а) на объекты (территории), подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации;

б) на важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, подлежащие охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией указанных инженерно-технических средств;

в) на объекты (территории), правообладателями которых являются не указанные в пункте 2 настоящих требований федеральные органы исполнительной власти и требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами Правительства Российской Федерации.

В соответствии с п.5 Требований, в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится их категорирование.

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий), при вводе объектов (территорий) в эксплуатацию, а также в случае изменения характеристик объектов (территорий), которые могут повлиять на изменение ранее присвоенной категории.

В соответствии с п.п. 16, 16(1) Требований, в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории осуществляются следующие мероприятия:

а) определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории);

б) оборудование системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных не менее 1 месяца;

в) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории);

г) организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам объекта (территории);

д) обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории), которое достигается посредством:

установления порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения;

ограничения доступа должностных лиц (работников) к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

определения обязанностей лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению;

обеспечения надлежащего хранения и использования служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

организации и осуществления контроля за обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

подготовки и переподготовки должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения;

е) своевременное выявление попыток проноса (провоза) и применения на объекте (территории) запрещенных к проносу (провозу) предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ);

ж) поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории);

з) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму;

и) своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории);

к) разработка порядка эвакуации работников объекта (территории), а также посетителей (пациентов) в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;

л) обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

м) проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей (пациентов) объекта (территории) из зданий (сооружений);

н) своевременное оповещение работников и посетителей (пациентов) объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечение технических возможностей эвакуации;

о) разработка порядка действий работников объекта (территории) при получении подозрительных почтовых отправлений.

На объектах (территориях), которым присвоена третья категория, помимо мероприятий, предусмотренных пунктом 16 настоящих требований, дополнительно осуществляются следующие мероприятия:

а) организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), контроль их функционирования;

б) разработка и реализация комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объект (территорию);

в) своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера;

г) обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и при необходимости оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

д) применение к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер дисциплинарного характера;

е) организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию);

ж) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

з) контроль состояния систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских помещений;

и) создание резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта.

Судом установлено, что категорирование объектов здравоохранения не осуществлялось в отношении фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП), расположенных в с.Шубенка, с.Луговском, п.Восходе, с.Плешково.

Не организовано своевременное выявление попыток проноса (провоза) и применения на объекте (территории) запрещенных к проносу (провозу) предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и веществ) в КГБУЗ «Зональная ЦРБ», в ФАПах, расположенных в п.Сафоновка.

Отсутствуют инженерно-технические средства, а именно система оповещения управления эвакуацией отсутствует: в здании поликлиники, детской поликлинике/гинекологии/лаборатории, хирургии/ реанимационном отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», в ФАПах, расположенных в п.Октябрьском, п.Сафоновка, с.Шубенка, с.Луговское, п.Восходе, с.Плешково.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствие с п.5 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР), в отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

Согласно п.10 ППР, в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

В соответствие с п.12 ППР, руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Согласно п.13 ППР, при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

В соответствие с пп. «к» п.16 ППР, на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

В соответствие с п.30 ППР, на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствие с п.36 ППР, руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствие с п.43 ППР, руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

В соответствие сп.48 ППР, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствие с п.50 ППР, руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Согласно п.53 ППР, водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Согласно п.54 ППР, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Судом установлено, что в терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ» выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют ручные электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (отсутствуют баллоны с кислородом у масок).

В хирургическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ» очистка вентиляции не производится.

В ФАПе, расположенном в с.Комарово огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В участковой больнице с.Соколово при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В ФАПе, расположенном в п.Сафоновка, в ФАПе с. Новая Чемровка, врачебной амбулатории с. Буланиха, в ФАПе пос. Октябрьский, в ФАПе с.Плешково, выявлены следующие нарушения пожарной безопасности.

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители не располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», в ФАПе, расположенном в с.Плешково в нарушение п. 5 ППР планы эвакуации не соответствуют расположению выходов из здания, расположению огнетушителей.

Названные требования законодательства в области противодействия терроризму, пожарной безопасности не соблюдаются, что создает угрозу жизни и здоровья неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, данное нарушение свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами КГБУЗ «Зональная ЦРБ» своих должностных обязанностей.

Согласно части 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации).

Таким образом, здоровье как неотъемлемое и неотчуждаемое благо, принадлежащее человеку от рождения и охраняемое государством, Конституция Российской Федерации относит к числу конституционно значимых ценностей, гарантируя каждому право на охрану здоровья, медицинскую и социальную помощь.

Базовым нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, является Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

В силу статьи 4 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" охрана здоровья в Российской Федерации основывается на ряде принципов, в числе которых соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.

К числу прав граждан в сфере охраны здоровья относится в том числе право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования (часть 2 статьи 19 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации").

Приложение 17 Приказа Минздрава России от 14.04.2025 N 202н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (далее – Положение) определяет порядок организации деятельности фельдшерско-акушерского пункта, врачебной амбулатории.

Судом установлено, что в ФАПе с.Плешково отсутствуют: шкаф для одежды, шкаф для белья, 2 вешалки для одежды, 2 тумбочки медицинские, стол инструментальный, кресло гинекологическое, электрокардиограф портативный, автоматический дефибриллятор, носилки (2 шт.), щит сигнальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, костыли (2 шт.), одеяло с подогревом, шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (2 шт.), стол процедурный, роторасширители (2 шт.), кислородный ингалятор, анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), стетоскоп акушерский, спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками), светильник передвижной, набор гинекологических инструментов, кольпоскоп.

В ФАПе в п.Октябрьском отсутствуют светильник передвижной, кольпоскоп.

С целью устранения выявленных нарушений ранее прокурором Зонального района в адрес и.о. главного врача КГБУЗ «Зональная ЦРБ» уже вносились представления от 29.11.2024, 20.12.2024, 31.03.2025, по результатам рассмотрения, которых данные нарушения не были устранены по сегодняшний день.

В судебном заседании представитель ответчика КГБУЗ «Зональная ЦРБ» ФИО2 допущенные нарушения признала, о чем предоставила заявление о признании исковых требований. Со сроками исполнения требований истца представитель ответчика тоже согласилась, пояснила, что денежные средства на указанные работы и оборудование уже выделены.

Таким образом, судом установлено несоблюдение ответчиком требований закона об обеспечении безопасности жизни и здоровья пациентов КГБУЗ «Зональная ЦРБ».

В силу части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Согласно п.1 и 2 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск; суд не принимает признание ответчиком иска в случае, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В данном случае признание ответчиком иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, суд принимает признание иска ответчиком.

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора Зонального района являются обоснованными, доказанными, соответственно, подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Зонального района Алтайского края удовлетворить.

Возложить на Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зональная центральная районная больница» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, обязанности:

-в срок до 30.04.2026 провести категорирование объектов здравоохранения в отношении фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в 

<

...>; в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>;

-в срок до 30.06.2026 установить ограждение вокруг здания фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в 

<

...>;

-в срок до 30.12.2026 оборудовать системой оповещения управления эвакуацией в здании детской поликлинике/гинекологии/лаборатории, хирургии/ реанимационном отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», расположенных по адресу: 

<

...>, в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>;

-в срок до 25.03.2026 в терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ» установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности);

-в срок до 25.02.2027 провести очистку вентиляции в терапевтическом и хирургическом отделениях КГБУЗ «Зональная ЦРБ», расположенных по адресу: 

<

...>;

-в срок до 25.06.2027 обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ у зданий фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в 

<

...>, в 

<

...>, в 

<

...>, в участковых больницах, расположенных по адресу: 

<

...>, в 

<

...>;

-в срок до 31.12.2025 привести в соответствие в терапевтическом отделении КГБУЗ «Зональная ЦРБ», расположенному по адресу: 

<

...>, в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном в 

<

...>, планы эвакуации с расположением выходов из зданий, расположением огнетушителей;

-в срок до 30.07.2027 приобрести и передать в пользование в фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 

<

...>: шкаф для одежды, шкаф для белья, 2 вешалки для одежды, 2 тумбочки медицинские, стол инструментальный, кресло гинекологическое, электрокардиограф портативный, автоматический дефибриллятор, носилки (2 шт.), щит сигнальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный, костыли (2 шт.), одеяло с подогревом, шины для транспортной иммобилизации (разной конструкции) (2 шт.), стол процедурный, роторасширители (2 шт.), кислородный ингалятор, анализатор гемоглобина крови или тест-системы для определения уровня гемоглобина крови, экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный, дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу), стетоскоп акушерский, спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками), светильник передвижной, набор гинекологических инструментов, кольпоскоп;

-в срок до 30.07.2027 приобрести и передать в пользование в фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: 

<

...>: светильник передвижной, кольпоскоп.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение одного месяца со дня изготовления в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Зональный районный суд Алтайского края.

Судья И.А. Букина

Мотивированное решение изготовлено 17 декабря 2025 г.