Дело № 2-1561/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 июля 2018 г. г. Ярославль 

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе:

председательствующего судьи Жуковой Е.М.,

при секретаре Максимовой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску И.О. прокурора Фрунзенского района города Ярославля в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Вега 35» о возложении обязанности по устранению нарушения норм пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Фрунзенского района г. Ярославля обратился в суд с иском к ООО «Вега 35», просит обязать ООО «Вега 35» устранить нарушения норм пожарной безопасности в Торговом центре «Сокол», расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: оборудовать эвакуационные выходы со 2-го этажа здания, соответствующие установленным требованиям пожарной безопасности; освободить эвакуационные выходы (2-й и 3-й эвакуационный выход, согласно плана эвакуации) из 1-го этажа от коробок и различных материалов; обеспечить имеющиеся эвакуационные выходы из 1-го этажа ТЦ (2-й и 3-й эвакуационный выход, согласно плана эвакуации) безопасную эвакуацию людей; освободить эвакуационных выходы от коробок, стеллажей, мебели в торговых модулях «FIX PRICE», «Мебель Маклар», «FIX PRIS», магазин «Пятерочка»; освободить на путях эвакуации 2-го этажа от торгового модуля «Оптика»; освободить от подходов к первичным средствам пожаротушения от торгового оборудования, товаров в торговых модулях «Строительные материалы» (ПК №№ 3, 4), «FIX PRICE», магазин «Пятерочка»; убрать горючие материалы (мебель, коробки) в электрощитовой на 1-м этаже (п.п. ж п.42 ППР в РФ); обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех административных, общественных помещениях; провести проверку на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода; обеспечить наличие огнетушителей в торговых помещениях арендаторов расположенных на 1 этаже; обеспечить ширину центрального эвакуационного выходы ведущего из первого этажа здания соответствующей 1,2 м; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации; со сроком устранения в течение 3 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования признала по изложенным в иске основаниям, последствия признания иска разъяснены и понятны. 

Представитель третьего лица по доверенности ФИО3 поддержал исковые требования.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд принимает признание иска ответчиком, так как оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Полномочия представителя ответчика на признание исковых требований подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью. 

При признании иска ответчиком и принятии его судом на основании ч.3 ст. 173 ГПК РФ суд выносит решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать ООО «Вега 35» устранить нарушения норм пожарной безопасности в Торговом центре «Сокол», расположенном по адресу: 

<

...>, а именно: оборудовать эвакуационные выходы со 2-го этажа здания, соответствующие установленным требованиям пожарной безопасности; освободить эвакуационные выходы (2-й и 3-й эвакуационный выход, согласно плана эвакуации) из 1-го этажа от коробок и различных материалов; обеспечить имеющиеся эвакуационные выходы из 1-го этажа ТЦ (2-й и 3-й эвакуационный выход, согласно плана эвакуации) безопасную эвакуацию людей; освободить эвакуационных выходы от коробок, стеллажей, мебели в торговых модулях «FIX PRICE», «Мебель Маклар», «FIX PRIS», магазин «Пятерочка»; освободить на путях эвакуации 2-го этажа от торгового модуля «Оптика»; освободить от подходов к первичным средствам пожаротушения от торгового оборудования, товаров в торговых модулях «Строительные материалы» (ПК №№ 3, 4), «FIX PRICE», магазин «Пятерочка»; убрать горючие материалы (мебель, коробки) в электрощитовой на 1-м этаже (п.п. ж п.42 ППР в РФ); обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны во всех административных, общественных помещениях; провести проверку на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода; обеспечить наличие огнетушителей в торговых помещениях арендаторов расположенных на 1 этаже; обеспечить ширину центрального эвакуационного выходы ведущего из первого этажа здания соответствующей 1,2 м; обеспечить наличие знаков пожарной безопасности на путях эвакуации; со сроком устранения в течение 3 месяцев с момента вступления в силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд путем подачи жалобы через Фрунзенский районный суд г.Ярославля в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья Е.М.Жукова