УИД 66RS0058-01-2021-000148-55

Решение

 в окончательной форме изготовлено 25 июня 2021года 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п.г.т. Тугулым 18 июня 2021года. 

Тугулымский районный суд Свердловской области составе:

председательствующего судьи Крицкой Н.А.,

при секретаре судебного заседанияСауковой Н.Ю. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-134/2020 по иску прокурора Тугулымского района Свердловской области, действующего в интересахнеопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью«ДОМ ЗАБОТЫ»,ФИО1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, запрете эксплуатации дома и иных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> в качестве пансионата для престарелых, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Тугулымского района действующий в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью«ДОМ ЗАБОТЫ», ФИО1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, запрете эксплуатации дома и иных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, в качестве пансионата для престарелых. 

В обоснование своих требований указывает, что прокуратурой Тугулымского района проведена проверка соблюдения требований санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности обществом с ограниченной ответственностью «ДОМ ЗАБОТЫ» при осуществлении деятельности по адресу: 

<

адрес>

Согласно договору аренды жилого помещения и строения от 15.08.2020 заключенному ФИО1 (наимодатель) с ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» (наниматель), последнему предоставляется в пользование для проживания жилое помещение и строение - общей площадью 475 кв.м., состоящие из 2-х строений, расположенных по адресу: 

<

адрес>

Фактически ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» по указанному адресу организована деятельность по уходу с обеспечением проживания, по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольными и наркозависимыми, уход за престарелыми и инвалидами, предусматривающий их временное размещение и круглосуточное пребывание.

В рамках проверочных мероприятий прокуратурой района с участием специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Тугулымском районе, а также ОНД и ПРТалицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 11.03.2020 проведена выездная проверка деятельности социально- реабилитационного центра ООО «ДОМ ЗАБОТЫ», расположенного по вышеуказанному адресу, на момент проведения проверки в жилом доме осуществлялась реабилитация 25 граждан. 

В результате проведенной 25.01.2021 года проверки выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые подтверждаются справкой ОНД и ПРТалицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 28.01.2021 №99:

В нарушение ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, здания, помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

В нарушение ст. ст. 54, 84 Федерального закона № 123-ФЗ, Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее по тексту - СП 3.13130.2009), здания, помещения не оборудованы системой оповещения людей о пожаре; 

В нарушение ч. 4 ст. 4, п.7 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ здание пансионата для престарелых не оборудовано системой пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

В нарушение ч. 12 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ здание организации социального обслуживания (ООО «ДОМ ЗАБОТЫ»), предоставляющей социальные услуги в стационарной форме (пансионат для престарелых), с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не оборудовано (оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающими информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым;

В нарушение ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,раздела 4.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179, руководителем организации не обеспечивается периодичность осмотра огнетушителей (не проводится квартальная проверка) с осуществлением внесения соответствующей записи о проведенном осмотре в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима руководителем организации не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-Ф3 помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.

В нарушение п. 81 Правил противопожарного режима зола, выгребаемая из топки котла, не заливается водой и не удаляется в специально отведенное для них место. Зола вывалена на снежный покров открытой территории на расстоянии 5 м. от здания;

В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открытия изнутри. Так открытие второй створки главного входа и основной створки второго эвакуационного выхода (южного) возможно только при наличии необходимого инструмента;

В нарушение ст. 4, ст.53 Федерального закона № 123-Ф3, п.п. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.5, п. 7.1.1 СП 1.13130.2020На эвакуационном выходе (южный) с внутренней части здания устроен порог высотой 0,2 м., а с наружной части здания перепад между порогом в дверном проеме и площадкой около данного выхода составляет 0,3 м. На эвакуационном выходе (дверной проем главного входа) устроен порог высотой 0,1 м. У эвакуационного выхода (южный) с территории веранды (террасы) не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех и пандус;

В нарушение ст. 4, ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.1.2, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 защита людей на путях эвакуации не обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений с учетом группы мобильности эвакуируемых граждан. Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) отсутствует горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. У главного входа (южный) данная площадка находится ниже уровня двери на 0,3м.;

В нарушение ст. 4, ст.53 Федерального закона № 123-Ф3, п. 7.1.1 СП 1.13130.2020 защита людей на путях эвакуации не обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно- технических и организационных решений с учетом группы мобильности эвакуируемых граждан. Уклон выполненных у эвакуационного выхода (главный вход) пандусов, в т.ч. ведущего с тротуара на веранду (террасу), составляет более чем 1:12;

В нарушение ст. 4, ст.62 Федерального закона № 123-Ф3, п. 4.1, п. 4.2, табл. 2 п. 5.2, п.5.17, п.10.4 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» утв. приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 объект не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, с учетом продолжительности тушения пожара 3 часа.

Кроме того, выявлены нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которые подтверждаются справкой ТО Управления РоспотребнадзораСО в Тугулымском районе от 29.01.2021:

поверхность покрытия стен в помещении изолятора имеет дефект в виде не состыковки отделочных панелей толщиной 2 см. что является нарушением п. 2.7. СП 2.1.3678-20, согласно которого покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

на территории Пансионата отсутствуют контейнеры для сбора отходов, закрывающихся крышками, что является нарушением п. 2.9. СП 2.1.3678-20, согласно которого мусор должен собираться в контейнеры, закрывающиеся крышками. Очистка мусоросборников должна проводиться при заполнении 2/3 их объема;

- для сбора твердых коммунальных отходов отсутствует контейнерная площадка, что является нарушением п. 2.10. СП 2.1.3678-20, согласно которого контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов должна быть с твердым покрытием. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны;

не обеспечена маркировка уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и вида работ, что является нарушением п. 2.11. СП 2.1.3678-20, согласно которого уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфицирующими средствами;

допущено использование в жилых помещениях осветительных приборов без светорассеивающей арматуры, (большая люстра), что является нарушением п. 9.2. СП 2.1.3678-20, согласно которого в качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале-столовой и других помещениях применяются люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой;

не обеспечено наличие помещения для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, отсутствует помещение для медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, отсутствует специальный вход в помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, что является нарушением п. 2.11. СП 2.1.3678-20, согласно которого в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания должны быть помещения, предназначенные для: приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должны быть помещения; хозяйственные помещения; санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания. Помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется отдельным входом;

- не обеспечена организация жилых помещений Пансионата по типу жилых групп в соответствии с требованиями санитарного законодательства, так все жилые комнаты Пансионата связаны между собой коридором, имеется общая душевая, кухня, санитарный узел, отсутствует туалет для каждой комнаты, в имеющемся санитарном узле установлено 2 унитаза, нет разделения на мужские и женские, туалет не разделен кабинкой с организацией писсуара и умывальником, отсутствуют специальные шкафы для хранения личной и уличной одежды, что является нарушением п. 9.9. СП 2.1.3678-20, согласно которого жилые помещения организаций, оказывающих социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются по типу жилых ячеек и (или) жилых групп;

не обеспечена организация спальных комнат из расчета 1 комната на 3 человека, так в комнате № 12 проживает 5 человек, что является нарушением п. 9.10. СП 2.1.3678-20, согласно которого спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организуются на 3 человека;

не обеспечена планировка помещения душевой, санитарного узла с возможностью использования лицами с ограниченными возможностями, в санитарном узле отсутствуют какие-либо поручни, в душевой установлена душевая кабина, для входа в душевую кабину необходимо преодолеть барьер дна душевой кабины с целью её посещения, что является нарушением п. 9.12. СП 2.1.3678-20, согласно которого планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, должны предусматривать возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;

не обеспечено наличие специального помещения для хранения технических средств реабилитации, на инвалидных колясках отсутствуют метки, позволяющие собственнику её идентифицировать, что является нарушением п. 9.14. СП 2.1.3678-20, согласно которого в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп, должны быть отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации;

не обеспечено в комнате приема пищи (буфете) коридоре, душевой туалете облицовка стен на высоту не менее 1,8 метра из материалов. Устойчивых к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, поверхности окрашены водоэмульсионной краской. Данное покрытие пригодно для проведения обработки но является устойчивым к влажной обработке в связи с использованием для её применения водных растворов окрашивающих компонентов, что является нарушением п. 9.22 СП 2.1.3678-20, согласно которого в производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны быть на высоту не ниже 1,8 метра облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

в жилых комнатах не обеспечено наличие количества тумбочек исходя из количества проживающих, так в комнате № 11 - 3 проживающих 2 тумбочки, не обеспечено наличие у проживающих полотенец для ног, лица, банного, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20, согласно которого жилые комнаты (спальни) оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви;

в жилых комнатах используется мебель — кровати не пригодные для влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (кровати производства Беларусь, изготовитель 

<

данные изъяты>В инструкции по эксплуатации данной мебели указано на отсутствие обработки данной мебели с использованием моющих и дезинфицирующих средств (протирка сухой чистой тканью), что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20, согласно которого в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц;

- не обеспечено наличие в санитарном узле зоны унитазов в закрытых кабинках. Наличие писсуаров. Унитазы не отделены от общего пространства туалетной комнаты, писсуары отсутствуют. В Пансионате на момент обследования проживало 6 мужчин. Зона душевой организована в отдельном помещении, на полу отсутствуют резиновые коврики с ребристой поверхностью. Что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20, согласно которого в санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организуются умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете) и зона душевой;

не организована комната личной гигиены женщин, при этом женщины используют санитарный узел (туалет) общий с мужским, в данном туалете отсутствует биде или поддон с шлангом, что является нарушением п. 9.27 СП 2.1.3678-20, согласно которого комната личной гигиены женщин в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудуется биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом;

не обеспечено создание условий для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, стрижка осуществляется в жилых комнатах ФИО5, что является нарушением п. 9.307 СП 2.1.3678-20, согласно которого в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

не обеспечен свободный доступ получателей услуг к питьевой воде, отсутствуют сатураторные установки, отсутствуют емкости с водой в общем доступе. В комнате приема пищи стоят 5 литровые закрытые емкости с водой, доступ к которой и возможность использования её ограничен размерами емкостей, а также отсутствием стаканов для её питья, что является нарушением п. 9.36 СП 2.1.3678-20, согласно которого в организации социального обслуживания должен быть обеспечен свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде. Питьевой режим организуют с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде;

не обеспечена уборка в жилых комнатах влажным способом, так в комнате № 2 на поверхности мебели - шкаф для хранения вещей проживающих имеется значительное скопление пыли, что является нарушением п. 9.37 СП 2.1.3678-20, согласно которого все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств;

- после выписки проживающей 22.01.2021 ФИО6 не обеспечено проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере, дезинфекционная камера отсутствует, что является нарушением п. 9.40 СП 2.1.3678-20, согласно которого уборка всех помещений и оборудования проводится не реже 1 раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих растворов. Во время уборок ковровые покрытия подвергаются влажной обработке илипроветриваются и выколачиваются на улице. Возможно использование моющего пылесоса.

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу 

<

адрес> в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского городского округа от 13.04.2018 № 24, находится в территориальной коммунально - складской зоне V класса (КС-5), а также зоне природного ландшафта (Р-5).

Земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу 

<

адрес> в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского городского округа от 13.04.2018 № 24, находится в территориальной зоне природного ландшафта (Р-5).

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», а также градостроительных регламентов, утвержденных в соответствии с Правилами землепользования и застройки Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского городского округа от 13.04.2018№ 24, коммунально - складская зона V класса (КС-5), а также зона природного ландшафта (Р-5), не допускает использование земельных участков с кадастровыми номерами № под размещение пансионата для престарелых.

Согласно ч. 1 ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

По мнению прокурора, указанное помещение, в том числе эксплуатируемое для организации временного пребывания людей не отвечает предъявленным требованиям о пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологическим нормам, что в свою очередь может привести к причинению вреда, могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, временно размещающихся в указанном объекте, как в настоящее время, так и в будущем, в связи с чем, определить круг лиц, чьи права нарушены в результате использования вышеуказанного жилого дома, невозможно.

Просит возложить на ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологического законодательства по адресу: 

<

адрес> в срок до 01.09.2021, а именно:

- оборудовать здания, помещения автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175;

оборудовать здания, помещения системой оповещения людей о пожаре в соответствии со ст. ст. 54, 84 Федерального закона № 123-Ф3, Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173,

оборудовать здание пансионата для престарелых системой пожарной сигнализации, обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в соответствии с ч. 4 ст. 4, п.7 ст.83 Федерального закона № 123-Ф3;

оборудовать здание организации социального обслуживания (ООО «ДОМ ЗАБОТЫ»), предоставляющей социальные услуги в стационарной форме (пансионат для престарелых), с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающими информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждымоповещаемым в соответствии с ч. 12 ст. 84 Федерального закона № 123-Ф3;

обеспечить руководителем организации периодичность осмотра огнетушителей (не проводится квартальная проверка) с осуществлением внесения соответствующей записи о проведенном осмотре в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-Ф3, п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,раздела 4.3 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179;

- обеспечить руководителем организации категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123-Ф3 помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;

обеспечить утилизацию золы, выгребаемую из топки котла, заливать водой и удалять в специально отведенное для нее место в соответствии с п. 81 Правил противопожарного режима;

обеспечить возможность свободного открытия изнутри запоров на дверях эвакуационных выходов в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима;

обеспечить лестницей с числом ступеней не менее трех и пандусом у эвакуационного выхода (южный) с территории веранды (террасы) в соответствии с ст. 4, ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.5, п. 7.1.1 СП 1.13130.2020;

обеспечить комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений с учетом группы мобильности эвакуируемых граждан защиты людей на путях эвакуации. Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) установить горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери в соответствии со ст. 4, ст.53 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.1.2, п. 4.2.21 СП 1.13130.2020;

обеспечить комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений с учетом группы мобильности эвакуируемых граждан защиты людей на путях эвакуации. Уклон выполненных у эвакуационного выхода (главный вход) пандусов, в т.ч. ведущего с тротуара на веранду (террасу), составляет более чем 1:12, что является нарушением ст. 4, ст.53 Федерального закона № 123- ФЗ, п. 7.1.1 СП 1.13130.2020;

обеспечить объект наружным противопожарным водоснабжением, с учетом продолжительности тушения пожара 3 часа в соответствии со ст. 4, ст.62 Федерального закона № 123-Ф3, п. 4.1, п. 4.2, табл. 2 п. 5.2, п.5.17, п.10.4 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» утв. приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225;

устранить дефект в виде не состыковки отделочных панелей толщиной 2 см на поверхности покрытия стен в помещении изолятора в соответствии с п. 2.7. СП 2.1.3678-20;

обеспечить на территории Пансионата контейнеры для сбора отходов, закрывающихся крышками, что является нарушением п. 2.9. СП 2.1.3678-20;

обеспечить контейнерной площадкой для сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с п. 2.10. СП 2.1.3678-20;

обеспечить маркировку уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и вида работ в соответствии с п. 2.11. СП 2.1.3678-20; 

исключить использование в жилых помещениях осветительных приборов без светорассеивающей арматуры, (большая люстра) в соответствии сп. 9.2. СП 2.1.3678-20;

обеспечить наличие помещения для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения для медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, специального входа в помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания в соответствии с п. 2.11. СП 2.1.3678-20;

обеспечить организацию жилых помещений Пансионата по типу жилых групп в соответствии с требованиями санитарного законодательства в соответствии с п. 9.9. СП 2.1.3678-20;

обеспечить организацию спальных комнат из расчета 1 комната на 3 человека, в соответствии с п. 9.10. СП 2.1.3678-20;

обеспечить планировку помещения душевой, санитарного узла с возможностью использования лицами с ограниченными возможностями в соответствии с п. 9.12. СП 2.1.3678-20;

обеспечить наличие специального помещения для хранения технических средств реабилитации, на инвалидных колясках обеспечить метки, позволяющие собственнику её идентифицировать в соответствии с п. 9.14. СП 2.1.3678-20;

обеспечить в комнате приема пищи (буфете) коридоре, душевой туалете облицовку стен на высоту не менее 1,8 метра из материалов устойчивых к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 9.22 СП 2.1.3678-20;

обеспечить наличие количества тумбочек в жилых комнатах исходя из количества проживающих в соответствии с п. 9.23 СП 2.1.3678-20;

обеспечить в жилых комнатах использование мебели - кроватей пригодных для влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 9.24 СП 2.1.3678-20;

обеспечить наличие в санитарном узле зоны унитазов в закрытых кабинках, писсуаров в соответствии с п. 9.25 СП 2.1.3678-20;

обеспечить комнатой личной гигиены женщин, с биде или поддоном со шлангом в соответствии с п. 9.27 СП 2.1.3678-20;

обеспечить создание условий для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с п. 9.307 СП 2.1.3678-20;

обеспечить свободный доступ получателей услуг к питьевой воде, сатураторной установки, емкостям с водой в общем доступе в соответствии с п. 9.36 СП 2.1.3678-20;

обеспечить уборку в жилых комнатах влажным способом в соответствии с п. 9.37 СП 2.1.3678-20; 

- обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере в соответствии с п. 9.40 СП 2.1.3678-20.

Запретить ФИО1, ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» эксплуатацию дома и иных помещений, расположенного по адресу: 

<

адрес> в качестве пансионата для престарелых с момента вступления в силу решения суда до устранения нарушений требований пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологических норм.

Определением суда от 23.04.2021 года к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ОНДиПР по Талицкому и Тугулымскому ГО.

Представитель истца помощник прокурора Тугулымского района Свердловской области Романова Д.А. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, указанным в заявлении и просила их удовлетворить.

Ответчик ФИО1, представитель ответчика ФИО1 – ФИО2, действующая на основании доверенности (л.д.80) в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, причины неявки суду не сообщили, согласно представленного возражения, с исковыми требованиями прокурора не согласны в полном объеме, по доводам, изложенным в возражении.

Представитель ответчика ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» Голованов К.Ю. действующий на основании доверенности (л.д.83) в судебном заседании пояснил, что большая часть нарушений на сегодня устранена, другая часть – устраняется. В настоящее время помещение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, что подтверждается проектом. По поводу оборудования здания организации социального обслуживания системами оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, подрядчик пояснил, что данными персональными устройствами они не занимаются, данные устройства сняты с производства, альтернативы нет, браслеты должны быть по ГОСТУ. Также обеспечили периодичность осмотра огнетушителей с осуществлением внесения соответствующей записи о проведенном осмотре в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что подтверждается журналом.Обеспечили категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, имеется фотография, сделана утилизация золы, имеется бочка. Сделана возможность свободного открытия изнутри запоров на дверях эвакуационных выходов, имеется фотография, так же имеется лестница с числом ступеней не менее трех и пандусом у эвакуационного выхода, перед наружными дверями установлены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 м ширины полотна наружной двери, имеется объект с наружным противопожарным водоснабжением, с учетом продолжительности тушения пожара 3 часа, устранен дефект ввиде не состыковки отделочных панелей толщиной 2 см на поверхности покрытия стен в помещении изолятора, так же на территории Пансионата поставлены контейнеры для сбора отходов. Имеется контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов, что подтверждается представленными фотографиями. Сделали маркировку уборочного инвентаря, исключили использование в жилых помещениях осветительных приборов без светорассеивающей арматуры. Также пояснил, что медицинского обслуживания у них нет вообще, они этим не занимаются. Обеспечили организацию жилых помещений Пансионата по типу жилых групп. В комнате проживает по три человека, сделали планировку помещения душевой, санитарного узла с возможностью использования лицами с ограниченными возможностями, имеется место для хранения технических средств реабилитации, на инвалидных колясках сделаны метки, сделали облицовку стен, обеспечили наличие тумбочек в жилых комнатах, поставили кровати пригодных для влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, имеется в санитарном узле зоны унитазов в закрытыхкабинках, писсуаров, обеспечили комнатой личной гигиены женщин, с биде, что также подтверждается представленными фотографиями. Парикмахерских услуг у них не имеется, это не предусмотрено условиями проживания. Обеспечили свободный доступ получателей услуг к питьевой воде, имеется график уборки жилых помещений. Постельное белье они вывозят в прачечную г. Тюмень. 

Представитель третьего лица Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ФИО3, действующий на основании доверенности от 25.02.2021 года №01-01-05-28/300 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил суду заявление о рассмотрении дела в отсутствии представителя Роспотрбнадзора. В судебном заседании от 27.05.2021 года суду пояснил, что по первому пункту ответчик все устранил, контейнеры под мусор имеются, доказательств того, что маркировка инвентаря имеется, ответчиком не представлено. Осветительные приборы имеются, есть фотографии. Медицинское обслуживание ими не предоставляется. Из представленных фотографий, не понятно разделены ли жилые помещения по группам на мужские и женские. Поручни имеются. Облицовка стен сделана, но у них не имеется сертификата на краску. Имеются тумбы, комнаты гигиены разделены на мужские и женские. Имеется вода в куллерах. Дезинфекция белья проводится в г. Тюмени, но не подтверждается документально. Парикмахерских услуг не имеется. 

Представитель ОНД и ПРТалицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО4 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил. В судебном заседании от 27.05.2021 года суду пояснил, что действительно в здании, помещенияустановлена автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре, у них в пожарной части высвечивается на пульте, что сигнализация установлена, но акта введение в эксплуатацию им не представили. Персональные устройства предусмотрены федеральным законом, это устройство нужно для того чтобы человек на посту знал, что при пожаре лица, которые находятся в здании, знают о том, что начался пожар. Огнетушители имеются. Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности табличка имеется, но расчетов нет. Котлы имеются, но нужен приказ. По фото видно, что шпингалеты имеются, но не видно открываются ли створка двери. По порогам тоже самое, они имеются, но не известно какая высота, на фото этого не видно. Водоем копают, но воды нет.

Заслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы гражданского дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Закрепленное указанной нормой правило выполняет превентивную (предупредительную) функцию, обеспечивая охрану прав граждан и организаций.

Судом по делу установлено, что по адресу: 

<

адрес> ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» организована деятельность по уходу с обеспечением проживания, по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольными и наркозависимыми, уход за престарелыми и инвалидами, предусматривающий их временное размещение и круглосуточное пребывание. 

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>, площадью 2318,00 кв.м. с кадастровым номером № расположенный по вышеуказанному адресу, на основании договора купли-продажи от 10.02.2015 года (дата регистрации: 24.02.2015, номер регистрации: 66-66/009-66/009/003/2015-14/2) находится в собственности ФИО1. Вид разрешенного использования указанного земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (л.д.58).

На данном земельном участке расположеноне жилое здание общей площадью 12,0кв.м., собственником которого также является ФИО1 (л.д. 57).

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>, площадью 1512,00 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по вышеуказанному адресу, на основании договора купли-продажи от 27.11.2014 года (дата регистрации: 12.12.2014, номер регистрации: 66-66-09/004/2014-311) находится в собственности ФИО1. Вид разрешенного использования указанного земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (л.д.60).

На данном земельном участке расположенохозяйственное строение, назначение: не жилое здание площадью 6,0кв.м., собственником которого также является ФИО1 (л.д. 59).

Земельный участок по адресу: 

<

адрес>, площадью 1502,00 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный по вышеуказанному адресу, на основании договора купли-продажи от 27.11.2014 года (дата регистрации: 12.12.2014, номер регистрации: 66-66-09/004/2014-313) находится в собственности ФИО1. Вид разрешенного использования указанного земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) (л.д.62).

На данном земельном участке расположенохозяйственное строение, назначение: не жилое здание площадью 7,0кв.м., собственником которого также является ФИО1 (л.д. 61).

По сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, ФИО7 является генеральным директором ООО «ДОМ ЗАБОТЫ», а также учредителем данного юридического лица, основным видом деятельности которого является деятельность по уходу с обеспечением проживания, одним из дополнительных видов деятельности которого является деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания (л.д. 29-32).

На основании договора аренды жилого помещения и строения от 15.08.2020 года ФИО1 передала в аренду ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» жилое помещение и строение, находящееся в её собственности по адресу: 

<

адрес> (л.д.33-35).

25.01.2021 года, 29.01.2021 года прокуратурой района с участием специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в Тугулымском районе, а также ОНД и ПРТалицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена выездная проверка деятельности ООО «ДОМ ЗАБОТЫ», расположенного по вышеуказанному адресу, на момент проведения проверки в жилом доме осуществлялась реабилитация 25 граждан.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые подтверждаются справкой ОНД и ПРТалицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 28.01.2021 № 99 (л.д.36-38), а также нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, которые подтверждаются справкой ТО Управления Роспотребнадзора СО в Тугулымском районе от 29.01.2021 года (л.д.39-54).

В силу п. п. 1,2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

Как следует из ч. 3 ст. 48, п. 1 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектами индивидуального жилищного строительства являются отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (п. 2 ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (п. 4 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем, установлено, что вышеуказанные требования законодательства при эксплуатации здания не соблюдаются.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации на карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Как следует из ч. 4 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются, в том числе, виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Согласно ч. 5 ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в результате градостроительного зонирования могут определяться общественно-деловые зоны предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540, размещение пансионатов, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них, разрешено использовать на зоне туристического обслуживания (код 5.2.1).

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского городского округа от 13.04.2018 № 24, находится в территориальной коммунально - складской зоне V класса (КС-5), а также зоне природного ландшафта (Р-5).

Земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: 

<

адрес> в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского городского округа от 13.04.2018 № 24, находится в территориальной зоне природного ландшафта (Р-5).

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (ред. от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», а также градостроительных регламентов, утвержденных в соответствии с Правилами землепользования и застройки Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского городского округа от 13.04.2018№ 24, коммунально - складская зона V класса (КС-5), а также зона природного ландшафта (Р-5), не допускает использование земельных участков с кадастровыми номерами № под размещение пансионата для престарелых.

Исходя из установленных нарушений требований пожарной безопасности и санитарного законодательства в указанном здании и помещениях, следует, что указанное помещение, в том числе эксплуатируемое для организации временного пребывания людей не отвечает всем предъявленным требованиям о пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологическим нормам, что в свою очередь может привести к причинению вреда, могут повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, временно размещающихся в указанном объекте, как в настоящее время, так и в будущем.

Однако, как установлено в судебном заседании, большая часть нарушений требований пожарной безопасности и санитарного законодательства в указанном здании и помещениях, устранены, а именно: здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре, обеспечена периодичность осмотра огнетушителей с осуществлением внесения соответствующих записей о проведении осмотра в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, обеспечена утилизациязолы, обеспечена возможность свободного открытия изнутри запоров на дверях эвакуационных выходов, сделали лестницу с числом ступеней не менее трех и пандус у эвакуационного выхода (южный) с территории веранды (террасы), перед наружными дверями (эвакуационными выходами) установлены горизонтальные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением с учетом продолжительности тушения пожара 3 часа, устранен дефектв виде не состыковки отделочных панелей толщиной 2 см. на поверхности покрытия стен в помещении изолятора, на территории Пансионата установлены контейнеры для сбора отходов, закрывающихся крышками, для сбора твердых коммунальных отходов, сделана маркировка уборочного инвентаря в зависимости от назначения помещений и вида работ, исключено использование в жилых помещениях осветительных приборов без светорассеивающей арматуры (большая люстра), организовано помещение для приема лицпожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, социальной адаптации лиц пожилого возраста, специального входа в помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, организованы жилые помещения Пансионата по типу жилых групп, спальные комнаты из расчета 1 комната на 3 человека, обеспечена планировка помещений душевой, санитарного узла с возможностью использования лицами с ограниченными возможностями, на инвалидных колясках установлены метки, выделены специальные помещения для хранения технических средств реабилитации, в буфете, коридоре, душевой, туалете обеспеченаоблицовка стен на высоту не менее 1,8 метра из материалов устойчивых к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, обеспечено наличие тумбочек в жилых комнатах исходя из количества проживающих, жилые комнаты обеспечены кроватями пригодными для влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, имеются в санитарном узле зоны унитазов в закрытых кабинках, писсуары, комнаты личной гигиены женщин обеспечены биде или поддоном со шлангом, установлены куллеры, находятся в свободном доступе, в жилых комнатах обеспечена влажная уборка, постельные принадлежности вывозятся в прачечную в г. Тюмень, что подтверждается материалами, представленными представителем ответчика ООО «ДОМ ЗАБОТЫ», Головановым К.Ю., а именно: фотографиями устраненных нарушений, платежнымпоручением №776595 от 11.05.2021 года об уплате ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» штрафа по постановлению от 11.03.2021 года, копиями сертификатов соответствия на оборудования охранно-пожарной сигнализации, пожарных извещателей, источников вторичного электропитания, копией акта об окончании монтажных работ от 15.03.2021 года, копией журнала учета наличия периодического осмотра и перезарядки огнетушителей от 05.02.2021 года, копией проекта пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 2021 года, копией договора от 13.01.2021 года возмездного оказания услуг общественного питания, копией контракта №138 от 01.06.2021 года на техническое обслуживание установки пожарной сигнализации и системы оповещения. 

Вместе с тем, выявленные нарушения устранены не в полном объеме, не устранено следующее: здание не оборудовано, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающими информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым; не обеспечено здание комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений с учетом группы мобильности эвакуируемых граждан защиты людей на путях эвакуации; на инвалидных колясках отсутствуют метки, позволяющие собственнику ее идентифицировать; не созданы условия для оказания парикмахерских услуг; не проводится обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере; отсутствуют помещения для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения для медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, специального входа в помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию социального обслуживания.

Исковые требования в части возложения обязанности по устранению указанных нарушений подлежат удовлетворению. При этом суд считает необходимым установить срок для устранения нарушений – в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Принимая во внимание, что большая часть нарушений устранена, имеющиеся нарушения, которые ответчиком не устранены, по мнению суда не представляют опасность причинения вреда в будущем, суд считает необходимым исковые требования в части запрета эксплуатации дома и иных помещений в качестве пансионата для престарелых – оставить без удовлетворения.

Согласно п. 9 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В соответствии со ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что с Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ ЗАБОТЫ»в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Тугулымского района в защиту интересов неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «ДОМ ЗАБОТЫ»,ФИО1 об устранении нарушения требований пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологического законодательства по адресу: 

<

адрес> в срок до 01.09.2021 года, запрете эксплуатации дома и иных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес> в качестве пансионата для престарелых – удовлетворить частично.

Обязать ООО «ДОМ ЗАБОТЫ» устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарно - эпидемиологического законодательства по адресу: 

<

адрес> в срок – не позднее одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу, а именно:

оборудовать здание организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме (пансионат для престарелых), с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, обеспечивающими информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым;

обеспечить комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений с учетом группы мобильности эвакуируемых граждан защиты людей на путях эвакуации;

обеспечить наличие на инвалидных колясках меток, позволяющих собственнику ее идентифицировать;

обеспечить создание условий для оказания парикмахерских услуг;

обеспечить проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере;

обеспечить наличие помещения для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения для медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, специального входа в помещение для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью«ДОМ ЗАБОТЫ»в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей. 

В остальной част и исковые требования – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Тугулымский районный суд Свердловской области.

Председательствующий судья Крицкая Н.А.