РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

27 июля 2018 г. 

<

адрес>

Октябрьский районный суд 

<

адрес> Республики Бурятия в составе судьи Цыденовой Н.М., при секретаре Кушеевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ГАУК Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская библиотека" в лице директора ФИО1 о понуждении устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд, 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц просит обязать ГАУК Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская библиотека" в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить имеющиеся нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности в здании республиканской детско-юношеской библиотеки, расположенном по адресу 

<

адрес>, а именно: установить световые указатели «Выход» из читальных залов библиотеки; оборудовать дополнительными датчиками автоматической пожарной сигнализации помещения сектора книгохранилища; установить на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах; обеспечить установку аварийного освещения на путях эвакуации; провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения; установить дополнительный дымовой извещатель в зале сектора отраслевой литературы; произвести ремонт или (замену) неисправной электропроводки, закрыть защитными крышками распределительные коробки в секторе отраслевой литературы, произвести замену поврежденной электророзетки в секторе детской литературы и в комнате отдыха 4 этажа, закрыть плафонами осветительные лампы в служебном помещении 2 этажа, на лестничном марше, ведущем к запасному эвакуационному выходу; демонтировать на путях эвакуации 1 этажа (возле запасного эвакуационного выхода) перегородку, препятствующую свободной эвакуации и сужающую ширину прохода до 0,7 см; демонтировать в помещениях: склад 1 этажа, коридор 1 этажа возле выхода иные перегородки; составить декларацию пожарной безопасности; получить соответствующие сертификаты безопасности на отделочные материалы пола (линолеум) на 2 этаже. Исковые требования мотивированы тем, что 

<

адрес> по заданию прокуратуры республики с привлечением специалистов УНД МЧС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка соблюдения федерального законодательства о пожарной безопасности в ГАУК Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека», расположенное по адресу: 

<

адрес> а, где выявлены нарушения.

В судебном заседании помощник прокурора Алсагаева Е.К. исковые требования поддержала в полном объеме. 

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме. 

Выслушав стороны, изучив представленные доказательства, суд считает, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 34 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни и здоровья. Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство

Судом установлено, что 

<

адрес> по заданию прокуратуры республики с привлечением специалистов УНД МЧС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка соблюдения федерального законодательства о пожарной безопасности в ГАУК Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека», расположенное по адресу: 

<

адрес> а.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Поскольку признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, судом принимается признание ответчиком иска. Последствия признания иска ответчику судом разъяснены. 

В силу требований ст. 173 ГПК РФ при признании иска ответчиком и принятии его судом выносится решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с ч. 4 ст.198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятии его судом.

Суд принимает признание иска ответчиком как не противоречащее закону, не нарушающее прав и законных интересов других лиц согласно ст.198 ГПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ГАУК Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская библиотека" в лице директора ФИО1 о понуждении устранить нарушения требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать ГАУК Республики Бурятия "Республиканская детско-юношеская библиотека" устранить имеющиеся нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности в здании республиканской детско-юношеской библиотеки, расположенном по адресу 

<

адрес>, а именно: установить световые указатели «Выход» из читальных залов библиотеки; оборудовать дополнительными датчиками автоматической пожарной сигнализации помещения сектора книгохранилища; установить на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах; обеспечить установку аварийного освещения на путях эвакуации; провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения; установить дополнительный дымовой извещатель в зале сектора отраслевой литературы; произвести ремонт или (замену) неисправной электропроводки, закрыть защитными крышками распределительные коробки в секторе отраслевой литературы, произвести замену поврежденной электророзетки в секторе детской литературы и в комнате отдыха 4 этажа, закрыть плафонами осветительные лампы в служебном помещении 2 этажа, на лестничном марше, ведущем к запасному эвакуационному выходу; демонтировать на путях эвакуации 1 этажа (возле запасного эвакуационного выхода) перегородку, препятствующую свободной эвакуации и сужающую ширину прохода до 0,7 см; демонтировать в помещениях: склад 1 этажа, коридор 1 этажа возле выхода иные перегородки; составить декларацию пожарной безопасности; получить соответствующие сертификаты безопасности на отделочные материалы пола (линолеум) на 2 этаже.

Установить срок устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

Судья Цыденова Н.М.