Дело № 5-260/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

п. Чагода 02 ноября 2018 года

Бабаевский районный суд Вологодской области в составе судьи Глатенко Ю.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении администрации Чагодощенского муниципального района, юридический адрес: 

<

адрес>, о привлечении к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ,

установил:

В ходе проведения территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах проверки в отношении администрации Чагодощенского муниципального района, осуществляющей полномочия по организации водоснабжения населения, выявлено, что администрацией Чагодощенского муниципального района не приняты все зависящие меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению населения, в результате чего не соблюдаются требования Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»:

- по периметру оголовка колодца у дома № 1 д. Григорьево Чагодощенского района не обеспечено наличие отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка), вокруг колодца не выполнено ограждение, около колодца отсутствует скамья для ведер;

- по периметру оголовка колодца у до ма №11 д. Наумовское Чагодощенского района не обеспечено наличие отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка), вокруг колодца не выполнено ограждение;

- оголовок колодца у дома № 11 д. Наумовское Чагодощенского района не имеет крышки, сверху оголовок не прикрыт навесом или не помещён в будку;

- оголовок и ствол (шахта) общественного колода у дома № 11 д. Наумовское Чагодощенского района находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: лесоматериал, из которого выполнен сруб колодца сильно поврежден грибком, имеет глубокие трещины и червоточины, в результате чего стенки шахты колодца не плотные, не изолируют колодцы от проникновения поверхностного стока, а также верховодки;

- допускается обеспечение населения водой для питьевых и хозяйственнщ-бытовых нужд из источника нецентрализованного водоснабжения – шахтного колодца, расположенного по адресу: 

<

...>, несоответствующей нормативным требованиям: при проведении отбора проб и лабораторных исследований воды установлено, что питьевая вода не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям – общие колиформные бактерии (ОКБ), которые составляют 26 КОЕ в 100 мл, при нормативе – не допускается КОЕ в 100 мл, мутности, обнаруженная концентрация составила 62.1 ЕМФ при нормативе не более 3,5 ЕМФ.

При повторном отборе проб и проведении лабораторных исследований воды установлено, что питьевая вода также не соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям – общие колиформные бактерии (ОКБ), которые составляют 84 КОЕ в 100 мл, при нормативе – не допускается КОЕ в 100 мл, мутности - обнаруженная концентрация составила 72,2 ЕМФ при нормативе не более 3,5 ЕМФ.

Указанные нарушения администрации Чагодощенского муниципального района создают угрозу жизни и здоровью населения, использующего питьевую воду из общественного колодца, могут быть причиной возникновения инфекционных заболеваний. 

Представитель администрации Чагодощенского района по доверенности ФИО1 суду пояснила, что в настоящее время проведено углубление колодца в д. Григорьево, вода в колодце имеется, ремонтные работы по колодцу будут продолжены. Другого источника водоснабжения в деревне не имеется. Колодец в д. Наумовское расположен на земельном участке, находящимся в частной собственности гражданина, в связи с чем бюджетные средства не могут быть потрачены его ремонт. 

Представитель ТО Роспотребнадзора по доверенности ФИО2 в судебном заседании подтвердила обстоятельства, изложенные в материалах дела, просила приостановить деятельность колодца в д. Наумовское.

Судья, заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к выводу о доказанности вины администрации Чагодощенского муниципального района в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, поскольку она подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, объяснениями представителя администрации, материалами административного расследования и иными материалами дела в их совокупности.

При вынесении решения судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

Несоблюдение администрацией Чагодощенского района санитарно-эпидемиологических требований к питьевому водоснабжению в д. Григорево и д. Наумовское создают угрозу жизни и здоровью населения, использующего питьевую воду из общественных колодцев, могут быть причиной возникновения инфекционных заболеваний. В связи с этим, суд считает необходимым назначить наказание в виде приостановления деятельности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь т. 29.10 КоАП РФ, суд

постановил:

Признать администрацию Чагодощенского муниципального района виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления эксплуатации колодца, расположенного по адресу: Чагодощенский район, д. Наумовское, у дома №11, на 90 суток, то есть со 02 ноября 2018 года по 02 марта 2018 года включительно, 

В силу ч. 1 ст. 32.12 КоАП РФ постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 10 дней.

Судья Ю.В. Глатенко

Копия верна. 

Судья Ю.В. Глатенко