ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 19 октября 2020 г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С. (

<

...>)

с участием представителя МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» по доверенности ФИО1,

представителя Управления Роспотребнадзора по ВО по доверенности – ФИО2,

потерпевших ФИО3, ФИО4,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный», юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 15.04.2010 г.

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования в отношении МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» по обращению ФИО3, ФИО4 10.09.2020г. в 23.00 часа в жилой комнате 

<

адрес> при работе технологического оборудования МАУ городского округа г. Воронеж «СК «Юбилейный» (

<

адрес>) (фреоновые конденсаторы 

<

данные изъяты>) -12 вентиляторов 

<

данные изъяты> охлаждения) уровни звукового превышают ПДУ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 125-4000Гц от 1 до 12 дБ для ночного времени суток на момент измерения и составляют: на частоте 125 Гц превышают на 4 дБ (результаты измерений - 48±07 дБ; ПДУ - 44дБ), на частоте 250 Гц превышают на 10 дБ (результаты измерений - 45±07 дБ; ПДУ - 35дБ), на частоте 500 Гц превышают на 12 дБ (результаты измерений - 41±07 дБ; ПДУ - 29дБ), на частоте 1000 Гц превышают на 13 дБ (результаты измерений - 38±07 дБ; ПДУ - 25дБ), на частоте 2000 Гц превышают на 8 дБ (результаты измерений - 30±07 дБ; ПДУ - 22дБ); на частоте 4000 Гц превышают на 10 дБ (результаты измерений - 30±07 дБ; ПДУ - 20дБ, что не соответствуют требованиям п.6.1 разд. 6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». При отключении технологического оборудования МАУ городского округа г. Воронеж «СК «Юбилейный» фоновые значения уровней звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> жилом 

<

адрес> соответствуют требованиям п.6.1 разд. 6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Источником превышения уровней звукового давления в жилой комнате 

<

адрес> является работа технологического оборудования (фреоновые конденсаторы 

<

данные изъяты>) - 12 вентиляторов 

<

данные изъяты> системы охлаждения МАУ городского округа г. Воронеж СК «Юбилейный», что подтверждено экспертным заключением №1031 от 14.09.2020г. и протоколом №13/582 от 14.09.2020г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», что не обеспечивает безопасные для человека условия быта и отдыха. Данные нарушения выявлены в связи с отсутствием должного контроля со стороны юридического лица МАУ городского округа г.Воронеж СК «Юбилейный» (

<

адрес>), создают угрозу причинения вреда здоровью и могут явиться причиной возникновения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца) и шумовой болезни. Повышенный уровень шума может стать причиной бессонницы, быстрого утомления, агрессивности, влиять на репродуктивную функцию и способствовать серьезному расстройству психики, а также явиться причиной гастрита и язвенной болезни, так как могут нарушаться секреторная и моторная функция желудка.

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе и ходатайств не поступило.

Оглашается протокол об административном правонарушении от 08.10.2020 г. № 003937.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2 пояснила, что на основании жалобы жителей 

<

адрес> была проведена проверка МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный», в ходе которой были выявлены нарушения, отраженные в протоколе об административном правонарушении. При этом МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» предпринимало меры к устранению нарушений, однако, эффективности они не имели, в связи с чем просит назначить наказание в виде приостановления деятельности технологического оборудования до устранения нарушений.

В судебном заседании представитель МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» по доверенности ФИО1 пояснила, что с нарушениями, изложенными в протоколе, полностью согласна, МАУ предпринимало и предпринимает меры для устранения нарушений, однако, для установления шумопоглащающих экранов необходимо соответствующее финансирование, о чем в настоящее время решается вопрос с администрацией города. Просила назначить наказание в виде штрафа, поскольку приостановление работы технологического оборудования отрицательно скажется на состоянии ледового покрытия, что в свою очередь лишить возможности осуществлять коммерческую деятельность по оказанию услуг населению, в частности, спортивным командам. Отсутствие осуществления коммерческой деятельности может привести к отсутствию финансировании, а, соответственно, отсутствии возможности МАУ приобрести шумпоглащающего оборудования и устранению нарушений. 

Потерпевшие ФИО3, ФИО4 в судебном заседании пояснили, что они обращалась с жалобой в Роспотребнадзор, до настоящего времени нарушения не устранены, однако, просят назначить МАУ г.о.г. Воронеж СК «Юбилейный» наказание в виде штрафа, поскольку приостановление деятельности технологического оборудования может отрицательно сказаться на деятельности спорткомплекса в финансовом отношении, в частности- в плане приобретения шумоизолированного оборудования и в конечном итоге- к устранению нарушений.

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы административного дела, судья приходит к выводу, что МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» административного правонарушения подтверждается актом санитарно-эпидемиологического обследования от 10.09.2020г., согласно которого в 

<

адрес> были произведены замеры уровней звукового давления, и установлено нарушение, отраженное в протоколе об административном правонарушении (л.д. 22); протоколом испытаний № 13/582 от 14.09.2020г. (л.д.21), экспертным заключением № 1031 от 14.09.2020 г., согласно которого уровни звукового давления для ночного времени суток в жилой комнате 

<

адрес> при работе 12 вентиляторов 

<

данные изъяты> охлаждения МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» не соответствуют санитарному законодательству (л.д. 18-19)

С учетом данных нарушений, которые могут явиться причиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем и заболеваний органов слуха среди населения г. Воронежа главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2 вынесен протокол от 08.10.2020 г. о временном запрете деятельности технологического оборудования (фреоновые конденсаторы 

<

данные изъяты>) -12 вентиляторов 

<

данные изъяты> охлаждения) МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» по адресу: 

<

адрес>, в ночное время суток (с 23.00 до 07.00 часов) при этом время фактического приостановления вышеуказанной деятельности – с 23.00 часов 14.10.2020 г.

Учитывая все изложенные выше обстоятельства, мнение потерпевших, а также тот факт, что МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» принимает меры к устранению нарушений и ранее не привлеклось к административной ответственности за аналогичные правонарушения, суд считает возможным назначить МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» наказание в виде штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным МАУ г.о.г.Воронеж «СК «Юбилейный» (юридический адрес: 

<

...>, фактический адрес: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН № зарегистрировано в ЕГРЮЛ 15.04.2010 г.) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в сумме 10000 ( десять тысяч) рублей.

Получатель штрафа: УФК по Воронежской области (№.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова 

1версия для печати