№2-308/2020 г.

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

15 июля 2020 года гор. Палласовка

Палласовский районный суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Утюшевой Т.Л.,

при секретаре Губашевой В.У.,

с участием представителя истца ФИО1, представителей ответчиков ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал ФИО6 района», Администрации ФИО6 муниципального района Волгоградской области о понуждении принять меры по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области обратился в суд с иском к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал ФИО6 района», Администрации ФИО6 муниципального района Волгоградской области о понуждении принять меры по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

В иске указал, что отделом была проведена плановая выездная проверка, в результате которой был проведен осмотр территорий, оборудования, сооружения, документов на источниках водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, п.Ф1; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, в ходе проведения проверки установлено: МУП «Водоканал ФИО6 района» не имеет проектов организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, а также санитарно-эпидемиологическое заключения на данные проекты – подземных источников расположенных по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина;

- Территория первого пояса ЗСО источников водоснабжения по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, 

<

адрес>», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина;

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина, не огорожена или частично огорожена, заросла травой (имеется доступ домашних животных, людей), не имеет охраны. Дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия;

- Водопроводные сооружения (скважины), расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина, не оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов (оголовки вокруг башен просели, размыты; имеются следы от протекания воды из водонапорных башен);

- По результатам протоколов испытаний № от 06.05.2018г., № от 06.08.2018г., № от 06.08.18г. проведенных на основании выданного Предписания (Поручения) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № от 02.08.2018г., целью которого было проведение лабораторных испытаний в ходе проведения плановой проверки в отношении Муниципального унитарного предприятия «Водоканал Ф4 

<

адрес>» результаты санитарно-гигиенических исследований:

- исследованная проба «воды централизованных систем питьевого водоснабжения» отобранная по адресу: 

<

адрес>, водонапорная башня не соответствуют требованиям по органолептическим: показателям цветности – фактическая 34,7? при нормируемом не более 20? и погрешности 6,9? и санитарно-химическим показателям: сульфатам – результат испытаний 785,4 мг/ куб.дм при норме 500 мг/куб.дм и погрешности 86,4; 

- исследованная проба «воды централизованных систем питьевого водоснабжения» отобранная по адресу: 

<

адрес>, водонапорная башня не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям: по показателям жесткости – фактическая- 8,45?Ж при норме 7?Ж и погрешности 1,27?Ж; по содержанию сульфатов – результат испытаний 1090,56 мг/ куб.дм при норме 500 мг/куб.дм и погрешности 98,5( протокол испытаний № от 06.08.2018г), что является нарушением п.п.3,1, 3.2, 3.4, 3.5 приложение 2 таблица 4 СанПиН 2.

<

дата>-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Юридическое лицо – Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал ФИО6 района» не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на проект организации ЗСО на «Станцию водоочистки совмещенной с насосной станцией 2- го подъема» п.Эльтон ФИО6 района Волгоградской области;

- На территории 1 пояса – строгого режима ЗСО «Станции водоочистки совмещенную с насосной станцией 2-го подъема» 

<

адрес> Ф4 

<

адрес> частично отсутствует ограждение; 

- Юридическим лицом – МУП «Водоканал ФИО6 района» на очистных сооружениях станции 2-го подъема расположенных по адресу: 

<

адрес>, не осуществляется контроль за содержанием остаточного хлора перед подачей питьевой воды в распределительную сеть; 

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес>, п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта) не оборудован скамьей для ведер; Источники водоснабжения (шахтный колодец) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта, восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) не имеет ограждения со всех сторон, отсутствует «замок» из хорошо уплотненной глины, навес над оголовком частично разрушен, требует ремонта; у источника водоснабжения расположенного по адресу: 

<

адрес> (юго-восточная часть населенного пункта) сверху оголовка отсутствует крышка; 

- Источники водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта) не обеспечен общественной бадьей; источник водоснабжения (шахтный колодец) расположенный по адресу: 

<

адрес>) обеспечен общественной бадьей, которая подвержена сильной коррозии, требует замены;

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) не имеет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка); у источников водоснабжения (шахтного колодца) по адресам: 

<

адрес> п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта) отмостка из бетона или асфальта по периметру оголовка частично отсутствует, разрушена, требует проведения ремонта;

- Облицовка источника водоснабжения (шахтного колодца) по адресу: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта) поражена грибком, имеет трещины, требует ремонта и замены; 

- Надводная часть (оголовок) источников водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес>), выполнен из металлической трубы и бетонного кольца, местами подвержен сильной коррозии, нарушена целостность; оголовок источника водоснабжения расположенного по адресу: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта) выполнен из древесины, частично разрушен, требует ремонта, что может привести к засорению и загрязнению колодца; 

- Вблизи источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) допускается водопой животных; 

- Юридическим лицом – МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» не представлена информация в форме актов промывки, чистки и дезинфекции источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес>), п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

- Юридическим лицом не произведена ликвидация водозаборных сооружений (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, п.Ф1 (юго-восточная часть населенного пункта) в связи с уменьшением их дебита и обмелении, а также обрушении наземной части (оголовка), не произведен демонтаж наземного оборудования засыпка (тампонаж); 

-Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не имеют ограждения со всех сторон, отсутствует «замок» из хорошо уплотненной глины. Отсутствует навес над оголовком, скамья для ведер; 

- Источники водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не обеспечены общественной бадьей;

-Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не имеет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка); 

- Облицовка источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) поражена грибком, имеет трещины, требует ремонта и замены, стенки шахты колодца не плотные, плохо изолированы, имеется возможность проникновения поверхностного стока, прорастает растительность внутрь шахты; 

- Надводная часть (оголовок) источников водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) частично разрушен; требует проведения ремонта, что может привести к засорению и загрязнению колодца;

- Вблизи источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) допускается водопой животных, установлены металлические корыта; 

- Юридическим лицом – МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» не представлена информация в форме актов промывки, чистки и дезинфекции источников водоснабжения (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>); 

- Юридическим лицом не произведена ликвидация водозаборных сооружений (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>, северная часть при въезде в населенный пункт) в связи с уменьшением их дебита и обмелении, не произведен демонтаж наземного оборудования засыпка (тампонаж);

- У обслуживающего персонала МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» отсутствуют данные о прохождении периодического медицинского осмотра, лабораторного обследования на гельминтозы с занесением данных о прохождении в личные медицинские книжки, а именно: у главного инженера Ф67, у инженера по ТБ и ОТ Ф6, у экономиста Ф7, у главного бухгалтера Ф8, у бухгалтера-кассира Ф9, у бухгалтера Ф10, у бухгалтера Ф11, у бухгалтера Ф12, у машиниста 1 категории Ф13, у контролера Ф14, у контролера Ф15, у контролера Ф16, у контролера Ф17, у мастера Ф18, у бухгалтера Ф19, у слесаря АВР Ф20, у машиниста насосов Ф21, электрогазосварщика Ф22, водителя Ф23, электромонтреа Ф24, машиниста насосной 

<

адрес> Ф25, у машиниста насоса 

<

адрес> Ф26, у контролера ВХ 

<

адрес> Ф27, у Ф28, у контролера Ф29, у уборщика служебных помещений Ф30, у машиниста Ф31, у машиниста насосной установки 

<

адрес> Ф32, у машиниста насосной установки Ф33, у у машиниста насосной установки Ф34, у машиниста насосной установки Ф35, у машиниста насосной установки Ф35, у машиниста насосной установки Ф36, у машиниста насосной установки Ф37, у машиниста насосной установки Ф38, у контролера ВХ 

<

адрес> Ф39, у Ф40, у слесаря АВР Ф41, у машиниста насоса 

<

адрес> Ф42, у машиниста насоса п.Ф1 Т.И., у контролера 

<

адрес> Ф43, у слесаря Ф44, у электрогазосварщика Ф45, у электрогазосварщика ВХ Ф46, у слесаря АВР Ф47, у слесаря АВР Ф48, у мастера ВХ Гончаровское сельское поселение Ф49, у машиниста экскаватора Ф50, у слесаря АВР Ф71, у водителя ГАЗ-53 Ф51, у контролера 

<

адрес> Ф52, электрогазосварщика Ф53, у контролера 

<

адрес> М-Я.М., у контролера 

<

адрес> Ф54, у контролера 

<

адрес> Ф55, у контролера Ф56, у машиниста насоса 

<

адрес> Ф63, у водителя автобуса ВХ Ф57, у машиниста экскаватора Ф58 у токаря Ф59, у фельдшера Ф60,; 

- Юридическим лицом не осуществляется производственный контроль качества питьевой воды подаваемой (реализуемой) населению 

<

адрес> ( на выходе в сеть (с ВОС), разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), согласно программы производственного контроля - раздела «График производственного контроля»;

Таким образом, МУП «Водоканал ФИО6 района» осуществляет деятельность с нарушением требований ст.11, ст.18, ст.19, ст.24, ст.32, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.25 Федерального закона от 

<

дата> № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», глава 1 п.п. 1.6, 1.7, 1.11, 1.13, 1.17, 1.10, 1.13, глава 3 п.3.2.1., п.п.3.2.1.1, п.п.3.2.1.4, п.3.3.1.1 СанПиН 2.

<

дата>-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.3,1, п.3.2, п.3.4, п.3.5 приложение 2 таблица 4 СанПиН 2.

<

дата>-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п.3.3.3, п.3.3.4, п.

<

дата>, п.5.3, п.3.3.6, п.3.3.7, п.3.3.2, п.5.2, п.5.5, п.5.6, п.5.8, п.

<

дата>, п.3.3.5, п.6.2 приложение 1 СанПиН 2.

<

дата>-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», п.7.1, п.7.3, п.7.4, п.7.6 СП 3.1/

<

дата>-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.12.1 СанПиН 

<

дата>-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

По факту выявленных нарушений в отношении МУП «Водоканал ФИО6 района» и директора МУП «Водоканал ФИО6 района» Ф61 

<

дата> составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, 28.08.2018г. вышеуказанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. По результатам проведенной плановой проверки МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № от 28.08.2018г. со сроком исполнения 15.07.2019г.

С 18.07.2019г по 12.08.2019г. территориальным отделом при проведении внеплановой выездной проверки в отношении МУП «

<

адрес>» на основании распоряжения № от 

<

дата> с целью проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 

<

дата>г №, выявлено не исполнение в срок до 15.07.2019г вышеуказанного предписания в полном объеме, и выдано новое предписание № от 12.08.2019г. со сроком исполнения 12.08.2020г. По факту неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 

<

дата> № должностным лицом ТО Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> 12.08.2019г. в отношении МУП «

<

адрес>» был составлен протокол № по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 

<

адрес> от 30.09.2019г. по делу № МУП «

<

адрес>» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

При проведении проверок было установлено, что имущество (объекты водоснабжения) находятся в собственности Администрации ФИО6 муниципального района 

<

адрес>. Указанное имущество было передано МУП «Водоканалу ФИО6 района» в безвозмездное пользование по договору от 11.07.2016г. Из условий указанного договора следует, что МУП «Водоканал ФИО6 района» обязан содержать арендуемое имущество в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт имущества и нести все расходы на его содержание.

Истец просит обязать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал ФИО6 района», Администрацию ФИО6 муниципального района в срок до 

<

дата>: 

- разработать проекты организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, а также получить санитарно-эпидемиологическое заключения на данные проекты – подземных источников расположенных по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина;

- произвести ограждение и обеспечить охраной территорию первого пояса ЗСО источников водоснабжения, дорожки к сооружениям источников водоснабжения выполнить из твердого покрытия, произвести окос травы, не допускать выпас домашних животных на территории 1 пояса ЗСО по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина. 

- Водопроводные сооружения (скважины), расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов

- Получить санитарно-эпидемиологического заключения на проект организации ЗСО на «Станцию водоочистки совмещенной с насосной станцией 2- го подъема» 

<

адрес> Ф4 

<

адрес>

- Произвести ремонт и частичную замену ограждения на территории 1 пояса – строгого режима ЗСО «Станции водоочистки совмещенную с насосной станцией 2-го подъема» 

<

адрес> Ф4 

<

адрес>

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) по адресам: 

<

адрес>, п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта); 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) оборудовать скамьей для ведер

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта, восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) оборудовать глиняным «замком» из хорошо промятой и уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, произвести ремонт навесов над оголовками, произвести ограждение источников водоснабжения со всех сторон. Оголовки источников водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) оборудовать навесами.

- Оголовок источника водоснабжения расположенного по адресу: 

<

адрес> (юго-восточная часть населенного пункта) оборудовать крышкой

- Источники водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) оборудовать общественной бадьей; произвести замену общественной бадьи у источника водоснабжения (шахтного колодца) расположенного по адресу: 

<

адрес>)

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) по периметру оборудовать отмосткой из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка).

- Произвести ремонт отмостки и частично оборудовать отмосткой из бетона или асфальта по периметру источники водоснабжения (шахтные колодцы) по адресам: 

<

адрес> п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта)

- Произвести ремонт или замену облицовки источников водоснабжения (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>)

- Произвести ремонт или замену облицовки источников водоснабжения (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>)

- Произвести ликвидацию водозаборных сооружений, а также демонтаж наземного оборудования (тампонаж) (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, п.Ф1 (юго-восточная часть населенного пункта); 

<

адрес>, северная часть при въезде в населенный пункт)

2. Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Ф4 

<

адрес>» в срок до 

<

дата>: 

- На очистных сооружениях станции 2-го подъема расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществлять контроль за содержанием остаточного хлора перед подачей питьевой воды в распределительную сеть в соответствии с требованиями СанПиН 2.

<

дата>-01

- В радиусе 20 метров от источника водоснабжения (шахтного колодца) по адресу: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не допускать водопой животных

- Провести промывку, чистку и дезинфекцию источников водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес>), п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) и представить информацию о проведенных мероприятиях в форме актов промывки, чистки и дезинфекции источников водоснабжения

- Работникам МУП «

<

адрес>» пройти периодический медицинский осмотр, лабораторное обследование на гельминтозы, с занесением данных о прохождении в личные медицинские книжки: главному инженеру Ф67, инженеру по ТБ и ОТ Ф6, экономисту Ф7, главному бухгалтеру Ф8, бухгалтеру-кассиру Ф9, бухгалтеру Ф10, бухгалтеру Ф11, бухгалтеру Ф12, машинисту 1 категории Ф13, контролеру Ф14, контролеру Ф15, контролеру Ф16, контролеру Ф17, мастеру Ф18, бухгалтеру Ф19, слесарю АВР Ф62, машинисту насосов Ф21, электрогазосварщику Ф22, водителю Ф23, электромонтеру Ф24, машинисту насосной 

<

адрес> Ф25, машинисту насоса 

<

адрес> Ф26, контролеру ВХ 

<

адрес> Ф27, Ф28, контролеру Ф29, уборщику служебных помещений Ф30, машинисту Ф31, машинисту насосной установки 

<

адрес> Ф32, машинисту насосной установки Ф33, машинисту насосной установки Ф34, машинисту насосной установки Ф35, машинисту насосной установки Ф35, машинисту насосной установки Ф36, машинисту насосной установки Ф37, машинисту насосной установки Ф38, контролеру ВХ 

<

адрес> Ф39, Ф40, слесарю АВР Ф41, машинисту насоса 

<

адрес> Ф42, машинисту насоса п.Ф1 Т.И., контролеру 

<

адрес> Ф43, слесарю Ф44, электрогазосварщику Ф45, электрогазосварщику ВХ Ф46, слесарю АВР Ф47, слесарю АВР Ф48, мастеру ВХ Гончаровское сельское поселение Ф49, машинисту экскаватора Ф50, слесарю АВР ФИО5, водителю ГАЗ-53 Ф51, контролеру 

<

адрес> Ф52, электрогазосварщику Ф53, контролеру 

<

адрес> М-Я.М., контролеру 

<

адрес> Ф54, контролеру 

<

адрес> Ф55, контролеру Ф56, машинисту насоса 

<

адрес> Ф63, водителю автобуса ВХ Ф57, машинисту экскаватора Ф58 токарю Ф59, фельдшеру Ф60

- Производственный контроль качества питьевой воды подаваемой (реализуемой) населению 

<

адрес> (на выходе в сеть (с ВОС), разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), осуществлять согласно программы производственного контроля - раздела «График производственного контроля».

Представитель территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области ФИО1 в судебном заседании требования иска поддержала по доводам указанным в исковом заявлении.

Представитель ответчика МУП «Водоканал ФИО6 района» ФИО2 действующая на основании доверенности требования иска не признала, пояснила что в июне 2020 года производился забор воды истцом и было установлено соответствие качества воды нормам, данное заключение имеется у истца, кроме того для выполнения указанных мероприятий требуются значительные финансовые средства, которыми организация не располагает, и значительные сроки по выполнению работ, что подтверждается коммерческими предложениями организаций по выполнению работ, сметами расходов по водоснабжению, тарифами по воде, сведениями о задолженностях организации.

Представитель Администрации ФИО6 муниципального района Волгоградской области ФИО3 требования иска не признал, пояснил, что администрация района не является собственником указанного имущества, которое было передано МУП Водоканал в постоянное пользование, администрация не несет ответственности по заявленным требованиям иска.

Представитель третьего лица МУП «Водоочистные сооружения ФИО6 района» в судебное заседание не явился, был надлежаще уведомлен о месте и времени рассмотрения дела.

Выслушав представителя истца, представителей ответчиков, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьями 2, 45 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита его прав и свобод - обязанностью государства.

Пунктом 2 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ главным государственным врачам и их заместителям предоставлено право предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Исходя из системного толкования положений ч.ч.2, 3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ) и ст.

<

адрес> от 28.11.2014г. №-ОД (в редакции от 28.12.2915г.) «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

<

адрес>», вопрос организации водоснабжения на территории городского и сельского поселения отнесен к полномочиям органов местного самоуправления соответствующих муниципальных районов. 

Согласно статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципальных районов обладают следующими полномочиями: полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 07.12.2001г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее Федеральный закон № 416-ФЗ) полномочиям органов местного самоуправления городских поселений по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации.

Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1 вышеуказанной статьи, на территории сельского поселения осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

В силу ч.ч.1, 2 ст.23 указанного закона организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

В силу статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. (в ред. от 19.07.2018г.) (далее – Закона № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;… осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.

Согласно ст. 18 Федерального закона № 52-ФЗ, водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных водных объектов. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Статьей 19 Федерального закона № 52-ФЗ установлено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Из статьи 24 Федерального закона № 52-ФЗ следует, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона № 52-ФЗ производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. … Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

Согласно статьи 25 Федерального закона № 416-ФЗ, Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. арантирующие организации вправе осуществлять производственный контроль качества питьевой воды на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями. Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. Программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Перечень показателей, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Согласно статьи 34 Федерального закона № 52-ФЗ, В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и выдачи работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлены СанПиН 2.

<

дата>-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – СанПиН 2.

<

дата>-02). 

В соответствии с пунктом 1.4 СанПиН 2.

<

дата>-02 зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. В соответствии с пунктом 1.6 указанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.

<

дата>-02 организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются: определение границ зоны и составляющих ее поясов; план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Согласно п.1.7 СанПиН 2.

<

дата>-02, определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

В соответствии с п.1.11 СанПиН 2.

<

дата>-02, проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно - питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

Пунктом 1.13 СанПиН 2.

<

дата>-02 установлено, что проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

Согласно п.1.10 СанПиН 2.

<

дата>-02, на санитарно - эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в том числе ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения. Объем материалов определен в приложении 1. Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Из пункта 1.17 СанПиН 2.

<

дата>-02 следует, что отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящими СанПиН.

Пунктом 3.2.1 СанПиН 2.

<

дата>-02 определены мероприятия по первому поясу ЗСО.

В соответствии с пунктами 3.2.1.1, 3.2.1.4 СанПиН 2.

<

дата>-02 территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

Согласно п.3.3.1.1 СанПиН 2.

<

дата>-02, на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, СанПиН 2.

<

дата>-02.

В силу статьи 18 Федерального закона № 52-ФЗ проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений. 

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

На основании Федерального закона от 

<

дата> N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.

<

дата>-01", которые устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест. Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении, к качеству питьевой воды, производимой автономными системами водоснабжения, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются иными санитарными правилами и нормативами.

Согласно пунктам 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 СанПиН 2.

<

дата>-01, Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6. Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 7. Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, указанной в таблице 8.

В соответствии с п.3.1, 3.2, 3.4, 3.5 приложения 2 таблица 4 СанПиН 2.

<

дата>-01, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 2); Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды.

На основании Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" от 

<

дата> N 52-ФЗ введены в действие санитарные правила "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.

<

дата>-02", которые имеют цель предупреждение и устранение загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения общего и индивидуального пользования. "Санитарные правила и нормы" устанавливают гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей к ним территории. Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования. Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, захват которых осуществляется Ф1 устройства и специального оборудования водозаборных сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования. "Санитарные правила и нормы" являются обязательными для соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Согласно п.п.3.3.2, 3.3.3, 3.3.4,3.3.5, 3.3.6,.3.3.7, 

<

дата> СанПиН 2.

<

дата>-01, Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не менее чем на 0,7 - 0,8 метра выше поверхности земли. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку. По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер. Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки. Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться так же, как бетонные или железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей). При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5 - 6 месяцев. Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, "журавля" с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений.

Пунктами 5.2, 5.5, 5.6, 5.8 СанПиН 2.

<

дата>-02 установлено, что в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды. Чистка колодца (каптажа) должна производиться пользователями по первому требованию центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка. При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 - 0,3 м.

Из пункта 6.2 приложения 1 СанПиН 2.

<

дата>-02 установлено, что с целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям.

В соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" введены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/

<

дата>-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", которые устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней (далее - инфекционных болезней) среди населения Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п..7.1, 7.3, 7.4, 7.6 СП 3.1/

<

дата>-13, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры. Работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации. Работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний не допускаются руководителем юридического лица и индивидуальным предпринимателем к исполнению ими трудовых обязанностей. Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке.

В соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" введены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

<

дата>-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", которые устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых направлено на предупреждение возникновения и распространения паразитарных заболеваний. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным на всей территории Российской Федерации для государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, должностных лиц государственных органов, должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, должностных лиц органов местного самоуправления, граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно п.12.1 СанПиН 

<

дата>-14, Профилактические мероприятия: - обследование эпидемиологически значимых контингентов населения: дети и персонал образовательных организаций при приеме в организацию и далее 1 раз в год, декретированные группы населения при поступлении на работу и далее 1 раз в год, лица, контактирующие с больными, стационарные и амбулаторные больные по показаниям; - охрана водоемов от загрязнения сточными водами, поверхностными стоками; - санитарно-паразитологический контроль за качеством питьевой воды и воды поверхностных водных объектов;- при децентрализованном водоснабжении, в том числе из естественных водоемов: кипячение воды, применение фильтрующих устройств и дезинфицирующих средств, употребление бутилированной воды.

Между тем, вышеуказанными проверками установлено, что МУП «Водоканал ФИО6 района» осуществляет свою деятельность с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. В нарушение требований ст.11, ст.18, ст.19, ст.24, ст.32, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.25 Федерального закона от 

<

дата> № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», глава 1 п.п. 1.6, 1.7, 1.11, 1.13, 1.17, 1.10, 1.13, глава 3 п.3.2.1., п.п.3.2.1.1, п.п.3.2.1.4, п.3.3.1.1 СанПиН 2.

<

дата>-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.3,1, п.3.2, п.3.4, п.3.5 приложение 2 таблица 4 СанПиН 2.

<

дата>-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п.3.3.3, п.3.3.4, п.

<

дата>, п.5.3, п.3.3.6, п.3.3.7, п.3.3.2, п.5.2, п.5.5, п.5.6, п.5.8, п.

<

дата>, п.3.3.5, п.6.2 приложение 1 СанПиН 2.

<

дата>-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», п.7.1, п.7.3, п.7.4, п.7.6 СП 3.1/

<

дата>-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.12.1 СанПиН 

<

дата>-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», так как юридическое лицо МУП «Водоканал ФИО6 района»:

- не имеет проектов организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, а также санитарно-эпидемиологическое заключения на данные проекты – подземных источников расположенных по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина;

- территория первого пояса ЗСО источников водоснабжения по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина, не огорожена или частично огорожена, заросла травой (имеется доступ домашних животных, людей), не имеет охраны. Дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия;

- на территории 1 пояса – строгого режима ЗСО «Станции водоочистки совмещенную с насосной станцией 2-го подъема» п.Эльтон ФИО6 

<

адрес> частично отсутствует ограждение;

- МУП «Водоканал ФИО6 района» не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на проект организации ЗСО на «Станцию водоочистки совмещенной с насосной станцией 2- го подъема» п.Эльтон ФИО6 района Волгоградской области,

Водопроводные сооружения (скважины), расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина, не оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов (оголовки вокруг башен просели, размыты; имеются следы от протекания воды из водонапорных башен); 

- по результатам протоколов испытаний № от 06.05.2018г., № от 06.08.2018г., № от 06.08.18г. проведенных на основании выданного Предписания (Поручения) о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № от 02.08.2018г., целью которого было проведение лабораторных испытаний в ходе проведения плановой проверки в отношении Муниципального унитарного предприятия «Водоканал ФИО6 района» результаты санитарно-гигиенических исследований:

- исследованная проба «воды централизованных систем питьевого водоснабжения» отобранная по адресу: 

<

адрес>, водонапорная башня не соответствуют требованиям по органолептическим: показателям цветности – фактическая 34,7? при нормируемом не более 20? и погрешности 6,9? и санитарно-химическим показателям: сульфатам – результат испытаний 785,4 мг/ куб.дм при норме 500 мг/куб.дм и погрешности 86,4; 

- исследованная проба «воды централизованных систем питьевого водоснабжения» отобранная по адресу: 

<

адрес>, пер.Дранко, водонапорная башня не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям: по показателям жесткости – фактическая- 8,45?Ж при норме 7?Ж и погрешности 1,27?Ж; по содержанию сульфатов – результат испытаний 1090,56 мг/ куб.дм при норме 500 мг/куб.дм и погрешности 98,5, что является нарушением п.п.3,1, 3.2, 3.4, 3.5 приложение 2 таблица 4 СанПиН 2.

<

дата>-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МУП «Водоканал ФИО6 района» на очистных сооружениях станции 2-го подъема расположенных по адресу: 

<

адрес>, не осуществляется контроль за содержанием остаточного хлора перед подачей питьевой воды в распределительную сеть; 

-источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес>, п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта) не оборудован скамьей для ведер; Источники водоснабжения (шахтный колодец) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта, восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) не имеет ограждения со всех сторон, отсутствует «замок» из хорошо уплотненной глины, навес над оголовком частично разрушен, требует ремонта; у источника водоснабжения расположенного по адресу: 

<

адрес> (юго-восточная часть населенного пункта) сверху оголовка отсутствует крышка; 

- источники водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта) не обеспечен общественной бадьей; источник водоснабжения (шахтный колодец) расположенный по адресу: 

<

адрес>) обеспечен общественной бадьей, которая подвержена сильной коррозии, требует замены;

-источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) не имеет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка); у источников водоснабжения (шахтного колодца) по адресам: 

<

адрес> п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта) отмостка из бетона или асфальта по периметру оголовка частично отсутствует, разрушена, требует проведения ремонта; 

- источника водоснабжения (шахтного колодца) по адресу: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта) поражена грибком, имеет трещины, требует ремонта и замены; 

- надводная часть (оголовок) источников водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес>), выполнен из металлической трубы и бетонного кольца, местами подвержен сильной коррозии, нарушена целостность; оголовок источника водоснабжения расположенного по адресу: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта) выполнен из древесины, частично разрушен, требует ремонта, что может привести к засорению и загрязнению колодца; 

- вблизи источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) допускается водопой животных; 

- юридическим лицом – МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» не представлена информация в форме актов промывки, чистки и дезинфекции источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес>), п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта; 

<

адрес>; 

<

адрес>;

- юридическим лицом не произведена ликвидация водозаборных сооружений (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, п.Ф1 (юго-восточная часть населенного пункта) в связи с уменьшением их дебита и обмелении, а также обрушении наземной части (оголовка), не произведен демонтаж наземного оборудования засыпка (тампонаж); 

- источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не имеют ограждения со всех сторон, отсутствует «замок» из хорошо уплотненной глины. Отсутствует навес над оголовком, скамья для ведер; 

-источники водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не обеспечены общественной бадьей;

-источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не имеет отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка); 

- облицовка источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) поражена грибком, имеет трещины, требует ремонта и замены, стенки шахты колодца не плотные, плохо изолированы, имеется возможность проникновения поверхностного стока, прорастает растительность внутрь шахты;

- надводная часть (оголовок) источников водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) частично разрушен; требует проведения ремонта, что может привести к засорению и загрязнению колодца;

- вблизи источников водоснабжения (шахтных колодцев) по адресам: 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО7, 

<

адрес>) допускается водопой животных, установлены металлические корыта; 

- юридическим лицом – МУП «Водоканал ФИО6 района» не представлена информация в форме актов промывки, чистки и дезинфекции источников водоснабжения (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>); 

-юридическим лицом не произведена ликвидация водозаборных сооружений (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>, северная часть при въезде в населенный пункт) в связи с уменьшением их дебита и обмелении, не произведен демонтаж наземного оборудования засыпка (тампонаж);

- у работников МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» отсутствуют данные о прохождении периодического медицинского осмотра, лабораторного обследования на гельминтозы с занесением данных о прохождении в личные медицинские книжки, а именно: у главного инженера Ф67, у инженера по ТБ и ОТ Ф6, у экономиста Ф7, у главного бухгалтера Ф8, у бухгалтера-кассира Ф9, у бухгалтера Ф10, у бухгалтера Ф11, у бухгалтера Ф12, у машиниста 1 категории Ф13, у контролера Ф14, у контролера Ф15, у контролера Ф16, у контролера Ф17, у мастера Ф18, у бухгалтера Ф19, у слесаря АВР Ф20, у машиниста насосов Ф21, электрогазосварщика Ф22, водителя Ф23, электромонтреа Ф24, машиниста насосной 

<

адрес> Ф25, у машиниста насоса 

<

адрес> Ф26, у контролера ВХ 

<

адрес> Ф27, у Ф28, у контролера Ф29, у уборщика служебных помещений Ф30, у машиниста Ф31, у машиниста насосной установки 

<

адрес> Ф32, у машиниста насосной установки Ф33, у у машиниста насосной установки Ф34, у машиниста насосной установки Ф35, у машиниста насосной установки Ф35, у машиниста насосной установки Ф36, у машиниста насосной установки Ф37, у машиниста насосной установки Ф38, у контролера ВХ 

<

адрес> Ф39, у Ф40, у слесаря АВР Ф41, у машиниста насоса 

<

адрес> Ф42, у машиниста насоса п.Ф1 Т.И., у контролера 

<

адрес> Ф43, у слесаря Ф44, у электрогазосварщика Ф45, у электрогазосварщика ВХ Ф46, у слесаря АВР Ф47, у слесаря АВР Ф48, у мастера ВХ Гончаровское сельское поселение Ф49, у машиниста экскаватора Ф50, у слесаря АВР ФИО5, у водителя ГАЗ-53 Ф51, у контролера 

<

адрес> Ф52, электрогазосварщика Ф53, у контролера 

<

адрес> М-Я.М., у контролера 

<

адрес> Ф54, у контролера 

<

адрес> Ф55, у контролера Ф56, у машиниста насоса 

<

адрес> Ф63, у водителя автобуса ВХ Ф57, у машиниста экскаватора Ф58 у токаря Ф59, у фельдшера Ф60;

- юридическим лицом не осуществляется производственный контроль качества питьевой воды подаваемой (реализуемой) населению 

<

адрес> ( на выходе в сеть (с ВОС), разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), согласно программы производственного контроля - раздела «График производственного контроля». 

Неисполнение ответчиком МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства создает угрозу жизни и здоровью граждан как постоянно проживающих на территории 

<

адрес> и Ф4 

<

адрес>, так и временно пребывающих на данную территорию, создает угрозу возникновения и распространения заболеваний на вышеуказанной территории, то есть МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» нарушает права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц на обеспечение нормальной жизнедеятельности и сохранение благоприятной окружающей среды.

Согласно ст.1 Федерального закона № 52-ФЗ факторы среды обитания – это биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; - вредное воздействие на человека – это воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. Питьевая вода, как фактор среды обитания, может оказывать неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения, и, как следствие, на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Учитывая, что работники МУП «Водоканал ФИО6 района» главный инженер Ф67, главный бухгалтер Ф68 уволились и не являются работниками организации, требования иска в части возложения обязанности на ответчика о прохождении периодического медицинского осмотра, лабораторного обследования, не подлежат удовлетворению. 

Учитывая документальные сведения об объеме работ для устранения допущенных нарушений, требующие значительные материальные и временные затраты, суд считает необходимым увеличить срок для исполнения ответчику МУП «Водоканал Ф4 

<

адрес>» на один год, до 

<

дата>. 

Учитывая, что нарушения выявленные истцом и указанные в требованиях иска допущены ответчиком МУП «Водоканал ФИО6 района», в постоянном пользовании которого находятся спорные объекты, имущество, и обязанность по устранению допущенных нарушений лежит именно на этом ответчике, требования иска к Администрации ФИО6 муниципального района не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал ФИО6 района», Администрации ФИО6 муниципального района Волгоградской области о понуждении принять меры по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, частично удовлетворить.

В удовлетворении исковых требований к Администрации ФИО6 муниципального района Волгоградской области – отказать. 

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал ФИО6 района» в срок до 12.08.2021 года: 

- разработать проекты организации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, а также получить санитарно-эпидемиологическое заключения на данные проекты – подземных источников расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина;

- произвести ограждение и обеспечить охраной территорию первого пояса ЗСО источников водоснабжения, дорожки к сооружениям источников водоснабжения выполнить из твердого покрытия, произвести окос травы, не допускать выпас домашних животных на территории 1 пояса ЗСО по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина. 

- Водопроводные сооружения (скважины), расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, по адресам: 

<

адрес>, пер. Дранко; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная часть АЗС; 

<

адрес>, СПК «Чапаевское», зерносклад; 

<

адрес>, район Больницы; 

<

адрес>, у.Береговая; 

<

адрес>, СТФ; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, северо-западная окраина; 

<

адрес>, северная окраина; 

<

адрес>, восточная окраина; 

<

адрес>, юго- восточная окраина, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект организации ЗСО на «Станцию водоочистки совмещенной с насосной станцией 2- го подъема» 

<

адрес> Ф4 

<

адрес>

- Произвести ремонт и частичную замену ограждения на территории 1 пояса – строгого режима ЗСО «Станции водоочистки совмещенную с насосной станцией 2-го подъема» 

<

адрес> Ф4 

<

адрес>

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) по адресам: 

<

адрес>, п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта); 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) оборудовать скамьей для ведер

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта, восточная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта) оборудовать глиняным «замком» из хорошо промятой и уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, произвести ремонт навесов над оголовками, произвести ограждение источников водоснабжения со всех сторон. Оголовки источников водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) оборудовать навесами.

- Оголовок источника водоснабжения расположенного по адресу: 

<

адрес> (юго-восточная часть населенного пункта) оборудовать крышкой

- Источники водоснабжения расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) оборудовать общественной бадьей; произвести замену общественной бадьи у источника водоснабжения (шахтного колодца) расположенного по адресу: 

<

адрес>)

- Источники водоснабжения (шахтные колодцы) расположенные по адресам: 

<

адрес> (западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) по периметру оборудовать отмосткой из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка).

- Произвести ремонт отмостки и частично оборудовать отмосткой из бетона или асфальта по периметру источники водоснабжения (шахтные колодцы) по адресам: 

<

адрес> п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта), 

<

адрес> (восточная часть населенного пункта)

- Произвести ремонт или замену облицовки источников водоснабжения (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>)

- Произвести ремонт или замену облицовки источников водоснабжения (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>)

- Произвести ликвидацию водозаборных сооружений, а также демонтаж наземного оборудования (тампонаж) (шахтных колодцев) расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, п.Ф1 (юго-восточная часть населенного пункта); 

<

адрес>, северная часть при въезде в населенный пункт)

- На очистных сооружениях станции 2-го подъема расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществлять контроль за содержанием остаточного хлора перед подачей питьевой воды в распределительную сеть в соответствии с требованиями СанПиН 2.

<

дата>-01

- В радиусе 20 метров от источника водоснабжения (шахтного колодца) по адресу: 

<

адрес> (южная часть населенного пункта, юго-восточная часть населенного пункта); 

<

адрес> (животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) не допускать водопой животных

- Провести промывку, чистку и дезинфекцию источников водоснабжения расположенных по адресам: 

<

адрес>), п.Ф1 (северо-западная часть населенного пункта; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, животноводческая точка ФИО4, 

<

адрес>) и представить информацию о проведенных мероприятиях в форме актов промывки, чистки и дезинфекции источников водоснабжения

- Работникам МУП «

<

адрес>» пройти периодический медицинский осмотр, лабораторное обследование на гельминтозы, с занесением данных о прохождении в личные медицинские книжки: инженеру по ТБ и ОТ Ф6, экономисту Ф7, бухгалтеру-кассиру Ф9, бухгалтеру Ф10, бухгалтеру Ф11, бухгалтеру Ф12, машинисту 1 категории Ф13, контролеру Ф14, контролеру Ф15, контролеру Ф16, контролеру Ф17, мастеру Ф18, бухгалтеру Ф19, слесарю АВР Ф62, машинисту насосов Ф21, электрогазосварщику Ф22, водителю Ф23, электромонтеру Ф24, машинисту насосной 

<

адрес> Ф25, машинисту насоса 

<

адрес> Ф26, контролеру ВХ 

<

адрес> Ф27, Ф28, контролеру Ф29, уборщику служебных помещений Ф30, машинисту Ф31, машинисту насосной установки 

<

адрес> Ф32, машинисту насосной установки Ф33, машинисту насосной установки Ф34, машинисту насосной установки Ф35, машинисту насосной установки Ф35, машинисту насосной установки Ф36, машинисту насосной установки Ф37, машинисту насосной установки Ф38, контролеру ВХ 

<

адрес> Ф39, Ф40, слесарю АВР Ф41, машинисту насоса 

<

адрес> Ф42, машинисту насоса п.Ф1 Т.И., контролеру 

<

адрес> Ф43, слесарю Ф44, электрогазосварщику Ф45, электрогазосварщику ВХ Ф46, слесарю АВР Ф47, слесарю АВР Ф48, мастеру ВХ Гончаровское сельское поселение Ф49, машинисту экскаватора Ф50, слесарю АВР ФИО5, водителю ГАЗ-53 Ф51, контролеру 

<

адрес> Ф52, электрогазосварщику Ф53, контролеру 

<

адрес> М-Я.М., контролеру 

<

адрес> Ф54, контролеру 

<

адрес> Ф55, контролеру Ф56, машинисту насоса 

<

адрес> Ф63, водителю автобуса ВХ Ф57, машинисту экскаватора Ф58 токарю Ф59, фельдшеру Ф60

- Производственный контроль качества питьевой воды подаваемой (реализуемой) населению 

<

адрес> (на выходе в сеть (с ВОС), разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), 

<

адрес> (разводящая сеть), осуществлять согласно программы производственного контроля - раздела «График производственного контроля». 

Отказать в удовлетворении иска территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал ФИО6 района» о возложении обязанности пройти периодический медицинский осмотр, лабораторное обследование на гельминтозы, с занесением данных о прохождении в личные медицинские книжки: главному инженеру Ф67, главному бухгалтеру Ф8 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Волгоградский областной суд путём подачи апелляционной жалобы через Палласовский районный суд со дня вынесения решения в окончательной форме (с 

<

дата>).

Судья Т.Л.Утюшева