№ 2-65/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

12 февраля 2019 г. село Майя 

Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия), судья Соловьев В.Н., при секретаре судебного заседания Лыткиной С.И., с участием старшего помощника прокурора района Егоровой С.В., представителя ответчика ФИО1 по доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению

прокурора Мегино-Кангаласского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Техкоммунсервис» о возложении обязанности в 6 месячный срок устранить нарушения пожарной безопасности в котельной «Школа», расположенной в с. Хоробут Мегино-Кангаласского района, 

у с т а н о в и л:

Прокурор Мегино-Кангаласского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с вышеуказанным иском указав, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в котельной «Школа» с. Хоробут Мегино-Кангаласского района, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся: 1. Объект не оборудован установками автоматического пожаротушения, предусмотренной Нормами пожарной безопасности (НПБ – 110-03), утвержденный приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315; 2. Эксплуатируются осветительные лампы без защитных плафонов по п.42 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012, 3. Ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму, предусмотренный п.3 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012. Указанное нарушение не отвечает требованиям федерального законодательства, предусмотренной ч.5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и может повлечь за собой технологические сбои подачи теплоснабжения, что нарушает права неопределенного круга лиц на надлежащее и полное получение коммунальной услуги. 

Прокурор Егорова С.В. в суде исковое заявление поддержала и просила возложить обязанности в 9-ти месячный срок устранить нарушения пожарной безопасности в котельной «Школа», расположенной в с. Хоробут Мегино-Кангаласского района, а именно возложить на ответчика 1. Объект оборудовать установками автоматического пожаротушения, предусмотренной Нормами пожарной безопасности (НПБ – 110-03), утвержденный приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315. 2. Обеспечить ответственного по пожарной безопасности пройти обучение по пожарно-техническому минимуму, предусмотренный п.3 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012.

Представитель ответчика МУП «Техкоммунсервис» ФИО1 в суде иск признал полностью, пояснив о том, что в данное время нарушение в части эксплуатации осветительных ламп без защитных плафонов устранено. 

Суд, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, установил следующее.

Согласно акту проверки от 21.11.2018 при проведении проверки в котельной «Школа» с. Хоробут были выявлены следующие нарушения: 1) не оборудована установками автоматического пожаротушения (НПБ 110-03); 2) Эксплуатируются осветительные лампы без защитных плафонов (п. 42 ППР в РФ № 390); 3. Ответственный по пожарной безопасности не прошел курс обучения пожарно-технического минимума (п.3 ППР в РФ №390). 

Согласно информационному письму генерального директора МУП «Техкоммунсервис» ФИО2 на представление прокурора об устранении нарушений закона от 29.11.2018 следует, что обучение по пожарно-техническому минимуму (п.3 ППР) ответственного лица за пожарную безопасность в котельной с Хоробут, мастера Б запланировано в 1 квартале 2019 г., инструкция о мерах ППБ составлена и ознакомлена под роспись, светоуказатели «Выход» установлены. В связи с погодными условиями установка искрогасителей (п.83 ППР) планируются по окончании отопительного сезона. Осветительные лампы с защитными плафонами установлены, а также произведена замена кабеля с изоляцией. В проектной документации котельной с. Хоробут автоматическая установка пожаротушения не предусмотрена. На данный момент отсутствуют денежные средства для приобретения и установки автоматической установки. На 2019 г. отопительный сезон приобретение установки предусматривается в смете расходов предприятия. 

Согласно п. 1 Норма пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", утвержденной Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 (НПБ 110-03)", настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) 

<

*>.

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства №390 от 25.04.2012, лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

При таких обстоятельствах, требования прокурора о возложении обязанности в 9 месячный срок устранить нарушения пожарной безопасности в котельной «Школа», расположенной в с. Хоробут Мегино-Кангаласского района являются обоснованными. 

Тем самым исковое требование прокурора подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковое заявление прокурора района удовлетворить и обязать Муниципальное казенное учреждение «Техкоммунсервис» МР «Мегино – Кангаласский улус» в 9-ти месячный срок устранить нарушения пожарной безопасности в котельной «Школа», расположенной в с. Хоробут Мегино-Кангаласского района, а именно:

1. Объект оборудовать установками автоматического пожаротушения, предусмотренной Нормами пожарной безопасности (НПБ – 110-03), утвержденный приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315. 

2. Обеспечить ответственного по пожарной безопасности пройти обучение по пожарно-техническому минимуму, предусмотренный п.3 Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в месячный срок со дня провозглашения. 

Судья В.Н. Соловьев