Дело №

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

07 июня 2019 года 

<

адрес> МО

Сергиево-Посадский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи О.А. Уваровой, при секретаре судебного заседания ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> к МУП «Краснозаводская коммунальная компания» о признании бездействия незаконным, обязании устранить нарушения, 

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> обратилось в суд с иском к МУП «Краснозаводская коммунальная компания» о признании бездействия незаконным, обязании устранить нарушения (л.д. 6-9).

В судебном заседании представитель истца Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес>, по доверенности ФИО3 исковые требования поддержала, суду пояснила, что Сергиево-Посадским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> были установлены факты нарушения санитарного законодательства Российской Федерации МУП «Краснозаводская коммунальная компания». На основании распоряжения о проведении проверки от 16.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, ВЗУ №. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст.11, 18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ № 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, пп.3.2.1, 3.2.1.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №а, № ВЗУ № 

<

адрес> отсутствует, п.3.2.1.4 СанПнН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: нарушена герметизация оголовков скважин №а, № ВЗУ № 

<

адрес>. По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-256, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г., 01.03.2018г., 15.10.2017г. соответственно. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-256 МУП «ККК» не оспаривалось. На основании распоряжения о проведении проверки от 17.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, ВЗУ. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст.11.18,19 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, п.3.2.1.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин № ВЗУ 

<

адрес> отсутствует, пп.3.1, 3.2 СанПиН «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения», а именно: воды из резервуара чистой воды насосной ВЗУ 

<

адрес> по химическим показателям по жесткости и составляет 8.4 мг-экв/л при норме 7 мг-экв/л, по кремнию и составляет 10.8 мг/дм3мг/дм3, при норме 10мг/дм. По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-257, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г., 01.03.2018г., 01.06.2018г. соответственно. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-257 МУП «ККК» не оспаривалось. На основании распоряжения о проведении проверки от 17.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, д.Семенково ВЗУ. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст.11,18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения. По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-258, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-258 МУП «ККК» не оспаривалось. На основании распоряжения о проведении проверки от 17.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, ВЗУ №. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст. 11,18,19,24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ № 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, п.3.2.1.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны артскважины №а ВЗУ № 

<

адрес> частично нарушено — отсутствует несколько бетонных плит ограждения, пп.3.1, 3,2 СанПиН «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения». По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-259, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г., 01.03.2018г., 01.06.2018г, соответственно. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-259 МУП «ККК» не оспаривалось. Предписания №СП.04-256 от 28.09.2017г., №СП.04-257 от 28.09.2017г., №СП.04-258 от 28.09.2017г., №СП.04-259 от 28.09.2017г. направлялись в адрес МУП «ККК» почтой и были получены МУП «ККК» - 02.10.2017г. В период с 10.07.2018г. по 11.07.2018г. на основании распоряжения №-к от 06.06.2018г. Сергиев о-Посадским территориальным отделом была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «ККК» с целью исполнения предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации №СП.04-256 от 28.09.2017г., №СП.04-257 от 28.09.2017г., №СП.04-258 от 28.09.2017г., №СП.04-259 от 28.09.2017г., срок исполнения которых 01.06.2018г. По результатам проверки было установлено, что МУП «ККК» в срок 01.06.2018г. не выполнило предписания №СП.04-256 от 28.09.2017г., №СП.04-257 от 28.09.2017г., №СП.04-258 от 28.09.2017г., №СП.04-259 от 28.09.2017г., срок исполнения которых 01.06.2018г., а именно: не устранены нарушения ст.ст.11,18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.11, п. 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - не разработаны проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, в связи с чем, 11.07.2018г. в отношении МУП «ККК» было повторно выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства РФ №СП.04-156 сроком исполнения 11.07.2018г. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 11.07.2018г. №СП.04-156 МУП «ККК» не оспаривалось. Также, 11.07.2018г. в отношении МУП «ККК» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела об административном правонарушении в отношении МУП «ККК» по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес>. 30.08.2018г. постановлением и.о.мирового судьи судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес> МУП «ККК» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. В период с 28.01.2019г. по 08.02.2019г. на основании распоряжения №-к от 21.12.2018г. Сергиево-Посадским территориальным отделом была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «ККК» с целью исполнения предписания об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации №СП.04-156 от 11.07.2018г., срок исполнения которого 20.12.2018г. По результатам проверки было установлено, что МУП «ККК» в срок 20.12.2018г. не выполнило предписание №СП.04-156 от 11.07.2018г., срок исполнения которого 20.12.2018г., а именно: не устранены нарушения ст.ст.11,18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.11, п.1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - не разработаны проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, в связи с чем. 08.02.2019г. в отношении МУП «ККК» было повторно выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства РФ №СП.04-07, сроком исполнения 10.12.2019г. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 08.02.2019г. №СП.04-07 МУП «ККК» не оспаривалось. 08.02.2019г. в отношении МУП «ККК» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела об административном правонарушении в отношении МУП «ККК» по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес>. 19.03.2019г. постановлением мирового судьи судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес> МУП «ККК» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного чЛ ст.19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Бездействие МУП «ККК» по выполнению требований санитарного законодательства противоречит ст. 42 Конституции Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ т. к. нарушается право граждан на безопасную среду обитания, которая по определению ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ включает в себя совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющей условия жизнедеятельности человека. Просит суд признать бездействие МУП «ККК» по выполнению требований санитарных правил, а также по устранению нарушений санитарного законодательства противоправным, нарушающим право граждан на благоприятную среду обитания. Обязать МУП «ККК» устранить нарушения п.1.11, п.1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - разработать проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и обеспечить наличие санитарно- эпидемиологического заключения по проектам.

Представитель ответчика МУП «Краснозаводская коммунальная компания», по доверенности ФИО4 в судебном заседании исковые требования Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> признал в полном объеме, просил суд принять признание иска. Последствия принятия судом признания иска ответчику разъяснены и понятны. 

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Из материалов дела усматривается, что на основании распоряжения о проведении проверки от 16.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, ВЗУ №. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст.11, 18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ № 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, пп.3.2.1, 3.2.1.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин №а, № ВЗУ № 

<

адрес> отсутствует, п.3.2.1.4 СанПнН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: нарушена герметизация оголовков скважин №а, № ВЗУ № 

<

адрес> (л.д. 10-13). 

По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-256, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г., 01.03.2018г., 15.10.2017г. соответственно (л.д. 14-). 

На основании распоряжения о проведении проверки от 17.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, ВЗУ. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст.11.18,19 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, п.3.2.1.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин № ВЗУ 

<

адрес> отсутствует, пп.3.1, 3.2 СанПиН «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения», а именно: воды из резервуара чистой воды насосной ВЗУ 

<

адрес> по химическим показателям по жесткости и составляет 8.4 мг-экв/л при норме 7 мг-экв/л, по кремнию и составляет 10.8 мг/дм3мг/дм3, при норме 10мг/дм (л.д. 15-16).

По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-257, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г., 01.03.2018г., 01.06.2018г. соответственно (л.д. 19).

На основании распоряжения о проведении проверки от 17.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, д.Семенково ВЗУ. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст.11,18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения (л.д. 20-21).

По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-258, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г. (л.д. 24).

На основании распоряжения о проведении проверки от 17.08.2017г. №-к в отношении МУП «ККК» в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. была проведена плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес>, ВЗУ №. По результатам проверки было установлено нарушение МУП «ККК» ст.ст. 11,18,19,24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 1.11, 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: не разработан проект зоны санитарной охраны ВЗУ № 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, п.3.2.1.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», а именно: ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны артскважины №а ВЗУ № 

<

адрес> частично нарушено — отсутствует несколько бетонных плит ограждения, пп.3.1, 3,2 СанПиН «Питьевая воды. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» (л.д. 25-26). 

По результатам плановой выездной проверки в отношении МУП «ККК» было выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 28.09.2017г. №СП.04-259, согласно которому юридическое лицо должно было устранить нарушения в срок 01.06.2018г., 01.03.2018г., 01.06.2018г, соответственно (л.д. 29).

Предписания №СП.04-256 от 28.09.2017г., №СП.04-257 от 28.09.2017г., №СП.04-258 от 28.09.2017г., №СП.04-259 от 28.09.2017г. направлялись в адрес МУП «ККК» почтой и были получены МУП «ККК» - 02.10.2017г. (л.д. 30).

В период с 10.07.2018г. по 11.07.2018г. на основании распоряжения №-к от 06.06.2018г. Сергиево-Посадским территориальным отделом была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «ККК» с целью исполнения предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации №СП.04-256 от 28.09.2017г., 

<

данные изъяты>., срок исполнения которых 01.06.2018г., а именно: не устранены нарушения ст.ст.11,18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.11, п. 1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - не разработаны проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, в связи с чем, 11.07.2018г. в отношении МУП «ККК» было повторно выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства РФ №СП.04-156 сроком исполнения 11.07.2018г. (л.д.33-34).

11.07.2018г. в отношении МУП «ККК» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела об административном правонарушении в отношении МУП «ККК» по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес>. 30.08.2018г. постановлением и.о.мирового судьи судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес> МУП «ККК» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей (л.д. 44-50). 

В период с 28.01.2019г. по 08.02.2019г. на основании распоряжения №-к от 21.12.2018г. Сергиево-Посадским территориальным отделом была проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «ККК» с целью исполнения предписания об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации №СП.04-156 от 11.07.2018г., срок исполнения которого 20.12.2018г. По результатам проверки было установлено, что МУП «ККК» в срок 20.12.2018г. не выполнило предписание №СП.04-156 от 11.07.2018г., срок исполнения которого 20.12.2018г., а именно: не устранены нарушения ст.ст.11,18 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.11, п.1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - не разработаны проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и отсутствует санитарно-эпидемиологического заключения, в связи с чем. 08.02.2019г. в отношении МУП «ККК» было повторно выдано предписание об устранении нарушений санитарного законодательства РФ №СП.04-07, сроком исполнения 10.12.2019г. Предписание об устранении нарушений санитарного законодательства Российской Федерации от 08.02.2019г. №СП.04-07 МУП «ККК» не оспаривалось. 08.02.2019г. в отношении МУП «ККК» был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела об административном правонарушении в отношении МУП «ККК» по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес>. 19.03.2019г. постановлением мирового судьи судебного участка № Сергиево-Посадского судебного района 

<

адрес> МУП «ККК» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного чЛ ст.19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей (лд.

<

адрес>-). 

Обратившись в суд, истец просит суд признать бездействие МУП «ККК» по выполнению требований санитарных правил, а также по устранению нарушений санитарного законодательства противоправным, нарушающим право граждан на благоприятную среду обитания. Обязать МУП «ККК» устранить нарушения п.1.11, п.1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - разработать проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д.Семенково 

<

адрес> и обеспечить наличие санитарно- эпидемиологического заключения по проектам.

Представитель ответчика МУП «Краснозаводская коммунальная компания», по доверенности ФИО4 в судебном заседании исковые требования Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> признал в полном объеме. 

Поскольку в судебном заседании нашел свое подтверждение факт нарушения МУП «ККК» требований п.1.11, п.1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения», суд приходит к выводу о наличии оснований для принятия признания ответчиком иска. 

В соответствии со ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. Согласно п.4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

Таким образом, исковые требования Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 173, 194-199 ГПК РФ суд:

РЕШИЛ:

Исковые требования Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> к МУП «Краснозаводская коммунальная компания» о признании бездействия незаконным, обязании устранить нарушения – удовлетворить.

Признать бездействие МУП «Краснозаводская коммунальная компания» по выполнению требований санитарных правил, по устранению нарушений санитарного законодательства противоправным, нарушающим право граждан на благоприятную среду обитания. 

Обязать МУП «Краснозаводская коммунальная компания» устранить нарушения п.1.11, п.1.13 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого значения» - разработать проекты зон санитарной охраны ВЗУ №, № 

<

адрес>, ВЗУ 

<

адрес>, ВЗУ д. Семенково 

<

адрес> и обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения по проектам. 

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме через Сергиево- Посадский городской суд МО.

Решение принято в окончательной форме ДД.ММ.ГГГГ.

Судья О.А. Уварова