ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

г. Губкин Белгородской обл. 27 ноября 2017 года

Судья Губкинского районного суда Белгородской области Сотникова В.Н.,

с участием: лица составившего протокол об административном правонарушении гос. инспектора ФИО1; лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении представителя МБУК «Архангельский досуговый центр», директора ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении МБУК «Архангельский досуговый центр» расположенный по адресу: , в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ,

Установил:

16 ноября 2017 года при проведении плановой выездной проверки в отношении МБУК «Архангельский досуговый центр», установлены нарушения требований ПУЭ (правила устройств электроустановок) п. 2.1.21 издание 7 – не произведено при помощи сварки, пайки или сжимов соединение, ответвление и оконцевание жил электрокабелей в электрическом шкафу 0,4 кВ в соответствии с действующими инструкциями.

Данные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

Представитель «Ростехнадзора» ФИО1 просит привлечь к административной ответственности МБУК «Архангельский досуговый центр» за совершение административного правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ за грубое нарушение требований безопасности в электроэнергетике.

Представитель МБУК «Архангельский досуговый центр» ФИО2 вину в совершении административного правонарушения признала и пояснила, что действительно обнаруженные при проверке недостатки действительно имеют место. Не возражает против приостановления деятельности МБУК «Архангельский досуговый центр».

В соответствии со ст.9.11. КоАП РФ административная ответственность наступает за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, считаю, что вина МБУК «Архангельский досуговый центр» в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ доказана.

Кроме признания вины представителя МБУК «Архангельский досуговый центр», вина МБУК «Архангельский досуговый центр» подтверждается материалами дела об административном правонарушении: актом проверки от 16 ноября 2017 года , предписанием от 16 ноября 2017 года, протоколом о временном запрете деятельности от 16 ноября 2017 года, протоколом об административном правонарушении от 16 ноября 2017 года.

Из протокола о временном запрете деятельности от 16 ноября 2017 года и протокола об административном правонарушении об административном правонарушении от 16 ноября 2017 года усматривается, что 13 ноября 2017 года при проведении плановой выездной проверки в отношении МБУК «Архангельский досуговый центр», установлены нарушения требований в электроэнергетике, а именно: в правилах устройств электроустановок, при организации управления не произведено при помощи сварки, пайки или сжимов соединение, ответвление и оконцевание жил электрокабелей в электрическом шкафу 0,4 кВ в соответствии с действующими инструкциями.

Данные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об установлении виновности МБУК «Архангельский досуговый центр» в совершении правонарушения предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, нарушение правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок.

При назначении наказания МБУК «Архангельский досуговый центр» суд принимает во внимание признание вины, и учитывая общественную значимость и опасность совершенного МБУК «Архангельский досуговый центр» административного правонарушения, приходит к выводу о назначения наказании в виде административного приостановления деятельности– эксплуатации эклектического шкафа 0,4 кВ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

МБУК «Архангельский досуговый центр», признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации эклектического шкафа 0,4 кВ на 30 дней, то есть до 27 декабря 2017 года включительно с доступом к электрическому шкафу 0,4 кВ для устранения выявленных нарушений – соединения электрокабелей.

Срок административного приостановления деятельности по эксплуатации электрооборудования эклектического шкафа 0,4 кВ исчислять с момента фактического приостановления деятельности с 27 ноября 2017 года с 15 час. 15 мин.

Постановление может быть обжаловано в Белгородский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получении копии постановления.

Судья В.Н. Сотникова