Дело № 5-28/2024 УИД: 66RS0060-01-2024-000804-66

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 декабря 2024 года п.г.т. Шаля Свердловской области

Судья Шалинского районного суда Свердловской области Миронова С.Н., с участием представителей Администрации Шалинского городского округа ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – Администрации Шалинского городского округа (Администрация ШГО) ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 623030, 

<

...>, привлекался к административной ответственности в течении года (18.06.2024 по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ), 

У С Т А Н О В И Л:

С 19.11.2024 по 26.11.2024 проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах Шалинского городского округа: поселок городского типа Шаля, деревня Вогулка, деревня Гора, деревня Коптело-Шамары, деревня Коптелы, деревня Мартьяново, деревня Низ, деревня Павлы, деревня Пермяки, деревня Симонята, деревня Шигаево, деревня Юрмыс, поселок Бизь, поселок Вогулка, поселок Илим, поселок Козьял, поселок Колпаковка, поселок Унь, поселок Шамары, село Крюк, село Платоново, село Роща, село Сылва, село Чусовое в отношении администрации Шалинского городского округа. При проведении проверки 26 ноября 2024 года в 11 часов 00 минут установлено, что не выполнены в срок пункты №№ 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59 предписания устранении нарушений № 2405/023-66/65-В/ПВП от 31.05.2024, срок устранения которых истек 31.10.2024.

В судебном заседании представитель Администрации ШГО - ФИО1, вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что Администрацией ШГО приняты меры по исполнению предписания, но администрация ШГО является дотационный муниципальным органом, в настоящее время обратилась за финансированием, проводится процедура по планированию бюджета с учетом включения указанных мероприятий по пожарной безопасности. 

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Первоуральск, Шалинского городского округа, городского округа Староуткинск по пожарному надзору в судебное заседание не явился, направил ходатайство, в котором просит дело об административном правонарушении рассмотреть в отсутствии сотрудников ОНДиПР ГО Первоуральск Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНДиПР ГУ МСЧ России по Свердловской области. 

Суд, считает возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении.

Выслушав представителя Администрации ШГО, изучив материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно статье 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

Аналогичное положение содержится в пункте 8 Административного регламента министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 (далее - Административный регламент).

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судом установлено, что 26.11.2024 при рассмотрении материалов внеплановой проверки по государственному пожарному надзору в населенных пунктах Шалинского городского округа: поселок городского типа Шаля, деревня Вогулка, деревня Гора, деревня Коптело-Шамары, деревня Коптелы, деревня Мартьяново, деревня Низ, деревня Павлы, деревня Пермяки, деревня Симонята, деревня Шигаево, деревня Юрмыс, поселок Бизь, поселок Вогулка, поселок Илим, поселок Козьял, поселок Колпаковка, поселок Унь, поселок Шамары, село Крюк, село Платоново, село Роща, село Сылва, село Чусовое установлено, что не выполнены в срок пункты №№ 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59 предписания устранении нарушений № 2405/023-66/65-В/ПВП от 31.05.2024, срок устранения которых истек 31.10.2024. 

Ранее, за не выполнение предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, администрация ШГО привлекалось к административной ответственности постановлением мирового судьи судебного участка Шалинского судебного района Свердловской области от 18.06.2024 по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 рублей (л.д.40-41).

Согласно акту внеплановой выездной проверки от 26.11.2023 и предписанию № 2405/023-66/65-В/ПВП от 31.05.2024, срок исполнения которого истек 31.10.2023, не устранены нарушения следующих требований пожарной безопасности (л.д.22-27, 31-39). 

№предписания 

Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены 

п.г.т. Шаля 

11 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона Ук 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24. 2.25. 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2. 6.3. 6.4. 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2. 5.17. 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

13 

На территории населенного пункта устроена свалка отходов (район автодороги Шаля-Бизь).Устранить нарушение: очистить территорию населённого пункта от свалки отходов (район автодороги Шаля-Бизь). 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарном безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»:ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 68, п. 69 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

14 

Не обеспечивается своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населенного пункта и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.Устранить нарушение: обеспечить своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населенного пункта и организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

ст. 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона У° 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

деревня Вогулка 

15 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Гора 

16 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

17 

Не обеспечивается своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населенного пункта и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.Устранить нарушение: обеспечить своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населенного пункта и организовать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

ст. 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

деревня Коптело-Шамары 

18 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

19 

На естественном водоисточнике не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров доя установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.Устранить нарушение: на естественном водоисточнике выполнить подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 

ст. 4, 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ^ ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;СП 8.13130.2009 п.9.4;СП 8.13130.2020 п. 10.10. 

21 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Коптелы 

22 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62. 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» ;ст. 19 Федерального закона М» 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13. 2.2-. 2.25. 8.16,9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2. 6.3. 5 - 8.8. 8.9, 10.3,10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5. 5.1. 5.2. 5 5.18, 8.8, 8.9,10.3, 10.4. 

23 

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения.Устранить нарушение: предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения. 

ст. 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в РФст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

24 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.0".2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06 10.2003 № 131- ;ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации. ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Мартьяново 

25 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30; СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

27 

Не обеспечен проезд и подъезд дляпожарной техники к жилым домам,расположенным на улице Заречная, наулице Нагорная.Устранить нарушение: обеспечить проезди подъезд для пожарной техники к жилымдомам, расположенным на улице Заречная,на улице Нагорная 

ст. 4, 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 71 Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;СНиП 2.07.01-89* приложение 1* п. 2*;СП 4.13130.2013 п. п. 7.1,8.17. 

28 

В населенном пункте отсутствуетоповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Низ 

29 

Населенный пункт не обеспеченнаружным противопожарнымводоснабжением в соответствии стребованиями пожарной безопасности.Источники наружного противопожарноговодоснабжения должны располагаться натерритории населенного пункта с учетомпрокладки рукавных линий длиной неболее 200 м.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить наружным противопожарнымводоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3,10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9,10.3, 10.4. 

30 

На естественном водоисточнике неустроены подъезды с площадками(пирсами) с твердым покрытиемразмерами не менее 12 х 12 метров дляустановки пожарных автомобилей изабора воды в любое время года.Устранить нарушение: на естественномводоисточнике выполнить подъезды сплощадками (пирсами) с твердымпокрытием размерами не менее 12 х 12метров для установки пожарныхавтомобилей и забора воды в любое время года. 

ст. 4, 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 75 Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;СП 8.13130.2009 п.9.4;СП 8.13130.2020 п. 10.10. 

31 

Не обеспечено надлежащее техническоесодержание (в любое время года) подъездак противопожарному резервуару.Устранить нарушение: обеспечитьнадлежащее техническое содержание (влюбое время года) подъезда кпротивопожарному резервуару. 

ст. 4, 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;п. 71 Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479. 

32 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Павлы 

33 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5. 5.1. 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

35 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.0".2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в РоссшЗской Федерации»;ст. 19 Федерального закона. N2 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Пермяки 

36 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22 " 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»:ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Симонята 

37 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»ст. 19 Федерального закона. N2 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13,2.24. 2.25. 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3. 6.4. 8.8. 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

38 

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения. Устранить нарушение: предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения. 

ст. 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»; п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

39 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Шигаево 

40 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

деревня Юрмыс 

41 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

поселок Бизь 

42 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

поселок Вогулка 

43 

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения.Устранить нарушение: предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения. 

ст. 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

поселок Илим 

44 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м. Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 1 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9,10.3, 10.4. 

поселок Козьял 

45 

В населенном пункте отсутствуетоповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

поселок Колпаковка 

46 

Населенный пункт не обеспеченнаружным противопожарнымводоснабжением в соответствии стребованиями пожарной безопасности.Источники наружного противопожарноговодоснабжения должны располагаться натерритории населенного пункта с учетомпрокладки рукавных линий длиной неболее 200 м.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить наружным противопожарнымводоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

ст. 19 Федерального закона Jfe 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13. 2.24. 2.25. 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1. 5.1. 5.2. 6.3. 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 

10.4; 

СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5. 5.1. 5.2. 5.17. 5.18, 8.8, 8.9, 

10.3, 10.4. 

47 

На искусственных водоисточниках неустроены подъезды с площадками(пирсами) с твердым покрытиемразмерами не менее 12 х 12 метров дляустановки пожарных автомобилей изабора воды в любое время года.Устранить нарушение: на искусственныхводоисточниках выполнить подъезды сплощадками (пирсами) с твердымпокрытием размерами не менее 12 х 12метров для установки пожарныхавтомобилей и забора воды в любое время года. 

ст. 4, 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»:ст. 19 Федерально закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 75 Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479;СП 8.13130.2009 п.9.4:СП 8.13130.2020 п. 10.10. 

поселок Унь 

48 

Населенный пункт не обеспеченнаружным противопожарнымводоснабжением в соответствии стребованиями пожарной безопасности.Источники наружного противопожарноговодоснабжения должны располагаться натерритории населенного пункта с учетомпрокладки рукавных линий длиной неболее 200 м.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить наружным противопожарнымводоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности ;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- jФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона. V 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24. 2.25. 8.16, 9.9, 9.29, I 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4. 8.8, 8.9, 10.3,10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9,10.3, 10.4. 

50 

В населенном пункте отсутствуетоповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

поселок Шамары 

51 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

Село Крюк 

52 

В населенном пункте отсутствует оповещение населения о пожаре.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить оповещением о пожаре. 

ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

Село Платоново 

53 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

54 

Не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения.Устранить нарушение: предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения. 

ст. 6, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;п. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. 

село Роща 

56 

Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны располагаться на территории населенного пункта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.Устранить нарушение: населенный пункт обеспечить наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного ^самоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3,10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9, 10.3, 10.4. 

село Сылва 

57 

Населенный пункт не обеспеченнаружным противопожарнымводоснабжением в соответствии стребованиями пожарной безопасности.Источники наружного противопожарноговодоснабжения должны располагаться натерритории населенного пункта с учетомпрокладки рукавных линий длиной неболее 200 м.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить наружным противопожарнымводоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности»;п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности»;СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13, 2.24, 2.25, 8.16, 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 10.3,10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.17, 5.18, 8.8, 8.9,10.3, 10.4. 

село Чусовое 

59 

Населенный пункт не обеспеченнаружным противопожарнымводоснабжением в соответствии стребованиями пожарной безопасности.Источники наружного противопожарноговодоснабжения должны располагаться натерритории населенного пункта с учетомпрокладки рукавных линий длиной неболее 200 м.Устранить нарушение: населенный пунктобеспечить наружным противопожарнымводоснабжением в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

ст. 4, 6, 62, 68 Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованияхпожарной безопасности»:п. 10 ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного I.самоуправления в Российской Федерации»;ст. 19 Федерального закона. V 69-ФЗ «О пожарномбезопасности»; #СНиП 2.04.02-84* п.п.2.11-2.13. 2.24,2.25, 8.16. 9.9, 9.29, 9.30;СП 8.13130.2009 п.п. 4.1, 5.1, 5.2. 6.3. 6.4. 8.8, 8.9, 10.3,10.4;СП 8.13130.2020 п.п. 4.1-4.5, 5.1, 5.2. 5.17, 5.18, 8.8, 8.9,10.3, 10.4. 

Факт невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, в населенных пунктах Шалинского ГО, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 2411-66-023-00039 от 27.11.2024, распоряжением (решением) о проведении выездной проверки от 11.11.2024, мотивированным предписанием от 11.11.2024, уведомлением о проведении выездной проверки от 13.11.2024, актом выездной проверки от 26.11.2024, предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 2405/023-66/65-В/ПВП от 31.05.2024, постановлением мирового судьи судебного участка Шалинского судебного района Свердловской области от 18.06.2024, предписанием № 95 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 19.05.2024, и представителем администрации ШГО не оспаривается.

Оценив изложенные доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины администрации ШГО в совершении вышеуказанного административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ. 

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах Шалинского ГО в случае возможного возникновения пожара создаст реальную угрозу имуществу, жизни и здоровью граждан.

Действия администрации ШГО суд квалифицирует по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и представленными доказательствами, как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи.

Отсутствие необходимых денежных средств на выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, недостаточное бюджетное финансирование не являются основаниями для освобождении юридического лица от установленной законом административной ответственности. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводят к недопустимому риску для жизни и здоровья людей в вышеперечисленных населенных пунктах Шалинского ГО. 

Доказательств принятия администрации ШГО всех зависящих мер для выполнения в установленный срок требований предписания (оснований для признания которого незаконным или неисполнимым не усматривается) по устранению выявленных нарушений в материалы дела не представлено.

Срок давности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Оснований к прекращению производства по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица, предусмотренных ст.2.9, 24.5 КоАП РФ судом не усматривается.

Предписание не обжаловано, не отменено и является обязательным к исполнению.

При определении вида и размера административного наказания, суд принимает во внимание следующее.

Согласно ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Конкретные обстоятельства, связанные с совершением административного правонарушения, подлежат оценке в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность юридического лица, из представленных материалов судьей не установлено.

Обеспечению достижения цели административного наказания, а именно предупреждению совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами будет способствовать по мнению судьи назначение наказания в виде административного штрафа.

Наказание за совершение вменяемого администрации ШГО административного правонарушения предусмотрено санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

При указанных обстоятельствах с учетом статуса юридического лица, размера финансирования, финансового и имущественного положения учреждения, отсутствия обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд полагает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа с учетом п.п.3.2, 3.3 ст.4.1 КоАП РФ в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, то есть в размере 75 000 рублей.

По убеждению суда, назначение административного наказания с учетом изложенного, обеспечит соблюдение принципов справедливости и соразмерности административного наказания содеянному.

Руководствуясь ст.ст. 19.5 ч. 14, 29.7-29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо - Администрацию Шалинского городского округа (Администрация ШГО) ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 623030, 

<

...> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Квитанция об уплате штрафа должна быть представлена в Шалинский районный суд Свердловской области.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

Главное управление МЧС России по Свердловской области ОГРН № 

<

***>

Юридический (фактический) адрес: 

<

...> ИНН №

<

***> КПП №667101001

Уральское ГУ банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург БИК: 016577551

Корреспондентский счет: 40102810645370000054 Расчетный счет (номер казначейского счета): 03100643000000016200 КБК: 17711601191010005140 ОКТМО: 65701000 УИН: 17724116641032900392

Копию постановления направить в отделение НД и ОНДиПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области и Администрацию Шалинского городского округа для сведения. 

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в Свердловский областной суд через Шалинский районный суд в течении 10 суток со дня его получения.

Судья С.Н. Миронова

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ: 

ч.1 - административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

ч.3 - сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

ч.5 – при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.

ч.8 - банк или иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, платежный агент, осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц, или банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", которым уплачивается сумма административного штрафа, обязаны незамедлительно после уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, направлять информацию об уплате административного штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, предусмотренную Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Копия постановления направлена для сведения « _____ » _____________ 2024 года

Секретарь суда __________________