Дело № 2а-148/2020 г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Гуниб 28 июля 2020 г.

Гунибский районный суд РД в составе председательствующего Магомедова А.М., при секретаре Гамзатовой Х.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора о признании незаконным бездействия ООО ДСОЛ «Здоровье» по факту неисполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризму, как создающее угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и неопределенного круга лиц,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор просит признать незаконным бездействие ООО ДСОЛ «Здоровье» по факту неисполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризму, как создающее угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и неопределенного круга лиц, а также устранить в полном объеме допущенные нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризму.

Административный истец просил рассмотреть дело в порядке упрощенного (письменного) судопроизводства.

Административный ответчик иск признал и не возражает против применения упрощенного (письменного) порядка административного судопроизводства, о чем вынесено определение. Признание административным ответчиком иска судом принято, о чем вынесено определение. 

Административным истцом и ответчиком заявлены ходатайства о рассмотрении административного дела в их отсутствие.

Суд рассматривает административный иск с применением упрощенного (письменного) порядка административного судопроизводства без участия сторон. 

Исследовав письменные доказательства, суд находит административный иск подлежащим удовлетворению. 

По результатам проверки деятельности ООО ДСОЛ «Здоровье» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. 

1. Возле блоков приемно-контрольных приборов (ПКП) от систем АПС не вывешены инструкции по их эксплуатации, а также о порядке и неисправности систем, отсутствуют схемы распределения шлейфов ПС с указанием наименования защищаемых помещений. 

2. Руководитель организации не осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (не реже 2 раза в год). 

3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей не выполнены с помощью прессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

4. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес директора ООО ДСОЛ «Здоровье» вносилось представление. Согласно информации поступившей из ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД выявленные нарушения не устранены.

В силу ст.37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Деятельность организации без обеспечения надлежащих мер безопасности и соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности создает реальные условия и возможность для совершения актов терроризма, что может повлечь тяжкие последствия в виде человеческих жертв и причинение существенного материального ущерба. 

Ввиду изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ,

РЕШИЛ:

Административный иск прокурора удовлетворить.

Признать незаконным бездействие ООО ДСОЛ «Здоровье» по факту неисполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о противодействии терроризма, как создающее угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и неопределенного круга лиц. 

Обязать Общество с Ограниченной Ответственностью Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Здоровье» в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу вывесить возле блоков приемно-контрольных приборов (ПКП) от систем АПС инструкции по их эксплуатации, а также о порядке и неисправности систем, схемы распределения шлейфов ПС с указанием наименования защищаемых помещений, осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (не реже 2 раза в год), выполнить соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей с помощью прессовки, сварки, пайки или специальных зажимов, 

обеспечить на объекте защиты исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).

Взыскать с ООО ДСОЛ «Здоровье» в доход местного бюджета госпошлину в размере 2000 рублей.

Решение может быть в течении месяца через Гунибский районный суд обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РД.

Председательствующий Магомедов А.М.