№12-44/2023

30RS0009-01-2023-001312-92

РЕШЕНИЕ

20 октября 2023 года г. Камызяк

Судья Камызякского районного суда Астраханской области Кушалаков М.А., при секретаре Гусевой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 на постановление главного государственного инспектора Камызякского района Астраханской области по пожарному надзору ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя ФИО1 по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях,

установил:

Постановлением главного государственного инспектора по пожарному надзору 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель ФИО1 привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 45000 рублей.

В жалобе, поданной в суд, представитель ИП ФИО1 – ФИО2 просит отменить постановление по делу об административном правонарушении, производство по делу прекратить.

Представитель привлекаемого лица ИП ФИО1 – ФИО2, действующий на основании доверенности, в судебном заседании доводы жалобы поддержал; просил производство по делу прекратить.

Должностное лицо - главный государственный инспектор Камызякского района Астраханской области по пожарному надзору ФИО3 в судебном заседании возражал в удовлетворении жалобы.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ в ходе плановой проверки территории, зданий и сооружений автомобильной заправочной станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: территория АЗС ИП ФИО1 в направлении движения к источнику противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»); пожарные щиты не обеспечены покрывалами для изоляции очага возгорания, размерами полотен не менее 2х1,5 метра (п.412 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»); огнетушители не имеют порядковых номеров, нанесенных на корпус огнетушителя (п.407 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

ДД.ММ.ГГГГ главным государственным инспектором Камызякского района Астраханской области по пожарному надзору в отношении ИП ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приведенные обстоятельства послужили основанием для привлечения ИП ФИО1 к административной ответственности, установленной данной нормой.

Факт нарушения требований пожарной безопасности подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении, и иными материалами дела.

В соответствии со статьей 2.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Таким образом, ИП ФИО5, будучи лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обоснованно привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Требования статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при рассмотрении дела об административном правонарушении соблюдены, на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения административного правонарушения, предусмотренные статьей 26.1 данного Кодекса.

Таким образом, установленные в ходе производства по делу обстоятельства указывают на то, что ИП ФИО1 не приняты достаточные и все зависящие от него меры для соблюдения требований пожарной безопасности.

Постановление о привлечении ИП ФИО1 к административной ответственности вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел.

Административное наказание назначено в пределах санкции части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушений норм материального и процессуального права в ходе производства по настоящему делу не допущено.

Доводы жалобы о том, что административный орган не имел права проводить проверку газозаправочной станции, суд находит не состоятельными, поскольку целью проверки было соблюдение законодательства, регламентирующего эксплуатацию автомобильной заправочной станции ИП ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь статьями 30.1 - 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

решил:

Постановление главного государственного инспектора по пожарному надзору Камызякского района Астраханской области №9-16/2023 от 17 июля 2023 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 оставить без изменения, жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения или вручения копии решения в Судебную коллегию по административным делам Астраханского областного суда.

Решение вынесено и изготовлено в совещательной комнате

Судья подпись М.А. Кушалаков