ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

а. Адыге-Хабль 17 октября 2017 года

Судья Адыге-Хабльского районного суда Карачаево-Черкесской республики Косов Ю.А.,

при секретаре ФИО2,

с участием главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР ФИО3 (представившей удостоверение __№__ от ДД.ММ.ГГГГ и доверенность __№__ от ДД.ММ.ГГГГ),

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Республиканского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Адыге-Хабльская центральная районная больница», расположенного по адресу: Адыге-Хабльский муниципальный район, а. Адыге-Хабль, 

<

адрес>. 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР ФИО3 в присутствии И.О. главного врача РГБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ» ФИО5 проведена проверка здания и помещений РГБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ». В ходе проверки выявлены нарушения действующих требований санитарных норм и правил, а именно: в деятельности флюорографического аппарата ITALREY «ФЦ МБ», заводской номер __№__, 2012 года выпуска, выявлены нарушения СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-03, чем нарушены нормы законодательства, установленные Федеральным законом № 3-ФЗ от 09,01,1996 года «О радиационной безопасности населения», ст. 17. ст. 18.

Тем самым И.О. главного врача РГБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ» ФИО5 совершено правонарушение, предусмотренное ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР ФИО3 пояснила, что ФИО5 действительно допустил нарушение требований санитарных норм и правил, вина его в совершении административного правонарушения доказана, подтверждается материалами об административном производстве. Просит приостановить административную деятельность флюорографического аппарата ITALREY «ФЦ МБ», заводской номер __№__, 2012 года выпуска сроком до 90 (девяносто) суток.

Представитель правонарушителя РГБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ» будучи извещенным, в соответствии со ст. 25.15 КоАП РФ, о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился без уважительных причин и суд находит возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в его отсутствии.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в деле судья пришел к выводу о наличии в действиях ФИО5 состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях - Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно Постановлений главного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ __№__ «О введении в действие СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03», от ДД.ММ.ГГГГ __№__ «Об утверждении СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10» и от ДД.ММ.ГГГГ __№__ «Об утверждении санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» разработаны и утверждены основные требования и нормы по обеспечению радиационной безопасности персонала, пациентов и населения при проведении медицинских рентгенологических процедур с диагностической, профилактической, терапевтической или исследовательской целями. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. 

В силу части 1 статьи 17 Федерального закона №3-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О радиационной безопасности населения», при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур следует использовать средства защиты граждан (пациентов). Дозы облучения граждан (пациентов) при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур должны соответствовать нормам, правилам и нормативам в области радиационной безопасности.

Совершение данного административного правонарушения подтверждается, следующими материалами дела :

- протоколом об административном правонарушении в области нарушения санитарных норм и правил __№__ от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом о временном запрете деятельности __№__ от ДД.ММ.ГГГГ;

- распоряжением органа государственного контроля (надзора), о проведении плановой выездной проверки __№__ от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя __№__ от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказом __№__-к от ДД.ММ.ГГГГ Министра здравоохранения КЧР о возложении исполнения обязанностей главного врача РГБУЗ « Адыгее-Хабльская ЦРБ»;

- предписанием __№__ от ДД.ММ.ГГГГ, выданном управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР;

- лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-09-01-000588 от ДД.ММ.ГГГГ;

- определением о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности от ДД.ММ.ГГГГ;

Обстоятельств, смягчающим, либо отягчающих ответственность в соответствии с ч. 1 ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судьей не установлено.

Согласно ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

С учетом того, что эксплуатация флюорографического аппарата ITALREY «ФЦ МБ», заводской номер __№__, 2012 года выпуска РГБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ» представляет угрозу жизни и здоровью людей, а менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, суд приходит к выводу о необходимости административного приостановления деятельности флюорографического аппарата ITALREY «ФЦ МБ», заводской номер __№__, 2012 года выпуска РГБУЗ «Адыге-Хабльская ЦРБ» расположенного аул Адыге-Хабль, 

<

адрес> муниципального района сроком на 30 (тридцать) суток.

Административное приостановление деятельности досрочно может быть прекращено судьей по ходатайству ФИО5 после устранения нарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 3.12, 20.4, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить Республиканскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Адыге-Хабльская центральная районная больница», расположенному по адресу: Адыге-Хабльский муниципальный район, а. Адыге-Хабль, 

<

адрес> административное наказание по ст. 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного приостановления деятельности флюорографического аппарата ITALREY «ФЦ МБ», заводской номер __№__, 2012 года выпуска, сроком на 30 (тридцать) суток.

Копию настоящего постановления для немедленного исполнения направить в 

<

адрес> отдел УФССП. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд КЧР в течение 10 дней со дня получения его копии.

Председательствующий по делу :

Судья 

Адыге-Хабльского районного суда КЧР Косов Ю.А