Дело № 5-207/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

...> 24 октября 2017 года

Судья Исилькульского городского суда Омской области Хурцилава Т. Е. 

при секретаре О.А.Скок, 

рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ в отношении юридического лица - закрытого акционерного общества «Новорождественское» 

<

...>,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 00 мин. в результате проведения внеплановой проверки юридического лица – закрытое акционерное общество «Новорождественское» совместно с директором ФИО1, расположенного по адресу: 

<

адрес> было установлено, что юридическим лицом ЗАО «Новорождественское» не исполнены в установленные сроки пункты 1,2,3,4 предписания № по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 12.09.2016г.. Так, на момент проведения проверки заключен договор подряда на монтаж и дальнейшее обслуживание автоматической пожарной сигнализации № от 30.08.2017г., нарушены требования ч.14 ст.19.5 КоАП РФ; ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст.6, ст. 83, ст.89; СП 5.13130.2009 п. 1.2, приложение А; СП1.13130.2009 п. 4.3.2: а именно:

- ЗАО «Новорождественское» в помещении центральной ремонтной мастерской, расположенной по адресу: 

<

адрес> не смонтировало автоматическую пожарную сигнализацию (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А);

- ЗАО «Новорождественское» в помещении автомобильного гаража расположенного по адресу: 

<

адрес> не смонтировало автоматическую пожарную сигнализацию (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А);

- ЗАО «Новорождественское» в помещении МТМ расположенном по адресу: 

<

адрес> не смонтировало автоматическую пожарную сигнализацию (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А);

- ЗАО «Новорождественское» в помещении центральной ремонтной мастерской, расположенной по адресу: 

<

адрес> не смонтировало автоматическую пожарную сигнализацию (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А). 

В судебном заседании законный представитель ЗАО «Новорождественское» директор ФИО1 пояснил, что признает, совершение данного правонарушения, но это произошло из-за финансовых трудностей, в связи с тем,что у ЗАО имеется кредиторская задолженность в размере 14 млн. рублей. В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация в помещениях ЦРМ, автогаража и МТМ смонтирована, что подтверждается актами об окончании пусконаладочных работ. 

Представитель ЗАО»Новорождественское», по доверенности ФИО2 дополнила, что в предписании и протоколе об административном правонарушении два раза указан один и тот же объект, на котором не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация- центральные ремонтные мастерские и ЦРМ, что одно и тоже, то есть это один и тот же объект. 

Помимо объяснения директора ЗАО «Новорождественское» ФИО1, данных в судебном заседании, протокола об административном правонарушении, обстоятельства совершения правонарушения подтверждаются следующими материалами дела об административном правонарушении: 

- предписанием № от 12.09.2016г., вынесенным в отношении ЗАО «Новорождественское» ГУ МЧС РФ по 

<

адрес> – ФИО3 ГУНД, об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в соответствии с которым ЗАО «Новорождественское» предписано в срок до 01.09.2017г. устранить выявленные нарушения, а именно установить автоматическую пожарную сигнализацию на объектах ЗАО «Новорождественское»: в помещении центральной ремонтной мастерской, в помещении автомобильного гаража, в помещении МТМ, в помещении ЦРМ. - распоряжением ГУ МЧС России по 

<

адрес> УНД и ПР 

<

адрес> от 28.08.2017г. № о проведении внеплановой выездной проверки ЗАО «Новорождественское»; 

- актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица ЗАО «Новорождественское» № от 21.09.2017г., составленным государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору, в соответствии с которым выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): предписания № от 12.09.2016г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара не выполнено: в помещении центральной ремонтной мастерской, расположенной по адресу: 

<

адрес> отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А); - в помещении автомобильного гаража расположенного по адресу: 

<

адрес> отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А); - в помещении МТМ расположенном по адресу: 

<

адрес> отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А); - в помещении ЦРМ, расположенной по адресу: 

<

адрес> отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (Федеральный закон № от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, 83, СП 5.13.130.2009 «системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.1,2, приложение А);

- договором подряда № от 30.08.2017г., заключенного ЗАО «Новорождественское» с ООО «Миллениум» о проведении работ по монтажу автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в зданиях МТМ, ЦРМ, автогаража ЗАО «Новорождественское» в срок до 31.10.2017г. 

С учетом исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что ЗАО «Новорождественское» своими действиями совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч.14 КоАП РФ – Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль. 

Данное правонарушение предусматривает наказание в виде административного штрафа или административное приостановление деятельности, объектов на которых совершено административное правонарушение на срок до 90 суток.

Учитывая, что в настоящее время законное предписание органа, осуществляющего государственный надзор( контроль) выполнено, что подтверждается актами об окончании пуско-наладочных работ автоматической сигнализации от ДД.ММ.ГГГГ в Центральный ремонтных мастерских, от 13.10.2017г в МТМ и от 19.10.2017г в автогараже, суд находит, что нет необходимости в назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности объектов ЗАО «Новорождественское.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, суд считает возможным назначить административное наказание в виде минимального размера административного штрафа в размере 150000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.19.5 ч.14, 23.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ЗАО «Новорождественское» 

<

адрес> совершившим административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150000,00 рублей.

Указанный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по 

<

адрес> ( Главное Управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

<

адрес>), ИНН 

<

***>,КПП 550301001,ОКТМО: 52615000, ГРКЦ ГУ Банка России по 

<

адрес>, р/счет 40№, БИК 045209001, КБК 17№.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Т.Е.Хурцилава