ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

18 ноября 2020 года сел. Леваши

Судья Левашинского районного суда Магомедов А.А., рассмотрев административное дело, возбуждённого Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и автономному надзору в отношении ГБУ РД «дворец спорта» расположенное по адресу - 368320, 

<

адрес>.за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Из административного материала Кавказского управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и автономному надзору усматривается, что Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Дворец спорта», юридический адрес: 368320, 

<

адрес>, фактический адрес: 368320, 

<

адрес>. осуществляется деятельность, связанная с эксплуатацией опасного производственного объекта - сеть газопотребления, рег. № А32-01527-0001 от ДД.ММ.ГГГГ - III класс опасности.

При проведении мониторинга комплексной системы информатизации было установлено, что ГБУ РД «Дворец спорта», занимающееся эксплуатацией опасного производственного объекта, - «сеть газопотребления», (регистрационный № А32-01527-0001 от ДД.ММ.ГГГГ -111 класс опасности государственном реестре ОПО России), расположенного по адресу - 368320, 

<

адрес>., принадлежащего (находящегося в эксплуатации) государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Дворец спорта» далее (ГБУ РД «Дворец спорта» выявлены нарушения обязательных ном и правил совершенные ДД.ММ.ГГГГ выявленные ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 00 мин. по адресу: РД, 

<

адрес> I, 23 «а», в области промышленной безопасности, а именно ГБУРД «Дворец спорта», занимающееся эксплуатацией опасного производственного объекта, не представило в Кавказское управление Ростехнадзора в срок до ДД.ММ.ГГГГ «Сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» в соответствии с требованиями пункта 2 ст. 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в форме, установленной приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, также нет информации о проведении экспертизы промышленной безопасности и не установлен срок безопасной эксплуатации газопроводов и газопотребляющего оборудования и технических устройств и.т.д, применяемых на опасном производственном объекте в сетях газопотребления ГБУ РД «Дворец спорта». Дальнейшая эксплуатация сети газопотребления ГБУ РД «Дворец спорта» представляет угрозу жизни и здоровью граждан и окружающей природной среде.

Представитель ГБУ РД «Дворец спорта» ФИО3 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, показал, что данные нарушения имеют место, и будут устранены. 

Инспектор Кавказского управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и автономному надзору ФИО2 просит с учетом установленного административного правонарушения назначить в виде административного приостановлении деятельности. 

Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Вина ГБУ РД «дворец спорта» во вменяемом ему административном правонарушении, также установлена материалами административного дела, в том числе протоколом об административном правонарушении 415-0097 от 19.10.2020г. уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, 

В соответствии со ст.9.1 ч.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Суд находит изложенные в заявлении и протоколе об административном правонарушении, нарушения столь очевидны и серьезны, которые могут повлечь негативные последствия для здоровья граждан, прихожу к выводу что в отношении ГБУ РД «дворец спорта» необходимо применить санкции в виде административного приостановления деятельности, предусмотренные ст. 3.12 КоАП РФ.

На основании изложенного следует, что представителем ГБУ РД «дворец спорта». допущены нарушения ст. 9.1 КоАП РФ, в связи с чем необходимо назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ГБУ РД «дворец спорта» на определенный срок. 

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность не установлено. 

На основании ст.ст. 29.7-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГБУ РД «дворец спорта» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток ГБУ РД «дворец спорта», расположенной по адресу - 368320, 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.А. Магомедов