ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Городище 13 мая 2020г.

Судья Городищенского районного суда Пензенской области Барышенский И.В. (

<

...>), с участием законного представителя МУП «Теплоснабжение» ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, в отношении 

МУП «Теплоснабжение», расположенного по адресу: 

<

...>, ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; КПП 581201001,

УСТАНОВИЛ:

25 марта 2020 года в 11 часов 00 минут МУП «Теплоснабжение», осуществляющее обеспечение водоснабжения населения на территории г. Сурска Городищенского района Пензенской области, допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, которые выразились в следующем. 

В нарушение п. 3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», не обеспечено качество воды, подаваемой населению. В пробе воды, отобранной 20.03.2020 из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, по содержанию железа общего - 0, 62+/-0,16 мг/л при норме не более 0,3 мг/л (превышение в 2,06 раза), в образце воды 20.03.2020 из крана на кухне в квартире № жилого дома №, расположенного по адресу: 

<

адрес> по содержанию железа общего - 0,88 +0,22 мг/л при норме не более 0,3 мг/л (превышение в 2,9 раза).

Законный представитель МУП «Теплоснабжение» ФИО1 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения фактически признала, пояснив при этом, что превышение железа в питьевой воде является природным фактором, на который МУП «Теплоснабжение» повлиять не имеет возможности. 

Протоколом об административном правонарушении №156-АР от 25.03.2020 зафиксировано, что в МУП «Теплоснабжение» выявлены нарушения санитарного законодательства РФ, а именно, в пробе воды, отобранной 17.03.2020 из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, эксплуатируемой ООО «Александровское» не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа общего - 0, 62+/-0,16 мг/л при норме не более 0,3 мг/л (превышение в 2,06 раза); 

в пробе воды, отобранной 17.03.2020 из крана на кухне в квартире № жилого дома №, по адресу: 

<

адрес>, не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01, по содержанию железа общего - 0,88 +0,22 мг/л при норме не более 0,3 мг/л (превышение в 2,9 раза).

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке» № 4.305/КУЗ-20 от 20.03.2020. образец воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранный из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, эксплуатируемой МУП «Теплоснабжение» не соответствует требованиям п.3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическому показателю (содержание железа).

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в г. Кузнецке» № 4.306/КУЗ-20 от 20.03.2020. образец воды питьевой централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранный из крана на кухне в квартире № жилого дома № по адресу: 

<

адрес>, не соответствует требованиям п.3.4.1 СанПин 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическому показателю (содержание железа).

Таким образом, на основании совокупности исследованных доказательств по делу прихожу к выводу о виновности МУП «Теплоснабжение» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ.

Признание вины расценивается судом в соответствии с ч.2 ст.4.2 КоАП РФ как смягчающее обстоятельство. Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение МУП «Теплоснабжение», отсутствие по делу отягчающих административную ответственность обстоятельств. 

Оценив указанные обстоятельства, считаю возможным назначить МУП «Теплоснабжение» наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

МУП «Теплоснабжение» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Административный штраф перечислить получателю платежа - УФК по Пензенской области (Управление Роспотребнадзора по Пензенской области), ИНН 

<

***>, КПП 583701001, расчетный счет № 

<

***> отделение Пенза; БИК 045655001; КБК 14111601061010003140; ОКТМО 56705000; КПП 583701001; УИН 14104580050400020427.

Постановление может быть обжаловано в Пензенский областной суд через Городищенский районный суд Пензенской области в течение 10 суток со дня получения его копии.

Судья И.В. Барышенский