Дело № 2-309/2021

УИД 25RS0017-01-2021-000616-06

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

пгт. Кавалерово 29 июня 2021 года

Кавалеровский районный суд Приморского края в составе председательствующего судьи Ивановой Н.Н.

при секретаре ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

установил:

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1, в котором просил обязать ответчика в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на территории пункта приема древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кавалерово, 

<

адрес> «в», а именно: на территории пункта приема древесины: укомплектовать пожарным инструментом и инвентарем имеющиеся на территории пожарные щиты; очистить от отходов места, отведенные под штабели; очистить территорию от горючих отходов (коры, древесных обрезок, сухой растительности); произвести перезарядку имеющихся на пожарном щите огнетушителей, организовать периодичность их осмотра и проверки; установить на территории открытого склада лесоматериала противопожарный водопровод низкого давления. На территории бытового здания (сторожки) пункта приема древесины: установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; установить автоматическую установку пожарной сигнализации; обозначить знаком пожарной безопасности эвакуационный выход; разработать и установить инструкции о мерах пожарной безопасности; обеспечить помещение огнетушителями; установить защитные колпаки (светорассеиватели) на электросветильниках; заменить электропровода с неисправностями, скрутками. На территории производственного цеха пункта приема древесины: установить защитные колпаки (светорассеиватели) на электросветильниках; заменить электропровода с неисправностями, скрутками; организовать уборку в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой использованного при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочного материала (ветошь, бумага и др.) после окончания работы; очистить от горючих отходов и мусора помещения объекта защиты; произвести перезарядку имеющихся в цехе огнетушителей, организовать периодичность их осмотра и проверки.

В обоснование заявленных требований истец указал, что на основании поручения прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, прокуратурой 

<

адрес> проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем ФИО1 требований пожарной безопасности на территории пункта приема древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кавалерово, 

<

адрес> «в», по результатам которой выявлены нарушения данных требований. Неисполнение требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем ФИО1 нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, находящихся и осуществляющих трудовую деятельность на территории пункта приема древесины на безопасные условия пребывания, создают угрозу возникновения несчастных случаев. 

Прокурор уточнил заявленные требования, просил обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на территории пункта приема древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кавалерово, 

<

адрес> «в». 

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора – отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кавалеровскому муниципальному району Главного управления МЧС России по 

<

адрес>, представитель ответчика – адвокат ФИО3 против уточненных требований не возражали.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 37 Закон № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции (ст. 38 Закона № 69-ФЗ).

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Как установлено, прокуратурой 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на основании на основании поручения прокуратуры 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения ИП ФИО1 требований пожарной безопасности на территории пункта приема древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кавалерово, 

<

адрес> «в».

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: 

1) На территории бытового здания (сторожки) пункта приема древесины:

-отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации;

- эвакуационный выход обозначен соответствующим знаком пожарной безопасности;

-не разработаны и не установлены инструкции о мерах пожарной безопасности;

- помещение не обеспечено огнетушителями;

-светильники в помещении эксплуатируются без защитных колпаков светорассеивателей;

-допускается эксплуатация электропроводов с видимыми повреждениями изоляции; 

2) На территории производственного цеха пункта приема древесины:

- светильники в помещении эксплуатируются без защитных колпаков светорассеивателей;

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми повреждениями изоляции; 

- использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы не убран в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой;

- помещения объекта защиты не очищены от горючих отходов и мусора;

- не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки; 

3) На территории пункта приема древесины:

- установленные на территории пожарные щиты не укомплектованы пожарным инструментом и инвентарем;

- места, отведенные под штабели, очищены от отходов;

- территория не очищена от горючих отходов (коры, древесных обрезок, сухой растительности);

- не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки; 

- на территории открытого склада лесоматериала не предусмотрен противопожарный водопровод низкого давления.

Выявленные нарушения свидетельствуют о невыполнении ответчиком установленных законом мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности, что создает угрозу безопасности и защищенности граждан, непринятие мер в области пожарной безопасности нарушают права неопределенного круга лиц и представляют угрозу для граждан и общества.

При таких обстоятельствах, требования прокурора 

<

адрес> обоснованы и подлежат удовлетворению.

Требуемый срок исполнения обязанности ИП ФИО1 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу выполнить мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, суд находит разумным и обеспечивающим соблюдение баланса интересов сторон.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности на территории пункта приема древесины, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Кавалерово, 

<

адрес> «в», в частности: 

на территории пункта приема древесины:

- укомплектовать пожарным инструментом и инвентарем имеющиеся на территории пожарные щиты;

-очистить от отходов места, отведенные под штабели;

- очистить территорию от горючих отходов (коры, древесных обрезок, сухой растительности);

-произвести перезарядку имеющихся на пожарном щите огнетушителей, организовать периодичность их осмотра и проверки;

-установить на территории открытого склада лесоматериала противопожарный водопровод низкого давления.

На территории бытового здания (сторожки) пункта приема древесины:

-установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-установить автоматическую установку пожарной сигнализации;

-обозначить знаком пожарной безопасности эвакуационный выход;

-разработать и установить инструкции о мерах пожарной безопасности;

-обеспечить помещение огнетушителями;

-установить защитные колпаки (светорассеиватели) на электросветильниках;

-заменить электропровода с неисправностями, скрутками.

На территории производственного цеха пункта приема древесины:

-установить защитные колпаки (светорассеиватели) на электросветильниках;

-заменить электропровода с неисправностями, скрутками;

-организовать уборку в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой использованного при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочного материала (ветошь, бумага и др.) после окончания работы;

-очистить от горючих отходов и мусора помещения объекта защиты;

-произвести перезарядку имеющихся в цехе огнетушителей, организовать периодичность их осмотра и проверки.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционных жалобы или представления через Кавалеровский районный суд Приморского края.

Судья Н.Н. Иванова