ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 2-704/2018

29 мая 2018 года город Зерноград

Зерноградский районный суд Ростовской области в составе: 

Председательствующего судьи Дворниковой Т.Б.

С участием помощника прокурора Зерноградского района Рябченко Л.С., 

При секретаре Цой В.В.

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

по иску прокурора Зерноградского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному учреждению культуры Зерноградского района «Манычский сельский дом культуры», Администрации Манычского сельского поселения, третьему лицу ОНДиПР по Зерноградскому району ГУ МЧС России по Ростовской области об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Зерноградского района Ростовской области Коломойцев Р.Р. обратился в суд с иском к Муниципальному бюджетному учреждению культуры Зерноградского района «Манычский сельский дом культуры» (далее МБУК «Манычский дом культуры и клубы»), администрации Манычского сельского поселения, третьему лицу ОНДиПР по Зерноградскому району ГУ МЧС России по Ростовской области об устранении нарушений требований пожарной безопасности измененным при разбирательстве дела в порядке ст.39 ГПК РФ, ссылаясь на то, что проведенной проверкой выявлены нарушения требований, установленных Федеральным законом №-Ф3 «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее Правила). Так в МБУК «Манычский дом культуры и клубы», расположенном по адресу: 

<

...> №, в нарушение п.33 Правил не исправен один из эвакуационных выходов, в нарушение п.55 Правил проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта не проводилась. Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки, дропировка в зрительном зале огнезащитными составами, в нарушение п.21 Правил проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли не проводилась, акт не составлялся, в нарушение п.12 Правил периодичность проведения практических тренировок работников МБУК «Манычский дом культуры и клубы» по эвакуации людей при пожаре не обеспечена, в нарушение п.42 Правил светильник в помещении холла, используются без защитного колпака (рассеивателя), в нарушение п.43 Правил ручной пожарный извещатель не обозначен знаком пожарной безопасности, в нарушение п.33 Правил отделка пола на пути эвакуации выполнена из горючих материалов. Указанные нарушения могут повлечь за собой угрозу жизни, здоровью неопределённого круга лиц, уничтожения и повреждения имущества в случае возникновения пожара. Согласно информации МБУК «Манычский дом культуры и клубы» от ДД.ММ.ГГГГ, указанные нарушения были частично устранены.

Истец просит обязать МБУК «Манычский дом культуры и клубы» устранить выявленные нарушения пожарной безопасности: провести проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта, провести огнезащитную обработку деревянных конструкций сценической коробки, дропировку в зрительном зале огнезащитными составами, отделку пола на пути эвакуации сделать из не горючих материалов; обязать Администрацию Манычского сельского поселения в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности.

Помощник прокурора Зерноградского района Рябченко Л.С. измененные исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. 

Глава МО «Манычское сельское поселение» ФИО1 адресовал суду заявление, в котором признал измененные исковые требования в полном объеме. Заявление ответчика приобщено к материалам дела. 

Директор МБУК «Манычский дом культуры и клубы» ФИО2 адресовала суду заявление, в котором признала измененные исковые требования в полном объеме. Заявление ответчика приобщено к материалам дела.

Суд принимает признание иска ответчиками, считает, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

В соответствии со ст.173 ГПК РФ исковые требования прокурора Зерноградского района подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.173, ст.ст.194-199 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора Зерноградского района Ростовской области удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградского района «Манычский сельский дом культуры» провести проверку работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта, провести огнезащитную обработку деревянных конструкций сценической коробки, дропировку в зрительном зале огнезащитными составами, отделку пола на пути эвакуации сделать из не горючих материалов; 

Обязать Администрацию Манычского сельского поселения Зерноградского района в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить Муниципальное бюджетное учреждение культуры Зерноградского района «Манычский сельский дом культуры» финансирование мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Зерноградский районный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Т.Б. Дворникова