РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

<

дата> г. Химки, 

<

адрес>Химкинский городской суд Московской области в составе:председательствующего судьи В. А. Кобызева,при секретаре А.В. Копцевой,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Химкинский городской прокурор к ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» об обязании устранить выявленные нарушения

<

дата> г. Химки, 

<

адрес>Химкинский городской суд Московской области в составе:председательствующего судьи В. А. Кобызева,при секретаре А.В. Копцевой,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Химкинский городской прокурор к ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» об обязании устранить выявленные нарушения

<

дата> г. Химки, 

<

адрес>Химкинский городской суд Московской области в составе:председательствующего судьи В. А. Кобызева,при секретаре А.В. Копцевой,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Химкинский городской прокурор к ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» об обязании устранить выявленные нарушения

<

дата> г. Химки, 

<

адрес>Химкинский городской суд Московской области в составе:председательствующего судьи В. А. Кобызева,при секретаре А.В. Копцевой,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Химкинский городской прокурор к ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» об обязании устранить выявленные нарушения

<

дата> г. Химки, 

<

адрес>Химкинский городской суд Московской области в составе:председательствующего судьи В. А. Кобызева,при секретаре А.В. Копцевой,рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Химкинский городской прокурор к ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» об обязании устранить выявленные нарушения,

руководствуясь частью 1 статьи 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Иск Химкинского городского прокурора – удовлетворить частично.Возложить обязанность на ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» устранить в установленном законодательством о пожарной безопасности порядке в течение 4 (четырех) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу выявленные нарушения:– в 

<

адрес>, 1а, 5, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки провести проверку работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода; – разработать декларации пожарной безопасности для объектов по адресу: 

<

адрес>, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить противопожарные двери 2ого типа с нормируемым пределом огнестойкости в помещении пищеблока, лабораторных помещениях, мастерских, кладовых, книгохранилищ библиотек, электрощитовых;– провести проверку эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц в 

<

адрес>, 9, 13, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– осуществить монтаж дополнительного оборудования, осуществляющего передачу сигналов в подразделения пожарной охраны без участия работников организации в отношении объектов по адресу: 

<

адрес>, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки установить световые оповещатели «Выход»;– в 

<

адрес>, г. Химки установить систему оповещения и управления эвакуации людей в случае возникновения пожара 2ого типа (световые оповещатели «Выход»);– в 

<

адрес>, г. Химки установить двери в лестничные клетки;– в 

<

адрес>, г. Химки разблокировать двери эвакуационных выходов с каждого этажа на эвакуационную лестницу;– разблокировать двери эвакуационных выходов с 1ого и 2ого этажа наружных эвакуационных лестниц в 

<

адрес>, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки;– в 

<

адрес>, г. Химки оборудовать помещение книгохранилища учебного корпуса системой дымоудаления;– в 

<

адрес>, г. привести систему автоматической пожарной сигнализации и оповещения в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 12 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, 25 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки привести систему автоматической пожарной сигнализации в работоспособное состояние;– в 

<

адрес>, г. Химки на каждом этаже эвакуационной лестничной клетки обеспечить естественное освещение, оборудовать в стенах световые проемы в соответствии с п. 4.4.7 СП 2.13130.2012;– в 

<

адрес>, 9, 12, 21, 23, 25 

<

адрес>, г. Химки установить в коридорах учебного корпуса пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов;– в 

<

адрес>, г. Химки произвести огнезащитную обработку металлических конструкций коридора.Исковые требования в части установления срока для устранения недостатков продолжительностью три месяца – оставить без удовлетворения.Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья В. А. Кобызев

Химкинский городской суд

Московской области

<

адрес>Б, г. Химки,

Московская область, 141402

тел.: (498) 691–35–15;

факс: (498) 691–35–16

himki.mo@sudrf.ru 

Химкинский городской прокурор

141402, Московская область, г. о. Химки, 

<

адрес>

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»

МО, г. Химки, 

<

адрес>

ОНД по Химкинскому району УНД ГУ МЧС России по МО

141400, МО, г. Химки, 

<

адрес>

Министерству культуры Российской Федерации

Адрес: 125993, ГСП3, Москва, 

<

адрес>, 7/6, стр. 1, 2 Телефон: +7 (495) 629–10–10 Факс: +7 (495) 629–72–69 E-mail: mail@mkrf. ru

 

№

2–2749/2017

 

На №

от

 

В соответствии с требованиями статьи 214 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации направляю Вам копию решения Химкинского городского суда Московской области от 

<

дата> по гражданскому делу по исковому заявлению Химкинский городской прокурор к ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» об обязании устранить выявленные нарушения.

Судья Кобызев В. А.