Дело № 2- 220/2019 

Поступило в суд 26.12.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 февраля 2019 года р.п. Коченево

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Мирончик Е.Ю.

при секретаре Нестеренко Н.С.

с участием пом. прокурора Минтуса В.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Коченевского района в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, 

установил :

прокурор Коченевского района обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В обоснование требований указывает, что прокуратурой Коченевского района проведена проверка соблюдения Администрацией Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области законодательства о пожарной безопасности.

Проверкой установлено следующее, что на территории муниципального образования Овчинниковского сельсовета Коченевского района, не должным образом соблюдаются требования законодательства о пожарной безо¬пасности, а, именно, выявлены нарушения на территории следующих населенных пунктов: 

- 

<

адрес> Овчинниковского сельсовета не в полном объёме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлено 2 пожарных водоема, 1 водонапорная башня, предназначенных для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п.

9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».;

- 

<

адрес> Овчинниковского сельсовета не в полном объёме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлено 1 пожарный водоем, 1 водонапорная башня (не приспособлена для забора воды пожарной техникой), предназначенных для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».;

- 

<

адрес> Овчинниковского сельсовета не в полном объёме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлена 1 водонапорная башня (не цриспособлена для забора воды пожарной техникой), предназначенных для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

На основании ст. 12 ГК РФ способами защиты гражданских прав является присуждение к исполнению в натуре и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения и иными способами, предусмотренными законом.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, законных интересов неопределенного круга лиц. Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее исковое заявление, непостоянна и изменчива, поэтому данное исковое заявление направляется в интересах неопределенного круга лиц. Непринятие мер по соблюдению Правил противопожарного режима угрожает жизни и здоровью граждан.

В силу п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Просит обязать администрацию Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, привести систему наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства.

В судебном заседании истец поддержал иск и доводы, изложенные в иске, в полном объеме, просил удовлетворить заявленные требования, указав срок исполнения решения до 31 декабря 2019 года.

Представитель администрации Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области - Глава сельсовета ФИО1 - исковые требования признал в полном объеме, о чем в деле имеется заявление.

Суд принимает признание иска ответчиком, считает, что признание иска не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Коченевского района - удовлетворить.

Обязать администрацию Овчинниковского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в срок до 31 декабря 2019 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, привести систему наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Коченевский районный суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

В окончательной форме решение принято 13 февраля 2019 года.

Судья: Е.Ю. Мирончик