Дело № 2-3-38/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 февраля 2018 года рабочий поселок Духовницкое

Балаковский районный суд Саратовской области в составе:

председательствующего судьи Протопопова А.В., 

при секретаре судебного заседания Анниной Д.В., 

с участием прокурора Духовницкого района Саратовской области Кречетова Д.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску прокурора Духовницкого района Саратовской области в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения правил и норм пожарной безопасности, 

установил:

прокурор Духовницкого района Саратовской области в интересах неопределенного круга лиц обратился с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения правил и норм пожарной безопасности.

В обоснование иска указал, что в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности выявлены нарушения требования законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1.

Согласно статьям 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» все граждане и организации, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» разработка и осуществление государственной политики, в том числе, принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности и контроль за их исполнение относится к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности. 

В ходе проведенной проверки установлено, что в здании кафе «А», расположенном по адресу: 

<

адрес> имеются следующие нарушения: система автоматической пожарной сигнализации отключена (Основание: пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390); класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен центрального входа ниже КМЗ (Основание: пункт 2 часть 1 статья 6, часть 4 статья 4, часть 6 статья 134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен и потолка в помещениях кафе ниже КМЗ (Основание: пункт 2 часть 1 статья 6, часть 4 статья 4, часть 6 статья 134, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); помещения основного зала, кухни и общий коридор в районе расположения центрального входа не оборудованы пожарными извещателями (Основание: часть 4 статьи 4, пункт 2 часть 1 статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. А.3, пункт 38 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»); руководителем организации не обеспечено наличие в общем коридоре, где расположен прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты (Основание: пункт 64 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390); имеющиеся в наличии огнетушители ОУ-2 не перезаряжены (Основание: пункт 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390); внутренняя дверь основного входа в здание открывается не по направлению выхода из здания (Основание: пункт 2 часть 1 статья 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в редакции изменения № 1, утвержденных Приказом МЧС РФ от 09 декабря 2010 года № 639); деревянные стропила и обрешетка кровли здания кафе не обработаны огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 (Основание: пункт 2 часть 1 статья 6, часть 4 статья 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержден и введен в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 21 ноября 2012 года № 693). 

Считает, что выявленные нарушения влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей, как работников, так и посещающих задание кафе «А». Просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить нарушения правил и норм пожарной безопасности в здании кафе «А», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: обеспечить работу системы автоматической пожарной сигнализации; привести класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен центрального входа, стен и потолка в помещениях кафе в соответствие с действующим законодательством; оборудовать помещения основного зала, кухни и общий коридор в районе расположения центрального входа пожарными извещателями; обеспечить наличие в общем коридоре, где расположен прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты; произвести перезарядку огнетушителей ОУ-2; обеспечить открытие внутренней двери основного входа в здание по направлению выхода из здания; организовать обработку деревянных стропил и обрешетки кровли здания кафе огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292.

В судебном заседании прокурор Духовницкого района Кречетов Д.Н. исковые требования поддержал в полном объеме по обстоятельствам, указанным в иске, дополнительно просил установить срок для устранения выявленных нарушений в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Ответчик – индивидуальный предприниматель ФИО1, извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в её отсутствие и признании исковых требований в полном объеме. Так же в заявлении указала, что последствия признания иска разъяснены и понятны, просила установить срок для устранения выявленных нарушений в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, мотивируя отсрочку тяжелым материальным положением и необходимостью выполнения большого объема работ. 

В соответствии со статьёй 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.

В соответствии с частью 4 статьи 198 ГПК РФ, в случае признания заявления ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска, поскольку оно не противоречит закону, имеющимся доказательствам в материалах дела, и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

В соответствие с частью 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения судом, обязывающего ответчика совершить определенные действия, которые могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно части 1 статьи 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, подлежит зачислению в бюджет муниципальных районов.

Исходя из характера удовлетворенных исковых требований и руководствуясь пунктом 1 статьи 333.19 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым взыскать с ответчика в бюджет Духовницкого муниципального района Саратовской области государственную пошлину в сумме 300 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования прокурора Духовницкого района Саратовской области в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения правил и норм пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить нарушения правил и норм пожарной безопасности в здании кафе «А», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: обеспечить работу системы автоматической пожарной сигнализации; привести класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен центрального входа, стен и потолка в помещениях кафе в соответствие с действующим законодательством; оборудовать помещения основного зала, кухни и общий коридор в районе расположения центрального входа пожарными извещателями; обеспечить наличие в общем коридоре, где расположен прибор приемно-контрольный пожарный автоматической пожарной сигнализации, инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты; произвести перезарядку огнетушителей ОУ-2; обеспечить открытие внутренней двери основного входа в здание по направлению выхода из здания; организовать обработку деревянных стропил и обрешетки кровли здания кафе огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 в течение пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в Бюджет Духовницкого района Саратовской области государственную пошлину в сумме 300 рублей. 

В течение месяца со дня принятия решения на него может быть подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Саратовского областного суда через Балаковский районный суд Саратовской области, расположенный в рабочем поселке Духовницкое Саратовской области.

Судья А.В. Протопопов