Дело № 2-3043/2025 (2-11446/2024;)

УИД 23RS0047-01-2024-013437-15

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар 15 апреля 2025 г. 

Советский районный суд г. Краснодара в составе

судьи Грекова Ф.А.

при секретаре Шуваровой Л. В.,

с участием:

прокурора - помощника прокурора Карасунского административного округа г.Краснодара Дуловой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» о признании незаконным бездействий, обязании устранить нарушения, 

установил:

Прокурор Карасунского административного округа г. Краснодара в интересах неопределенного округа лиц обратился в суд с иском к ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» о признании незаконным бездействий, обязании устранить нарушения.

В обоснование иска указано, что прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара в июле 2024 года с привлечением специалистов ОВО по г. Краснодар - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» (далее - ОВО по г. Краснодар), ОНД и ПР КО г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведены проверки соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних (совершеннолетних) в помещении ООО «Управляющая компания «Восточный рынок», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Проведенной прокуратурой округа с привлечением вышеуказанных специалистов проверкой, выявлены нарушения требований законодательства об антитеррористической и противопожарной защищенности объектов, жилищного законодательства. В нарушение п.п. 23, 27, 28, 31 и 33 Постановления № 1273 ООО «Управляющая Компания «Восточный Рынок» в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> не обеспечена защита информации, содержащаяся в паспорте безопасности, являющейся информацией ограниченного распространения и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне; не обеспечена антитеррористическая защищенность торгового объекта (территории) независимо от его категории; не осуществлены организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности торгового объекта (территории), а именно: не разработаны организационно-распорядительные документы по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на торговом объекте (территории), не осуществлено проведение учений и (или) тренировок с работниками торгового объекта (территории) по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на торговом объекте (территории), не осуществлен контроль за выполнением требований к обеспечению охраны и защиты торгового объекта (территории), а также за уровнем подготовленности подразделения охраны торгового объекта (территории) (при их наличии) к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на торговом объекте (территории), не осуществлено информирование работников торгового объекта (территории) о требованиях к антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и содержании организационно-распорядительных документов в отношении пропускного и внутриобъектового режимов (при их установлении) на торговом объекте (территории); не организована система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта (территории), архивирование и хранение данных; торговый объект (территория) независимо от его категории не оборудован информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации привозникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов соответствующих должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защиту торгового объекта (территории), номера телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности. Проведенной прокуратурой округа в июле 2024 года проверкой установлено, что в нарушение гл. 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ № 123-ФЗ) и п.п. 12, 15, 16, 17.1, 27, 30, 35, 48, 56, 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации не на всех дверях обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях трех помещений с наружной стороны; руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами; техническое помещение (электрощитовая) используется для организации производственного участка, мастерской, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; не в полном объеме обеспечивается внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; допущено размещение предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов; на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (помещения встроек); допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, вещества и материалы ( 1 этаж); руководитель организации не организует проведение проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нет актов проверки пожарных гидрантов); направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты; проезды и подъезды к зданию перекрыты шлагбаумом (воротами); у въезда на открытые плоскостные автостоянки не вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения; не представлена техническая документация. 

Просит суд признать незаконным бездействие ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес>, выразившееся в неисполнении требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и п.п. 23, 27, 28, 31 и 33 Постановления № 1273 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и п.п. 12, 15, 16, 17.1, 27, 30, 35, 48, 56, 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; обязать ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес> устранить нарушения требований противопожарного законодательства, а именно на всех дверях обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях трех помещений снаружной стороны; обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами; не использовать техническое помещение (электрощитовая) для организации производственного участка, мастерской, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; в полном объеме обеспечить внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; не допускать размещение предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов; на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (помещения встроек); не допускать размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, вещества и материалы (1 этаж); организовать проведение проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нет актов проверки пожарных гидрантов); направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения исключенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты; проезды и подъезды к зданию не перекрывать шлагбаумом (воротами); у въезда на открытие плоскостные автостоянки вывесить схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения; представлять техническую документацию; обязать ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес> устранить нарушения требований антитеррористического законодательства, а именно обеспечить защиту информации, содержащуюся в паспорте безопасности, являющейся информацией ограниченного распространения и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне, обеспечить антитеррористическую защищенность торгового объекта (территории) независимо от его категории; осуществить организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности торгового объекта (территории), а именное разработать организационно-распорядительные документы по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов; на торговом объекте (территории), осуществить проведение учений и (или) тренировок с работниками торгового объекта (территории) по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении террористическое акта на торговом объекте (территории), осуществить контроль за выполнением требований к обеспечению охраны и защиты торгового объекта (территории), а также за уровнем подготовленности подразделения охраны торговогообъекта (территории) (при их наличии) к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на торговом объекте (территории), осуществить информирование работников торгового объекта (территории) о требованиях к антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и содержании организационно-распорядительных документов в отношении пропускного и внутриобъектового режимов (при их установлении) на торговом объекте (территории); организовать систему видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения, обеспечивая непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта (территории), архивирование и хранение данных; обеспечить торговый объект (территорию) независимо от его категорииинформационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов соответствующие должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защиту торгового объекта (территории), номера телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала, просила суд удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку все нарушения устранены.

Представитель третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом. По запросу суда предоставлена информация о том, что ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Представитель Управления вневедомственной охраны по г. Краснодару – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, представлена информация о частичном устранении выявленных нарушений.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела приходит к следующему.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, иными способами, предусмотренными законами.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В силу статьи 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

На основании ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии с п.2 ст.2, п.3 ст.3 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Постановлением Верховным Советом СССР от 13.06.1990 № 1559-1, государство принимает все необходимые меры для обеспечения Защиты ребенка от всех форм дискриминации, обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности лиц, несущих за него ответственность по закону, обеспечивает, чтобы учреждения, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами. 

Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана на принципе ответственности должностных лиц за нарушение прав и законных интересов ребенка. 

На основании п.1 ч 2. ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения данного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при эксплуатации объектов защиты. 

Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Установлено, что прокуратурой Карасунского административного округа г. Краснодара в июле 2024 года с привлечением специалистов ОВО по г. Краснодар - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю» (далее - ОВО по г. Краснодар), ОНД и ПР КО г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведены проверки соблюдения требований законодательства, направленного на обеспечение безопасного пребывания несовершеннолетних (совершеннолетних) в помещении ООО «Управляющая компания «Восточный рынок», расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Проведенной прокуратурой округа с привлечением вышеуказанных специалистов проверкой, выявлены нарушения требований законодательства об антитеррористической и противопожарной защищенности объектов, жилищного законодательства. 

В частности, в нарушение положений Федерального закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Постановления Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» (далее — Постановление № 1273). 

В нарушение п.п. 23, 27, 28, 31 и 33 Постановления № 1273 ООО «Управляющая Компания «Восточный Рынок» в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> не обеспечена защита информации, содержащаяся в паспорте безопасности, являющейся информацией ограниченного распространения и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне; не обеспечена антитеррористическая защищенность торгового объекта (территории) независимо от его категории; не осуществлены организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности торгового объекта (территории), а именно: не разработаны организационно-распорядительные документы по организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на торговом объекте (территории), не осуществлено проведение учений и (или) тренировок с работниками торгового объекта (территории) по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на торговом объекте (территории), не осуществлен контроль за выполнением требований к обеспечению охраны и защиты торгового объекта (территории), а также за уровнем подготовленности подразделения охраны торгового объекта (территории) (при их наличии) к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на торговом объекте (территории), не осуществлено информирование работников торгового объекта (территории) о требованиях к антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и содержании организационно-распорядительных документов в отношении пропускного и внутриобъектового режимов (при их установлении) на торговом объекте (территории); не организована система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта (территории), архивирование и хранение данных; торговый объект (территория) независимо от его категории не оборудован информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов соответствующих должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защиту торгового объекта (территории), номера телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Постановлением Правительства РФ от 19 октября 2017 г. N 1273 утверждены требования к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории).

Кроме того, проведенной прокуратурой округа в июле 2024 года проверкой установлено, что в нарушение гл. 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и п.п. 12, 15, 16, 17.1, 27, 30, 35, 48, 56, 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации не на всех дверях обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях трех помещений с наружной стороны; руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами; техническое помещение (электрощитовая) используется для организации производственного участка, мастерской, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; не в полном объеме обеспечивается внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; допущено размещение предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов; на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (помещения встроек); допущено размещение (складирование) ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, вещества и материалы ( 1 этаж); руководитель организации не организует проведение проверок на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (нет актов проверки пожарных гидрантов); направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты; проезды и подъезды к зданию перекрыты шлагбаумом (воротами); у въезда на открытые плоскостные автостоянки не вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения; не представлена техническая документация. 

Прокуратурой ставится вопрос о признании незаконным бездействие ООО «Управляющая компания «Восточный рынок», выразившееся в неисполнении требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и п.п. 23, 27, 28, 31 и 33 Постановления № 1273 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и п.п. 12, 15, 16, 17.1, 27, 30, 35, 48, 56, 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также об обязании устранить нарушения требований противопожарного законодательства и антитеррористического законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ГПК РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов самостоятельно определив способы их судебной защиты, соответствующие ст. 12 ГК РФ.

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 данного Кодекса способами, причем эта статья также содержит указание на возможность применения иных способов, предусмотренных в законе.

Таким образом, выбор способа защиты нарушенного права должен действительно привести к восстановлению нарушенного материального права или к реальной защите законного интереса. При этом избранный истцом способ защиты должен быть соразмерен нарушению и не должен выходить за пределы, необходимые для его применения.

На основании ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратится в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, интересов Российской Федерации.

При этом, прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные права и обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

Таким образом, в силу положений ст. 45 и ст. 56 ГПК РФ, прокурор обязан доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно представленной информации Управления вневедомственной охраны по г. Краснодару – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» от 14.04.2025, в ходе повторного обследования объекта ООО «Управляющая компания «Восточный рынок», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на предмет актуальности ранее выявленных нарушений, был выявлен факт неустранения нарушения требований п. 23 ПП РФ № 1273-2017 - не обеспечена защита информации, содержащаяся в паспорте безопасности, являющейся информацией ограниченного распространения и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне.

Из информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю следует, что в результате проведенного обследования 21.03.2025 объекта ООО «Управляющая компания «Восточный рынок», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Суд, оценив в совокупности все полученные по делу доказательства в соответствии со ст.67 ГПК РФ, исходя из характера настоящего спора, учитывая установленные по делу обстоятельства, полагает, что имеются правовые основания для удовлетворения иска частично.

Удовлетворяя исковые требования, суд обращает особое внимание, что в свете трагических последствий террористических актов, унесших жизни людей игнорирование норм рассматриваемого федерального законодательства является недопустимым. В случае возникновения террористического акта, при имеющейся обстановке, минимизация последствий теракта на территории образовательной организации не будет достигнута.

Руководствуясь ст.ст. 194-199Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,

решил:

Исковое заявление прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» о признании незаконным бездействий, обязании устранить нарушения удовлетворить частично. 

Признать незаконным бездействие ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес>, выразившееся в неисполнении требований Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и п.п. 23, 27, 28, 31 и 33 Постановления № 1273 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и п.п. 12, 15, 16, 17.1, 27, 30, 35, 48, 56, 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Обязать ООО «Управляющая компания «Восточный рынок» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес> устранить нарушения требований антитеррористического законодательства, а именно обеспечить защиту информации, содержащуюся в паспорте безопасности, являющейся информацией ограниченного распространения и подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г. Краснодара.

Судья Советского районного суда

г. Краснодара Ф.А. Греков