РЕШЕНИЕ

 копия

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 мая 2019 года Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе судьи Филипповой Т.М.

при секретаре Архиповой Д.И.

с участием представителей сторон ФИО1,ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3749/2019 по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» об устранении нарушений санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» (далее – ГБУЗ СО «ТГКБ №5») об устранении нарушений санитарного законодательства, мотивировав свои требования следующими доводами.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки согласно распоряжению № от 02.08.2018 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти и акту № от 25.09.2018 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм в ГБУЗ СО «ТГКБ №5», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

По результатам проверки в отношении ГБУЗ СО «ТГКБ №5» составлен протокол № от 25.09.2018 г. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и вынесено предписание № от 25.09.2018 г.

Имеющиеся нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения могут повлечь за собой причинение вреда здоровью людей.

В связи с чем, истец просит суд обязать ответчика устранить выявленные нарушения санитарного законодательства.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО1 уточнил заявленные требования, а именно, просил исключить из просительной части искового заявления два абзаца: «ГБУЗ СО «ТГКБ» не осуществляется контроль за содержанием в сбрасываемых сточных водах жизнеспособных яиц гельминтов, цист патогенных простейших» и «Таким образом, вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля ГБУЗ СО «ТГКБ» за содержанием сбрасываемых сточных водах жизнеспособных яиц гельминтов, цист патогенных простейших». В остальной части требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, по основаниям, изложенным в письменных возражениях. В обоснование возражений указал, что согласно предписанию № от 25.09.2018 г. срок для устранения выявленных нарушений не истек, так как таковой установлен до 20.02.2020 года. На момент подачи иска нарушения частично устранены, о чем свидетельствует перечень выполненных работ. В настоящее время ГБУЗ СО «ТГКБ» принимаются все меры для устранения оставшихся нарушений. Единовременное устранение всех нарушений законодательства невозможно, так как указанное будет являться затратным для бюджетного учреждения, и являться нецелевым использованием денежных средств, предназначенных для лечения граждан. Просит в иске отказать. 

Суд, выслушав представителей сторон, изучив письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов гражданского дела, в ходе проведения плановой выездной проверки согласно распоряжению № от 02.08.2018 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти и акту № от 25.09.2018 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм в ГБУЗ СО «ТГКБ №5», расположенном по адресу: 

<

адрес> которые изложены в акте проверки представленного в материалы дела (л.д. 21-45).

По результатам проверки в отношении ГБУЗ СО «ТГКБ №» составлен протокол № от 25.09.2018 г. по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и вынесено предписание № от 25.09.2018 г. со сроком устранения нарушений до 20.02.2020 г. 

Постановлением от 29.10.2018 г. ГБУЗ СО «ТГКБ №5» было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 10000 руб. за невыполнение требований предписания № от 28.04.2017 г. об устранении нарушений требований санитарного законодательства (л.д. 90-91). 

Согласно статье 52 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязаны своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего Федерального закона полномочия на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного законодательства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что означает обязанность использовать весь комплекс предоставленных полномочий.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 Закона № 52-ФЗ главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 Закона, наделяются полномочиями предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Согласно статье 52 Закона № 52-ФЗ должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязаны своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего Федерального закона полномочия на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного законодательства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что означает обязанность использовать весь комплекс предоставленных полномочий.

Статьей 11 Закона № 52-ФЗ предусмотрено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, выполнять требования санитарного законодательства об обязательном исполнении предписаний. Соблюдение санитарных правил является обязательным для юридических лиц.

Согласно ст. 1 Закона № 52-ФЗ государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) жизнь, здоровье и другие нематериальные блага подлежат защите в судебном порядке.

Оценивая представленные доказательства, судом установлено, что нарушения требований санитарного законодательства, заявленные в предъявленном исковом заявлении и указанные в Предписании № от 25.09.2018 г. ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница №», до настоящего времени не исполнены.

ГБУЗ СО «ТГКБ №5» является бюджетным медицинским учреждением, основным источником дохода которого являются средства из фондов обязательного медицинского страхования граждан, предназначенные на лечение пациентов, находящихся на лечении в медицинском учреждении. 

Статьей 38.1 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип подведомственности расходов бюджетов, который означает, что получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они находятся.

Подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств возникает в силу закона, нормативного правового акта Президента РФ, Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации.

В соответствии со ст. 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств, в том числе: обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств; осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Суд принимает во внимание доводы ответчика о том, что единовременное устранение всех нарушений законодательства невозможно, так как указанное будет являться затратным для бюджетного учреждения и будет являться нецелевым использованием денежных средств, предназначенных для лечения граждан, в тоже время указанные обстоятельства, как и доводы о том, что предписании установлен срок для устранения нарушений до 20.02.2020 г., не освобождают ответчика ГБУЗ СО «ТГКБ №5» от возложенных на него обязанностей по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Таким образом, вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля соблюдения санитарного законодательства со стороны собственника имущества – ГБУЗ СО «ТГКБ №5», а также его бездействия.

Имеющиеся нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения могут повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан.

При таких обстоятельствах, учитывая, что невыполнение указанных требований санитарно-эпидемиологического законодательства создает небезопасные условия для здоровья неопределенного круга лиц, которые получают медицинские услуги в помещениях ГБУЗ СО «ТГКБ №5», суд приходит к выводу о возложении на ответчика обязанности по устранению указанных нарушений, в связи с чем исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1, 11, 51, 52 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст. 151 ГК РФ, ст. ст. 68, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Тольятти в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» об устранении нарушений санитарного законодательства – удовлетворить.

Обязать ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская клиническая больница № 5» устранить нарушения санитарного законодательства, а именно: исполнить пункты предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 18-04/195 от 28.04.2017 г., а именно:

<

адрес>, 

<

адрес>

Инфекционная больница

Устранить текущие дефекты отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий, дефектов оконных конструкций, дверных конструкций, стен, пола) провести незамедлительно, а именно:

ИО-3: Холл блока А 5 этаж коридор- устранить дефекты покрытия стен, пола, потолка, дверных блоков, дефекты покрытия стен двух боксов, холл 4 этаж у лифта - дефекты отделки покрытий стен, частично потолка боксы № 2, 

ДИО № 2: устранить дефекты оконного покрытия блока 17, дефекты покрытия потолка блоки 16, 13, помещения персонала (гардеробные)- необходимо проведение косметического ремонта, 

холл 3 этаж у лифта – дефекты покрытия, пола, стен,

буфетная комната - устранить дефекты покрытия потолка, санитарная комната- дефекты покрытия стен, потолка,

2 этаж ДИО-1: устранить дефекты покрытия стен в санитарной комнате, дефекты покрытия потолка в боксах 6,3, дефекты покрытия пола в коридоре, в холле у лифта блок а 2 этаж, в гардеробе для персонала, 

1 этаж: устранить дефекты покрытия стен в физиотерапевтическом кабинете 1,2, дефекты покрытия стен, потолка в боксе 16.

ВИО-5: устранить дефекты покрытий оконных блоков в боксе 6,7, дефекты покрытия потолка в боксе 5, дефекты оконных покрытий в процедурном кабинете, санитарной комнате, буфетной комнате, 3 этаж 10 боксов провести ремонтные работы, 4 этаж 7 боксов провести ремонтные работы, покрытие пола в коридоре, в буфете-раздатке, санитарной комнате- устранить дефекты отделочного слоя стен, пола, потолка, посевная комната-дефекты покрытия потолка,

ВИО-4 устранить дефекты отделочного слоя выявленных в 11 боксах, в коридоре следы протечек, дефекты кафельного покрытия в процедурном кабинете, дефекты отделки стен, потолка и пола в санитарной комнате, дефекты отделочного слоя оконных конструкций,

1 этаж приемное отделение: устранить дефекты отделки стены в боксе 13,потолка, линолеума в боксе 11, дефекты окраски оконной конструкции, линолеума в боксе 9,

Количество шкафов в гардеробных для персонала обеспечить согласно списочному составу медицинского и технического персонала, 

Привести в удовлетворительное состояние поверхности стен, пола, потолка: щели, трещины, отслоение краски, поверхности не гладкие, не устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, дефекты линолеума и кафельного покрытия, оконные конструкции с дефектами отделочного слоя следующих помещений: 

ИО-3:Холл блока А 5 этаж коридор- устранить дефекты покрытия стен, пола, потолка, дверных блоков, дефекты покрытия стен трех боксов, холл 4 этаж у лифта- дефекты отделки покрытий стен, частично потолка боксы № 2, 

ДИО № 2: устранить дефекты оконного покрытия блока 17, дефекты покрытия потолка блоки 16, 13, помещения персонала(гардеробные)-необходимо проведение косметического ремонта, холл 3 этаж у лифта –дефекты покрытия, пола, стен, буфетная комната-дефекты покрытия потолка, санитарная комната- дефекты покрытия стен, потолка,

2 этаж ДИО-1: устранить дефекты покрытия стен в санитарной комнате, дефекты покрытия потолка в боксах 6,3, дефекты покрытия пола в коридоре, в холле у лифта блок а 2 этаж, гардеробе для персонала, 

1 этаж: устранить дефекты покрытия стен в физиокабинете 1,2, дефекты покрытия стен, потолка в боксе 16.

ВИО-5: устранить дефекты покрытий оконных блоков в боксе 6,7, дефекты покрытия потолка в боксе 5,дефекты оконных покрытий в процедурном кабинете, санитарной комнате, буфетной комнате, 3 этаж 10 боксов провести ремонтные работы, 4 этаж 7 боксов провести ремонтные работы, покрытие пола в коридоре, в буфете-раздатке, санитарной комнате устранить дефекты отделочного слоя стен, пола, потолка, посевная комната-дефекты покрытия потолка,

ВИО-4 устранить дефекты отделочного слоя, выявленные в 11 боксах, в коридоре следы протечек, дефекты кафельного покрытия в процедурном кабинете, дефекты отделки стен, потолка и пола в санитарной комнате, дефекты отделочного слоя оконных конструкций,

1 этаж приемное отделение: устранить дефекты отделки стены в боксе 13, потолка, линолеума в боксе 11, дефекты окраски оконной конструкции, линолеума в боксе 9. 

Процедурные кабинеты ИО-3(5 этаж), ВИО-5, ВИО -4 оборудовать раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов, в соответствии с требованиями п.4.4. Раздел V Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям СанПиН 2.1.3.2630 -10.

Обеспечить полностью в лечебных помещениях, буфетных мебелью, где наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели будет гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (ВИО-5, ВИО-4 процедурный кабинеты, ВИО-4 санитарная комната).

ВИО-4: предусмотреть резервные электроводонагревательные установки с подводкой воды к моечным ваннам. 

ВИО-4: Обеспечить присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

ВИО-4: Моечную буфета оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним. 

ВИО-5: предусмотреть резервные электроводонагревательные установки с подводкой воды к моечным ваннам. 

ВИО-5:Моечные ванны присоединить к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

ВИО-5: Моечную буфета оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним. 

Самарская область, 445039, 

<

...>,

Детская больница 

Офтальмологическое отделение 

Сделать поверхность стен, полов и потолков помещений блока Б офтальмологического отделения (палаты, коридоры, санитарная комната, санитарные узлы, смотровая комната № 2, помещение разбора грязного белья, буфет- раздатка) гладкой, устранить дефекты, сделать доступной для влажной уборки, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Обеспечить покрытие пола в помещениях блока Б офтальмологического отделения, (линолеум) плотно прилегающим к основанию. Линолеумные покрытия края линолеума у стен подвести под плинтуса. Швы, примыкающих друг к другу листов линолеума, пропаять, исключить дефекты покрытия (за исключением палат № 15, № 18.).

В помещениях с влажностным режимом (санитарная комната, санитарные узлы) офтальмологического отделения, обеспечить влагостойкость на всю высоту помещения.

Устранение текущих дефектов отделки (дефекты на потолках и стенах, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно. 

В существующем буфетном отделении обеспечить резервные водонагревательные установки с подводкой воды к моечным ваннам. 

Площадь палат на 1 койку (палаты на 3, 4, 6, 7 коек) в офтальмологическом отделении, привести в соответствие с требованиям Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Количество шкафов в гардеробных для персонала обеспечить списочному составу медицинского и технического персонала. 

Частично в палатах установить шкаф для хранения личных вещей пациентов.

В процедурном кабинете, перевязочном кабинетах блока Б предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двухсекционная раковина (мойка).

В процедурном кабинете, перевязочном кабинетах, туалете для персонала умывальники оборудовать смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б (процедурные кабинеты, перевязочные) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. 

Педиатрическое отделение № 1

<

адрес>, 

<

адрес>

В кабинете для ингаляций, где проводится обработка инструментов, предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двухсекционную раковину (мойку).

Поверхность стыков в местах установки дверных косяков в палатах сделать гладкой, устранить дефекты, сделать доступными для влажной уборки, устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

В палатах установить специальный светильник ночного освещения помещения.

В существующих буфетных отделений детской службы установить резервные электроводонагревательные установки с подводкой воды к моечным ваннам. 

Площадь палат на 1 койку (6 местные палаты в количестве 6 штук) обеспечить в соответствии с требованиями Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Организовать контроль за параметрами микроклимата 1 раза в 6 месяцев, загрязненностью химическими веществами воздушной среды, не реже 1 раз в год в отделении.

В процедурном кабинете, ингалятории, туалете для персонала умывальники оборудовать смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

8. Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б( процедурный кабинет) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. 

В кабинете для проведения ингаляций предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двухсекционную раковину (мойку).

Количество шкафов в гардеробных для персонала обеспечить согласно списочному составу медицинского и технического персонала. 

Педиатрическое отделение № 2

<

адрес>, 

<

адрес>

В кабинете для ингаляций, где проводится обработка инструментов, предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двухсекционную раковину (мойку).

В палатах установить специальный светильник ночного освещения помещения.

В существующих буфетных отделениях установить резервные электроводонагревательные установки с подводкой воды к моечным ваннам. 

Площадь палат на 1 койку (3; 4 местные палаты) привести в соответствие с требованиями Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Организовать контроль за параметрами микроклимата 1 раза в 6 месяцев, загрязненностью химическими веществами воздушной среды, не реже 1 раз в год в отделении.

В процедурном кабинете, ингалятории, молочной комнате, туалете для персонала умывальники оборудовать смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б (процедурный кабинет) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. 

Поверхность потолка помещения буфета-раздатки сделать гладкой, исключить дефекты, сделать доступной для влажной уборки, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 

Количество шкафов в гардеробных для персонала обеспечить согласно списочному составу медицинского и технического персонала. 

Наружная и внутренняя поверхность мебели в столовой (столы, стулья) частично имеет сколы, сделать гладкой, доступной для использования моющих и дезинфицирующих средств.

Приемное отделение 

<

адрес>, 

<

адрес>

Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б (процедурный кабинет) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. 

Детское хирургическое отделение 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Площадь палат на 1 койку в палатах хирургического отделения:

-палата№ 2 на 6 мест, площадью 26,2м2, 

-палата № 3 на 8 мест, площадью 26,3м2,

-палата № 4 на 8 мест, площадью 26,4м2,

-палата № 5 на 8 мест, площадью 26,4м2,

-палата № 7, №8, №9, №10 на 6 мест, площадью 26 м2,

привести в соответствие с требованиями Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б (процедурные, перевязочные кабинеты) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке. 

Количество шкафов в гардеробных для персонала обеспечить согласно списочному составу медицинского и технического персонала. 

Сервисное отделение 

<

адрес>, 

<

адрес> 3.

В манипуляционном кабинете предусмотреть отдельную раковину для мытья рук или двухсекционную раковину (мойку).

В процедурном кабинете умывальник оборудовать смесителями с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

ЦСО 

<

адрес>, 

<

адрес>

Поверхность стен кабинета выдачи стерильного медицинского инструментария (стены, потолок) сделать гладкими, исключить дефекты, сделать доступной для влажной уборки, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Обеспечить поверхность стен (комната стерилизации и упаковки) в местах стыка стен герметичной затиркой, дефекты отделки косяков(углов) стен с кафельной отделкой, плитка сделать гладкими, исключить дефекты, сделать доступной для влажной уборки, устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

<

адрес>, 

<

адрес>

Патологоанатомическое отделение

Линолеум на полу второго этажа старый, частично швы примыкающих друг к другу листов линолеума пропаять, исключить дефекты покрытия. Комната приёма тел умерших, кабинет № 13 вырезки биопсийного материала: исключить потрескивание краски на потолке, на швах. Кабинет № 8 проводки материала: вытяжной шкаф, поверхность отделана глазурованной плиткой - часть плитки приклеить.

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

Межрайонный перинатальный центр

Количество койко–мест на занимаемых площадях в отделениях: патологии беременности № 2 и обсервационном отделении № 1 привести в соответствие с требованиями п.3.6, раздела I требований (приложение 1) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В существующих буфетных установить резервные водонагревательные устройства с подводкой воды к моечным ваннам.

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>

Онкологическое отделение № 1

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: 

в перевязочной – дефекты отделки на потолке,

в процедурном кабинете № 2 – исключить дефекты отделки на потолке, 

в палате № 3 – исключить дефекты отделки на стене, 

палате № 4 – исключить следы протечек на потолке, 

палате № 13 – исключить дефекты потолочного покрытия.

Сделать используемую мебель гладкой, без шероховатостяей, исключить сколы и дефекты покрытий, выполнить из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств: тумбочки в палате № 9, палате № 16, палате № 11, палате № 12. 

В отделении установить резервные водонагревательные устройства. 

Обеспечить выполнение требований по площади на 1 койку в палатах отделения (№9, № 8, №1, № 15, № 11, № 12) в соответствии с требованиями Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для освещения палат установить настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола.

В палатах установить стулья по числу коек.

Онкологическое отделение № 2

<

адрес>, 

<

адрес>

Используемую мебель сделать гладкой, без шероховатостей, исключить сколы и дефекты покрытий, выполнить из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств: тумбочки в палате № 10, палате № 8, палате № 3, палате № 2. 

На основании требований п. 6.25 СанПиН 2.1.3.2630-10 для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты класса Б (процедурный кабинет, перевязочные №№ 1 и 2) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке.

В отделении установить резервные водонагревательные устройства.

В перевязочной № 2 оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Количество шкафов в гардеробной обеспечить в соответствии со списочным составом медицинского и технического персонала.

Обеспечить выполнение требований по площади на 1 койку в палатах (№ 10, № 8, № 3, № 2, № 11) отделения в соответствии с требованиями Приложения № 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для освещения палат установить настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м от уровня пола. 

В палатах установить стулья по числу коек.

Устранить текущие дефекты отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: палате № 4, палате № 3, палате № 2, палате № 11. 

Отделение анестезиологии и реанимации 

<

адрес> 

<

адрес>

Устранение текущих дефектов отделки проводить незамедлительно: 

- в процедурной - трещины на потолке, 

- в палате № 2 – трещины на потолке,

В процедурной оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Гардеробная для персонала обеспечить двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды. 

Операционный блок 

<

адрес> 

<

адрес>

Устранить текущие дефекты отделки проводить незамедлительно:

- в санпропускнике - на потолке трещины, сколы краски на стене, отслоилась плитка на стене, в душевой – трещины на потолке – устранить;

- предоперационной № 5 – устранить дефекты отделки на потолке, 

- в предоперационной совмещенной операционной № 2 и № 3 – устранить дефекты отделки на потолке. 

Гардеробная для персонала обеспечить двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды.

<

адрес>, 

Онкологическое консультативно-диагностическое отделение № 1 (поликлиника)

На основании требований п. 6.25 СанПиН 2.1.3.2630-10 для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещении чистоты класса Б (процедурный кабинет) предусмотреть кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке.

Устранить текущие дефекты отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить: в манипуляционной каб.221 – устранить дефекты отделки стен. 

Гардеробная для персонала обеспечить двухсекционными закрывающимися шкафами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды.

Поверхность потолков в кабинетах приема №№ 248, 251, 252,250,222,221 сделать гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Онкологическое консультативно-диагностическое отделение № 2

В смотровой кабинета гинеколога оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) провести незамедлительно:

стены на лестничной клетке – устранить дефекты отделки на стене,

смотровая при кабинете гинеколога – устранить дефекты отделки на стене,

перевязочная – устранить дефекты отделки на потолке,

эндоскопический кабинет – устранить дефекты отделки на потолке.

Поверхность потолков в кабинетах приема врачей сделать гладкой, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

<

адрес>

Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД

Устранение текущих дефектов отделки проводить незамедлительно: 

в кабинете приема № 2 – устранить дефекты отделки на стене,

в кабинете приема № 4 - устранить дефекты отделки на стене,

в кабинете приема № 5 – устранить дефекты отделки на стене,

в кабинете № 6 – устранить дефекты отделки на потолке, стенах, полу

в кабинете приема № 10 – устранить дефекты отделки на стенах и потолке,

в кабинете приема № 12 – устранить дефекты отделки на стене.

Установить резервные водонагревательные устройства.

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Приемное отделение

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет для сбора анализов (дефекты покрытия стен);

ординаторская (дефекты покрытия стен);

кабинет сестры-хозяйки (дефекты покрытия стен);

кабинет временного пребывания № 13 (дефекты покрытия стен). 

На посту медицинской сестры (регистратура), в манипуляционном кабинете, кабинете временного пребывания (ЭКГ) № 9 оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Поверхность стен ординаторской сделать легкодоступными для влажной уборки и сделать устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, так как для отделки используются обои. 

Лечебно-диагностическое отделение

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

коридор (дефекты покрытия стен);

кабинет № 103 (дефекты покрытия стен, потолка, пола);

кабинет № 108 (дефекты покрытия стен);

туалет для пациентов (дефекты покрытия стен);

кабинет № 113 (дефекты покрытия стен, потолка, пола, двери). 

Используемую мебель сделать гладкой, исключить шероховатости, устранить сколы и дефекты покрытий, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья в раздевалке для сотрудников, кабинете № 108, № 112. 

Отделение ЦСО

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Используемую мебель сделать гладкой, исключить шероховатости, устранить сколы и дефекты покрытий, выполнить из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья и шкафы в сестринской, стерилизационной, кабинете для выдачи медицинских инструментов; шкафы в комнате для чистого белья; столы, стулья и шкафы в комнате для приема пищи медицинского персонала. 

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

сестринская (дефекты покрытия стен, потолка);

автоклавная (дефекты покрытия потолка, стен, двери).

Отделение реанимации

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

коридор (дефекты покрытия стен, потолка);

комната для отдыха персонала (дефекты покрытия стен). 

В туалете для сотрудников оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Клинико-диагностическая лаборатория (экстренная)

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет № 8 (автоклавная) (дефекты покрытия стен);

коридор (дефекты покрытия стен, потолка);

моечная (дефекты покрытия оконных блоков). 

В туалете для сотрудников оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Отделение функциональной диагностики 

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет № 221 (дефекты покрытия стен);

кабинет ЭХО (дефекты покрытия стен, потолка, пола);

коридор Блок В (дефекты покрытия стен, потолка);

раздевалка для сотрудников (дефекты покрытия стен). 

Используемую мебель сделать гладкой, исключить шероховатости, устранить сколы и дефекты покрытий, выполнить из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья в кабинете № 221, тумбы и стол в кабинете ЭХО, стулья и стол в кабинете ЭКГ, стулья в ординаторской, тумбы в кабинете № 10, столы в кабинете № 5, кушетка и шкаф в комнате для приема пищи персонала, тумба, стулья и шкафы в ординаторской для врачей, шкафы в кабинете сестры-хозяйки.

Поверхность стен кабинета УЗДГ сделать легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, так как для отделки используются обои.

Количество шкафов в гардеробной обеспечить согласно списочному составу медицинского и технического персонала. 

Терапевтическое отделение № 2

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 302 (исключить дефекты покрытия стен);

душевая комната для пациентов (исключить дефекты покрытия потолка);

палата № 303 (исключить дефекты покрытия потолка);

холл между блоками А и Б (исключить дефекты покрытия оконных блоков, стен, пола);

палата № 15 (исключить дефекты покрытия потолка, стен);

туалет для сотрудников (исключить дефекты покрытия потолка);

процедурный кабинет для внутримышечных вливаний (исключить дефекты покрытия потолка). 

Наружную поверхность медицинской мебели, используемой в отделении, привести в соответствие, исключить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: шкафы в комнате для хранения лекарственных средств; шкафы в кабинете сестры-хозяйки.

Устранение текущих дефектов отделки проводить незамедлительно - отслоившаяся облицовочная плитка на стене, напольных покрытий, следы протечек на потолке: палатах № 303, № 307 а, № 15, в соответствие с требованиями раздела I, п.11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Количество шкафов в гардеробной обеспечить согласно списочному составу медицинского и технического персонала. 

ОРИТОКС (реанимация кардиологического отделения) 

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров исключить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделав их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет сестры-хозяйки (устранить дефекты покрытия стен);

туалет для пациентов (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 3 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 6 (устранить дефекты покрытия стен);

туалет для сотрудников (устранить дефекты покрытия стен). 

Наружную поверхность медицинской мебели, используемой в отделении, привести в соответствие, исключить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья, кресло в кабинете старшей медицинской сестры.

Устранение текущих дефектов отделки проводить незамедлительно - отслоившаяся облицовочная плитка на стене, напольных покрытий, следы протечек на потолке: выбита плитка на стене в туалете для пациентов, палате № 6, туалете для сотрудников.

Кардиологическое отделение № 1

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Наружную поверхность медицинской мебели, используемой в отделении привести в соответствие, устранить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья в кабинете зав. отделением, ординаторской, тумба на складе грязного белья, шкафы в раздевалке для сотрудников, кушетка в раздевалке для врачей.

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), обеспечивающей их обработку моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет старшей медицинской сестры (устранить дефекты покрытия потолка, стен, пола);

комната для хранения лекарственных средств (устранить дефекты покрытия стен);

раздевалка для сотрудников (устранить дефекты покрытия потолка);

холл между блоками А и Б (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 2 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 4 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия пола);

палата № 9 (устранить дефекты покрытия потолка, двери);

раздевалка для врачей (устранить дефекты покрытия стен, пола);

ванная комната для пациентов (устранить дефекты покрытия оконных блоков);

коридор блок А (устранить дефекты покрытия оконных блоков);

кабинет сестры-хозяйки (устранить дефекты покрытия стен). 

На постах медицинской сестры, в кабинете ЭКГ, клизменной оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Устранение текущих дефектов отделки проводить незамедлительно - отслоившаяся облицовочная плитка на стене, напольных покрытий, следы протечек на потолке: палата № 4.

Кардиологическое отделение № 2

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 5 (устранить дефекты покрытия оконных блоков);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия потолка, стен, пола);

палата № 9 (устранить дефекты покрытия оконных блоков);

палата № 13 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 14 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 15 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 16 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 17 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 18 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 19(устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 20 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 21 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 22 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

комната для отдыха мед. персонала (устранить дефекты покрытия стен);

санитарная комната (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

кабинет сестры-хозяйки (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

холл между блоками Б и В (устранить дефекты покрытия потолка, стен, оконных блоков);

процедурный кабинет для внутривенных инъекций (устранить дефекты покрытия потолка);

коридор (устранить дефекты покрытия стен, оконных блоков). 

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: санитарная комната (выбита плитка на стене), палата № 19, № 22.

На постах медицинской сестры, в туалете для сотрудников оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Наружную поверхность медицинской мебели, используемой в отделении привести в соответствие, устранить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: шкафы на посту медицинской сестры № 1, стулья и шкафы в кабинете сестры-хозяйки.

Количество шкафов в гардеробной обеспечить в соответствии со списочным составом медицинского и технического персонала.

Эндокринологическое отделение 

<

адрес>, 

<

адрес>

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Наружную поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: шкафы и столы в кабинете сестры-хозяйки, шкафы в буфете, стулья в ординаторской.

Устранение текущих дефектов отделки проводить незамедлительно - отслоившаяся облицовочная плитка на стене, напольных покрытий, следы протечек на потолке: палата № 2 (выбита плитка на стене).

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

склад чистого белья – кабинет сестры-хозяйки (устранить дефекты покрытия потолка, стен, пола);

туалет для пациентов (устранить дефекты покрытия двери);

склад грязного белья (устранить дефекты покрытия потолка, стен); 

комната для отдыха персонала (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 2 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 4 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 6 (устранить дефекты покрытия потолка, пола);

палата № 8 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 10 (устранить дефекты покрытия стен);

буфет (устранить дефекты покрытия потолка, пола);

процедурный кабинет для внутривенных инъекций (устранить дефекты покрытия стен);

раздевалка для персонала (устранить дефекты покрытия стен);

холл между блоками Б и В (устранить дефекты покрытия потолка, пола).

Неврологическое отделение № 1

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Наружную поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: шкафы в комнате для хранения лекарственных средств и в раздевалке для сотрудников, тумбы на складе грязного белья и комнате для временного хранения медицинских отходов класса «Б», стол в палатах № 7, № 9, № 15, шкафы в буфете, стулья в ординаторской.

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров имеют устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

ординаторская (устранить дефекты покрытия стен);

ванная комната для пациентов (устранить дефекты покрытия стен);

столовая (устранить дефекты стен);

палата № 2 (устранить дефекты стен);

палата № 3 (устранить дефекты стен);

палата № 4 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 5 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия);

палата № 8 (устранить дефекты стен);

палата № 9 (устранить дефекты стен);

палата № 10 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 12 (устранить дефекты стен);

палата № 13 (устранить дефекты стен);

палата № 14 (устранить дефекты стен, потолка);

палата № 18 (устранить дефекты стен);

палата № 19 (устранить дефекты стен);

палата № 20 (устранить дефекты стен, потолка);

палата № 21 (устранить дефекты стен);

холл между блоками А и Б (устранить дефекты стен). 

На постах медицинской сестры, в клизменной оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Неврологическое отделение № 2 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров имеют устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

холл между блоками А и Б (дефекты покрытия стен, потолка, пола);

палата № 3 (дефекты покрытия стен);

палата № 13 (дефекты покрытия стен).

В клизменной, на посту медицинской сестры, оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Пульмонологическое отделение

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров имеют устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 2 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 3 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 5 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 6 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 9 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 10 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 12 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 14 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 15 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 16 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 21 (устранить дефекты покрытия потолка);

кабинет бронхоскопии (устранить дефекты покрытия стен); 

столовая (устранить дефекты покрытия стен); 

коридор (устранить дефекты покрытия стен).

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: палата № 21.

На посту медицинской сестры оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Гематологическое отделение

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

комната для хранения лекарственных средств (устранить дефекты покрытия стен);

раздевалка для врачей (устранить дефекты покрытия стен);

комната для отдыха мед. персонала (устранить дефекты покрытия стен);

буфет (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 3 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 4 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 6 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 10 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 13 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 14 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 16 (устранить дефекты покрытия стен);

коридор (устранить дефекты покрытия стен).

На посту медицинской сестры оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управление.

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: палата № 3.

Гинекологическое отделение № 1

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров имеют устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 1 (дефекты покрытия стен);

палата № 5 (дефекты покрытия стен);

палата № 8 (дефекты покрытия потолка);

кабинет выписки (дефекты покрытия стен);

холл между блоками Б и В (дефекты покрытия потолка).

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: палата № 1, № 8, холл между блоками Б и В.

Гинекологическое отделение № 2

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров имеют устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

малая операционная (устранить дефекты покрытия стен);

процедурный кабинет для внутривенных инъекций (устранить дефекты покрытия стен);

столовая (устранить дефекты покрытия стен);

буфет (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

пост медицинской сестры (устранить дефекты покрытия стен);

комната для хранения уборочного инвентаря (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 2 (устранить дефекты покрытия стен);

комната для хранения лекарственных средств (устранить дефекты покрытия потолка). 

Гинекологическое отделение № 3

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

смотровой кабинет № 2 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

комната для отдыха персонала (устранить дефекты покрытия потолка).

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья на посту медицинской сестры

В процедурном кабинете оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Клинико-диагностическая лаборатория (плановый отдел)

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет № 2 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

кабинет № 4 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

кабинет № 18 (устранить дефекты покрытия стен, потолка).

В туалете для сотрудников оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Операционный блок № 2 (хирургических отделений)

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

раздевалка женская (устранить дефекты покрытия стен, пола, потолка);

склад для хранения расходных материалов (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

раздевалка для младшего мед. персонала (устранить дефекты покрытия потолка).

Помещение для временного хранения медицинских отходов класса «Б» обеспечить водопроводом. 

Анестезиологическое отделение

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечивающей использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья. 

Хирургическое отделение №

<

адрес>, 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 4 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 5 (устранить дефекты покрытия стен, дверь);

палата № 6 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 9 (устранить дефекты покрытия стен). 

Лестничный пролёт 

<

адрес> 

810 корпус (многопрофильный корпус)

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров отделения устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами: лестничный пролёт блоков А, Б, В (дефекты покрытия стен).

<

адрес>

Хирургический корпус

Приемное отделение

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) проводить незамедлительно: кабинет № 8.

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров имеют дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

кабинет № 1 (устранить дефекты покрытия стен);

кабинет № 3 (устранить дефекты покрытия стен);

кабинет № 8 (устранить дефекты покрытия потолка);

кабинет № 9 (устранить дефекты покрытия стен);

кабинет № 11 (устранить дефекты покрытия стен);

кабинет № 16 (устранить дефекты покрытия стен, оконных блоков);

гипсовая (устранить дефекты покрытия потолка);

кабинет зав. отделением (устранить дефекты покрытия стен);

сестринская (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

кабинет сестры-хозяйки (устранить дефекты покрытия стен, оконных блоков);

кабинет врача-гинеколога № 16 (устранить дефекты покрытия стен, оконных блоков). 

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечив использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: шкафы в кабинете сестры-хозяйки, стулья в кабинете № 8.

Количество шкафов в гардеробной обеспечить в соответствии со списочным составом медицинского и технического персонала.

В кабинете врача-гинеколога № 16, кабинете № 8 оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Операционный блок № 1 (хирургических отделений)

<

адрес>, 

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами: 

кабинет сестры-хозяйка (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

коридор (устранить дефекты покрытия потолка);

операционная экстренная (малая) (дефекты покрытия потолка);

операционная № 5 (устранить дефекты покрытия потолка);

операционная № 7 (устранить дефекты покрытия потолка);

операционная (оториноларингологическая) (устранить дефекты покрытия потолка).

В туалетах для сотрудников оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Отделение реанимации

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 2 (дефекты покрытия стен);

кабинет сестры-хозяйки (устранить дефекты покрытия пола). 

В процедурном кабинете оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Отделение гнойной хирургии № 3

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 1 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 2 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 2 «А» (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 8 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 9 (устранить дефекты покрытия потолка, двери);

палата № 11 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 13 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 14 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 15 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 16 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 17 (устранить дефекты покрытия стен);

пост мед. сестры (устранить дефекты покрытия стен);

сестринская (устранить дефекты покрытия стен);

процедурный кабинет для внутримышечных инъекций (устранить дефекты покрытия потолка, двери);

туалет для пациентов (блок № 2) (устранить дефекты покрытия двери).

На посту мед. сестры оборудовать умывальник с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением.

Торакальное отделение

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами: 

палата 309 (устранить дефекты покрытия стен);

палата 310 (устранить дефекты покрытия стен);

палата 311 (устранить дефекты покрытия стен);

палата 315 (устранить дефекты покрытия стен).

Не обеспечено выполнение требований по площади процедурного кабинета для внутримышечных инъекций.

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечив использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья и тумба в палате №.

Отделение челюстно-лицевой хирургии 

<

адрес>, 

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 1 (устранить дефекты покрытия стен);

перевязочный кабинет (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 2 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 3 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 5 (устранить дефекты покрытия стен);

ординаторская (устранить дефекты покрытия стен);

склад для чистого белья (устранить дефекты покрытия оконных блоков);

буфет (устранить дефекты покрытия потолка);

процедурный кабинет манипуляционный (устранить дефекты покрытия стен);

коридор блок № 3 (устранить дефекты покрытия стен).

Поверхность стен палаты № 1, ординаторской сделать легкодоступными для влажной уборки и не являются устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, так как для отделки используются обои.

Гинекологическое отделение № 4 

<

адрес>, 

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

комната для хранения лекарственных средств (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 3 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 5 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 6 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 7 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 9 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 10 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 11 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 12 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

смотровой кабинет № 1 (устранить дефекты покрытия потолка);

клизменная (устранить дефекты покрытия потолка);

коридор в блоке № 3 (устранить дефекты покрытия стен).

Поверхность стен палаты № 1, № 2 сделать легкодоступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, так как для отделки используются обои.

Хирургическое отделение № 1

<

адрес>, 

<

адрес>

Хирургический корпус

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечив использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: кушетка в палате № 709, каталка, стол в сестринской, стул в кабинете старшей мед. сестры.

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

мусоропровод (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 700 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 701 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 702 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 703 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 704 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 705 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 706 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 709 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 710 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 712 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 713 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 716 (устранить дефекты покрытия потолка);

палата № 722 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 723 (устранить дефекты покрытия стен);

коридор блок № 1 (устранить дефекты покрытия потолка, стен, оконных блоков);

холл между блоками № 1 и № 2 (устранить дефекты покрытия пола, стен);

коридор блок № 3 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

моечная (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

ванная комната для пациентов (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

склад для чистого белья (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

процедурный кабинет для внутривенных инъекций (устранить дефекты покрытия потолка);

эндоскопический кабинет (устранить дефекты покрытия потолка);

процедурный кабинет (устранить дефекты покрытия потолка);

буфет (устранить дефекты покрытия стен);

столовая (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

ординаторская дежурного врача (устранить дефекты покрытия потолка);

склад для грязного белья (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

кабинет старшей мед. сестры (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

раздевалка для сотрудников (устранить дефекты покрытия потолка).

Нейрохирургическое отделение

<

адрес>, 

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 801 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 806 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 807 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 809 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 816 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 817 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 818 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 819 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 820 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 821 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 822 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 823 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 824 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 825 (устранить дефекты покрытия стен);

коридор блок № 3 (устранить дефекты покрытия пола, стен);

ванная комната для пациентов (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

ординаторская врача ФИО3 (устранить дефекты покрытия стен);

склад для грязного белья (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

раздевалка для сотрудников (устранить дефекты покрытия стен).

Травматологическое отделение № 2

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров отделения устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

коридор блок № 2, № 3 (устранить дефекты покрытия стен);

раздевалка для сотрудников (устранить дефекты покрытия стен);

столовая (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

комната для отдыха мед. персонала (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 12 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 13 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 14 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 15 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 17 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 18 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 20 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

процедурный кабинет для внутримышечных инъекций (дефекты покрытия стен).

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечив использование моющих и дезинфицирующих средств, а именно: стулья в гипсовой, перевязочном кабинете, раздевалке для сотрудников, комната для отдыха мед. персонала, диван на посту мед. сестры.

На части светильников общего освещения на потолке в комнате для хранения лекарственных средств, коридор блок № 3, раздевалке для сотрудников, комната для отдыха мед. персонала блок № 2 установить сплошные (закрытые) рассеиватели.

Количество шкафов в гардеробной обеспечить в соответствии со списочным составом медицинского и технического персонала.

Гастроэнтерологическое отделение 

<

адрес>, 

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

палата № 10 (устранить дефекты покрытия потолка, пола, стен);

палата № 11 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 15 (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

палата № 13 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 14 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 17 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 18 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 19 (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

палата № 20 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 21 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 22 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 23 (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 24 а (устранить дефекты покрытия стен);

палата № 25 (устранить дефекты покрытия стен);

кабинет врача (устранить дефекты покрытия стен, потолка, оконных блоков);

комната для отдыха врачей (устранить дефекты покрытия потолка, стен);

клизменная (блок № 1) (устранить дефекты покрытия стен, потолка);

туалет для пациентов (устранить дефекты покрытия двери);

коридор в блоке № 1 (устранить дефекты покрытия стен, пола);

коридор в блоке № 2 (устранить дефекты покрытия стен).

Наружная поверхность медицинской мебели используемой в отделении устранить сколы, сделать гладкой, обеспечив использование моющих и дезинфицирующих средств: диван, кресла в холле блок № 2 и блок № 1, кушетка в клизменной.

Лестничный пролёт 

<

адрес>

Хирургический корпус

Поверхности стен, полов и потолков кабинетов, коридоров отделения устранить дефекты (сколы отслоения краски, протечки), сделать их устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами: лестничный пролёт (дефекты покрытия стен).

<

адрес>, 

<

адрес>

В помещениях ассистентской, рецептурной устранить следы протечек, отслаивание краски на потолке и стенах, в помещении дистилляционной отбита плитка на полу, в помещениях расположенных в цокольном этаже (материальные комнаты) стены поражены грибком; в холодильной камере нарушена целостность окраски.

Техническая служба 

проводить уборку помещений вентиляционных камер 1 раз в месяц, также проводить уборку воздухозаборных шахт 1 раз в полгода;

организовать контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды, не реже 1 раз в год, 

Пищеблок

в помещениях пищеблока провести ремонт, а именно в варочном зале отсутствует облицовочная плитка на полу (ямы), столярные изделия (двери, окна) требуют замены и т.п.,

в помещениях пищеблока установить систему приточно-вытяжной механической вентиляции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента вынесения решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти.

Решение в окончательной форме изготовлено 27.05.2019 года.

Судья подпись Т.М. Филиппова 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№

№

№ 

№

№

№

№

№ 

№ 

№ 

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№ 

№

№ 

№ 

№

№

№

№ 

№ 

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№ 

№ 

№ 

№

№ 

№

№ 

№ 

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№ 

№ 

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№ 

№

№ 

№ 

№

№

№ 

№ 

№

№

№

№ 

№ 

№

№ 

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№ 

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№ 

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№ 

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№

№ 

№

№

№

№

№

№ 

№

№ 

№

№

№

№

№