Дело № 2-1018/2020

18RS0021-01-2020-001308-11

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. ФИО1 16 июля 2020 года

Можгинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Кожевниковой Ю.А.,

при секретаре Бутолиной Т.В., 

с участием помощника Можгинского межрайонного прокурора Малюгановой Е.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Можгинского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Можгинский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению «Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее по тексту МБУ Можгинского района «ММЦРБ») о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Исковое заявление мотивировано тем, что Можгинской межрайонной прокуратурой проведен анализ исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в библиотеках МБУ Можгинского района «ММЦРБ». Установлено, что на территории муниципального образования «Можгинский район» располагается 22 библиотеки, которые посещают 2731 несовершеннолетний. Ежегодно в библиотеках МБУ Можгинского района «ММЦРБ» по результатам проверки вносятся предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, которые являются однотипными и систематически не устраняются. 

Так, 20.12.2018 г. органом пожнадзора в адрес директора МБУ Можгинского района «ММЦРБ» внесено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01.11.2018 г., в котором указано, что в помещении Березнякской сельской библиотеки, расположенной по адресу: УР, 

<

***>, в нарушение пункта 1.2 приложения А СП 5.13130.2009, раздела 7 СП 3.13130.2009 здание библиотеки не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

При проведении проверки в декабре 2019 года данные нарушения остались не устраненными, в связи с чем орган пожнадзора вновь вынужден был внести предписание от 12.12.2019 г. и установить срок для устранения нарушений до 01.11.2020 г. 

По состоянию на 03.06.2020 г. указанные нарушения с 2018 года ответчиком не устранены. 

Наличие названных нарушений требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью людей, посещающих учреждения культуры. 

На основании изложенного, прокурор просит обязать МБУ Можгинского района «ММЦРБ» в срок до 01.09.2021 года оборудовать помещение Березнякской сельской библиотеки, расположенной по адресу: УР, 

<

***>, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

В судебном заседании помощник прокурора Малюганова Е.Н. на исковых требованиях настаивала, поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении.

Представитель ответчика МБУ Можгинского района «ММЦРБ» ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела была извещена надлежащим образом, представила письменное заявление о признании исковых требований. 

На основании ч. 5 ст. 167 ГПК РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика. 

Заслушав помощника прокурора, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности в МБУ Можгинского района «ММЦРБ» послужили поводом для обращения прокурора в суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с положениями ст. ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" учреждения культуры обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. 

СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) разработан в соответствии со статьей 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях.

СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) разработан в соответствии со статьями 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111 - 116 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.

Таким образом, в силу вышеуказанных положений на ответчике лежит обязанность по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. Суд соглашается с доводами истца о том, что допущенное ответчиком бездействие создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц и подлежит обязательному устранению.

В соответствии с требованиями ст. ст. 39, 173 ГПК РФ представитель ответчика МБУ Можгинского района «ММЦРБ» в судебное заседание представил письменное заявление о признании исковых требований. Согласно данному заявлению представителю ответчика разъяснены последствия признания иска. 

Суд принял признание иска представителем ответчика, т.к. это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч.3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

С учетом характера дела, объема действий, которые необходимо совершить для восстановления нарушенного права, суд полагает возможным определить для исполнения срок, предложенный прокурором.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования Можгинского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МБУ Можгинского района «ММЦРБ» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, – удовлетворить.

Обязать МБУ Можгинского района «ММЦРБ» в срок до 01.09.2021 г. оборудовать помещение Березнякской сельской библиотеки, расположенной по адресу: УР, 

<

***>, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его вынесения в окончательной форме через Можгинский районный суд Удмуртской Республики.

Мотивированное решение изготовлено 16.07.2020 г.

Председательствующий судья- Кожевникова Ю.А.