Дело №5-28/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Маджалис 30 мая 2019 года

Судья Кайтагского районного суда Республики Дагестан Мирзаев М.С.,

с участием:

представителя ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД по 

доверенности – ФИО3, 

представителя ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кайтагском 

районе – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ в отношении ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД,

УСТАНОВИЛ:

Старшим специалистом ТО Уаправления Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> ФИО2 в отношении ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД, по результатам проверки составлен акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было установлено, что выявлены нарушения обязательных требований в том, что в нарушении СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»:

- Выполнение работ и оказание услуг по эндоскопии осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии и лицензии, (нарушение п.1 п.п 1.3, п.п. 10.22.1 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. № "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения");

-В поликлинике, для проведения эндоскопических исследований, отсутствует необходимых набор помещений (процедурная, моечно-дезинфекционная). Имеется одно помещение для проведения гастроскопии и колоноскопии, нет разделения на зоны (п. 3.9 СП ДД.ММ.ГГГГ-03). Помещение для обработки эндоскопов не разделено на условно грязную зону, предназначенную для проведения окончательной очистки, и условно чистую зону, где проводится дезинфекция высокого уровня, сушка и хранение эндоскопов (п.5.11 СП ДД.ММ.ГГГГ);

В составе эндоскопического кабинета отсутствуют вспомогательные помещения (п.5.1СП ДД.ММ.ГГГГ-15). Проведение лабораторного контроля качества обработки эндоскопического оборудования не включено в программу производственного контроля медицинской организации (п.3.5СП ДД.ММ.ГГГГ-15) Хранение эндоскопов между манипуляциями у пациентов не осуществляется в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, п. 3.13. СП ДД.ММ.ГГГГ-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

На основании данного акта и результатов проведенной проверки в отношении ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель ТО Управления Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> ФИО2 пояснила, что нарушения допущены по вине ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД и в его действиях содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД по доверенности ФИО3 признала вину в совершении административного правонарушения, при этом пояснил, что выявленные и указанные в акте № от ДД.ММ.ГГГГ нарушения частично устранены, принимаются меры по устранению вывяленных нарушений.

Суд, выслушав сторон по делу, исследовав представленные материалы и оценив в совокупности все доказательства по делу, приходит к следующему.

ДД.ММ.ГГГГ, старшим специалистом ТОУ по Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> ФИО2, проведена плановая, выездная проверка в отношении ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес>. 

В ходе проверки установлено, что допущены нарушения предусмотренные ст.6.3 КоАП РФ, в частности:

-В нарушении СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», в поликлинике для проведения эндоскопических исследований отсутствует необходимый набор помещений (процедурная, моечно-дезинфекционная), имеется одно помещение для проведения гастроскопии и колоноскопии, нет разделения на зоны (п. 5 п. 5.1., П..5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4 СП ДД.ММ.ГГГГ-15);

- Помещение для обработки эндоскопов не разделено на условно грязную зону, предназначенную для проведения окончательной очистки, и условно чистую зону, где проводится дезинфекция высокого уровня, сушка и хранение эндоскопов (п.5.11 СП ДД.ММ.ГГГГ- 15). Также в составе эндоскопического кабинета отсутствуют вспомогательные помещения (и.5.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-15) проведение лабораторного контроля качества обработки эндоскопического оборудования не включены в программу производственного контроля медицинской организации (п.3.5 ДД.ММ.ГГГГ СП15);

-Хранение эндоскопов между манипуляциями у пациентов не осуществляется в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, и. 3.13. СП ДД.ММ.ГГГГ- 03 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях". 

Вина ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела, а именно: актом проверки за № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД, в совершении административного правонарушения, предусмотренного по ст. 6.3 КоАП РФ. 

Указанные обстоятельства подтвердила в суде старший специалист ТОУ по Роспотребнадзора по РД в 

<

адрес> ФИО2. 

В связи с изложенным, суд считает, что вина ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ полностью доказана.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями закона, лицом, уполномоченным на составление протоколов об административном правонарушении.

Административное правонарушение, допущенное ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД, правильно квалифицировано по ст.6.3 КоАП РФ, как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

При назначении наказания судом не установлено обстоятельств, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Оценив с учетом фактических обстоятельств дела, то, что на момент рассмотрения дела представитель ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД ФИО3 обязуется устранить требования, изложенные в акте, суд считает необходимым назначить ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД наказание в виде приостановления деятельности эндоскопического кабинета ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Кайтагская ЦРБ», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.3 КоАП РФ, и назначить наказание в виде приостановления деятельности эндоскопического кабинета ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД сроком на 30 (тридцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять со дня со дня фактического приостановления, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Запрещается эксплуатация эндоскопического кабинета ГБУ РД «Кайтагская ЦРБ» 

<

адрес> РД на срок приостановления деятельности.

Копию настоящего постановления, в соответствии с ч.1 ст.32.12 КоАП РФ, направить начальнику 

<

адрес> отдела судебных приставов для немедленного исполнения.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан через Кайтагский районный суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.С. Мирзаев