Дело № 2-76/2019 КОПИЯ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 января 2019 года город Пермь

Пермский районный суд Пермского края

в составе председательствующего судьи Ежовой К.А.,

при секретаре Мовчанюк В.Э.,

с участием представителя ответчика МАОУ «

<

данные изъяты>» - директора ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Центральный территориальный отдел к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «

<

данные изъяты>», Управлению образования администрации Пермского муниципального образования о возложении обязанности по устранению нарушений требований санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Центральный территориальный отдел (далее также - Роспотребнадзор) обратилось в суд с иском к МАОУ «

<

данные изъяты>», Управлению образования администрации Пермского муниципального образования о возложении обязанности по устранению нарушений требований санитарного законодательства.

В обоснование указано, что в соответствии со ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны выполнять требование санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. В ходе плановой выездной проверки, проведенной в декабре 2017 года в отношении МАОУ «

<

данные изъяты>», выявлены нарушения требований санитарного законодательства, организации выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка исполнения указанного предписания, в ходе которой установлено, что выявленные нарушения не устранены, о чем составлен акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по результатам санитарно-эпидемиологического расследования случаев энтеровирусной инфекции среди учащихся также были установлены нарушения требований санитарного законодательства. Вследствие указанных нарушений в МАОУ «

<

данные изъяты>» наблюдается ряд случаев групповой заболеваемости внебольничной пневмонии. В связи с чем истец просит возложить на МАОУ «

<

данные изъяты>» обязанность по устранению нарушений требований санитарного законодательства РФ в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

по адресу осуществления деятельности МАОУ «Лобановская средняя школа»: 

<

адрес>: 

1. Обеспечить количество рабочих мест для обучающихся, не превышающее вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, по которому построено (реконструировано) здание в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПин 2.4.2.2821-10; 

2. Выделить для начальных классов (№ помещения в отдельном блоке в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Оборудовать в гардеробе ячейки для обуви, достаточное количество крючков для одежды, выделить место в гардеробе для учащихся начальных классов в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4. Обеспечить площадь учебных кабинетов № кв.м на 1-го обучающегося в кабинете № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>),№ (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

5. Осуществить устранение дефектов пола в рекреации на 1-м этаже здания начальной школы в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

6. Обеспечить в кабинетах №, № №, № (иностранного языка), № (иностранного языка), № (иностранного языка) расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной не менее 50 см в соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

7. Оборудовать в кабинетах № (иностранного языка), № (иностранного языка) классные доски местным освещением в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

8. Обеспечить в кабинетах №, музыки, технологии мальчиков правильное расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

9. Организовать для учащихся № классов, начальных классов №-ой смены двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2409-08;

10. Утвердить меню руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями п. 6.24 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-08. 

По адресу осуществления деятельности Мостовского филиала МАОУ «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>: 

1. Оборудовать светопроемы 1–го класса, кабинета технологии, кабинета химии/биологии, физики, кабинета немецкого языка, кабинета психолога/логопеда солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

2. Осуществить устранение дефектов стен в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Осуществить устранение дефектов пола в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

4. Осуществить устранение дефектов стен в душевой для девочек в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

5. Осуществить устранение дефектов пола в душевой для девочек в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10; 

6. Привести унитаз в санузле при раздевальной для мальчиков в исправное состояние в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

7. Осуществить устранение дефектов стен в душевой для мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

8. Осуществить устранение дефектов пола душевой для девочек в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В структурном подразделении детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

1. Обеспечить площадь на одного ребенка в группе «

<

данные изъяты>» в соответствии с требованиями п. 1.9, 4.12 таблицы 1 приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (не менее 2,0 м2); 

2. Обеспечить учебные доски равномерным искусственным освещением, софитами в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. Оборудовать световые проемы в групповых солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возложить на МАОУ «

<

данные изъяты>» обязанность по устранению нарушений требований санитарного законодательства РФ в срок до ДД.ММ.ГГГГ, а именно: обеспечить функционирование вытяжных каналов вентиляции, предоставить в адрес истца акты ревизии системы вентиляции с результатами замеров ее эффективности. 

Возложить на управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» в тот же срок обязанность принять меры по устранению вышеуказанных нарушений санитарного законодательства (л.д. 2-5, 93). 

Истец Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Центральный территориальный отдел не направило представителя в судебное заседание, представило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя истца. 

В судебном заседании представитель ответчика МАОУ «

<

данные изъяты>» - директор ФИО7, признал указанные в иске нарушения санитарно-законодательства, вместе с тем по требованиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в части прекращения нарушений санитарного законодательства в МАОУ «

<

данные изъяты>» пояснил, что исполнение требования об обеспечении количества рабочих мест для обучающихся, не превышающего вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную ФИО2, по которому построено (реконструировано) здание, в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, невозможно, поскольку проект здания школы по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ года, увеличить площадь здания для того, что соблюсти требования СанПиН не представляется возможным. Численность обучающихся в школе составляет порядка 1100 человек, в то время как проектная мощность здания рассчитана на 680 человек. Отказ в приеме в школу гражданам, имеющим прописку в 

<

адрес> и закрепленных территориях, повлечет нарушение прав на образование. Требование о выделении для начальных классов (№ помещений в отдельном блоке в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 невозможно исполнить, так как данные классы обучаются в здании основной школы на первом этаже, помещений в корпусе начальной школы для этих классов не имеется. Исполнение требования об обеспечении в кабинетах №, №, №, № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) расстояния между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см, расстояния между рядом столов и внутренней продольной стеной не менее 50 см в соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 невозможно, так как количество обучающихся в классах не позволяет сократить количество парт, чтобы увеличить расстояние между ними. Относительно требования об организации для учащихся 5-11 классов, начальных классов 2-ой смены двухразового горячего питания (завтрак и обед) в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 пояснил, что в образовательном учреждении организовано одноразовое горячее питание, поскольку отсутствует потребность учащихся в организации двухразового горячего питания. Требование об утверждении меню руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 исполнено.

По требованиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в части прекращения нарушений санитарного законодательства в 

<

данные изъяты> филиале МАОУ «

<

данные изъяты>» директор школы пояснил, что выявленные нарушения санитарного законодательства будут устранены при реконструкции здания школы 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>», которая запланирована на 2020 год, в связи с чем просит установить срок устранения нарушений санитарного законодательства в 

<

данные изъяты> филиале МАОУ «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ.

По требованиям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю в части прекращения нарушений санитарного законодательства в структурном подразделении 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» детский сад «

<

данные изъяты>» директор школы пояснил, что согласно проекту реконструкции здания школы 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» первый этаж здания будет переоборудован для детского сада «

<

данные изъяты>»; здание, в котором в настоящее время располагается детский сад, эксплуатироваться не будет, в связи с чем устранение указанных в иске нарушений санитарного законодательства в структурном подразделении 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» детский сад «

<

данные изъяты>» нерационально. 

По требованию об обеспечении функционирование вытяжных каналов вентиляции в здание МАОУ «

<

данные изъяты>», предоставлении в адрес истца актов ревизии системы вентиляции с результатами замеров ее эффективности директор школы пояснил, что данное требование будет исполнено не ранее ДД.ММ.ГГГГ, так как для его исполнения необходим монтаж вентиляционных систем, который требует полного прекращения учебного процесса, и для того, чтобы не прерывать учебный процесс и гарантировать учащимся право на образование, работы по монтажу вентиляционных систем будут выполнены в период летних каникул 2019 года. В настоящее время предпринимаются меры по установлению принудительной двухсторонней вытяжки, работы будут проведены до февраля 2019 года.

Ответчик Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» не направил представителя в судебное заседание, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Согласно представленному данным ответчиком отзыву Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» осуществляет полномочия и функции учредителя МАОУ «

<

данные изъяты>». По требованию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Центральный территориальный отдел в части прекращения нарушений санитарного законодательства в 

<

данные изъяты> филиале МАОУ «

<

данные изъяты>» пояснило, что 

<

данные изъяты> филиал МАОУ «

<

данные изъяты>» осуществляет свою деятельность в здании по адресу: 

<

адрес>, в котором располагается школа, и в здании по адресу: д

<

адрес>, в котором располагается детский сад «

<

данные изъяты>». В 2018 году принято решение о проведении реконструкции здания школы 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», после которой часть помещений № этажа будут переоборудованы в детский сад. После реконструкции здание 

<

данные изъяты> филиала будет соответствовать действующим санитарным требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. Принадлежащее на праве оперативного управления МАОУ «

<

данные изъяты>» здание детского сада «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> после реконструкции здания школы с баланса учреждения будет передано на баланс Пермского муниципального района. ДД.ММ.ГГГГ МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» заключило муниципальный контракт с ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект», согласно которому последний обязуется в течение 90 календарных дней с момента заключения контракта осуществить выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция здания школы в 

<

адрес>, местонахождение объекта проектирования: 

<

адрес>». Администрацией Пермского муниципального района в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), для оплаты работ по указанному контракту на 2019 года запланированы денежные средства. После составления ФИО2 на проведение реконструкции здания школы Мостовского филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» и определения объема работ в рамках реконструкции администрацией Пермского муниципального района будет рассмотрен вопрос о выделении денежных средств на реконструкцию здания школы. Осуществление финансирования на указанные цели планируется на 2020 год, в связи с чем просит установить срок устранения нарушений санитарного законодательства в 

<

данные изъяты> филиале МАОУ «

<

данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ.

Суд, выслушав представителя ответчика МАОУ «

<

данные изъяты>», исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства. 

МАОУ «

<

данные изъяты>» является действующим юридическим лицом, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ ОГРН: №. Учредителем юридического лица является Управление образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район». Адрес учреждения: 

<

адрес>. Свою деятельность МАОУ «

<

данные изъяты>» также осуществляет по адресу 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. МАОУ «

<

данные изъяты>» имеет структурное подразделение детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Согласно акту санитарно-эпидемиологического расследования от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» с целью установления причин и условий возникновения энтеровирусной инфекции у детей, посещающих МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>., при расследовании ДД.ММ.ГГГГ установлены нарушения требований санитарного законодательства, что способствовало распространению энтеровирусной инфекции среди учащихся школы (л.д. 41-50). 

ДД.ММ.ГГГГ по итогам вышеназванного санитарно-эпидемиологического расследования должностным лицом Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку, вынесено предписание № в отношении МАОУ «

<

данные изъяты>», согласно которому МАОУ «

<

данные изъяты>» было предписано, в том числе: в срок до ДД.ММ.ГГГГ привести внутристенные вытяжные каналы в рабочее состояние в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; в срок до 01.09.2018 обеспечить в туалетах основной школы механическую вентиляцию в соответствии с требованиями п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечить площадь учебных кабинетов на одного обучающегося в классах (1 «г», 2 «к», 3 «в») в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10; в срок до 31.12.2017 привести в рабочее состояние душевую и санузлы для девочек и мальчиков при спортивном зале в соответствии с требованиями п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 (л.д. 51-53).

ДД.ММ.ГГГГ должностным лицом Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку, вынесено предписание № в отношении МАОУ «

<

данные изъяты>», так как в результате плановой выездной проверки МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, структурного подразделения детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ. МАОУ «

<

данные изъяты>» было предписано устранить выявленные нарушения в срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.54-60).

Распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ № органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, назначена проверка в отношении МАОУ «

<

данные изъяты>» в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью контроля за исполнением МАОУ «

<

данные изъяты>» предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку, от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно акту проверки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по распоряжению от ДД.ММ.ГГГГ № органа государственного контроля (надзора), в ходе проверки установлено, что не все нарушения, указанные в предписании от ДД.ММ.ГГГГ №, устранены, а именно: 

в МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не выполнены требования предписания: 

1. Обеспечить количество рабочих мест для обучающихся, не превышающую вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, по которому построено (реконструировано) здание в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПин 2.4.2.2821-10; 

2. Выделить для начальных классов (№») помещения в отдельном блоке в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Оборудовать в гардеробе ячейки для обуви, достаточное количество крючков для одежды, выделить место в гардеробе для учащихся начальных классов в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4. Обеспечить площадь учебных кабинетов № кв.м на №-го обучающегося в кабинете № (№» класс), № (№ класс), № (№» класс), № (№» класс),№ (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№» класс), № (№ класс), № (№» класс), № (№» класс), № (№» класс) в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

5. Осуществить устранение дефектов пола в рекреации на 1-м этаже здания начальной школы в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10; 

6. Обеспечить в кабинетах №, №, №, № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной не менее 50 см в соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

7. Обеспечить в кабинетах №, музыки, технологии мальчиков правильное расположение светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

8. Организовать для учащихся 5-11 классов, начальных классов 2-ой смены двухразовое горячее питание (завтрак и обед) в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2409-08;

9. Утвердить меню руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

В 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не выполнены требования предписания: 

1. Оборудовать светопроемы 1-го класса, кабинета технологии, кабинета химии/биологии, физики, кабинета немецкого языка, кабинета психолога/логопеда солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

2. Осуществить устранение дефектов стен в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Осуществить устранение дефектов пола в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

4. Осуществить устранение дефектов стен в душевой для девочек в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

5. Осуществить устранение дефектов пола в душевой для девочек в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

6. Привести унитаз в санузле при раздевальной для мальчиков в исправное состояние в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

7. Осуществить устранение дефектов стен в душевой для мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

8. Осуществить устранение дефектов пола душевой для мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В структурном подразделении детский сад «Теремок» Мостовского филиала МАОУ «Лобановская средняя школа» по адресу: 

<

адрес> не выполнены требования предписания: 

1. Обеспечить площадь на одного ребенка в группе «Сказка» в соответствии с требованиями п. 1.9, 4.12 таблицы 1 приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (не менее 2,0 кв.м); 

2. Обеспечить учебные доски равномерным искусственным освещением, софитами в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. Оборудовать световые проемы в групповых солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 (л.д. 70-77).

Согласно акту проверки от ДД.ММ.ГГГГ требование предписания об оборудовании в кабинетах № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) классные доски местным освещением в соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 МАОУ «

<

данные изъяты>» исполнено (л.д. 74).

Согласно отчету от ДД.ММ.ГГГГ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №, выявленных при обследовании МАОУ «

<

данные изъяты>» в 2017-2018 г.г., направленному в адрес Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в МАОУ «

<

данные изъяты> школа» по адресу: 

<

адрес> выполнено требование предписания об устранении дефектов пола в рекреации на №м этаже здания начальной школы в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 (л.д. 99, оборот). В 

<

данные изъяты> филиале МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> выполнены требования предписания об устранении дефектов стен в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; устранении дефектов пола в раздевальной для девочек в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 (л.д. 100, оборот).

Согласно отчету от ДД.ММ.ГГГГ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №, выявленных при обследовании МАОУ «

<

данные изъяты>» в 2017-2018 г.г., направленному в адрес Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> выполнены требования предписания об обеспечении в кабинетах №, музыки, технологии мальчиков правильного расположения светильников с люминесцентными лампами параллельно светонесущей стене в соответствии с требованиями п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (л.д. 103, оборот); об организации для учащихся № классов, начальных классов №-ой смены двухразового горячего питания (завтрак и обед) в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2409-08 (л.д. 103, оборот); об утверждении меню руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 (л.д. 103, оборот).

Согласно акту санитарно-эпидемиологического расследования от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» с целью установления причин и условий возникновения случаев «Внебольничной пневмонии» у учащихся МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, для обучающихся МАОУ «

<

данные изъяты>» организовано №-х разовое горячее питание (завтрак, обед), что соответствует п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. На момент расследования в обеденном зале вывешено меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, что соответствует п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08.В подтверждение доводов ответчика МАОУ «

<

данные изъяты>» об исполнении требования предписания об утверждении меню руководителем образовательного учреждения в соответствии с требованиями п. 6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 представлено суду Примерное 10-дневное меню для детей в возрасте 11-18 лет на зимне-весенний период года, утвержденные директором МАОУ «

<

данные изъяты>» ФИО1

06.11.2018 между МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального района» (заказчик) и ООО «Проектно-изыскательский институт «БрянскГражданПроект» (подрядчик) заключен муниципальный контракт №, согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция здания школы в д

<

адрес>», нахождение объекта проектирования: 

<

адрес>». Календарные сроки выполнения работ определены сторонами: в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. К муниципальному контракту составлены техническое задание, сводный сметный расчет и сметы, из содержания которых следует, что в здание школы по адресу: 

<

адрес> также будут располагаться помещения детского сада (л.д.116-146).

Администрацией Пермского муниципального района через муниципальную программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ №, для оплаты работ по указанному контакту на 2019 год предусмотрены денежные средства (л.д.147, 148-149).

МАОУ «Лобановская средняя школа» (заказчик) и ООО «Научно-производственная фирма «Водолей» (исполнитель) заключили договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство произвести работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции 

<

адрес>. Исполнитель обязуется произвести работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.106-107).

Согласно паспорту здания МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, год постройки здания ДД.ММ.ГГГГ, проектная вместимость – 420 чел.; по адресу: 

<

адрес> Б, год постройки здания ДД.ММ.ГГГГ, проектная вместимость – 260 чел.

Согласно информации, представленной директором МАОУ «

<

данные изъяты>», на 2018-2019 учебный год в указанном учебном учреждении обучается 1107 человек, в 

<

данные изъяты> филиале школы, структурном подразделении школы обучается 101 человек.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований в части ввиду следующего.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон РФ N 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 51 Федерального закона РФ N 52-ФЗ главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими полномочиями предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях (пункт 1.1).

Санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, строящиеся и реконструируемые общеобразовательные организации (пункт 1.3).

Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся (пункт 1.4).

При наличии в учреждении дошкольных групп, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, их деятельность регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций (пункт 1.6).

СанПиН 2.4.2.2821-10 в разделах IV,V, VI, VII содержит, соответственно, требования к зданию, требования к помещению и оборудованию общеобразовательных организаций, требования к воздушно-тепловому режиму, требования к естественному и искусственному освещению. 

Так, архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок. Ранее построенные здания общеобразовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом (п. 4.1).

При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки (п. 4.5).

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 кв.м на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил (п. 4.9).

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения. Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз. Для обучающихся основного общего и среднего общего образования во вновь строящихся зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность предусматривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 кв.м. Их оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах (п. 4.25).

Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (4.28).

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений (4.29).

Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) здание (п. 5.1).

При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50 (п. 5.6).

Здания общеобразовательных организаций оборудуют системами централизованного отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды (п. 6.1).

Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается (п. 7.1.8).

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей (развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организационно-правовых форм и форм собственности (пункт 1.1). Санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, осуществляющие услуги по развитию детей и дошкольные группы по уходу и присмотру (далее - дошкольные образовательные организации) и не распространяются на объекты, находящиеся в стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент вступления в действие настоящих санитарных правил.

СанПиН 2.4.1.3049-13 в разделах IV,VI, VII, приложении 1 содержит, соответственно, требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию, требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций, требования к естественному и искусственному освещению помещений, рекомендуемые площади помещений групповой ячейки. 

Так, количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка (п. 1.9).

Площади помещений, входящих в групповую ячейку, принимают в соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки (таблица 1 Приложения N 1). Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций оптимальную площадь групповых и спален рекомендуется принимать из расчета норматива площади на одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена (4.12).

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением (п. 6.9).

Световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и наружные вертикально направленные. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и дезинфекционным растворам. Допускается в качестве солнцезащитных устройств использовать шторы (или жалюзи) светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения (п. 7.3). 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона РФ N 52-ФЗ на юридических лиц возложена обязанность выполнять требования санитарного законодательства.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ответственность за выполнение предписания N 199 от ДД.ММ.ГГГГ и предписания № от ДД.ММ.ГГГГ должностного лица, уполномоченного проводить проверку, со сроками их исполнения, вынесенных в отношении МАОУ «

<

данные изъяты>», возложена на МАОУ «

<

данные изъяты>». Предписания не обжалованы и не отменены. На день судебного заседания указанные предписания МДОУ «

<

данные изъяты>» в полном объеме не исполнены, а именно: 

в МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не выполнены требования предписания: 

1. Обеспечить количество рабочих мест для обучающихся, не превышающую вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, по которому построено (реконструировано) здание в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПин 2.4.2.2821-10; 

2. Выделить для начальных классов (№») помещения в отдельном блоке в соответствии с требованиями п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Оборудовать в гардеробе ячейки для обуви, достаточное количество крючков для одежды, выделить место в гардеробе для учащихся начальных классов в соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4. Обеспечить площадь учебных кабинетов № кв.м на №-го обучающегося в кабинете № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс),№ (№ класс), № (№» класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№» класс), № (№ класс) в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

5. Обеспечить в кабинетах №, №, №, № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной не менее 50 см в соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;

6. Обеспечить функционирование вытяжных каналов вентиляции в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

в Мостовском филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не выполнены требования предписания: 

1. Оборудовать светопроемы 1-го класса, кабинета технологии, кабинета химии/биологии, физики, кабинета немецкого языка, кабинета психолога/логопеда солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

2. Осуществить устранение дефектов стен в душевой для девочек в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Осуществить устранение дефектов пола в душевой для девочек в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4. Привести унитаз в санузле при раздевальной для мальчиков в исправное состояние в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

5. Осуществить устранение дефектов стен в душевой для мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

6. Осуществить устранение дефектов пола душевой для мальчиков в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;

в структурном подразделении детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиала МАОУ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> не выполнены требования предписания: 

1. Обеспечить площадь на одного ребенка в группе «

<

данные изъяты>» в соответствии с требованиями п. 1.9, 4.12 таблицы 1 приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (не менее 2,0 кв.м); 

2. Обеспечить учебные доски равномерным искусственным освещением, софитами в соответствии с требованиями п. 6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3. Оборудовать световые проемы в групповых солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13(л.д.70-77). 

Доводы со стороны ответчика МАОУ «

<

данные изъяты>» о невозможности обеспечить количество рабочих мест для обучающихся, не превышающее вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, по которому построено (реконструировано) здание, выделить для начальных классов (№) помещения в отдельном блоке, обеспечить в кабинетах №, №, №, № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной не менее 50 см ввиду того, что численность обучающихся в школе превышает проектную мощность здания, указанные начальные классы обучаются в здании основной школы на первом этаже, помещений в корпусе начальной школы для этих классов не имеется, количество обучающихся в классах не позволяет сократить количество парт в указанных кабинетах, чтобы увеличить расстояние между ними, не могут являться основанием для освобождения от обязанности по обеспечению безопасности и безвредности пребывания в образовательном учреждении, при этом увеличение численности обучающихся влечет необходимость увеличения вместимости общеобразовательной организации в соответствии с обязательными санитарными требованиями.

Частью 1 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Федеральный закон от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ) предусмотрено, что автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах).

Решением Земского собрания Пермского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении положения об Управлении образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» утверждено положение об управлении образования администрации муниципального района. В п.п. 1.2, 1.4, 1.6 положения сказано, что Управление является муниципальным органом управления образованием на территории Пермского муниципального района, обеспечивающим государственную политику в области образования с учетом региональных и субрегиональных особенностей. Управление является самостоятельным юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. Как юридическое лицо Управление имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства…, п. 2.1.5 управление осуществляет полномочия и функции учредителя муниципальных образовательных организаций Пермского муниципального района.

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества автономного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

По смыслу вышеуказанных норм права обязанность по осуществлению ремонта недвижимого имущества, как текущего, так и капитального, лежит на его собственнике, следовательно, на Управлении образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район».

В соответствии с положениями ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено. 

При определении сроков устранения нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации суд учитывает значимость разрешенных судом требований, направленных на исполнении обязанности по обеспечению безопасности и безвредности пребывания в образовательном учреждении; время, необходимое для исполнения вышеуказанных требований уполномоченного органа Роспотребнадзора, а также учитывает принципы разумности и справедливости.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199, 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Центральный территориальный отдел к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «ФИО6», Управлению образования администрации Пермского муниципального образования о возложении обязанности по устранению нарушений требований санитарного законодательства удовлетворить частично.

Возложить на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «

<

данные изъяты>» обязанность по устранению нарушений требований санитарного законодательства Российской Федерации 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

1. Обеспечить количество рабочих мест для обучающихся, не превышающую вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, по которому построено (реконструировано) здание; 

2. Выделить для начальных классов (№) помещения в отдельном блоке; 

в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

1. Оборудовать в гардеробе ячейки для обуви, достаточное количество крючков для одежды, выделить место в гардеробе для учащихся начальных классов; 

2. Обеспечить площадь учебных кабинетов № кв.м на №-го обучающегося в кабинете № (№ класс), № (№» класс), № (№ класс), № (№ класс),№ (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс), № (№ класс); 

3. Обеспечить в кабинетах №, №, №, № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>), № (

<

данные изъяты>) расстояние между рядом столов и наружной продольной стеной не менее 50-70 см, расстояние между рядом столов и внутренней продольной стеной не менее 50 см;

4. Обеспечить функционирование вытяжных каналов вентиляции, предоставив в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Центральный территориальный отдел акты ревизии системы вентиляции с результатами замеров её эффективности; 

в 

<

данные изъяты> филиале Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>

в срок до ДД.ММ.ГГГГ: 

1. Оборудовать светопроемы 1-го класса, кабинета технологии, кабинета химии/биологии, физики, кабинета немецкого языка, кабинета психолога/логопеда солнцезащитными устройствами;

в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

1. Устранить дефекты стен в душевой для девочек; 

3. Устранить дефекты пола в душевой для девочек; 

4. Привести унитаз в санузле при раздевальной для мальчиков в исправное состояние; 

5. Устранить дефекты стен в душевой для мальчиков; 

6. Устранить дефекты пола душевой для мальчиков;

в структурном подразделении детский сад «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> филиала Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> 

в срок до ДД.ММ.ГГГГ: 

1. Обеспечить площадь на одного ребенка в группе «

<

данные изъяты>» не менее 2,0 кв.м; 

в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

1. Обеспечить учебные доски равномерным искусственным освещением, софитами; 

2. Оборудовать световые проемы в групповых солнцезащитными устройствами.

Финансирование расходов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «

<

данные изъяты>» обеспечить Управлению образования администрации Пермского муниципального района.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Пермский районный суд Пермского края в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья /подпись/

Копия верна.

Судья К.А. Ежова

Подлинник подшит

в гражданском деле №2-76/2019

Пермского районного суда Пермского края