П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

01 ноября 2017 г. г. Новокуйбышевск

Судья Новокуйбышевского городского суда Самарской области Святкина Н.В., рассмотрев материал об административном правонарушении № 5-651/2017 по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – акционерного общества «Жилищная управляющая компания» (АО «ЖУК») юридический адрес: 

<

Адрес>, 

УСТАНОВИЛ:

08.09.17 года в адрес Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске поступило обращение на неудовлетворительное качество питьевой воды и воды горячего водоснабжения, по ул. Бочарикова, в г. Новокуйбышевске.

14.09.17 года в отношении АО «ЖУК» возбуждено дело об административном правонарушении, и проведен отбор проб и образцов питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам. 

Согласно представленному экспертному заключению по результатам испытаний 

<

№> от 03.10.2017 года (протокол лабораторных испытаний 

<

№> от 03.10.2017 года) пробы питьевой воды централизованного водоснабжения из точки водоразбора внутренней сети жилого дома № 12 ул. Бочарикова г. Новокуйбышевска Самарской области, отобранной в рамках административного расследования, возбужденного на основании обращения потребителя, проживающего 

<

...> исследуемая проба воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемому показателю: железо суммарно 0,5±0,10 мг/дм3 при нормативе 0,3 мг/дм3, что указывает на небезвредность питьевой воды по химическому составу;

Согласно представленному экспертному заключению по результатам испытаний 

<

№> от 03.10.2017 года (протокол лабораторных испытаний 

<

№> от 03.10.2017 года) пробы воды горячего централизованного водоснабжения из точки водоразбора внутренней сети жилого дома № 12 ул. Бочарикова г. Новокуйбышевска Самарской области, отобранной в рамках административного расследования, возбужденного на основании обращения потребителя, проживающего 

<

...> исследуемая проба горячей воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по определяемым показателям: мутность 1,75 ±0,18 мг/дм3 при нормативе 1,5 мг/дм3, железо суммарно 0,98±0,20 мг/дм3 при нормативе 0,3 мг/дм3, что указывает на небезвредность горячей воды по химическому составу.

По данному факту 06.10.2017 года отделом управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске в отношении АО «ЖУК» составлен протокол 

<

№> об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ.

Представитель отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске ФИО1 подтвердил обстоятельства правонарушения.

Представитель АО «ЖУК» в судебное заседание не явился, представил ходатайство, в котором просит рассмотреть данный материал в свое отсутствие.

Изучив административный материал, выслушав стороны, судья приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, является нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, за которое предусмотрено наказание юридического лица в виде штрафа от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина АО «ЖУК» подтверждается представленными в суд материалами: определением о возбуждении дела 

<

№> от 14.09.17 г., протоколом об административном правонарушении 

<

№> об административном правонарушении, экспертным заключением 

<

№> от 03.10.17 г., протоколом лабораторных испытаний 

<

№> от 03.10.17 г., экспертным заключением 

<

№> от 03.10.17 г., протоколом лабораторных испытаний 

<

№> от 03.10.17 г., экспертным заключением 

<

№> от 28.08.17 г.

Таким образом, судья пришел к выводу о виновности АО «ЖУК» в совершении административного правонарушения по ст. 6.5. КоАП РФ и учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, полагает возможным назначить АО «ЖУК» административное наказание в виде минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 6.5. КоАП РФ в отношении юридических лиц.

Руководствуясь ст. 29.7, 29.9-29.11 КоАП РФ судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – акционерное общество «Жилищная управляющая компания» (АО «ЖУК», юридический адрес 

<

Адрес>, фактический адрес 

<

Адрес>, ИНН 

<

№> КПП 

<

№>) виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.5 КоАП РФ, за которое назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: (Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области) БИК 043601001 ИНН 

<

***> КПП 631601001 ОКТМО 36713000 КБК 14111601000016000140 р/с № 

<

***> 

Банк получателя: отделение Самара г.Самара 

(Номер документа - протокол об административном правонарушении 

<

№> от 06.10.2017 года).

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение десяти суток, через Новокуйбышевский городской суд. 

Судья: подпись Н.В.Святкина