УИД 46RS0007-01-2020-000093-12

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

п. Золотухино

Курской области 14 сентября 2020 г. 

Золотухинский районный суд Курской области в составе председательствующего судьи Евсюкова С.А.,

при секретаре Гриневой М.Н.,

с участием: 

прокурора (истца) – заместителя прокурора Золотухинского района Курской области Хмелевской Т.Ю.,

представителя ответчика - общества с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод» ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании гражданское дело № Э-2-102/2020 по иску прокурора Золотухинского района Курской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Прокурор Золотухинского района Курской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском, с учетом уточнения, к обществу с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод» (далее - ООО «СЭМЗ») о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности. 

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратурой Золотухинского района на основании поступившей из прокуратуры Курской области информации проведен анализ соблюдения требований пожарной безопасности ООО «СЭМЗ» в связи с длительным невыполнением предписаний, выданных отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (далее ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам), которым 22 сентября 2015 г. была проведена проверка и выявлены ряд нарушений: участки производственного корпуса, отделения штамповочного цеха в производственном корпусе, центральный проезд производственного корпуса, помещения ЦСД производственного корпуса, отделение малярного цеха производственного корпуса, помещения испытательного цеха производственного корпуса, помещения обмоточного цеха производственного корпуса, помещения инструментального цеха, помещения литейного цеха производственного корпуса, коридор 1-го этажа административного корпуса, коридор 2-го этажа административного корпуса, коридор 3-го этажа административного корпуса, помещения 1-го этажа административного корпуса, помещения 2-го этажа административного корпуса, помещения 3-го этажа административного корпуса ООО «СЭМЗ» не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре; не предоставлена исполнительная и техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в кладовых производственного корпуса и помещениях пропиточного цеха; не обеспечено проведение не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оформлением соответствующего акта проверки в кладовых производственного корпуса и помещениях пропиточного цеха, бюро технической документации, в связи с чем, ООО «СЭМЗ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 1 сентября 2016 г., которые устранены не были. 

В дальнейшем ОНД и ПР по Золотухиискому, Поныровскому и Фатежскому районам проводились следующие проверки: 10.10.2016, 17.10.2017, 15.01.2019 в ходе которых выявлены аналогичные нарушения, выданы предписания в устранении нарушений.

По результатам последней проверки, проведенной 15 января 2019 г., выдано предписание № об устранении нарушений в срок до 3 февраля 2020 г., в который выявленные нарушения не были устранены. 

Таким образом, было установлено, что на протяжении длительного времени в период с 2015-2020 г.г. ООО «СЭМЗ» не устраняются нарушения требований пожарной безопасности, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, находящихся в помещении здания.

На основании изложенного, прокурор просит возложить обязанность на ООО «СЭМЗ» устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности в течение одного года со дня вступления решения в законную силу, а именно: обязать ООО «СЭМЗ» оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре участки производственного корпуса, в производственном корпусе отделения штамповочного цеха, центральный проезд, помещение ЦСД (центральный склад деталей), отделения малярного цеха, помещения испытательного цеха, помещения обмоточного цеха ООО «СЭМЗ»; оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре помещения инструментального цеха, помещения литейного цеха ООО «СЭМЗ»; оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре коридоры и помещения 1-го, 2-го, 3-го этажей административного корпуса ООО «СЭМЗ»; представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области (далее - ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам) исполнительную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в кладовых производственного корпуса и помещениях пропиточного цеха, бюро технической документации административного корпуса ООО «СЭМЗ».

Заместитель прокурора Золотухинского района Курской области Хмелевская Т.Ю. исковые требования поддержала согласно обстоятельств, изложенных в исковом заявлении с учетом уточнения и настаивала на их удовлетворении.

Представитель ответчика – ООО «СЭМЗ» ФИО1 исковые требования не признала и просила отказать в удовлетворении иска по тем основаниям, что согласно последнему предписанию ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам № от 11.03.2020 у них имеется срок для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности до 01.04.2021, при этом указала, что ООО «СЭМЗ» уже принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

Представитель третьего лица - ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом. В предыдущих судебных заседаниях представитель ФИО2 настаивал на удовлетворении исковых требований, подтвердив наличие ряда допущенных ООО «СЭМЗ» нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, находящихся в помещениях данного здания.

Представитель третьего лица – открытого акционерного общества «Электроагрегат» в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом. В адрес суда направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и в своем отзыве поддержал позицию ответчика. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Правоотношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В силу преамбулы и ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности - состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, когда существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, - является одной из важнейших функций государства. 

При этом под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом, а под нарушениями требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В качестве способа защиты гражданского права ст.12 Гражданского кодекса РФ предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии с нормами ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» федеральный государственный пожарный надзор осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Требованиями ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

По смыслу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иных законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по осуществлению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, не допускать их использование не по назначению.

Статьей 38 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности собственниками имущества, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций.

Согласно ч.1 ст.2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Согласно п.2 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности (п.1).

В соответствии с п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Согласно ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и должна в обязательном порядке содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с ч.2 ст.5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 ст.6 этого же закона перечни, или требований специальных технических условий.

Согласно ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ в зданиях, сооружениях и строениях должны монтироваться автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», установлено, что в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.

Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» утверждены нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) (далее – НПБ 110-03).

В соответствии с п.4 НПБ 110-03 настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). В соответствии с п.4 НПБ 110-03 в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади.

Таким образом, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных этим же законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

При рассмотрении дела судом установлено, что ООО «СЭМЗ» включен в Единый государственный реестр юридических лиц 30.12.2002 (зарегистрирован до 01.07.2002 - 17.07.1997) и 30.07.2002 присвоен ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>. Согласно выписке из протокола заседания совета директоров ООО «СЭМЗ» от 09.09.2019 директором ООО «СЭМЗ» избран ФИО3

В здании, находящемся в собственности ООО «СЭМЗ» по адресу: Курская область, Золотухинский район, м.Свобода, ул.Электрическая, д.1, расположены производственный корпус ООО «СЭМЗ» площадью 9675,5 кв.м номер объекта №, инструментальный цех ООО «СЭМЗ» площадью 1162,4 кв.м, номер объекта № и административный корпус ООО «СЭМЗ» площадью 3541,6 кв.м номер объекта №.

22 сентября 2015 г. ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам была проведена проверка ООО «СЭМЗ», в ходе которой установлены нарушения требований пожарной безопасности: участки производственного корпуса, отделения штамповочного цеха в производственном корпусе, центральный проезд производственного корпуса, помещения ЦСД производственного корпуса, отделение малярного цеха производственного корпуса, помещения испытательного цеха производственного корпуса, помещения обмоточного цеха производственного корпуса, помещения инструментального цеха, помещения литейного цеха производственного корпуса, коридор 1-го этажа административного корпуса, коридор 2-го этажа административного корпуса, коридор 3-го этажа административного корпуса, помещения 1-го этажа административного корпуса, помещения 2-го этажа административного корпуса, помещения 3-го этажа административного корпуса ООО «СЭМЗ» не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, не предоставлена исполнительная и техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в кладовых производственного корпуса и помещениях пропиточного цеха; не обеспечено проведение не реже 1 раза в квартал проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с оформлением соответствующего акта проверки в кладовых производственного корпуса и помещениях пропиточного цеха, бюро технической документации. 

По факту выявленных нарушений требований законодательства ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам 22.09.2015 директору ООО «СЭМЗ» внесено представление № об устранении нарушений закона в срок до 01.09.2016.

В последующем ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам проводились проверки: 10.10.2016, 17.10.2017, 15.01.2019, в ходе которых выявлены аналогичные нарушения и выданы предписания об их устранении: № от 10.10.2016 в срок до 04.09.2017, № от 17.10.2017 в срок до 29.10.2018.

По результатам последней проверки, проведенной 15.01.2019, выдано предписание № об устранении нарушений в срок до 03.02.2020. В установленный срок вышеуказанные нарушения устранены не были, и по данному факту 11.03.2020 государственным инспектором ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам был составлен протокол № об административном правонарушении в отношении законного представителя ООО «СЭМЗ» директора ФИО3 Постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка Золотухинского судебного района Курской области от 03.04.2020 ФИО3 был привлечен к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа, который был им уплачен, что подтверждает платежное поручение № от 10.06.2020.

По последним выявленным нарушениям требований пожарной безопасности ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам ООО «СЭМЗ» было внесено предписание № об устранении нарушений в срок до 01.04.2021.

В ходе рассмотрения дела ООО «СЭМЗ» были предприняты меры по устранению причин допущенных нарушений и условий, им сопутствующих, в подтверждение чего ответчиком представлены заключенные им договоры № от 30.06.2020 на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в административном здании ООО «СЭМЗ» и № от 01.09.2020 по ремонту оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации люде при пожаре в административном здании, литера В, литера В1, литера В5 на территории ООО «СЭМЗ».

Таким образом, судом установлено, что на протяжении длительного времени в период с 2015-2020 г.г. ООО «СЭМЗ» нарушения требований пожарной безопасности не устраняются, чем и был вызван настоящий иск, заявленный прокурором в защиту интересов неопределенного круга лиц. 

В соответствии с приведенными нормами права и установленными допускаемыми ответчиком нарушениями, наличие которых им не оспаривалось, суд приходит к выводу о доказанности прокурором и подтверждении представленными доказательствами наличии в действиях ООО «СЭМЗ» нарушений приведенных выше требований пожарной безопасности и возложении на него исполнения обязанностей по их устранению.

Ссылки ответчика на то, что на момент принятия решения судом еще не наступил срок устранения нарушений пожарной безопасности, не могут быть приняты во внимание, поскольку на момент рассмотрения дела, выявленные нарушения пожарной безопасности не устранены, что продолжает создавать угрозу возникновения пожара и безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в здании.

Проанализировав изложенное, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку ООО «СЭМЗ», как собственник помещений, в которых выявлены нарушения пожарной безопасности, обязан соблюдать требования законодательства о пожарной безопасности и устранить их. 

Срок, запрошенный прокурором на исполнение судебного акта, суд находит разумным. 

На основании пп.9 п.1 ст.333.36 Налогового Кодекса РФ истец (прокурор) освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В связи с тем, что прокурором, освобожденным от уплаты госпошлины, исковые требования заявлены в защиту прав неопределенного круга лиц (физических лиц), поэтому с ООО «СЭМЗ», не освобожденного от уплаты госпошлины, подлежит взысканию государственная пошлина, исходя из требований пп.3 п.1 ст.333.19 НК РФ, в размере 300 рублей в доход бюджета Золотухинского района Курской области.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Золотухинского района Курской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод» в течение 1 (одного) года со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности:

1) оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре участки производственного корпуса, в производственном корпусе отделения штамповочного цеха, центральный проезд, помещение ЦСД (центральный склад деталей), отделения малярного цеха, помещения испытательного цеха, помещения обмоточного цеха общества с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод»;

2) оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре помещения инструментального цеха, помещения литейного цеха общества с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод»;

3) оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре коридоры и помещения 1-го, 2-го, 3-го этажей административного корпуса общества с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод»;

4) представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области исполнительную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в кладовых производственного корпуса и помещениях пропиточного цеха, бюро технической документации административного корпуса общества с ограниченной ответственностью «Свободинский электромеханический завод».

Взыскать с ООО «СЭМЗ» в пользу бюджета Золотухинского района Курской области государственную пошлину в размере 300 (трехсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд через Золотухинский районный суд Курской области в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения.

Дата составления мотивированного решения – 18 сентября 2020 г.

Судья /подпись/ С.А. Евсюков