№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 21 ноября 2017 г.

Судья Михайловского районного суда 

<

адрес> Ивананс Г.Н., рассмотрев материалы об административном правонарушении в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

<

адрес>» 

<

адрес>, по ст. 9.11 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 7 по ДД.ММ.ГГГГ, при проведении главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по 

<

адрес> плановой выездной проверки в отношении МБОУ «СОШ № 

<

адрес>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, было установлено, что электрооборудование здания бывшего тира, подключенного от здания школы, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, угрожающим жизни и здоровью людей, допущены нарушения обязательных требований Правил устройства электроустановок, а именно, отсутствует защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции (п. ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ). 

В судебное заседании директор МБОУ «СОШ № 

<

адрес>» ФИО1 вину в совершении административного правонарушения признал.

Вина юридического лица – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 

<

адрес>» 

<

адрес> в совершении административного правонарушения подтверждается исследованными материалами дела: распоряжением заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора № Р-А?;-967 от ДД.ММ.ГГГГ о проведении плановой выездной проверки юридического лица - МБОУ «СОШ № 

<

адрес>», актом проверки № А-А74-967 от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием об устранении нарушений № П-А74_967 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом №П-39-0472 об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом №П-39-0471 о временном запрете деятельности, согласно которого деятельность электроустановки здания бывшего тира фактически прекращена ДД.ММ.ГГГГ в 14 час.

Указанные доказательства согласуются между собой, не содержат противоречий, в связи с чем признаются достоверными и допустимыми. 

Выявленные в электроустановке здания бывшего тира МБОУ «СОШ № 

<

адрес>» нарушения обязательных требований Правил устройства электроустановок создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. 

Действия юридического лица – МБОУ «СОШ № 

<

адрес>» следует квалифицировать по ст. 9.11 КоАП РФ - нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. 

При определении вида и размера наказания МБОУ «СОШ № 

<

адрес>» суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения, то, что обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, по делу не установлены, принимая во внимание, что на настоящее время нарушение в указанной электроустановки не устранено, суд полагает необходимым назначить указанному юридическому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

<

адрес>» 

<

адрес> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на пятнадцать судок, исчисляя срок с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с момента фактического приостановления деятельности, по ДД.ММ.ГГГГ, включительно.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 

<

адрес> в течение 10 дней со дня со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через Михайловский районный суд.

Судья: Г.Н. Ивананс

Копия постановления вручена: «___»________ 2017 г.

Подпись: _______________________