К делу №2-4271/17

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(заочное)

15 мая 2017 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

Председательствующего судьи Бровцевой И.И.,

При секретаре Трофимовой Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску администрации муниципального образования город Краснодар в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений противопожарных требований,

УСТАНОВИЛ:

Администрация МО г. Краснодар обратилась в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к ФИО1 о приведении помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в состояние, отвечающее противопожарным требованиям.

Свои требованиями мотивировала тем, что в адрес главы МО г. Краснодар поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с просьбой оказать содействие в устранении допущенных застройщиком нарушений требований противопожарной безопасности. В ходе проведенного визуального осмотра соблюдения противопожарных требований были установлены следующие нарушения: на территории ограниченной 

<

адрес> отсутствует наружное противопожарное водоснабжение; деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. В конструкциях домов, для утепления кровли применяется утеплитель не соответствующий степени огнестойкости зданий; из цокольных этажей, помещения которых переоборудуются под торговые, выход выполнен в общие лестничные клетки, что при возникновении возгорания будет способствовать задымлению лестничных клеток, коридоров и квартир здании и впоследствии, при возникновении возгорания будет препятствовать эвакуации жителей из зданий и распространению пожара по этажам здания; отсутствуют противопожарные разрывы (разделки) между зданиями по 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> (строящееся здание) и 

<

адрес>плителя между стенами зданий применен горючий утеплитель типа «полистирол», который не оштукатурен) и противопожарные преграды между кровлями перечисленных зданий; отсутствует «естественное» освещение в коридорах зданий по адресам: 

<

адрес>; Стены пристроенных к зданиям помещений выполнены с нарушением степени огнестойкости (для монтажа стен применен «пустотелый» и «забутовочный» кирпич, а толщина стен составляет 25 см. Кровля помещений котельных выполнена из сгораемых материалов; помещения цокольных этажей, которые переоборудованы под торговые, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; отсутствуют первичные средства пожаротушения. Просит суд обязать ФИО1 привести помещения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в состояние, отвечающее противопожарным требованиям.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО2 исковые требования поддержал, просил суд иск удовлетворить в полном объеме.

Ответчик в зал судебного разбирательства не явился, хотя о месте и времени его проведения был извещен надлежащим образом, о причине неявки суду не сообщил.

В соответствии с п.1 ст.233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

Учитывая изложенное, а также согласие представителя истца, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, выслушав мнение представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований по следующим основаниям.

Как установлено судом, администрацией МО г. Краснодара проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>

Строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома осуществлялось ответчиком.

В ходе проведенного визуального осмотра соблюдения противопожарных требований были установлены следующие нарушения: на территории ограниченной 

<

адрес> отсутствует наружное противопожарное водоснабжение; деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. В конструкциях домов, для утепления кровли применяется утеплитель не соответствующий степени огнестойкости зданий; из цокольных этажей, помещения которых переоборудуются под торговые, выход выполнен в общие лестничные клетки, что при возникновении возгорания будет способствовать задымлению лестничных клеток, коридоров и квартир здании и впоследствии, при возникновении возгорания будет препятствовать эвакуации жителей из зданий и распространению пожара по этажам здания; отсутствуют противопожарные разрывы (разделки) между зданиями по 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> (строящееся здание) и 

<

адрес>плителя между стенами зданий применен горючий утеплитель типа «полистирол», который не оштукатурен) и противопожарные преграды между кровлями перечисленных зданий; отсутствует «естественное» освещение в коридорах зданий по адресам: 

<

адрес>; стены пристроенных к зданиям помещений выполнены с нарушением степени огнестойкости (для монтажа стен применен «пустотелый» и «забутовочный» кирпич, а толщина стен составляет 25 см. Кровля помещений котельных выполнена из сгораемых материалов; помещения цокольных этажей, которые переоборудованы под торговые, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; отсутствуют первичные средства пожаротушения

Акты скрытых работ на вентиляционные отверстия в цокольных этажах, вентиляционные каналы и отверстия для прохождения силовых кабелей не представлены.

Согласно п. 1,2 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании», не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.

Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;

2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;

3) разработке технической документации на объекты защиты.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, возведен в нарушении требований Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ и Правил землепользования и застройки на территории МО г. Краснодар, создает угрозу пожарной и иной безопасности собственников квартир в многоквартирном доме, а также может повлечь причинение вреда жизни и здоровью иных граждан.

Согласно ст. 4 закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. 

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Статья 12 Гражданского кодекса РФ в качестве одного из способов защиты права называет присуждение к исполнению обязанности в натуре.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить исковые требования администрации МО г. Краснодар в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений противопожарных требований.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, ст.ст. 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования администрации муниципального образования город Краснодар в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об устранении нарушений противопожарных требований — удовлетворить.

Обязать ФИО1 привести помещения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> в состояние, отвечающее противопожарным требованиям, а именно устранить выявленные нарушения:

- отсутствие противопожарного водоснабжения;

- отсутствие обработки огнезащитным составом деревянных конструкций кровли, применение утеплителя не соответствующей степени огнестойкости зданий;

- выход на общие лестничные клетки помещений цокольного этажа, переоборудованных под торговые;

- отсутствие противопожарных разрывов (разделки) между зданиями по 

<

адрес> и противопожарных преград между кровлями зданий;

- отсутствие «естественного» освещения в коридорах здания;

- пристройка к зданию многоквартирного жилого дома стен помещения котельной с нарушением степени огнестойкости. Выполнение кровли данного помещения из сгораемых материалов;

- отсутствие автоматической пожарной сигнализации в помещениях цокольного этажа, переоборудованных под торговые;

- отсутствие первичных средств пожаротушения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд г. Краснодара в течение месяца. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня получения копии этого решения.

Судья: