Дело № 2-154/2023

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

15 мая 2023 года п.Ибреси

Ибресинский районный суд Чувашской Республики в составе председательствующего судьи Козлова В.А., 

при секретаре судебного заседания ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ибресинского районного суда Чувашской Республики гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лица к коллективному хозяйству «Красный партизан» Ибресинского района Чувашской Республики о признании бездействий незаконным, возложении обязанности подачи потребителям качественной питьевой воды, представления на согласование программу производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, проведении производственного контроля питьевой воды,

Установил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в г.Канаш в интересах неопределенного круга лица обратилось в суд с иском коллективному хозяйству «Красный партизан» Ибресинского района о признании бездействий (действий) незаконным, возложении обязанности представления на согласование программу производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, проведении производственного контроля питьевой воды, указывая на их право обращения в суд с исками в случае нарушения санитарного законодательства, в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга лиц в силу п.8.37 Положения о территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике.

В целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению, в рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» на основании приказа руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике № от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации лабораторно-инструментального контроля факторов среды обитания в целях социально-гигиенического мониторинга в 2023 году» территориальным отделом проводился социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды, подаваемой с артезианской скважины (водонапорная башня, распределительная сеть) колхоза «Красный партизан» по адресу: 

<

адрес>. В ходе проводимого социально-гигиенического мониторинга выявлены нестандартные пробы воды:-согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из артезианской скважины колхоз «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час. по указанному адресу, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «общая жесткость», «общая минерализация (сухой остаток)». Фактический показатель «общая жесткость» составил 11,3+1,7°Ж (артезианская скважина) при нормативе не более 7,0°Ж, фактический показатель «общая минерализация (сухой остаток)» составил 

<

данные изъяты> мг/дм3 (артезианская скважина) при нормативе не более 1000 мг/дм3;

-согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из водонапорной башни колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «общая жесткость»: фактический показатель составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 7,0 °Ж;

-согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике Чувашии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из водонапорной башни колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час.не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «общая жесткость»: фактический показатель составил 

<

данные изъяты> при нормативе не более 7,0 °Ж;

-согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике Чувашии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из разводящей сети колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «мутность по каолину», «железо суммарно (Fe)»: фактический показатель «мутность по каолину» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 1,5 мг/дм3, фактический показатель «железо суммарно (Fe)» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 0,3 мг/дм3;

-согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике Чувашии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из разводящей сети колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «мутность по каолину», «железо суммарно (Fe)»: фактический показатель «мутность по каолину» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 1,5 мг/дм3, фактический показатель «железо суммарно (Fe)» составил 0,33+0,07 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/дм3.

Указанное не соответствует требованиям таблицы 3.1, 3.3., 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), пункта 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Также территориальным отделом в соответствии с пунктом 114 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведен обязательный профилактический визит в отношении 

<

данные изъяты>, в ходе которого испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в 

<

адрес>» проведены исследования питьевой воды из водопроводного крана по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды водопроводной холодной, отобранной ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин. на пищеблоке 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (таблицам 3.1, 3.3) по показателям «общая жесткость» (фактический показатель «общая жесткость» составил 10,8+1,6 °Ж, при нормативе не более 7,0°Ж) и «мутность по каолину» (фактический показатель составил 2,1+0,4 мг/дм3, при нормативе не более 1,5 мг/дм3). 

<

данные изъяты> выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от ДД.ММ.ГГГГ Согласно ответа на данное предписание 

<

данные изъяты> обратилось с письмом в адрес колхоза «Красный партизан» 

<

адрес> о проведении очистки воды и приведении ее к допустимым показателям. Указанное свидетельствует о неоднократном нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде колхозом «Красный партизан» 

<

адрес>, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе воспитанников 

<

данные изъяты>.

В соответствии со статьями 11, 19 Федерального закона № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с пунктом 75 СанПиН 2.1.3684-21 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчиком в адрес территориального отдела не представлена на согласование программа производственного контроля качества питьевой воды, разработанная в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с пунктом 3 Правил производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя отбор проб воды; проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям; контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

В соответствии с пунктами 5-7 Правил производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды, которая разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Программа производственного контроля утверждается на срок не более 5 лет.

Программа производственного контроля включает в себя перечень показателей, по которым осуществляется контроль; указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение, и абонентов; указание частоты отбора проб воды.

Программа производственного контроля должна предусматривать проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, не реже 1 раза в месяц, а также информирование территориального органа о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям.

Истец просит признать противоправным бездействие колхоза «Красный партизан» Ибресинского района по подаче абонентам питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям, из артезианской скважины (водонапорной башни) через распределительную сеть по адресу: Ибресинский муниципальный округ, 

<

адрес>, 22. Обязать колхоз «Красный партизан» подавать абонентам воду, качество которой соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Признать противоправным бездействие колхоза «Красный партизан» Ибресинского района по согласованию программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины (водонапорной башни) через распределительную сеть по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, 

<

адрес>, 22, в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор. Обязать колхоз «Красный партизан» 

<

адрес> представить на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в городе Канаш по адресу: 

<

адрес> программу производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой из указанного источника, в течение двух месяцев с даты вступления в силу решения суда, а также проводить производственный контроль питьевой воды в соответствии с данной программой.

В судебном заседании представитель Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в 

<

адрес> ФИО3, действующая по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ полностью поддержала исковые требования по изложенным основаниям и просила их удовлетворить, пояснив при этом, что качество потребляемой воды возможно улучшить путем постановки фильтров до распределительной сети.

Представитель ответчика колхоза «Красный партизан» Ибресинского района, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в суд не явился, уважительных причин неявки не представил.

Представитель администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики – глава округа ФИО4 просит рассмотреть требования без участия их представителя.

Выслушав представителя Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в 

<

адрес>, ознакомившись с мнением администрации Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики, изучив письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 45 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Федеральный закон № 52-ФЗ) для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания, установления и устранения вредного воздействия на человека факторов среды обитания осуществляется социально-гигиенический мониторинг.

В рамках реализации Федерального проекта «Чистая вода» на основании приказа руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской-Республике-Чувашии №4 от 16.01.2023 г. «Об организации лабораторно-инструментального контроля факторов среды обитания в целях социально-гигиенического мониторинга в 2023 году» территориальным отделом проводился социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды, подаваемой с артезианской скважины (водонапорная башня, распределительная сеть) колхоза «Красный партизан» в 

<

...>, Ибресинского муниципального округа.В соответствии со статьями 3, 8, 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны обеспечивать горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения или отдельных объектов таких систем в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Положения изложенных норм обязывают организации, осуществляющие холодное водоснабжение, обеспечить абонентов качественной питьевой водой.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора; проведения социально-гигиенического мониторинга.

Как видно, в ходе проводимого социально-гигиенического мониторинга выявлены следующие нестандартные пробы воды:

Согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из артезианской скважины колхоз «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 00 мин. по указанному адресу, не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «общая жесткость», «общая минерализация (сухой остаток)»: так, фактический показатель «общая жесткость» составил 

<

данные изъяты> (артезианская скважина) при нормативе не более 7,0°Ж, фактический показатель «общая минерализация (сухой остаток)» составил 1963+/-180 мг/дм3 (артезианская скважина) при нормативе не более 1000 мг/дм3 (

<

данные изъяты>).

Согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из водонапорной башни колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «общая жесткость»: фактический показатель «общая жесткость» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 7,0 °Ж 

<

данные изъяты>).

Согласно протокола лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской 

<

адрес> в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ проба воды, отобранная из водонапорной башни колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «общая жесткость»: фактический показатель «общая жесткость» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 7,0 °Ж (л.д.13-14).

Протоколом лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике Чувашии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что проба воды, отобранная из разводящей сети колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> час. 

<

данные изъяты> мин., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «мутность по каолину», «железо суммарно (Fe)»: фактический показатель «мутность по каолину» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 1,5 мг/дм3, фактический показатель «железо суммарно (Fe)» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 0,3 мг/дм3 (

<

данные изъяты>).

Протоколом лабораторных испытаний испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике Чувашии в 

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что проба воды, отобранная из разводящей сети колхоза «Красный партизан» ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин., не соответствует гигиеническим нормативам по показателю «мутность по каолину», «железо суммарно (Fe)»: фактический показатель «мутность по каолину» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 1,5 мг/дм3, фактический показатель «железо суммарно (Fe)» составил 0,33+0,07 мг/дм3, при нормативе не более 0,3 мг/дм3 

<

данные изъяты>).

Указанное не соответствует требованиям таблицы 3.1, 3.3., 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21), пункта 75 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Судом изучены уведомления Териториального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике о нестандартном результате лабораторных исследований (л.д.15, 17).

Как видно из сообщения колхоза «Красный партизан» Ибресинского района от ДД.ММ.ГГГГ вследствие изношенности стальной водонапорной башни и разводящих сетей обеспечить качество питьевой воды крайне затруднительно. До ДД.ММ.ГГГГ будут проведены мероприятия по обеззараживанию и промывке водонапорной башни и наружной сети водопровода. Также будут установлены фильтры для улучшения показателей «общая жесткость», «железо суммарно (Fe) «мутность по каолину» на потребителях колхоза (

<

данные изъяты>).

Территориальным отделом в соответствии с пунктом 114 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведен обязательный профилактический визит в отношении 

<

данные изъяты>, в ходе которого испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в 

<

адрес>» проведены исследования питьевой воды из водопроводного крана по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (поручение на проведение исследований и испытаний в рамках государственной работы № государственного задания от ДД.ММ.ГГГГ №-ПВ/С).

Из протокола лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, экспертному заключению оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений № от ДД.ММ.ГГГГ видно, что проба холодной водопроводной воды, отобранной ДД.ММ.ГГГГ с 10 час. 45 мин. на пищеблоке 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 (таблицам 3.1, 3.3) по показателям «общая жесткость» (фактический показатель «общая жесткость» составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 7,0°Ж) и «мутность по каолину» (фактический показатель составил 

<

данные изъяты>, при нормативе не более 1,5 мг/дм3) (л.д.26). 

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 

Согласно ответа на данное предписание 

<

данные изъяты> обратилось с письмом в адрес колхоза «Красный партизан» Ибресинского района о проведении очистки воды и привести ее к допустимым показателям (водоснабжение централизованное, заключен договор водоснабжения с колхозом «Красный партизан» (л.д.30).

В соответствии со статьями 11, 19 Федерального закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с пунктом 75 СанПиН 2.1.3684-21 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Судом установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ответчиком в адрес территориального отдела не представлена на согласование программа производственного контроля качества питьевой воды, разработанная в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с пунктом 3 Правил производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя: а)отбор проб воды; б)проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям; в)контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

В соответствии с пунктами 5-7 указанных Правил производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды, которая разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Программа производственного контроля утверждается на срок не более 5 лет.

Программа производственного контроля включает в себя перечень показателей, по которым осуществляется контроль; указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение и абонентов; указание частоты отбора проб воды.

Программа производственного контроля должна предусматривать проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, не реже 1 раза в месяц, а также информирование территориального органа о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям.

Как видно из материалов переписки, руководитель колхоза «Красный Партизан» Ибресинского района ДД.ММ.ГГГГ извещал заведующую МБДОУ «Новочурашевский детский сад «Колосок», что колхоз неоднократно предупреждал муниципальные органы власти о невозможности поставки воды, так как для улучшение ее качества требуются новая скважина и новые сети (

<

данные изъяты>)

Суд приходит к выводу, что коллективным хозяйством «Красный партизан» Ибресинского района нарушаются санитарно- эпидемиологические требования к качеству питьевой воды, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе воспитанников 

<

данные изъяты>. Имеющиеся у юридического лица вопросы материально-технического характера не являются основанием для освобождения его от обязанности обеспечения населения качественной питьевой водой.

При изложенных обстоятельствах исковые требования, заявленные Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лица к коллективному хозяйству «Красный партизан» Ибресинского района о признании бездействий незаконным, возложении обязанности снабжения потребителей качественной питьевой водой, обязанности представления на согласование программу производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, а также проведении производственного контроля питьевой воды подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК Российской Федерации, суд 

Решил:

Признать противоправным бездействие колхоза «Красный партизан» Ибресинского района Чувашской Республики по подаче абонентам питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям, из артезианской скважины (водонапорной башни) через распределительную сеть по адресу: 

<

адрес>. 

Обязать колхоз «Красный партизан» Ибресинского района подавать абонентам воду, качество которой соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Признать противоправным бездействие колхоза «Красный партизан» Ибресинского района Чувашской Республики по согласованию программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой из артезианской скважины (водонапорной башни) через распределительную сеть по адресу: 

<

адрес>, в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Обязать колхоз «Красный партизан» Ибресинского района представить на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в городе Канаш программу производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой из указанного источника, в течение двух месяцев с даты вступления в силу решения суда, а также проводить производственный контроль питьевой воды в соответствии с данной программой.

Взыскать с колхоза «Красный партизан» Ибресинского района Чувашской Республики государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 

<

данные изъяты>) рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чувашской Республики через Ибресинский районный суд Чувашской Республики в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья