Дело № 2- 229/2019 

Поступило в суд 

26.12.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 марта 2019 года р.п. Коченево

Коченевский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи: Ильченко Е.Н.

с участием прокурора: Минтуса В.И.

при секретаре: Малей Л.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Коченевского района Новосибирской области, действующего в защиту неопределенного круга лиц к администрации р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о проведении системы наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства, 

установил :

Прокурор Коченевского района Новосибирской области, действующий в защиту неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, о проведении системы наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства.

В обоснование требований указывает, что прокуратурой Коченевского района проведена проверка соблюдения Администрацией р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области законодательства о пожарной безопасности.

Проверкой установлено следующее, что на территории муниципального образования 

<

адрес> Коченевского района, не должным образом соблюдаются требования законодательства о пожарной безопасности, а, именно, выявлены нарушения на территории следующих населенных пунктов: 

- 

<

адрес> не в полном объёме обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлены 43 пожарных гидранта, 35 пожарных водоемов, 9 водонапорных башен, предназначенные для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».;

Не исправны 9 пожарных гидранта и 2 пожарных водоема.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и свобод, законных интересов неопределенного круга лиц. Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее исковое заявление, непостоянна и изменчива, поэтому, данное исковое заявление направляется в интересах неопределенного круга лиц. Непринятие мер по соблюдению Правил противопожарного режима угрожает жизни и здоровью граждан.

Истец просит обязать администрацию р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, привести систему наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме, просил удовлетворить заявленные требования, указав срок исполнения решения два года со дня вступления решения в законную силу 

Представитель ответчика администрации р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области, ФИО1, действующая на основании доверенности, исковое требование не признала и пояснила, что в администрации р.п. Коченево не имеется денежных средств для устранения нарушений пожарного законодательства. Что в настоящее время администрация закупила гидранты и установить их на территории р.п. Коченево, указала, что указанный прокурором срок в два года недостаточен для устранений нарушений пожарной безопасности на территории р.п. Коченево.

Представитель Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области в лице представителя начальника Отдела надзорной деятельности и профилактики по Коченевскому и Чулымскому району Новосибирской области ФИО2 полагал, что заявленное требование подлежит удовлетворению.

Суд выслушав ли, участвующих в деле, исследовав предоставленные сторонами доказательсва, приходит, что заявленные требования подлежат удовлдетворению в силу нижеследующей.

Статьей 46 Конституции Российской Федерации провозглашено и гарантировано право каждого на судебную защиту.

В соответствии со ст. 9 ГК РФ граждане осуществляют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению. В связи с этим указанные лица самостоятельно определяют способ защиты нарушенного права, определяют предмет и основания иска, несут риск последствий своего выбора.

На территории Администрации р.п. Коченево не исправны 9 пожарных гидранта и 2 пожарных водоемаа,что не отрицается ответчиком.

Проверкой установлено следующее, что на территории муниципального образования р.п. Коченево Коченевского района, не должным образом соблюдаются требования законодательства о пожарной безопасности, а, именно, выявлены нарушения на территории 

<

адрес>, а именно на данной территории не в полном объёме обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения, а именно: на территории населенного пункта установлены 43 пожарных гидранта, 35 пожарных водоемов, 9 водонапорных башен, предназначенные для забора воды пожарными подразделениями для целей пожаротушения. При этом расстояния от источников водоснабжения, до любых зданий, сооружений, при необходимом расходе воды не менее 15 литров в секунду, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, составляет более 400 метров, что является нарушением требований ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

При рассмотрении дела ответчиком не предоставлено доказательств, что данные нарушения исправлены.

Непринятие мер по соблюдению Правил противопожарного режима угрожает жизни и здоровью граждан, которые находятся и проживают на территории р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области.

Руководствуясь ст.ст. 198-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Коченевского района Новосибирской области - удовлетворить.

Обязать администрацию р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области в срок до 31 декабря 2021 года устранить нарушения требований законодательства пожарной безопасности, привести систему наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с требованиями законодательства.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Коченевский районный суд Новосибирской области.

Председательствующий: подпись Е.Н.Ильченко