Дело 2-38/2026 (2-397/2025)

55RS0029-01-2025-000536-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 января 2026 г. рп. Полтавка

Полтавский районный суд Омской области

в составе председательствующего Носачевой Ю.В.,

при секретаре Корнейчук Т.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Полтавского района Омской области в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних к бюджетному общеобразовательному учреждению Полтавского муниципального района Омской области «Вольновская средняя школа» о возложении обязанности провести испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Полтавского района Омской области обратился с вышеуказанным иском.

В обоснование заявленных требований истец указал, что прокуратурой была проведена проверка соблюдения федерального законодательства в деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения Полтавского муниципального района Омской области «Вольновская средняя школа» (далее - БОУ «Вольновская средняя школа»), в ходе которой выявлено, что чердачное помещение образовательного учреждения обработано антиперен-антисептиком «МИГ-09», технической документацией которого предусмотрена проверка периодичности проверки каждые 3 месяца. Испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения БОУ «Вольновская средняя школа» последний раз проводилась 01.09.2021. Таким образом, уполномоченными лицами БОУ «Вольновская средняя школа» не обеспечен должный контроль требований пожарной безопасности, в связи с чем, создается угроза жизни и здоровья обучающихся, работников образовательной организации.

Просит обязать БОУ «Вольновская средняя школа» провести испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в срок до 01.06.2026.

В судебном заседании старший помощник прокурора Полтавского района Омской области Уваров Д.С. уточнил исковые требования, просил БОУ «Вольновская средняя школа» провести испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в срок до 31.08.2026.

Представитель ответчика БОУ «Вольновская средняя школа», третьего лица Комитета образования администрации Полтавского муниципального района Омской области по доверенности ФИО1 в судебном заседании участия не принимала, извещена надлежащим образом, представила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что ориентировочно в I-II квартале 2026 года запланировано проведение закупки «Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений». Установленный в исковом заявлении срок проведения испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения – 01.07.2026 просит перенести до 31.08.2026, в связи с проведением оздоровительной площадки в июне 2026 года. Исковые требования признала в полном объеме.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В силу пункта 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно пункта 8 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Судом установлено, что прокуратурой была проведена проверка соблюдения федерального законодательства в деятельности БОУ «Вольновская средняя школа», в ходе которой выявлено, что чердачное помещение образовательного учреждения обработано антиперен-антисептиком «МИГ-09», технической документацией которого предусмотрена проверка периодичности проверки каждые 3 месяца.

Испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения БОУ «Вольновская средняя школа» последний раз проводилась 01.09.2021.

Таким образом, уполномоченными лицами БОУ «Вольновская средняя школа» не обеспечен должный контроль требований пожарной безопасности, в связи с чем создается угроза жизни и здоровья обучающихся, работников образовательной организации.

По данному факту прокуратурой района 12.12.2025 в адрес образовательного учреждения вынесено представление, которое рассмотрено, однако в настоящий момент испытания по контролю качества огнезащитной обработки не проведены.

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что наличие выявленных нарушений законодательства создает угрозу неконтролируемого горения в труднодоступном месте, влечет за собой нарушения прав и законных интересов обучающихся образовательной организации, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Полтавского района Омской области удовлетворить.

Обязать бюджетное общеобразовательное учреждение Полтавского муниципального района Омской области «Вольновская средняя школа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) провести испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в срок до 31 августа 2026 года.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд подачей апелляционной жалобы через Полтавский районный суд Омской области в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий Ю.В. Носачева

Мотивированное решение изготовлено 04.02.2026.