Дело № 2-52/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧР, с. Ведено 25 февраля 2025 года

Веденский районный суд Чеченской Республики в составе: председательствующего судьи Булаевой Э.С., при секретаре судебного заседания Гудаевой М.Р.,

с участием заместителя прокурора Веденского района ЧР Исраилова Д.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Веденского района ЧР Джамалханова Р.А-Х., в порядке ст.45 ГПК РФ, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и муниципального образования, о запрещении деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 по эксплуатации АГЗС для реализации СУГ с использованием одностенного сосуда объёмом 10м3, расположенной по адресу: ЧР, 

<

адрес>, ул. №, д.б/н, до устранения нарушений законодательства о пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Веденского района ЧР, в порядке ст. 45 ГПК РФ, в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с указанным иском. Требования мотивирует следующим.

В январе 2025 г., прокуратурой района, при участии специалистов ОНД и ПР по Веденскому району ГУ МЧС России по ЧР и Кавказского управления Ростехнадзора по Чеченской Республике, проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов при эксплуатации индивидуальным предпринимателем ФИО1 С-Х.Х. АГЗС «Терминал» (далее - АГЗС), по итогам которой выявлены нарушения, подлежащие пресечению и устранению в судебном порядке.

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.05.2014 N? 221 утвержден свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» (СП 156.13130.2014), утверждены (далее - СП 156.13130.2014).

Пунктом 3 таблицы Е.1 приложения Е специфических требований к АГЗС с одностенными резервуарами хранения СУГ в составе СП 156.13130.2014 предусмотрено, что расстояние от наземного (надземного) одностенного сосуда объемом 10 м3для хранения СУГ до ближайшего медучреждения должно быть 300 метров.

Установлено, что АГЗС «Терминал» введена в эксплуатацию на основании разрешения администрации Веденского района Чеченской Республики от 02.06.2014 № 07 и расположена на земельном участке, принадлежащем ФИО6 на праве собственности. Расстояние от стенок резервуара (сосуда) АГЗС до стен ближайшего медучреждения – ГБУ « Веденская ЦРБ», расположенного по адресу: Чеченская Республика, Веденский Район, 

<

адрес>, составляет лишь 95 м, что не соответствует установленным требованиям пожарной безопасности. Кроме того, в нарушение п. 8.30 СП 156.13130.2014 указанный сосуд размещен наземно, тогда как в соответствии с требованиями закона установлена обязанность его подземного размещения. 

На АГЗС имеет имеется пожарный водоем, который не соответствует требованиям п.6.37 СП 156.13130.2014, в частности, отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные на расстоянии не более 200 метров.

Этой же проверкой выявлены нарушения о промышленной безопасности опасных производственных объектов, допущенные индивидуальным предпринимателем ФИО1 С-Х.Х. при эксплуатации АГЗС для реализации СУГ.

Также, на насосе, резервуаре, наполнительных колонках, запорной и предохранительной арматуре, расположенных на территории АГЭС «Терминал» не проставлены номера. Не указано направление движения газа на газопроводах, а на маховиках запорной арматуры - направление вращения при открытии и закрытии.

Отсутствуют эксплуатационные журналы, в которых должны отражаться сведения о режиме работы, неполадках работы, количестве отработанного времени компрессоров, насосов. Средства измерения (манометры) эксплуатируются с истекшим сроком проверки. На циферблате или корпусе показывающих манометров отсутствует обозначенное значение, соответствующее рабочему давлению.

Выявленные нарушения не являются формальными, поскольку, эксплуатируемая АГЗС, реализующая СУГ с нарушениями требований закона, представляет реальную угрозу возникновения пожара, взрыва и иных чрезвычайных ситуаций, способных привести к причинению вреда жизни и здоровью неопределённому кругу лиц, в том числе работникам АГЗС, повреждению и уничтожению имущества, принадлежащего как гражданам, так и иным лицам.

В судебном заседании заместитель прокурора Веденского района ЧР Исраилов Д.Д., поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

Ответчик – ФИО1, извещенный в надлежащем порядке о времени, дате и месте судебного заседания в судебное заседание не явился. Представил в суд заявление – ходатайство о рассмотрении дела в своё отсутствие и о признании иска.

Согласно ст. 39 ГПК РФ признание иска ответчиком – его процессуальное право.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, требования истца подлежат удовлетворению.

В силу ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Оснований для непринятия признания иска ответчиком в настоящем случае суд не находит, поскольку, это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. 

При таких обстоятельствах у суда имеются все основания для удовлетворения иска. Требования истца основаны на законе и подтверждаются материалами дела. 

Признание иска принято судом.

При таких обстоятельствах дела требования прокурора суд признает обоснованными.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

исковое заявление прокурора Веденского района ЧР Джамалханова Р.А-Х., в порядке ст.45 ГПК РФ, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и муниципального образования, о запрещении деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 по эксплуатации АГЗС для реализации СУГ с использованием одностенного сосуда объёмом 10 м3, расположенной по адресу: ЧР, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, д.б/н, до устранения нарушений законодательства о пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов, - удовлетворить.

Запретить деятельность индивидуального предпринимателя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина России, зарегистрированого по адресу: ЧР, 

<

адрес>, (ИНН №, ОГРНИП №) по эксплуатации АГЗС для реализации СУГ с использованием одностенного сосуда объемом 10 м3, расположенной по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, б/н, до устранения нарушений законодательства о пожарной и промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда ЧР через Веденский районный суд ЧР в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Резолютивная часть решения суда объявлена 25 февраля 2025 года.

Мотивированное решение суда составлено 27 февраля 20245 года.

Председательствующий Э.С. Булаева