П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2017 года г. Дербент

Судья Дербентского районного суда Республики Дагестан 

ФИО1,

рассмотрев материал об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ по факту нарушения в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №1 

<

адрес>», 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л :

Из протокола об административном правонарушении за №396-18-17 от 25.07.2017 г., составленном главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте ФИО2 следует, что при санитарном обследовании обнаружено, что в МКДОУ «Детский сад №1 

<

адрес>» 

<

адрес> в туалетных помещениях, нарушен принцип групповой изоляции, недостаточно санитарных приборов, не установлены рукомойники с холодной и горячей водой через смесители, душевые поддоны для закаливающих мероприятий; на пищеблоке не разграничена зона разделки сырых продуктов, готовой продукции, не установлена 2-х гнездная мойка для мытья посуды и инвентаря, в пробе питьевой воды отмечен рост общих колиформных бактерий, отмечено превышение общего микробного числа микроорганизмов, в групповых помещениях 5-ти групп отсутствует система горячего водоснабжения. В детском саду на 6 групп функционируют 3 санузла, установлены по 1 унитазу, при необходимом количестве 3, не подведена вода к туалетным, буфетным помещениям, пищеблоку, что является нарушением СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Таким образом, МКДОУ «Детский сад №1 

<

адрес>» 

<

адрес> допущено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.3 КоАП РФ.

Представитель ТО Управления «Роспотребнадзор» ФИО2, в судебном заседании подтвердила содержание протокола об административном правонарушении и показала, что указанные нарушения действительно имеют место, протокол об административном правонарушении составлен на месте, она сама выезжала. Здание детского сада типовое, достаточно помещений, однако, некоторые помещения используются не по назначению, дети ютятся в маленьких спальнях, большие помещения используются по кабинеты психолога и методиста. Указанные в протоколе нарушения недопустимы в детских учреждениях, поэтому считает, что для их устранений необходимо приостановить деятельность МКДОУ «Детский сад №1 

<

адрес>»

И.о. заведующей МКДОУ «Детский сад №1 

<

адрес>» ФИО3 в судебном заседании подтвердила содержания протокола об административном правонарушении, и пояснила, что заведующая прилагает максимум усилий для устранения указанных нарушений, такие, как проведение водопровода, установление раковин. В отношении других нарушений необходимо финансирование. 

Исследовав материалы дела, а так же в связи с тем, что нарушение Правил СаНиП создает угрозу жизни и здоровью детей, считаю необходимым привлечь МКДОУ «Детский сад №1 

<

адрес>» 

<

адрес> к административной ответственности по указанным в постановлении причинам. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Муниципальное казенное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад 

<

адрес>» 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 6.3 КоАП РФ.

Приостановить деятельность Муниципального казенного образовательного дошкольного учреждения «Детский сад №1 

<

адрес>» 

<

адрес> сроком на 10 дней, т.е. с 03 по 12 августа 2017 года, включительно.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 10-ти суток со дня его вынесения.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья 

Дербентского районного суда ФИО1