дело № 2-204/2018 года

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

22 мая 2018 года г. Осташков Тверской области 

Осташковский городской суд Тверской области в составе председательствующего судьи Ракитского Н.В.,

при секретаре Фадеевой В.В.,

с участием помощника Осташковского межрайонного прокурора Тверской области Архангельского М.В., ответчика ФИО1, начальника ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому, Кувшиновскому районам ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Селижаровского района Тверской области к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Селижаровского района Тверской области обратился в суд с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ФИО1 об обязании устранить нарушения пожарной безопасности.

Свои требования мотивировал тем, что в ходе проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности магазина «Дом мебели» по адресу: 

<

...> в котором осуществляет свою предпринимательскую деятельность ФИО1 было установлено, что в магазине в нарушение пп. «к» п.23 и пп. «д» п.115 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 под лестничным маршем основной эвакуационной лестницы устроено торговое помещение и подсобка. Для их отделки использованы горючие материалы. В нарушение п.20 ППР РФ на двери в помещение складского назначения отсутствует табличка с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; в нарушение п.6 ППР РФ на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; в нарушение п. 2 ППР РФ на объекте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима. Выявленные нарушения могут явиться причиной пожара на территории магазина, расположенного в населенном пункте, что угрожает жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, включающему работников, посетителей магазина и жителей населенного пункта.

В судебном заседании помощник Осташковского межрайонного прокурора Тверской области Архангельский М.В. обстоятельства, изложенные в заявлении поддержал.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании исковые требования прокурора признал в полном объеме.

Начальник ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому, Кувшиновскому районам ФИО2 подтвердил обстоятельства, изложенные в исковом заявлении и просил удовлетворить исковые требования прокурора.

Выслушав помощника Осташковского межрайонного прокурора Тверской области Архангельского М.В., ответчика ФИО1, начальника ОНД и ПР по Осташковскому, Селижаровскому, Пеновскому, Кувшиновскому районам ФИО2 и исследовав материалы дела, суд находит требования прокурора Селижаровского района в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ФИО1 об обязании устранить нарушения пожарной безопасности, подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Как следует из преамбулы к Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии с ч.1 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В соответствии с п.2 ППР РФ в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.

В соответствии с п.6 ППР РФ в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

В соответствии с п.20 ППР РФ руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии с п.п. «д» п.23 ППР РФ на объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные доказательства по делу, принимает признание иска ответчиком, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц и находит исковые требования прокурора Селижаровского района Тверской области к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения пожарной безопасности подлежащими удовлетворению.

Разрешая требования о сроках устранения допущенных нарушений, суд учитывает характер необходимых работ для исполнения решения суда, то, что ответчик является индивидуальным предпринимателем, а также длительность нарушения законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем считает необходимым предоставить ответчику срок для устранения нарушений на 60 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 198 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Селижаровского района Тверской области к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об обязании устранить нарушения пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу устранить нарушения пожарной безопасности в магазине, расположенном по адресу: 

<

...> а именно:

- ликвидировать под лестничным маршем основной эвакуационной лестницы торговое помещение и подсобку;

- установить на двери в помещение складского назначения табличку с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008; 

- вывесить на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Осташковский городской суд Тверской области в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме- 28 мая 2018 года.

Судья Н.В. Ракитский