Дело № 2а-270/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 октября 2020 года с.Нижнедевицк 

Нижнедевицкий районный суд Воронежской области в составе:

председательствующего – Квасова И.Е.,

с участием представителя административного истца - помощника прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области – Бухтиярова И.А.,

при секретаре – Маминой О.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному иску прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

В сентябре 2020 года прокуратурой Нижнедевицкого района Воронежской области была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности администрации Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

В соответствии с п.9 ч.1, ч.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В силу ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

В соответствии со ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон №123-ФЗ) территории населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

На основании п.60.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Проверка показала, что на территории Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района источники противопожарного водоснабжения не соответствуют требованиям действующего законодательства, а именно водонапорная башня расположенная по адресу: 

<

адрес>, напротив 

<

адрес>, не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года (отсутствует незамерзающее устройство).

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь наступление трагических последствий с причинением вреда жизни и здоровью неопределённому кругу лиц, проживающих в сельском поселении, а также привести к порче их имущества, в том числе необходимого для осуществления общественно-полезной деятельности.

В связи с этим прокурор Нижнедевицкого района Воронежской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к администрации Новоольшанского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

В судебном заседании представитель административного истца Бухтияров И.А. поддержал заявленные требования и просил их удовлетворить в полном объеме по изложенным в административном иске основаниям.

Представитель административного ответчика – глава Администрации Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области в судебное заседание не явилась, о рассмотрении дела извещена надлежащим образом, представила заявление о признании требований прокурора и рассмотрении дела в её отсутствие, в связи с чем, принимая во внимание положения ст.150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту - КАС РФ), суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие не явившегося представителя административного ответчика.

Согласно ст.65 КАС РФ обстоятельства, которые признаны сторонами в результате достигнутого ими в судебном заседании или вне судебного заседания соглашения, а также обстоятельства, которые признаны стороной и на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, принимаются судом в качестве фактов, не требующих дальнейшего доказывания.

С учетом изложенного, заявленный административный иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме. 

На основании п.9 ст.227 КАС РФ в случае признания решения, действия (бездействия) незаконными орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспоренное решение или совершившие оспоренное действие (бездействие), обязаны устранить допущенные нарушения или препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов административного истца либо прав, свобод и законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление, и восстановить данные права, свободы и законные интересы указанным судом способом в установленный им срок, а также сообщить об этом в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) в суд, гражданину, в организацию, иному лицу, в отношении которых соответственно допущены нарушения, созданы препятствия.

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание администрацией Кучугуровского сельского поселения административного иска прокурора Нижнедевицкого района Воронежской области о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Обязать Администрацию Кучугуровского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- установить незамерзающее устройство на водонапорную башню, расположенную по адресу: 

<

адрес>, напротив 

<

адрес>.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Воронежского областного суда в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, с подачей апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления через Нижнедевицкий районный суд Воронежской области.

Председательствующий И.Е. Квасов

Дело № 2а-270/2020