Дело №

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 декабря 2017г. г. Владивосток

Первомайский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Анциферовой О.Е.,

при секретаре Воротилиной Д.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 о возложении обязанности, указывая, что прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности Фрунзенского района г. Владивостока УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю с выходом на место проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ИП ФИО1 (кафе «Лимончелло», расположенное по адресу: 

<

адрес>), на предмет соблюдения требований действующего законодательства, по результатам которой установлено следующее.

В ходе проведенной проверки деятельности ИП ФИО1 (кафе «Лимончелло», расположенное по адресу: 

<

адрес>), выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- На объекте отсутствует исполнительная документация на имеющуюся автоматическую установку пожарной сигнализации, п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее ПНР в РФ);

- На объекте отсутствует исполнительная документация на имеющуюся систему оповещения людей о пожаре; 

- Потолок в обеденном зале облицован горючим материалом, дерево, (не представлен сертификат соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ);

- Стены в обеденном зале и тамбур основного выхода, частично, облицованы горючим материалом, дерево, (не представлен сертификат соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ); 

- Противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (около бойлерной) не имеет требуемого предела огнестойкости (Сведения приводятся проектной организацией в технической документации на здание, которая отсутствует);

- Противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад алкоголя) не имеет требуемого предела огнестойкости (Сведения приводятся проектной организацией в технической документации на здание, которая отсутствует);

- Противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад холодильник) не имеет требуемого предела огнестойкости (Сведения приводятся проектной организацией в технической документации на здание, которая отсутствует);

- Стены и пол в детском уголке, облицованы горючим материалом, дерево, ковер и т.п. (не представлен сертификат соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ);

- Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела п/п «д», «л» п. 461; п. 462, XVIII ППР в РФ, п.2. ППР в РФ;

- На двери складского помещения (склад холодильник) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности;

- На двери складского помещения (склад алкоголя) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности;

- На двери складского помещения (около бойлерной) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Отделка внешней стены здания выполнена из дерева (панелей) и рекламного баннера (не представлен сертификат соответствия и акт выполненных работ);

- Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части не имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности КО. В жилом доме окна, ориентированные на пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен быть выполнен из горючих материалов. (Отсутствует информация о площади этажа в пределах пожарного отсека и степень огнестойкости пристройки с классом конструктивной пожарной опасности, не представлен проект);

- Не проведена ежегодная проверка (техническое обслуживание) огнетушителя №;

- Дверь второго эвакуационного выхода из зала (расположен, где детский уголок), открывается не по направлению выхода из здания;

- Путь эвакуации, второго эвакуационного выхода из зала (расположен, где детский уголок), загромождён (на выходе висит штора, в пристройке (навес) установлены кондиционеры);

- Из пристройки отсутствует выход, через дверной проем соответствующий эвакуационным выходам;

- Потолок пристройки (навес) облицован пластиком (не представлен сертификат соответствия с актом выполненных работ);

- Отсутствуют планы эвакуации;

- В складе с алкоголем отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации;

- Акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений (проведения работ по техническому обслуживанию) (АПС; СОУЭ), форма которых установлена Приказом МЧС России № 292 от 28.05.2012 г. и обязательна для предоставления при проведении технического обслуживания, не соответствует требованиям вышеуказанного Приказа, и не отражает полноту сведений (отсутствует информация о проектах систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений), что не позволяет удостоверится в работоспособности системы (Работоспособное состояние может быть определено, например, как состояние объекта, в котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям, установленным в документации на этот объект, которая отсутствует); 

- Помещение зала площадью более 60 м2 не оборудовано аварийным эвакуационным освещением. 

Неисполнение указанных требований в объекте общественного питания, создает условия для совершения преступлений террористической направленности путем поджога. Допущенные нарушения закона стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами возложенных обязанностей, в условиях отсутствия должного контроля со стороны руководства организации питания, что является следствием существенного нарушения прав на безопасность жизни, здоровья граждан.

При этом ненадлежащее исполнение обязанностей по соблюдению норм пожарной безопасности, влечет нарушение, в том числе и интересов государства, являющегося гарантом реализации установленных им прав и свобод граждан.

В связи с чем, просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Лимончелло», расположенном по адресу: 

<

адрес> в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. 

В дальнейшем прокурор Фрунзенского района г. Владивостока уточнил требования, просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Лимончелло», расположенном по адресу: 

<

адрес> в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а именно: 

- Разработать исполнительную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации;

- Разработать исполнительную документацию на системы оповещения людей о пожаре;

- Произвести отделку потолка в обеденном зале негорючим материалом, имеющим сертификаты соответствия в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материалы, акты выполненных работ;

- Произвести отделку стен в обеденном зале и тамбура основного выхода негорючим материалом в соответствии с сертификатом соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ;

- Установить противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (около бойлерной) из материала, имеющего нормативный предел огнестойкости, и разработать на указанные объекты проектную документацию;

- Установить противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад алкоголя) из материала, имеющего нормативный предел огнестойкости, и разработать на указанные объекты проектную документацию;

- Установить противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад холодильник) из материала, имеющего нормативный предел огнестойкости, и разработать на данные объекты проектную документацию;

- Произвести отделку стен и пола в детском уголке негорючим материалом, в соответствии с сертификатом соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ;

- Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;

- На двери складского помещения (склад холодильник) установить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности;

- На двери складского помещения (склад алкоголя) установить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности;

- На двери складского помещения (около бойлерной) установить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Выполнить отделку внешней стены здания негорючим материалом, имеющим сертификаты соответствия в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ;

- Установить несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части из материала, имеющим нормативный предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, и разработать проектную документацию на указанные объекты;

- Провести ежегодную проверку (техническое обслуживание) огнетушителя;

- Установить дверь второго эвакуационного выхода из зала (расположен, где детский уголок) по направлению выхода из здания;

- Освободить путь эвакуации второго эвакуационного выхода из зала от посторонних предметов (убрать штору и кондиционеры);

- Оборудовать из пристройки выход через дверной проем соответствующий эвакуационным выходам;

- Произвести отделку потолка пристройки (навеса) негорючим материалом имеющим сертификаты соответствия в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала акты выполненных;

- Разработать планы эвакуации;

- Установить на складе с алкоголем автоматическую установку пожарной сигнализации;

- Разработать акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений (проведения работ по техническому обслуживанию) (АПС; СОУЭ), в соответствии с приказом МЧС России № 292 от 28.05.2012;

- Оборудовать помещение зала площадью более 60 м2 аварийным эвакуационным освещением.

Прокурор Фрунзенского района г. Владивостока в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен, о причинах неявки суд не известил, ходатайство об отложении слушания дела не заявлял.

ИП ФИО1 в судебное заседание не явился, судебная повестка на имя ответчика, направленная судом по адресу его места жительства, возвращена с отметкой о возврате в связи с истечением срока хранения. Указанное обстоятельство, суд расценивает, как отказ ответчика от получения судебной повестки, в силу положений ч. 2 ст. 117 ГПК РФ, считает его извещённым о времени и месте судебного разбирательства. 

При указанных обстоятельствах, в силу в силу ст. 233 ГПК РФ и ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства. 

Исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьёй 20 данного Закона установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Согласно статье 1 данного Федерального закона под нормативными документами по пожарной безопасности понимаются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В силу ст. 34 указанного федерального закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара и обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со вышеназванного федерального закона организации должны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока с привлечением специалистов Отдела надзорной деятельности Фрунзенского района г. Владивостока УНД Главного управления МЧС России по Приморскому краю с выходом на место проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ИП ФИО1 (кафе «Лимончелло», расположенное по адресу: 

<

адрес>), на предмет соблюдения требований действующего законодательства.

В судебном заседании установлено, что в ходе проведенной проверки деятельности ИП ФИО1 (кафе «Лимончелло», расположенное по адресу: 

<

адрес>), выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- На объекте отсутствует исполнительная документация на имеющуюся автоматическую установку пожарной сигнализации, п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее ПНР в РФ);

- На объекте отсутствует исполнительная документация на имеющуюся систему оповещения людей о пожаре, п.61 ПНР в РФ; 

- Потолок в обеденном зале облицован горючим материалом, дерево, (не представлен сертификат соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ), п. 21. ПНР в РФ; ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п. 1 ч. 2 ст. 1,ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 52, ч. 2 и ч. 6 ст. 134, ст. 135 табл. № 28 табл. № 29 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

- Стены в обеденном зале и тамбур основного выхода, частично, облицованы горючим материалом, дерево, (не представлен сертификат соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ), п. 21. ППР в РФ; ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 52, ч. 2 и ч. 6 ст. 134, ст. 135 табл. № 28 табл. № 29 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

- Противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (около бойлерной) не имеет требуемого предела огнестойкости (Сведения приводятся проектной организацией в технической документации на здание, которая отсутствует), ст.20 ФЗ от № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.88, ст.149, ст.145, ст. 144, ст. 146, ст. 147, ст. 148, ст. 150 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3; п.7.4, п.5.14* СНиП 21-01-97*;

- Противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад алкоголя) не имеет требуемого предела огнестойкости (Сведения приводятся проектной организацией в технической документации на здание, которая отсутствует), ст.20 ФЗ от № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.88, ст.149, ст.145,,ст. 144, ст. 146, ст. 147, ст. 148, ст. 150 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3; п.7.4, п.5.14* СНиП 21-01-97*;

- Противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад холодильник) не имеет требуемого предела огнестойкости (Сведения приводятся проектной организацией в технической документации на здание, которая отсутствует), ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.88, ст.149, ст.145, ст. 144, ст. 146, ст. 147, ст. 148, ст. 150 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3; п.7.4, п.5.14* СНиП 21-01-97*;

- Стены и пол в детском уголке, облицованы горючим материалом, дерево, ковер и т.п. (не представлен сертификат соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ), п. 21. ППР в РФ; ст. 1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п. 1 ч. 2 ст. 1,ч.1 ст. 6, ст. 4, ст. 52, ч. 2 и ч. 6 ст. 134, ст. 135 табл. № 28 табл. № 29 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела п/п «д», «л» п. 461; п. 462, XVIII ППР в РФ, п.2. ППР в РФ;

- На двери складского помещения (склад холодильник) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, п.2. ППР в РФ;

- На двери складского помещения (склад алкоголя) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, п.2. ППР в РФ;

- На двери складского помещения (около бойлерной) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, п.2. ППР в РФ;

- Отделка внешней стены здания выполнена из дерева (панелей) и рекламного баннера (не представлен сертификат соответствия и акт выполненных работ), ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.87 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3;

- Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части не имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. В жилом доме окна, ориентированные на пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в этом месте покрытия должен быть выполнен из горючих материалов. (Отсутствует информация о площади этажа в пределах пожарного отсека и степень огнестойкости пристройки с классом конструктивной пожарной опасности, не представлен проект), ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 6.5. СП 2.13130.2012; СНиП 21-01-97*;

- Не проведена ежегодная проверка (техническое обслуживание) огнетушителя №117, п.478. ППР в РФ, ст.1 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст.4. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., №№ 3, 7. НПБ 166-97; п.4.3.7. СП 9.13130.2009;

- Дверь второго эвакуационного выхода из зала (расположен, где детский уголок), открывается не по направлению выхода из здания, п.36 ППР в РФ; ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.6 СП 1.13130.2009;

- Путь эвакуации, второго эвакуационного выхода из зала (расположен, где детский уголок), загромождён (на выходе висит штора, в пристройке (навес) установлены кондиционеры), п.п.23,36.ППРвРФ;

- Из пристройки отсутствует выход, через дверной проем соответствующий эвакуационным выходам, п.п.23,33,36.ППР в РФ; СП 1.13130.2009;

- Потолок пристройки (навес) облицован пластиком (не представлен сертификат соответствия с актом выполненных работ), п. 21. ПНР в РФ; ст. 20 ФЗ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.; п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 52, ч. 2 и ч. 6 ст. 134, ст. 135 табл. № 28 табл. № 29 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 6.25* СНиП 21-01-97*;

- Отсутствуют планы эвакуации, п.7. ППР в РФ;

- В складе с алкоголем отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации, п.п. 61,63,64. ПИР в РФ; ст.12, ч.11 ст.19 ФЗ от № 99-ФЗ; п/п «д» п.4, п.7 Постановления Правительства РФ от г. № 1225; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2, п. А.З прил. А, п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009; п. 3, п. 4 НПБ 110-03;

- Акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений (проведения работ по техническому обслуживанию) (АПС; СОУЭ), форма которых установлена Приказом МЧС России № 292 от 28.05.2012 г. и обязательна для предоставления при проведении технического обслуживания, не соответствует требованиям вышеуказанного Приказа, и не отражает полноту сведений (отсутствует информация о проектах систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений), ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Федеральный закон № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года; п.61. ППР в РФ; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 г. № 1225; ГОСТ Р 54101-2010; ГОСТ 27.002-2015

- Помещение зала площадью более 60 м2 не оборудовано аварийным эвакуационным освещением. (Основание: п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч. 1 ст.84, ст. 151 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ИП ФИО1 были нарушены требования Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", а также требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.

Каких-либо доказательств, подтверждающих устранение выявленных в ходе проверки нарушений требований противопожарной безопасности, ответчиком не представлено.

На основании выше изложенного суд полагает исковые требования прокурора Фрунзенского района г. Владивостока в защиту интересов неопределенного круга лиц обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

В силу требований ст. 206 ГПК РФ, суд считает возможным определить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено и полагает достаточным установить срок 6 месяцев. 

В силу ст. 103 ГПК РФ с ИП ФИО1 подлежит взысканию госпошлина в доход местного бюджета в размере 300 руб. 00 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 235. 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО2, ИНН 

<

***>, в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в кафе «Лимончелло», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- Разработать исполнительную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации;

- Разработать исполнительную документацию на системы оповещения людей о пожаре;

- Произвести отделку потолка в обеденном зале негорючим материалом, имеющим сертификаты соответствия в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материалы, акты выполненных работ;

- Произвести отделку стен в обеденном зале и тамбура основного выхода негорючим материалом в соответствии с сертификатом соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ;

- Установить противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (около бойлерной) из материала, имеющего нормативный предел огнестойкости, и разработать на указанные объекты проектную документацию;

- Установить противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад алкоголя) из материала, имеющего нормативный предел огнестойкости, и разработать на указанные объекты проектную документацию;

- Установить противопожарные преграды (двери, стены, перегородки, перекрытия) в складском помещении (склад холодильник) из материала, имеющего нормативный предел огнестойкости, и разработать на данные объекты проектную документацию;

- Произвести отделку стен и пола в детском уголке негорючим материалом, в соответствии с сертификатом соответствия, в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ;

- Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности;

- На двери складского помещения (склад холодильник) установить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности;

- На двери складского помещения (склад алкоголя) установить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности;

- На двери складского помещения (около бойлерной) установить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности;

- Выполнить отделку внешней стены здания негорючим материалом, имеющим сертификаты соответствия в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала и акты выполненных работ;

- Установить несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части из материала, имеющим нормативный предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0, и разработать проектную документацию на указанные объекты;

- Провести ежегодную проверку (техническое обслуживание) огнетушителя;

- Установить дверь второго эвакуационного выхода из зала (расположен, где детский уголок) по направлению выхода из здания;

- Освободить путь эвакуации второго эвакуационного выхода из зала от посторонних предметов (убрать штору и кондиционеры);

- Оборудовать из пристройки выход через дверной проем соответствующий эвакуационным выходам;

- Произвести отделку потолка пристройки (навеса) негорючим материалом имеющим сертификаты соответствия в котором должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала акты выполненных;

- Разработать планы эвакуации;

- Установить на складе с алкоголем автоматическую установку пожарной сигнализации;

- Разработать акты проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты зданий и сооружений (проведения работ по техническому обслуживанию) (АПС; СОУЭ), в соответствии с приказом МЧС России № 292 от 28.05.2012;

- Оборудовать помещение зала площадью более 60 м2 аварийным эвакуационным освещением.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 госпошлину в доход бюджета Владивостокского городского округа в сумме 300 руб. (триста руб.)

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение семи дней со дня вручения копии решения суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене решения суда, а в случае если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированный текс решения суда изготовлен 26.12.2017 г.

Судья О.Е. Анциферова